Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации

ИКЗ 183862200236886220100101800018020244

**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации**

1. Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска.

2. Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации.

3. Место оказания услуг: объекты, передаваемые на сервисное обслуживание согласно прилагаемого Перечня (Приложение 1).

4. Общие требованияк предоставляемым услугам:

4.1. Услуги по техническому обслуживанию включают в себя работы по контролю, эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке.

4.2. Контроль технического состояния охранной и тревожной сигнализации осуществляется путем проведения осмотров.

К работам, выполняемым при проведении осмотров системы охранной сигнализации, относятся следующие работы:

4.2.1. Внешний осмотр технических средств охранной сигнализации на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности крепления и т.п.

4.2.2. Контроль основного и резервного источников питания, рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах.

4.2.3. Устранение неисправностей: обрывов (замыкания) шлейфов сигнализации, ложных срабатываний.

4.2.4. Исполнитель обязан вести журнал осмотра и выполнения заявок.

5. Срок реагирования Исполнителя на заявку Заказчика о поломке (неисправности) охранной сигнализации – 1 час.

Приложение

к техническому заданию

Перечень

объектов, передаваемых на техническое обслуживание охранной сигнализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Категория объекта | Выходные дни | Количество У/У | Периодичность осмотра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отдел Специальных проверок (Охранная сигнализация) | Г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 226 | 3 кат. | сб, вс | 10 | 2 раза в месяц |
| 2. | Архивный отдел (Тревожная сигнализация) | Г. Югорск, ул. Железнодорожная 43/1 | 3 кат. | сб, вс | 20 | 2 раза в месяц |
| 3. | Вахта в фойе первого этажа | Г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11 | 3 кат. |  | 13 | 2 раза в месяц |
| 4. | Служебное помещение (Охранная сигнализация) | Г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 412 | 3 кат. | сб, вс | 9 | 2 раза в месяц |
| 5. | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (Охранная сигнализация) | Г. Югорск, ул. Механизаторов, д.22 | 3 кат. | сб, вс | 14 | 2 раза в месяц |

**Заведующий**

**по административно- хозяйственной работе Н.А. Попова**

**(34675) 50045**