Муниципальное образование – городской округ город Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение

«Центральная городская больница города Югорска»

(МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»)

628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Попова, д. 29/1, а/я 66

Тел./факс (346-75) 2-48-10, тел. (346-75) 2-32-32. E-mail: ucgb@bk.ru

_____________________________________________________________________________

# Извещение о проведении запроса котировок

«23 » ноября 2012 г.

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» приглашает принять участие в размещении заказа способом запроса котировок на поставку анализаторов для клинико-биохимической лаборатории для нужд муниципального бюджетного учреждения.

Предмет договора: поставка анализаторов для клинико-биохимической лаборатории.

| № п/п | ОКДП | Наименование | Технические характеристики | Ед. измшт | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # 3311240 | Биохимический анализатор АБхФк-02-«НПП-ТМ» или эквивалент | Автоматический расчет и вывод результатов на дисплей;- Простое программирование в режиме диалога; Линейная и многоточечная нелинейная калибровки ; Открытая система, позволяющая использовать любые отечественные и импортные реактивы; Программы исследования параметров гемостаза оптическими методами; Память на 100 методик, хранение в памяти калибровочных кривых и коэффициентов. При поставке в память вносятся методики биохимических исследований, количество которых зависит от выбранной фирмы-изготовителя реагентов; Хранение в памяти прибора 100 последних результатов измерений; Режимы измерения: по конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным временем, бихроматический режим. Выбор кювет: возможность фотометрирования в кварцевых или в пластиковых оптических кюветах, а также непосредственно в пробирках; Высокая точность получаемых результатов (скорость реакции вычисляется по линейной регрессионной зависимости); Контроль фотометрирования: выдача предупреждения в случае нелинейности реакции; Автоконтроль оптических параметров: выдача предупреждения в случае загрязнения оптического канала или снижения яркости лампы; Оптическое и электрическое сопряжение с принтером или компьютером. Встроенный термостат пробоподготовки и фотометрируемой кюветы. Измерительная система: Стандартные светофильтры - 340 нм, 405 нм, 492 нм, 540 нм, 620 нм и 580 нм; Длина оптического пути 10 мм и 5 мм. Наливные кюветы: цилиндрические (пробирки) с внутренним диаметром 1 см, кварцевые спектрометрические прямоугольные с длиной оптического пути 10 и 5 мм, одноразовые кюветы и полумикрокюветы. Диапазон оптической плотности - > 3,0 Б; Нелинейность при плотности 3,0 Б (340 нм) - не более 1%; СКО при плотности 2,0 Б (340 нм) - не более 0,0004 Б; Стабильность показаний - дрейф не более 0,001 Б в час; Установка длины волны ± 2 нм; Производительность: в кинетическом режиме –не более 1 минуты; исследование по конечной точке - не менее2,5 сек; Объем реагента: от 1 мл в прямоугольной кювете или пробирке от 0,4 мл в полумикрокювете от 0,2 мл в полумикрокювете с адаптером от 0,5 мл в кювете с длиной оптического пути 5 мм; Термостатирование - 37 ± 0,2 °С; Прецизионный сменный картридж с осветительной галогеновой лампой накаливания. Средний срок службы лампы – не менее 16 тысяч часов. Энергопотребление не более 15 Вт. | шт | 1 |
| 2. | # 3311240 | Анализатор билирубина BR-501 или эквивалент | Для быстрого измерения общего билирубина Цифровой дисплей Объем пробы: 50-60 мкл Диапазон измерения билирубина: 0-513 мкмоль/л Коррекция гемолиза в диапазоне: 0-2.5 г/л Т Метод измерения двухволновой дифференциальный Диапазон измерения 0 - 30 мг/дл (0 - 513 мкмоль/л) (общий билирубин в сыворотке) Дисплей 3 цифры, красный люминесцентный (LED) Точность измерения +5% Коррекция интерференции компонентов до 250 мг/дл (Hb CV) Объем пробы минимум 40 мкл Емкость для пробы капилляр (предоставленный APEL Co., Ltd. или аналог) Длина волны 461 нм - 551 нм Детектор кремниевый фотодиод Источник света вольфрамовая лампа, 6 В 1.5 A Питание 90 - 260 В AC (автонастройка), 50/60 Гц, 35 Вт Рабочая температура 10°С - 40°С Влажность менее чем 80% | шт | 1 |

Максимальная  цена договора: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

В цену товара включены расходы:на  доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.

Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа.

Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения

средней цены гражданско-правового договора.

Приложение обоснования расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

Место доставки поставляемых  товаров:  628260,  склад  МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», ул. Попова 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 5 календарных дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 10 дней со дня заключения договора.

Срок  годности товара: товар должен быть не ранее 2012 года выпуска.

В случае Вашего согласия принять участие в  поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление  экономической политики, ул. 40 лет Победы 11, кабинет 310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская  область.

E-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «  27   » ноября 2012 г. до 13.00 часов по местному времени « 5  » декабря 2012 г.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем договора:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра договора в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор  с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направленные заказчиком запрос котировок и представление участником котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович  – начальник  отдела материально-технического снабжения, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»  тел.8(34675) 6-79-98, т/ф. 6-78-81,

И.о. главного врача

МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска»                           __________________________ В.В. Быков

М.П.

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от «    » ноября  2012 года, номер извещения на официальном сайте: _________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- КПП (для юридического лица)_______________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________

Мы предлагаем осуществить  поставку анализаторов для клинико-биохимической лаборатории  в следующем объеме и  на следующих условиях:

| № | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | ед.измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора |  |  |  |  |  |  |  |

В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                  подпись                       Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании  доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

поставка анализаторов для клинико-биохимической лаборатории.

"     " ______________   2012 г.                                                               	             г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2012 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. При поставке товара  Поставщик должен  предоставить -   документ,  подтверждающий страну происхождения товара.  Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, на основании законодательства РФ.

2.4. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара.

Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.7. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.9. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 10 дней.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1).

Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену договора включены  расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2. Данный документ является полным текстом муниципального договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его.

9.5. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не представивший в адрес Заказчика подписанные экземпляры договора в срок, установленный Федеральным законом от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», признается уклоняющимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.О. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                    В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                    А.А.Машина

Приложение №1

к договору на поставку

анализаторов для клинико-биохимической

лаборатории

____________________________

__№     от   «    »          2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК : МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ________________________ МП | ПОСТАВЩИК: ______________________ М.П. |
| --- | --- |