Приложение Д

| ПК+ | Наименование коммуникаций | Диаметр, материал, марка | Владелец коммуникаций | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные коммуникации |  |  |  |  |
| 0+29,63 | кабель связи | 1 а/ц ТПП 30Х2 | УТС «Югорсктелеком» | без переустройства, соответствует нормативным документам |
| 0+35,58 | газопровод н/д | ст.159 | ОАО «Юграгаз» | защита футляром |
| 0+43,22 | газопровод ср/д | ст.219 | ОАО «Юграгаз» | защита футляром |
| 0+65,44 | эл.кабель 10кВ |  | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустраивается с защитой футляром |
| 0+67,77 | теплотрасса, водопровод | ст.75, 159, 2х260, 200 | ООО «Югорскэнергогаз» | без переустройства, соответствует нормативным документам |
| 0+75,16 | кабель связи | 4 а/ц 2ТПП 200Х2, ТПП400Х2 | УТС «Югорсктелеком» | защита футляром |
| 0+77,22 | эл.кабель 10кВ |  | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустройство по новой трассе с защитой футляром |
| 0+88,13 | эл.кабель 0,4кВ |  | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустройство с защитой футляром |
| 0+91,98 | кабель связи | 4 а/ц | ОАО «Уралсвязьинформ» | защита футляром |
| 0+97,19 | водопровод | ст.300 | ООО «Югорскэнергогаз» | без переустройства, соответствует нормативным документам |
| 1+46,94 | водопровод | ст.300 | ООО «Югорскэнергогаз» | вынос по новому направлению |
| 2+66,51 | водопровод | ст.300 | ООО «Югорскэнергогаз» | вынос по новому направлению |
| Воздушные коммуникации |  |  |  |  |
| 2+00,59 | ВЛ 0,4кВ | 5 пр | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустройство в кабельную линию |
| 2+38,47 | ВЛ 0,4кВ | 5 пр | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустройство в кабельную линию |
| 2+70,15 | ВЛ 10кВ | 3 пр | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустройство в кабельную линию |
| 2+82,42 | ВЛ 0,4кВ | 4 пр | ОАО «Ютэк-Югорск» | переустройство в кабельную линию |