IV.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации

ИКЗ 173862200236886220100100700018020244

Метод определения начальной (максимальной) цены: метод сопоставимых рыночных цен.

Способ размещения заказа: аукцион в электронной форме.

| Наименование объекта |  | Единичные цены |  |  |  | Начальная (максимальная) цена вида услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1* | 2* | 3* | 3** (с коэффициентом инфляции на 2018-2020 годы – 4%) | Средняя цена, руб. |  |
| Техническое обслуживание охранной сигнализации, согласно технического задания (приложение 1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта. | 29 900,00 | 30 000,00 | 16 680,00 | 17 347,20 | 25 749,07 | 25 749,07 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  | 25 749,07 |

Итого: Начальная (максимальная) цена контракта: 25 749 (двадцать пять тысяч семьсот сорок девять тысяч) 07 копеек.

1*- Коммерческое предложение исх. № 127 от 07.11.2017 г.

2*- Коммерческое предложение исх. № 36 от 07.11.2017 г.

3*- Муниципальный контракт от 09.01.2017 № 0187300005816000395-0146567-01.

3** - Коэффициент инфляции применен на основании письма Департамента финансов администрации города Югорска от 31.07.2017 № 460.

Исп. Гл. специалист УБУиО

Н.Б. Королева, 50047.

14.11.2017.

Приложение

к обоснованию начальной

(максимальной) цены контракта

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации

1. Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска.

2.	Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации.

3.	Место оказания услуг:  объекты, передаваемые на сервисное обслуживание согласно прилагаемого Перечня (Приложение  1).

4. Общие требования к предоставляемым услугам:

4.1. Услуги по техническому обслуживанию включают в себя работы по контролю, эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке.

4.2. Контроль технического состояния охранной и тревожной сигнализации осуществляется путем проведения осмотров.

К работам, выполняемым при проведении осмотров системы охранной сигнализации, относятся следующие работы:

4.2.1. Внешний осмотр технических средств охранной сигнализации на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности крепления и т.п.

4.2.2. Контроль основного и резервного источников питания, рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах.

4.2.3. Устранение неисправностей: обрывов (замыкания) шлейфов сигнализации, ложных срабатываний.

4.2.4. Исполнитель обязан вести журнал осмотра и выполнения заявок.

5. Срок реагирования Исполнителя на заявку Заказчика о поломке (неисправности)  охранной сигнализации – 1 час.

Приложение

к техническому заданию

Перечень

объектов, передаваемых на техническое обслуживание охранной сигнализации

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Категория объекта | Выходные дни | Количество У/У | Периодичность осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Отдел Специальных проверок (Охранная сигнализация) | Г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 226 | 3 кат. | сб, вс | 10 | 2 раза в месяц |
| 2. | Архивный отдел (Тревожная сигнализация) | Г. Югорск, ул. Железнодорожная 43/1 | 3 кат. | сб, вс | 10 | 2 раза в месяц |
| 3. | Вахта в фойе первого этажа | Г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11 | 3 кат. |  | 13 | 2 раза в месяц |
| 4. | Служебное помещение (Охранная сигнализация) | Г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 412 | 3 кат. | сб, вс | 9 | 2 раза в месяц |
| 5. | ДЖКиСК (Охранная сигнализация) | Г. Югорск, ул. Механизаторов, д.22 | 3 кат. | сб, вс | 14 | 2 раза в месяц |