Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектной документации  по объекту «Парк по улице Менделеева (Парк «Югорский») в городе Югорске»

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, в границах улиц Менделеева-Студенческая-Сахарова-Березовая.

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 3 месяца с даты заключения муниципального контракта.

Срок исполнения контракта Сторонами: с даты заключения муниципального контракта по 22.05.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на разработку проектной документации; согласование проектной документации в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости; налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с момента приемки результата работ.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта для проектирования указаны в задании на разработку проектной документации  по объекту «Парк по улице Менделеева (Парк «Югорский») в городе Югорске».

Задание

на разработку проектной документации  по объекту

«Парк по улице Менделеева (Парк «Югорский») в городе Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1.Основание для проектирования | Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность (этап) проектирования | 1. Эскизный проект (дизайн-проект) 2. Проектная документация 3. Рабочая документация 4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» и получение положительного заключения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Назначение: формирование архитектурно-пространственной среды города Югорска. Обеспечение безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды. Ориентировочная площадь земельного участка, отведенного под размещение объекта проектирования 212 104 кв.м. Проектом необходимо предусмотреть: 1. Зона барбекю (в том числе 4 беседки-барбекю) 2. Веревочный парк; 3. Сувенирная лавка; 4. «Метановая площадь», в том числе: 4.1 световой фонтан; 4.2 качели под перголами; 4.3 сувенирная лавка с зоной для мастер-классов; 4.4 сцена; 4.5 общественный туалет; 4.6 прокат инвентаря; 4.7 креативный центр с многофункциональным залом (коворкингом); 4.8 буккросинг; 4.9 веранда с шахматными столами для проведения турниров; 4.10 «креативный двор» (для проведения уличных выставок, а также различных мероприятий) 5. Воркаут-зона; 6. Спортивная зона, в том числе:: 6.1 площадка для большого тенниса; 6.2 площадка для игры в боччу и городки; 7. Детская площадка с игровой башней, в том числе: 7.1 качели под перголами; 7.2 песочница; 7.3 игровая башня; 7.4 зона для динамичных игр; 7.5 игровая площадка 8. Спортивная зона, в том числе: 8.1 игровая площадка для стритбола; 8.2 скейт-площадка; 8.3 зона отдыха с навесом 9. «Лесная столовая» (зона для кормления птиц и белок); 10. Площадка для выгула (дрессировки) собак; 11. Общественный туалет; 12. Прокат самокатов; 13. Входные группы (4 шт.); 14. Зоны отдыха с навесом, в том числе: 14.1 место отдыха на шезлонгах; 14.2 место для тихого отдыха (2 шт.); 14.3 место для отдыха на крутящихся креслах 15. Информационные стенды для навигации (5 шт.); 16. Малые архитектурные формы |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта: - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, в границах улиц Менделеева-Студенческая-Сахарова-Березовая (кадастровый номер земельного участка – 86:22:0009001:902). Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Акт.редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Этапы выполнения работ | 1 этап проектных работ: 1.1. Сбор и систематизация Подрядчиком исходных данных для подготовки проекта. 1.2. Разработка итогового варианта эскизного проекта объекта (дизайн-проект), содержащего архитектурные и планировочные решения элементов благоустройства, функциональных зон и площадок, описанных в Конкурсном Проекте и настоящем Техническом задании с целью проведения общественного обсуждения. 1.3. Подготовка демонстрационных материалов для проведения общественных обсуждений на предмет рассмотрения итогового варианта эскизного проекта объекта (дизайн-проекта). 1.4. Проведение общественных обсуждений итогового варианта эскизного проекта объекта (дизайн-проекта). 1.5. Получение технических условий на присоединение к сетям инженерно–технического обеспечения: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для получения технических условий на присоединение к сетям инженерно–технического обеспечения Заказчиком, Подрядчику необходимо произвести предварительный расчет максимальной потребности в водных и энергетических ресурсах с приложением схем расположения всех коммуникаций Объекта. 2 этап проектных работ: 2.1. Разработка проектной документации в соответствии с результатами инженерных изысканий на основе итогового варианта эскизного проекта, с учетом замечаний и предложений, возникших в результате общественных обсуждений. 2.2. Согласование проектной документации с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. Подрядчик сопровождает проект до его утверждения и вносит необходимые исправления, в процессе проектных работ согласовывает с Заказчиком архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические решения, в том числе решения о применяемых в проекте материалах и оборудовании; 2.3. Направление Подрядчиком проектной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости выполнения работ на объекте и получение положительного заключения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости; 2.4. Передача Подрядчиком полного комплекта проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости выполнения работ на объекте Заказчику; 2.5. Оказание содействия муниципальному образованию город Югорск при согласовании проектной документации в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | - Схема границ предполагаемых к использованию для размещения объекта на кадастровом плане территории расположения (размещения) элементов благоустройства на бумажном носителе; - Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на бумажном носителе и в электронном виде; - Технические условия на присоединение к инженерным коммуникациям (после предоставления Подрядчиком расчёта максимальной потребности в водных и энергетических ресурсах с приложением схем расположения всех коммуникаций объекта); - Материалы, содержащиеся в Конкурсной заявке муниципального образования город Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик самостоятельно. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | # Не требуется |
| 2.2. Требования к составу и содержанию эскизного проекта и проектной документации | 2.2.1 Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2.2.2 Итоговый вариант эскизного проекта (дизайн-проекта) объекта должен содержать: - пояснительную записку с анализом полученных исходных данных и материалов, обоснованием принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений; - схему предлагаемого функционального зонирования; - схему генерального плана проектируемой территории с обозначением (экспликацией) основных объектов и элементов благоустройства; - графические материалы (визуализации, фотомонтаж и т.п.) основных пространств и элементов, раскрывающих в полной мере принятые проектные решения; - иные графические материалы для полноты восприятия принятых решений (инфографика, схемы, графики и т.п) – по усмотрению Подрядчика. Проектные материалы итогового варианта должны быть оформлены в альбом формата А3 горизонтальной ориентации. Листы большего формата должны быть сложены под формат А3. 2.2.3 Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963): Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» Раздел 4 «Конструктивные решения» Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", в том числе: - Подраздел «Система электроснабжения» - Подраздел «Система водоснабжения» - Подраздел «Система водоотведения» - Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - Подраздел «Сети связи» Раздел 6 "Технологические решения" Раздел 7 "Проект организации строительства" Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства" Раздел 12 "Смета на строительство объекта капитального строительства" Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" 2.2.4 Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с изм. №1, 2)»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изм. №1, 2); - других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 2.3. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | 2.3.1 Выполнить в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории. Благоустройство выполнить в границах земельного участка. 2.3.2 Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим (выполненным) благоустройством территории. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими инженерными сетями. 2.3.3 Проектные планировочные отметки на территории в границах благоустройства назначить с учётом сохранения природного рельефа исходя из вертикальных отметок существующих автомобильных дорог и проездов с обеспечением поверхностного водоотвода (при проектировании требуется уточнение). 2.3.4 Все типы покрытий (бетонная плитка, деревянный настил, полимерное покрытие, мелкое гравийное покрытие, асфальтобетонное покрытие, песок) должны соответствовать эскизному проекту и концепции, содержащейся в Конкурсной заявке муниципального образования город Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 2.3.5 Конструкции покрытий тротуаров, дорожек и площадок принимать с учётом технического отчета инженерных изысканий территории. 2.3.6 Схему организации озеленения территории выполнить в соответствии с концепцией Конкурсной заявки. |
| 2.4. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. Применение материалов, оборудования, изделий и конструкций и их согласование. | 2.4.1 Выполнить в соответствии с эскизным проектом (дизайн-проектом) и концепцией, содержащейся в Конкурсной заявке муниципального образования город Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 2.4.2 До начала разработки документации, проектная организация предоставляет на согласование Муниципальному заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. |
| 2.5.Технологические решения и оборудование | 2.5.1 При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. 2.5.2 Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. 2.5.3 Перечень оборудования и технологические решения принять в соответствии с эскизным проектом (дизайн-проектом) и концепцией, содержащейся в Конкурсной заявке муниципального образования город Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. |
| 2.6.Наружные инженерные сети | 2.6.1 При разработке проектных решений в обязательном порядке учесть расположение подземных (надземных) инженерных коммуникаций. При необходимости предусмотреть мероприятия по защите инженерных коммуникаций, их вынос (демонтаж) или перекладку. 2.6.2 Предусмотреть подключение элементов благоустройства, идущих в составе проектируемого объекта к централизованным сетям электроснабжения. 2.6.3 Предусмотреть подключение общественного туалета к централизованным сетям: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими условиями на подключение, выданные эксплуатирующей организацией. 2.6.4 Предусмотреть систему наружного видеонаблюдения и точки Wi-Fi для подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Также проектом необходимо предусмотреть установку web-камер для обеспечения возможности наблюдения за ходом строительства объекта и трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме online на сайт www.gorodsreda.ru. 2.6.5 Проектными решениями предусмотреть аудиосистему (для звукового оформления пространства), а также систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. 2.6.6 Мощность светильников наружного освещения и места расположения опор определить светотехническим расчётом с учётом выделенных мощностей и утвержденных планировочных решений. 2.6.7 Предусмотреть освещение проектируемой территории различными типами светильников (в соответствии с дизайн-проектом и материалами, содержащимися в Конкурсной заявке муниципального образования город Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды), с ранжированием интенсивности и температуры освещения. Предусмотреть декоративное и ландшафтное освещение. 2.6.8 Наружное электроосвещение должно производиться в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 и предусматривать учёт электроэнергии, и диспетчеризацию управления наружным освещением проектируемого объекта. Систему диспетчеризации управления наружным освещением предусмотреть для оперативного управления электрооборудованием системы электроснабжения, осуществления экономичного и безаварийного режима работы, ведения учёта электропотребления, контроля ПКЭ и параметров оборудования. 2.6.9 Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 2.7. Энергоэффективность | Разработать проектную документацию в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
| 2.8. Охрана окружающей среды | Предусмотреть, при необходимости, мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7 –ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ. |
| 2.9. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | 2.9.1 Предусмотреть применение строительных конструкций и материалов из негорючих веществ. Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 12.3.047-2012. 2.9.2 Предусмотреть автоматическую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, со звуковым и речевым оповещением. |
| 2.10. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп | 2.10.1 Проектными решениями предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на объект. 2.10.2 Предусмотреть устройство пониженных бортовых камней в местах пешеходных потоков. 2.10.3 Продольный уклон путей движения маломобильных групп должен быть выполнен в соответствии с действующими правилам и нормами, действующими на территории РФ. |
| 2.11.Требования к составу сметной документации | 2.11.1 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (согласно приказа Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр, в редакции приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр). В случае, если на момент разработки проектно-сметной документации будет использоваться другая Методика определения сметной стоимости строительства, утвержденная Минстроем РФ, то необходимо руководствоваться ей. 2.11.2 Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 2.11.3 Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально). 2.11.4 При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком. 2.11.5 При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). |
| 2.12. Требования о применении технологий информационного моделирования (при необходимости) | 2.12.1 Проект дополнить трехмерной информационной моделью объекта в объеме, закрепленном соответствующей XML-схемой в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1431 «Об утверждении правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2022г. № 962 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1431»; - СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»; - СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»; - СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями, объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» 2.12.2 Информационная модель должна позволить всем заинтересованным лицам использовать её для оценки принятых решений, а также должна позволить извлекать необходимые данные для подсчёта объёмов работ, используемых для дальнейшей оценки сметной стоимости. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное обследование территории проектируемого благоустройства. |
| 3.2.Необходимость выполнения обмерных работ | Подрядчик определяет самостоятельно |
| 3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | 3.3.1 Провести визуальное обследование земельного участка проектируемого объекта благоустройства. 3.3.2 При обнаружении существующих зеленых насаждений на земельном участке, выделенном под строительство объектов благоустройства, проектная организация самостоятельно выполняет необходимые обследования для расчёта затрат, необходимых для вырубки зеленых насаждений. 3.3.3 Обеспечить максимальное сохранение деревьев лиственных и хвойных пород (существующего массива) в группах и отдельно стоящих ценных пород деревьев на проектируемой территорий, органично вписав их в общую схему озеленения, сохранения зеленых насаждений, не подпадающих под непосредственное строительство, проведение санитарных и ландшафтных рубок. 3.3.4 Предусмотреть компенсационное озеленение территории с учётом функционального зонирования территории объекта. |
| 3.4.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.4.1 Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - эскизный проект объекта (дизайн-проект) – на бумажном носителе (4 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF; - проектная и рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF; - положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде; 3.4.2 Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.5. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | 3.5.1 Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 3.5.2 Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 3.5.3 Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа. 3.5.4 Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик. 3.5.5 В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.6.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |
| 3.7.Необходимость проведения авторского надзора | 3.7.1 В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 3.7.2 Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.8. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.9. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | 3.9.1 Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. 3.9.2 Согласовать проектно-сметную документацию: - с Муниципальным заказчиком; - с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска; - с Региональным Центром Компетенции по вопросам городской среды АНО «Центр по реализации национальных проектов»; - с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; - иными организациями по требованию Муниципального заказчика. |
| 3.10.Особые условия | 3.10.1 Сроки окончания выполнения работ 3 месяца с даты заключения муниципального контракта; 3.10.2 Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком; 3.10.3 При необходимости Подрядная организация предусматривает проектной документацией деление на этапы строительство объекта, в случае, если такая необходимость будет установлена. Количество этапов строительства и их состав согласовать с Муниципальным заказчиком. 3.10.4 Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; 3.10.5 Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. 3.10.6 Подрядчик обязан обеспечить недопущение любых ошибок, неточностей или несоответствие проектной документации действующим стандартам, дизайн-проекту, материалам, содержащимся в Конкурсной заявке муниципального образования города Югорск. 3.10.7 В случае выявления, в течение неограниченного срока, по любым основаниям ошибок, неточностей или несоответствия в принятой версии проектно-сметной документации, а также расхождение между электронной и печатной версиями проектной документации, подрядчик за свой счёт вносит соответствующие изменения, в том числе подготовка исправленной печатной версии в 4-х экземплярах и новой электронной версии. |