Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000292 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения на участке от ул. Садовая,31 до ул. Садовая,60 в городе Югорске.

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

«Просим Вас дать разъяснение по приложению 1 к техническому заданию, в п.2 прописано: "Содержание зерен крупностью свыше 5мм, не более 5%" "Содержание зерен крупностью свыше 5мм, не более 0,5%". При одинаковых показателях 5мм, процентное значение разное. Считать ли это значение верным?».

На данный запрос разъясняем следующее:

«Считать верным значение содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 0,5%».

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации-

директора ДЖКиСК                                                                                              Г.А.Ярков

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03