Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

«12» марта 2013г.                                                                                         № 0187300005813000069

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали  8  членов комиссии, что составляет  80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна,  специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка огнетушителей на объект: «Художественная эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске» (запрос котировок от 25 февраля 2013 года № 394, номер извещения на официальном сайте: 0187300005813000069).

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «28» февраля 2013 года.

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2  Сроки поставки товара: общий срок поставки, разгрузки и установки товара: с даты заключения муниципального контракта до 01.05.2013 года.

4.3 Срок и условия оплаты товара: муниципальный заказчик производит оплату по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленных в установленном порядке и подписанных сторонами  следующих документов:

- товарной накладной;

- акта приемки выполненных работ по разгрузке и установке товара;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат.

4.4 Максимальная  цена муниципального  контракта:  102 000 рублей.

4.5 Источник финансирования:  бюджет города Югорска на  2013 год.

4.6 Стоимость поставки включает в себя: обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку, разгрузку, установку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей, включая НДС.

4.7 Гарантийный срок нормальной эксплуатации товара устанавливается в 24 календарных месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке и установке товара.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок  («11» марта 2013 г. 13 часов 00 минут) было подано 9 (девять) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Артлайн Балтика» | 191119, ул.Звенигородская, д.2, пом.2H, г.Санкт-Петербург | 04.03.2013 14 часов 31 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-класс» | 628263, ул. Спасская, д.3, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 06.03.2013 10 часов 23 мин. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭПК» | 628400, ул.Промышленная, д.16, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, РФ | 06.03.2013 11 часов 32 мин. |
| 4 | Индивидуальный предприниматель Бабаджанов Бахром Юсуфджанович | 346853, пер.1-й Комсомольский, 4а, х.Мержаново, Неклиновский р-он, Ростовская область | 07.03.2013 13 часов 35 мин. |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «МастерОК» | 628403, ул.50 лет ВЛКСМ, д.1, офис 615, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия | 11.03.2013 11 часов 35 мин. |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «МСП БИЗНЕС МИР» | 620135, ул.Стачек, 55, офис 1, г.Екатеринбург | 11.03.2013 11 часов 55 мин. |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Сервис-Центр «Лидер» | 628260, ул.Мира, 9-44, г.Югорск, Тюменская область | 11.03.2013 11 часов 57 мин. |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-плюс» | 628260, ул.Мира, 9-44, г.Югорск, Тюменская область | 11.03.2013 11 часов 58 мин. |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «ПТА-Центр» | 127410, ул.Инженерная, д.10, корп.2, г.Москва | 11.03.2013 12 часов 46 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-класс» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара, 1.В габаритах присутствуют слова «не менее» 150х195х515мм, и «не более» 155х200х220 мм. 2.В массе товара с зарядом присутствует слово «не более» 6,5 кг. 3. Присутствуют слова «должны быть». |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭПК» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара (отсутствует информация о заряде огнетушителя). |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Бабаджанов Бахром Юсуфджанович | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара (присутствует слово «не более» 155х200х220 мм.). |

6.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 51 357 рублей.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Артлайн Балтика» | Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Сервис-Центр «Лидер» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 51 357 | 58 000 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «12» марта 2013г. № 0187300005813000069 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «12» марта 2013г. № 0187300005813000069 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                                _____________ Е.Н. Сычева

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от  «12» марта  2013г. № 0187300005813000069

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на поставку  огнетушителей на объект: «Художественная эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске»

(запрос котировок от 25 февраля 2013 года № 394, номер извещения на официальном сайте: 0187300005813000069).

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Участники размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ООО «Артлайн Балтика», г. Санкт-Петербург | ООО «Мастер-класс», г. Югорск | ООО «ЭПК», г. Сургут | Индивидуальный предприниматель Бабаджанов Б.Ю., Ростовская область, х. Мержаново | ООО «МастерОК», г. Сургут | ООО «МСП БИЗНЕС МИР», г. Екатеринбург | ООО «Югорский Сервис-Центр «Лидер», г. Югорск | ООО «Сибирь-плюс», г. Югорск |  | ООО «ПТА-Центр», г.Москва |
| 1 | Огнетушитель порошковый | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты не менее 150х195х515мм и не более 155х200х220 мм. Масса с зарядом не более 6,5 кг. Огнетушители должны быть заряжены. | шт | 51 | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм. Масса с зарядом 6,5 кг. Огнетушители заряжены. | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты не менее150х195х515мм и не более 155х200х220 мм. Масса с зарядом не более 6,5 кг. Огнетушители должны быть заряжены. | ОП-4, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм. Масса с зарядом 6,5 кг. | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм и не более 155х200х220 мм. Масса с зарядом 6,5 кг. Огнетушители заряжены. | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм. Масса с зарядом 6,5 кг. Огнетушители заряжены. | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм Масса с зарядом 6,5 кг. Огнетушители будут заряжены. | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм. Масса с зарядом 6,5 кг. Заряжен. Модель, производитель: АВСЕ. | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм. Масса с зарядом 6,5 кг. Заряжен. Модель, производитель: АВСЕ. |  | Огнетушитель порошковый, закачной предназначен для применения в бытовых условиях в качестве первичного средства тушения пожаров класса А для тушения горящих жидкостей, твердых веществ, газов и электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В. Вместимость -5 л. Масса заряда – 4 кг. Длина струи 3 м. Огнетушающая способность -2А; 55В. Габариты 150х195х515мм Масса с зарядом 6,5 кг. Огнетушители заряжены. |
| Цена муниципального контракта, руб. |  | Максимальная цена муниципального контракта, руб. 102 000 |  |  | 51 357,00 | 71 400,00 | 71 000,00 | 52 020,00 | 71 043,00 | 79 815,00 | 58 000,00 | 61 200,00 |  | 98 999,67 |
| Место доставки поставляемого товара: |  | 628260, ул. Никольская,9/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |  |  | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен |  | согласен |
| Требование к участнику размещения заказа |  | - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует |
| Срок и условия оплаты товара |  | Муниципальный заказчик производит оплату по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленных в установленном порядке и подписанных сторонами следующих документов: - товарной накладной; - акта приемки выполненных работ по разгрузке и установке товара; - справки о стоимости выполненных работ и затрат. |  |  | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен | согласен |  |
| Сроки поставки товара: |  | Общий срок поставки, разгрузки и установки товара: с даты заключения муниципального контракта до 01.05.2013 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок нормальной эксплуатации товара |  | Устанавливается в 24 календарных месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке и установке товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара, 1.В габаритах присутствуют слова «не менее» 150х195х515мм, и «не более» 155х200х220 мм. 2.В массе товара с зарядом присутствует слово «не более» 6,5 кг. 3. Присутствуют слова «должны быть». | заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара (отсутствует информация о заряде огнетушителя). | заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует характеристика товара (присутствует слово «не более» 155х200х220 мм.). |  |  |  |  |  |  |

.