Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» мая 2013 г.                                                                              № 0187300005813000158-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000158 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации котельной №18 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000158, дата публикации 24.04.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 мая  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «07» мая 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 4886371).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа №4886371, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №4886371 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 4886371 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "Югорскэнергогаз". ИНН; 8622007609. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15 - -. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                           		В.К.Бандурин

Члены  комиссии

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев ___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С.Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «14» мая 2013 г. №087300005813000158-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по автоматизации котельной №18 в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

| Номер заявки |  | 4886371 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «Югорскэнергогаз», г.Югорск |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Щит ЩМП-4 IP 54 с характеристиками: номинальный ток корпуса до 400А Номинальное напряжение до 400В Климатическое исполнение У 2 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты не менее IP54 по ГОСТ 14254-96 Покрытие полиэфирное Исполнение: навесной Цвет: Светло-серый (RAL-7032) ТУ 3431-001-18461115-2003 Габаритные размеры корпуса: высота, мм не менее 800 ширина, мм не более 650 глубина, мм не менее 250 Толщина металла, мм от 0,8 до 1 Вес, кг не более 26,7 | Соответствует |  |
|  | Кабель ПВС 4х0,75 с характеристиками: провод соединительный, неармированный. Жила — многопроволочная из мягкой медной проволоки класса не ниже 5 гибкости. Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат Оболочка — ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380В систем 380/380 или 380/660В. Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур — от -40°С до +40°С; срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации — не менее 6 лет. Электрические характеристики: удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20°С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724; номинальные токовые нагрузки, А — не более: при сечении жилы 0,75 мм2 — 6,0; при сечении жилы 1,0 мм2 — 10,0; при сечении жилы 1,5 мм2 — 16,0; при сечении жилы 2,5 мм2 — 25,0. | Соответствует |  |
|  | Лоток кабельный перфорированный с характеристиками: класс защиты IP20-IP40-IP44; тип монтажа: настенный или потолочный или наклонный или комбинированный. Система выполнена из оцинкованной по методу Сендземира стали. Толщиной 0,7 или 1 или 1,2 мм для прямых элементов; от 0,6 до 0,8 мм для крышек прямых элементов; 0,8-1мм для аксессуаров и их крышек. Система AISI 304 нержавеющей стали с толщиной не более 0,8 мм для прямых элементов; не более 0,6мм - для крышек прямых элементов; не более 0,8 мм - для аксессуаров и их крышек. | Соответствует |  |
|  | Микропроцессорный блок Simatics7-200 em 231 или эквивалент с характеристиками: программируемые контроллеры, обладают максимумом эффективности при минимуме затрат. Простота монтажа, программирования и обслуживания. Решение как простых, так и комплексных задач автоматизации. Применение в виде автономных систем или в качестве интеллектуальных ведомых устройств систем распределенного ввода-вывода. Работа в реальном масштабе времени и мощные коммуникационные возможности. Компактные размеры, установка в ограниченных объемах. Контроллеры выпускаются в виде двух семейств: Диапазон рабочих температур от -20 до +70°C, более высокая стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам. Программируемые контроллеры предназначены для построения систем автоматического управления и регулирования, как отдельных машин, так и отдельных частей производственного процесса. На их основе могут создаваться эффективные управляющие устройства, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Специальный стартовый набор и подготовленные упражнения ускоряют процесс знакомства. Специальная система функций прерывания, высокоскоростные счетчики и сигнальные выходы позволяют использовать оборудование даже во временно-зависимых процессах. Работа в реальном масштабе времени: обработка прерываний, скоростные счетчики, ПИД-регулирование, импульсные выходы. Мощные коммуникационные возможности: работа в сетях IndustrialEthernet, PROFIBUS-DP и AS-Intrface, связь через PPI и MPI, модемная связь использование свободно программируемых протоколов. Поддержка IT-технологий. Механические характеристики Компактный пластиковый или пластмассовый корпус. Простой вариант подключения внешних соединений. Съемные терминальные блоки, упрощающие выполнение монтажа и позволяющие производить замену модулей без демонтажа их внешних цепей. | Соответствует |  |
|  | Реле Finder или эквивалент с характеристиками6 реле перекидное 4-х контактное. Номинальное напряжение (UN)(В, не более 50/60 Гц) постоянного тока 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 – 220 В Номинальная мощность при пер./ пост, токе ВА (50 Гц)/Вт 1.5/1 Рабочий диапазон пер. ток (0.8...1,1)UN пост. ток (0.8...1,1)UN Напряжение удержания при пер./пост.токе не менее 0.8 UN/0.5 UN Напряжение отключения при пер./пост.токе не менее 0.2 UN/0.1 UN Технические параметры Механическая долговечность при пер./пост.токе в циклах не менее 20.106/50.106 Электрическая долговечность при ном.нагрузке АС1 в циклах не менее 200.10³ Время вкл./выклмс не более 9/3 Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50 мкс)кВ 3.6 Электрическая прочность между открытыми контактами В АС 1,000 Диапазон температур °С -40...+85 Категория защиты RTI | Соответствует |  |
|  | Розетка реле Finder или эквивалент с характеристиками: Розетка для реле с комбинированными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; Питающий ток не менее 10А и не более 12 А. | Соответствует |  |
|  | Матрица светодиодная 230В д22 тип AD22s или эквивалент с характеристиками: Светосигнальная арматура служит для сигнализации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. Технические характеристики Контакты, напряжение: не менее 240В Исполнение: светодиодная матрица Особенности: пластиковый корпус, не менее IP40 Диаметр монтажного отверстия не менее 22 мм и не более 25 мм Цвет: белый или желтый или зеленый или красный или синий. | Соответствует |  |
|  | Микропроцессорный блок модема Simatics7-200 em-241 или эквивалент с характеристиками: Модем для программиуемых контроллеров SIMATIC S7-200 с центральными процессорами CPU 222/ CPU или 224/ CPUили 224 XP/ CPU 226. Поддержка механизма Plug&Play для всех классических задач организации модемной связи. Дистанционное программирование и диагностика, связь между центральными процессорами, формирование SMS сообщений. Минимальные затраты на ввод в эксплуатацию. Замена внешним модемам, подключаемым к контроллеру через коммуникационный интерфейс центрального процессора. Простота модификации системы. | Соответствует |  |
|  | Переключатель ALC-22 или эквивалент с характеристиками: Переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой не менее 50 Гц, напряжением не менее 660 В или постоянного тока напряжением не менее 400 В. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. Изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета замыкающая (2з), коричневого цвета - размыкающая (2р). | Соответствует |  |
|  | Выключатель AB 6А с характеристиками: Номинальное рабочее напряжение, В ~230/400 Номинальный коммутируемый ток Iн, 6 А Частота тока сети не менее 50 Гц Напряжение постоянного тока на один полюс, В не более 60 Наибольшая отключающая способность, кА (10А - 40А) не менее 6 Наибольшая отключающая способность, кА (50А, 63А) не менее 4,5 Электрическая износостойкость, циклов вкл./откл. не менее 6000 Механическая износостойкость, циклов не менее 20000 Количество полюсов не менее 3 Класс защиты 20 IP Сечение присоединяемого провода (max), 25 мм2 Хар-ка срабатывания электромагнитного расцепителя B, C, D; tcp< 0,1 с Масса одного полюса, кг не более 0,104 | Соответствует |  |
|  | Провод ПВ3 1х0.75 с характеристиками: ГОСТ 6323-79 Жила - медная проволока не ниже 3 класса гибкости. Изоляция - ПВХ пластикат. | Соответствует |  |
|  | Щитовая розетка с характеристиками: розетка 23+H. Крепление: на DIN-рейку. Номинальный ток Iн: не менее 16 А. Напряжение: 250 В. Ширина: не менее 2,5 модуля (44 мм). | Соответствует |  |
|  | Нулевая шина с характеристиками: сечение не менее 6*9, 14 группа. Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Крепление шины предусмотрено по центру (тип 14/1) и по краям (тип 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами выполненными из латуни или стали. Габаритные размеры: не менее 155*6*9 Диаметр отверстия не менее 4,0 мм и не более 45 мм. | соответствует |  |
|  | Кнопка управления ABLFS22 или эквивалент с характеристиками: Кнопка управления предназначены для оперативного управления контакторами, магнитными пускателями и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р). Технические характеристики: Количество и род контактов 1«З» + 1«Р» Номинальный рабочий ток контактов, А 10 Тип лампы подсветки BA9S Номинальное напряжение питания лампы, В 230 Диаметр установочного отверстия не мене 22мм и не более 25мм Степень защиты механизма не менее IP 40 Механическая износостойкость, тыс. циклов не менее 600 Коммутационная износостойкость, тыс. циклов не менее 100 Диапазон рабочих температур, °С -10...+40. | Соответствует |  |
|  | Наконечник кабельный с характеристиками: наконечник гильза. Гильзы кабельные медные ГОСТ 23469.3-79, закрепляемые опрессовкой предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Гильзы изготовляются из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2. Климатическое исполнение медных гильз под опрессовку - УХЛЗ. Медные гильзы под опрессовку применяются в двух видах: стандартные без покрытия или электролитические луженые | Соответствует |  |
|  | Устройство отбора давления СТ20 с характеристиками: устройство отбора давления с бобышкой. Устройства отборные служат для отбора импульса давления в технологических трубопроводах, а так же для снижения температуры измеряемой среды, что позволяет продлить срок службы измерительных приборов. Установка, присоединение конструкций к трубопроводу определяется видом контрольно-измерительного прибора, видом запорной арматуры, конструктивом трубопровода или аппарата. Присоединение может быть резьбовое, под сварку или фланцевое. В зависимости от расположения трубопровода устанавливается отборное устройство прямое (при вертикальном расположении трубопровода) и устройство угловое (при горизонтальном расположении). Материал, из которого изготавливается данная продукция: сталь 20 или 09Г2С или 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М3. | Соответствует |  |
|  | Защитная гильза Л-80 с характеристиками: размер6 М20*1,5 Гильза защитная предназначена для установки термопреобразователей на объектах и обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды и механических и химических воздействий рабочей среды. | Соответствует |  |
|  | Бобышка с характеристиками: бобышка на гильзу. Предназначена для монтажа натрубопроводах и ином оборудовании термопреобразователей сопротивления и термопар, имеющих упорные шайбы и крепежные штуцера. Крепежная резьба М20х1,5 или G ½. Высота не менее 40мм и не более 60мм.Материал сталь 20 или сталь 12Х18Н10Т (нержавеющая). | Соответствует |  |
|  | Переходник с характеристиками6 переходник латунный диаметром 1/2. Латунные переходники используются для создания разъёмных соединений на стальных, металлополимерных и медных трубопроводов, трубопроводной арматуры, оборудования и приборов, имеющих муфтовые присоединительные патрубки с трубной цилиндрической резьбой. | Соответствует |  |
|  | Токовый датчик BD SENSOR RUS или эквивалент с характеристиками: Диапазон измеряемого давления, Па; от 0…0,04 до 0…40 бар. Тип измеряемого давления; Абсолютное, Вакуум, Избыточное. Напряжение выходного сигнала, В; 0…10 В, 0…5 В. Напряжение питания, В; Не менее 0...10 В. | Соответствует |  |
|  | Датчик газа dUNGS или эквивалент с характеристиками: Дифференциальные датчики-реле служат для контроля давления разряжения, разницы давлений и избыточного давления газа и воздуха. При увеличении или уменьшении величины разницы давления за границу допустимого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройство. | Соответствует |  |
|  | Электромагнитный манометр ДМ2010 с характеристиками: Манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг предназначены для измерения избыточного давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия. Приборы поставляются с технологической чертой на шкале, запломбированными, с демпфером, ввёрнутым в штуцер прибора, для гашения пульсирующего давления. Основные технические характеристики: Пределы показаний прибора: от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 Приборы поставляются в единицах измерения кПа или МПа Диаметр корпуса не менее 100 мм Класс точности приборов не менее 1,5 Степень защиты IP40 или IP53 Масса приборов не более 1,0 кг Средний срок службы 10 лет Материалы деталей: корпус: сталь или алюминиевый сплав стекло: литое трубчатая пружина: медный сплав или железоникилиевый сплав держатель: медный сплав механизм: бронза или нержавеющая сталь Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ 12997-84) Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20*1,5-8g, G1/2-B, R1/2 Параметры сигнализирующего устройства. Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88: III - два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) – красный или IV - два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) – синий или V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие или VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные. Напряжение внешних коммутируемых цепей: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства: со скользящими контактами – 10 Вт постоянного тока и 20 В•А переменного тока; с магнитным поджатием контактов – 30 Вт постоянного тока и 50 В•А переменного тока Значение коммутируемого тока: для сигнализирующего устройства со скользящими контактами – от 0,02 до 0,5 А; для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов – от 0,01 до 1 А Предел допускаемой основной промышленности срабатывания сигнализирующего устройства: для сигнализирующего устройства со скользящими контактами 2,5% или для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов 4%. | Соответствует |  |
|  | Термопара ТП КО35 или эквивалент с характеристиками: Термопара - два проводника из разнородных материалов, соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерения температуры. Допуск - максимально допустимое отклонение от номинальной зависимости сопротивления (ТС) или ЭДС (ТП) от температуры, выраженное в градусах Цельсия. Чувствительный элемент (ЧЭ) - элемент термопреобразователя, воспринимающий и преобразующий тепловую энергию в другой вид энергии для получения информации о температуре. Измерительный ток ТС - ток, вызывающий изменение сопротивления ТС при 0°С не более 0,1% его номинального значения. | соответствует |  |
|  | Антенный кабель с характеристиками: В качестве антенного кабеля используется серия RG-6. Кабель служит для передачи высокочастотных сигналов для электронной аппаратуры, телевидения или радио. Состоит из центральной медной жилы сечением не менее 1 мм2, окружающей ее изоляции из вспененного полиэтилена, экрана из алюминиевой фольги, внешнего проводника из луженой медной оплетки и оболочки из ПВХ. Используется для передачи сигналов кабельного и спутникового телевидения. | Соответствует |  |
|  | Радиомодем CUM3 или эквивалент с характеристиками: радиомодем обеспечивает контроль состояния двух шлейфов (ШС) и передачу извещений об их состоянии на ПУИ посредством радиоканала, обеспечивая включение извещателей со стандартным интерфейсом в комплекс. | Соответствует |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная стальная легкая со стальной протяжкой диаметром не менее 16мм и не более 20мм. | Соответствует |  |
|  | Профиль перфорированный монтажный, L- образный. Длина не менее 2000мм и не более 2020мм, высота не менее 30мм и не более 35 мм, ширина не менее 30мм и не более 35мм, толщина не менее 2мм и не более 3мм. | Соответствует |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 23.4. Монтаж оборудования котельных 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство | Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.02.2012 №0391.03-2009-8622007609-С-050 23.4. Монтаж оборудования котельных 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| Начальная максимальная цена контракта — 1 993 131 рубль |  |  |  |