Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения по улице Агиришская

(от ул. Полевая до кольцевой развязки в районе пересечения) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Агиришская (от ул. Полевая до кольцевой развязки в районе пересечения).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.09.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 24.10.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Светодиодный светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70° или эквивалент с характеристиками: Тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника 20400 Лм, светильники крепятся на консоль круглого сечения диаметром до 57 мм (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP67, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения по ул. Агиришская (от ул. Полевая до кольцевой развязки в районе пересечения) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________181,84  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________147,41    тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 4,12        тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 528,38    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________153,49    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 | 100 шт |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 68,33 |  | 29,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 318,90 |  | 567,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 110,43 |  | 47,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8,76 |  | 3,7668 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 9,52 |  | 4,0936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 387,23 |  | 596,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 76,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 69,17 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 31,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 697,19 |  |  |
| 2 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 |  |  | 10,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16,92 |  | 174,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 41,53 |  | 428,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,43 |  | 45,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2 |  | 20,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 4,5408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 58,45 |  | 603,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 220,33 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % | 118 |  | 118 |  |  | 259,99 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  | 154,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 017,42 |  |  |
| 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 |  |  | 10,32 | 725,69 |  | 7 489,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 489,12 |  |  |
| 4 | ФЕР06-03-004-08 | Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т |  |  | 2,216 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 408,85 |  | 906,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 425,84 |  | 943,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 51,59 |  | 114,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,21 |  | 160,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,5 |  | 94,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,16 |  | 9,21856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 906,90 |  | 2 009,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 020,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 050,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 591,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 652,42 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14) | шт |  |  | 39 | 5 165,45 |  | 9 190,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 190,35 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Фундаментная часть ФЧ 273-2,0 фл.500х500/400 | шт |  |  | 4 | 18 823,25 |  | 3 434,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=21500,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 434,90 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Комплект метизов М20х70 | шт |  |  | 43 | 402,73 |  | 790,03 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=460,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 790,03 |  |  |
| 8 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т |  |  | 5,318 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,76 |  | 1 349,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 851,32 |  | 4 527,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 55,87 |  | 297,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26 |  | 138,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  | 36,74738 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 5 876,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 646,62 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 712,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 987,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 577,27 |  |  |
| 9 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 применительно | Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные | т |  |  | 4,29 | 9 600,00 |  | 41 184,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 184,00 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Опора освещения силовая граненая ОСГК-0,7-9-01 | шт |  |  | 4 | 28 016,00 |  | 5 112,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=32000,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 112,41 |  |  |
| 11 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  | 765,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  | 6 329,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  | 404,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  | 21,93 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 86,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 34,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  | 7 117,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 170,03 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 216,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 702,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 036,21 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника однорожковый К1К- 1,5-1,5 | шт |  |  | 43 | 2 451,40 |  | 4 808,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2800,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 808,86 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 или эквивалент | шт |  |  | 43 | 10 987,53 |  | 21 554,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=12550,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 554,01 |  |  |
| 14 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т | т |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,62 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33,63 |  | 7,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,40 |  | 0,71 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0399 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0546 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 35,25 |  | 7,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 1,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,12 |  |  |
| 15 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т |  |  | 0,007314 | 1 525,50 |  | 11,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*2*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |
| 16 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 27,11 |  | 27,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 106,69 |  | 106,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,09 |  | 10,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,54 |  | 45,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,06 |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 179,34 |  | 179,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 38,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 22,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,35 |  |  |
| 17 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 52,98 |  | 52,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 247,94 |  | 247,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 23,20 |  | 23,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,54 |  | 45,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,98 |  | 5,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 346,46 |  | 346,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 76,18 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 79,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 45,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 471,40 |  |  |
| 18 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг | шт |  |  | 2 | 595,59 |  | 1 191,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 191,18 |  |  |
| 19 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1590 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 986,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 4 917,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 634,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 103,7316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 59,6409 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 713,25 |  | 5 904,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 621,02 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 685,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 972,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 562,53 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м |  |  | 1621,8 | 166,35 |  | 12 307,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1590*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 307,78 |  |  |
| 21 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) | шт |  |  | 42 | 607,60 |  | 1 164,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 164,20 |  |  |
| 22 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт |  |  | 4 | 34,91 |  | 139,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139,64 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М | шт |  |  | 4 | 84,31 |  | 15,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,39 |  |  |
| 24 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 | м |  |  | 135 | 144,56 |  | 890,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 890,31 |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 | шт |  |  | 180 | 22,59 |  | 185,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 185,50 |  |  |
| 26 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт |  |  | 1,29 | 3 133,00 |  | 4 041,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(43*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 041,57 |  |  |
| 27 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 | 100 шт |  |  | 0,08 | 3 133,00 |  | 250,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 250,64 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 89,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 1,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 9,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 91,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 89,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 88,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 45,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 225,75 |  |  |
| 29 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 67,77 |  | 304,97 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,42 |  | 136,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 7,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 461,97 |  | 2 078,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,21 |  | 32,445 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 560,16 |  | 2 520,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 312,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 306,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 159,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 986,93 |  |  |
| 30 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т |  |  | 0,05067 | 6 508,75 |  | 329,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*45/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 329,80 |  |  |
| 31 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=215 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 132,35 |  | 284,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 50,19 |  | 107,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 10,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,70 |  | 74,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  | 30,272 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217,24 |  | 467,07 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 295,34 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 289,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 150,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 907,12 |  |  |
| 32 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  | 0,2193 | 4 814,02 |  | 1 055,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(215*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 055,71 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 140 866,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 4 971,70 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 18 320,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 1 596,09 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 117 574,87 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 147 410,47 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 4 292,24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 18 075,57 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 1 577,38 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 115 419,59 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6 114,28 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3 508,79 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 4 119,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 679,46 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 244,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 2 155,28 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 684,20 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 356,06 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 151 530,27 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 6 567,79 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 6 798,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 864,85 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 30 306,05 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 181 836,32 |  |  |