Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000282 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале « Авалон» города Югорска».

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

«Просим уточнить мощность дизель-генератора. В техническом задании указана мощность 400 кВт, тогда как в локальном сметном расчете 250 кВт».

На данный запрос разъясняем следующее:

«В приложении 2 к техническому заданию документации об аукционе считать верным «Дизель- генераторная установка выходной мощностью 400 кВа». Стоимость данной дизель-генераторной установки заложена в локальном сметном расчете в соответствии с проектными решениями».

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации-

директора ДЖКиСК                                                                                              Г.А.Ярков

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03