| УТВЕРЖДАЮ И.о.главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « » ноября 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам _______________________Т.И. Долгодворова « » ноября 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку медицинского оборудования.

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования. |
|  | Предмет договора | Поставка медицинского оборудования. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 10 дней со дня заключения договора. Условия поставки: 1) Доставка товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: документы, подтверждающие качество и безопасность товара - копию регистрационного удостоверения Минздрава РФ; - копию сертификата соответствия; Гарантийный срок Поставщика 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок Производителя товара 12 месяцев от даты выпуска. Товар должен быть произведен не ранее 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 070 186 (два миллиона семьдесят тысяч сто восемьдесят шесть)рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 27 » ноября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 29 » ноября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 3 » декабря 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Участник размещения заказа по каждой позиции товара части II «Техническое задание», должен указать страну происхождения товара, если в пункте 31настоящего раздела предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | - Не требуется |
| 18.2. | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере 103 509(сто три тысячи пятьсот девять)рублей 30 копеек , НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены договора – 621 055(шестьсот двадцать одна тысяча пятьдесят пять) рублей 80 копеек. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной договором; Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар в размере 2% (двух)процентов начальной (максимальной) цены договора – 41 403(сорок одна тысяча четыреста три) рубля 72 копейки копеек |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года №120 | Преференции предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.

2. Основание: производственная необходимость.

3. Наименование, характеристика и количество поставляемого Товара:

| № п/п | ОКДП | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # 3311321 | Кровать функциональная трехсекционная | Каркас изготовлен из труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения; Все металлические детали кровати покрыты эпоксидной порошковой краской; Максимальная равномерно-распределённая нагрузка — не менее 150 кг; Многосекционное ложе — сетка сварная с ячейкой не менее 50х50 мм из стальных прутьев диаметр не менее 4 мм; Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром не мене 100 мм , 2 из которых — с тормозом; Положение секций — спинная (0-45°), бедренная (0-30°), ножная (0-30°) регулируется при помощи ступенчатой рейки (гребёнки); По углам кровати расположены роликовые бамперы; Масса — не более 100 кг; | шт | 1 |
| 2. | # 3311267 | Угломер ортопедический | Материал — нержавеющая сталь. Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей. Длина не более 370 мм. | шт | 5 |
| 3 | 3311267 | Шприцевой инфузионный насос (Перфузор) | Классификация CF, защита от дефибрилляции, класс 2 Размеры не более 190 х 100 х 120 мм Вес не более 1,5 кг Основное/Автономное электропитание 220В, 50Гц / 12 В Время работы в автономном режиме не менее 80 часов при скорости инфузии не более 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек ААА не менее 2,5 часов при скорости инфузии не более 10 мл/ч с заряженным аккумулятором Используемые шприцы от 20 до 60 мл. Задаваемый объем инфузии 0,1-999,9 мл, шаг не более 0,1 мл Скорость инфузии 0,1-99,9 мл/час, шаг не более 0,1 мл/час Точность инфузии ±2,5% в соответствие с IEC/EN 60601-2-24 Скорость болюсной инфузии не менее 800 мл/час Уровень давления окклюзии 3 уровня: 0,4-0,8-1,2 бар Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование) Функция паузы с сохранением параметров Функция «Антиболюс» Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента Автоматическое определение шприца | шт | 3 |
| 4 | 3311109 | Дрель медицинская | 1. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - не менее 0-500. 2. Мощность, Вт - не менее 250; 3.Режим работы повторно-кратковременный: - продолжительность цикла в мин. – не менее 15; - продолжит. работы в течение цикла, мин. – не менее 10. 4.Масса, кг,: - насадка – не более 0,75; - электропривод – не более 0,7. 5. Габаритные размеры, мм,: - насадка (без патрона): длина не менее 120, высота не менее 155, 60; - электропривод: длина не более 112, 45. 6. Вид зажимного механизма. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 9,0 мм. Макс. рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм –не более 12. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 6,0 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) – не более 9 мм. Дополнительно патрон АСЗМ (съемный автоматический зажимной механизм) - для режущего инструмента (фасонных фрез и т.п.) с хвостовика не более 8 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) – не более 50 мм. | шт | 1 |
| 5 | 3311267 | Отсасыватель хирургический | Отсасыватель хирургический на мобильной стойке - предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме, где требуется повышенная быстрота откачки. Комплект : -аспирационными автоклавируемыми поликарбонатными банками на не менее 2,5 л с закручивающимися крышками из АБС пластика; -пусковой пневматической педалью. Тип вакуумного насоса- мембранный, безмаслянный . Устанавливается на мобильной стойке. Мобильная стойка представляет из себя хромированное пятилучье на колесных опорах на которое установлена хромированная колонна с площадкой для крепления отсасывателя. Габаритные размеры отсасывателя на мобильной стойке не более 640х640х1100 мм. Стойка по двум сторонам оборудована стандартными шинами не более 30х10х250 мм для навески дополнительных принадлежностей. Технические характеристики - Максимальный вакуум в аспирационных банках, кПа – не менее 85; Свободный расход воздуха, л/мин – не более 30; - Общий объем аспирационных банок, л стеклянные ТВИСТ 3 (2х1,5) поликарбонатные 5(2х2,5) ; Уровень звукового давления, дБ – не более 60; Время непрерывной работы, час – не менее 8; - Питание от сети переменного тока, В/Гц -220/50 Потребляемая мощность, ВА- не более 60; - Диаметр отсасывающего шланга – не более 10х16; Оснащен сменным бактериальным фильтром - Встроенный индикатор вакума- стрелочный вакуумметр Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью. |  | 2 |
| 6 | 3311266 | Ингалятор универсальный компрессорный | Размер частицы аэрозоля – 1 – 14 мкм не менее 3 режимов работы в зависимости от размера частиц Корпус с отсеками для хранения гарнитуры Размер: не более 255 мм х 120 мм х 180 мм Вес: не более 2 кг | шт | 4 |
| 7 | 3311223 | Измеритель артериального давления автоматический с адаптером | Автоматический тонометр на плечо; не менее 1000 измерений на одном комплекте батарей; Память на не менее 90 измерений; Расчет средних показателей утреннего и вечернего давления; не менее 4-х строчный ЖК-дисплей; Индикаторы аритмии, движения, повышенного давления; Универсальная безболезненная манжета от 22 до 42 см; Питание, как от батарей, так и от сетевого адаптера; Габариты не более 131х155х84 мм; Вес: 350 гр. (без учета батарей и манжеты) | шт | 2 |
| 8 | 3311266 | Ультразвуковой ингалятор | Скорость распыления: не менее 0,33 мл/мин ; Размер частиц: 95% частиц от 0,5 до 2,5 мкм; Деионизация воды: не более 2 мл воды; Объем стакана: не менее 5 мл; Комплектность: маска, носовые канюли, загубник, набор стаканчиков, адаптер, сумка переносная Режим работы и паузы: не менее 30 мин / не менее 30 мин Потребляемая мощность: не более 17 Вт; Вес: не более 320 г; Габариты: не более 150х140х90 мм; | шт | 1 |
| 9 | 3311329 | Нейростимулятор для проводниковой анестезии | - Автоматическое обнаружение обрыва кабеля; - Автоотключение не менее 15 минут бездействия; - Амплитуда импульсов - 0 до 5 мА с шагом 0.1 мА; - Длительность импульсов – не более 0.1 мс. - Частота следования импульсов - не менее1 Гц; - Питание от батареи 9В тип 6F22 ("Крона" или аналогичная); - Габаритные размеры – не более 130 x 70 x 25 мм. | шт | 1 |
| 10 | 3311221 | Электрокардиограф | Ширина и максимальная длина термобумаги – не менее 57 х 50 мм; Размер экрана не менее 60х60 мм; Скорость подачи бумаги, мм/с 12,5; 25; 50; Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов от 0,03 до 10 мВ; Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу не более 15 мкВ; Питание: - от сети переменного тока, В/Гц (от 160 до 242)/50; - от бортовой сети автомобиля, В 12; - от внутреннего источника питания 2,4; Мощность – 10 Вт; Электробезопасность класс II, тип CF; | шт | 4 |
| 11 | 3311260 | Ларингоскоп с набором клинком | Набор клинков: – не менее 3 шт. Батареечная рукоятка – 1 шт. Перезаряжаемая рукоятка – 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядный блок - 1 шт. Запасная лампа - 1 шт. Кейс на молнии - 1 шт. Характеристики набора клинков: Общая длина Ширина дистального конца мм: мм: 1. не менее 95 не менее 13 2. не менее 115 не менее 13 3. не мене 135 не менее 15 | шт | 2 |
| 12 | 3311040 | Аквадистиллятор | Могут производить как холодную, так и горячую ( не более +80°С) очищенную воду. Электропроводность получаемой воды – не более 5х10-4 См/м. Производительность, л/час: не менее 25; Расход воды на охлаждение дм3/ч: 350; Напряжение, В: 380; Мощность, кВт: 15( + 10 ); Масса (с упаковкой), кг: не более 40; Исполнение: настенное | шт | 4 |
| 13 | 3311312 | Стерилизатор воздушный | Предназначены для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Задаваемые температурные режимы, °С от 60 до 200; объем камеры, литр: не менее 80; задаваемое время выдержки, мин: 1-999; время нагрева до 200 °С, мин: не более 30; напряжение питания В: 220; потребляемая мощность, кВт: не более 2.1; | шт | 2 |
| 14 | 3311312 | Шкаф сушильный | Предназначается для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента внутренняя камера из нержавеющей стали Объем рабочей камеры, л: не менее 80; Размеры рабочей камеры (ШхДхВ), мм: не более 560х390х370; Диапазон задаваемых рабочих температур: от °С+50 до +200; Время непрерывной работы, ч.: не менее 16; Время нагрева до максимальной температуры, мин: не более 45 Напряжение питания, В: 220 Установленная мощность, кВт: не менее 1,6. | шт | 2 |
| 15 | 3311222 | Медицинские весы | Медицинские весы для взвешивания людей Максимальный вес / дискретность – не более 200 кг / не менее 50 г; Выборка веса тары не менее 50 кг; Допустимая влажность - не более 80% (при отсутствии конденсата); Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С; Питание В/Гц 220 B/50 Гц; | шт | 1 |
| 16 | 3311321 | Кушетка медицинская | Каркас кушетки выполнен из стальной трубы, окрашенной порошковой полиэфирной краской. Полумягкий лежак состоит из ДСП не менее 16 мм. и поролона не менее 20 мм. Обивка из винилискожи. Подголовник смотровой кушетки регулируется и имеет угол наклона от 0° до 45°. Длинна: не менее 1970 мм.; Ширина: не менее 610 мм.; Высота: не менее 500 мм. | шт | 4 |
| 17 | 3311267 | Дозатор | Диапазон скоростей, мл/час: от 1 до 120; Количество устанавливаемых шприцов шт. не менее 2; Объем одного шприца мл: от 10 до 50; Общий объем установленных шприцов мл: от 40 до 100; Продолжительность работы не менее 20ч; перерыв не более 2ч; Электропитание: ток переменный однофазный -220 ± 10% В, 50 Гц; потребляемая мощность, Вт: не более 5; Масса нетто/брутто, кг: не более 3/6. | шт | 1 |
| 18 | 3311265 | Эхоэнцефалограф | Глубина зондирования: не менее 180 мм; Диапазон измерений: 20-180 мм; Число каналов не менее 2; Разрешающая способность для датчиков 1.0 МГц 5 мм; для датчиков 1.5 МГц 3 мм; для датчиков 2.0 МГц 2 мм; Интенсивность излучения не более 30 мВт/мм2; Усиление общее не менее 60 dB; ближняя зона не менее 40 dB; дальняя зона не менее 40 dB; Память изображения 4 экрана; Режимы работы А эхоэнцефалограмма (1 окно); 2А две эхоэнцефалограммы (2 окна); А+А+T трансмиссионный режим (2 окна); Регистрация результатов встроенный ЖКИ дисплей не менее 256*128; Мощность потребления не более 4 Вт; Размеры не более 190х140х50 мм; | шт | 1 |
| 19 | 3311261 | Дефибриллятор переносной | Оснащенность дефибриллятора: Нормируемый биполярный импульс (1:5); Широкий уровень выбора энергии воздействия (5 - 360 Дж); Блокировка случайного набора энергии свыше 200 Дж; Отдельный канал приема ЭКГ по 3 отведениям; Электроды дефибрилляции со съемными накладками; Комбинированное питание; Встроенное зарядное устройство; Возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 В. Технические характеристики: Энергия импульса при электрическом сопротивлении пациента 25-100 Ом, Дж5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360; Импульс дефибрилляции биполярный несимметричный с соотношением амплитуд 1:5; Питание от сети переменного тока, В/Гц 220±22/50; Потребляемая мощность, ВА 200; Электробезопасность класс II, тип BF; Масса, кг 8,5; Габаритные размеры, мм 385х140х455; Размеры экрана 120х90 мм; Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ5 - 10 и 20; Скорость перемещения изображения на экране, мм/с-25; Разрешение, точек/мм 8; Скорость протяжки бумаги, мм/с 25; Ширина бумаги, мм- 58; Диаметр рулона, мм 50; | шт | 3 |
| 20 | 3311267 | Отсасыватель хирургический электрический | Производительность, л/мин – не менее 20; Диапазон регулирования давления, МПа - 0-0,9; Потребляемая мощность: не более 90 Вт; Напряжение -220 В / Частота 50 Гц; Шум: не более 60 Дб; непрерывное рабочее время: не менее 30 мин; Средняя наработка на отказ: не менее 2000 час; Вес нетто: не более 15 кг; Размеры: не более 360 х 320 х 480; Класс электробезопасности 1 Комплектация: Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт; Банка-сборник не менее 2шт.; Наконечник для отсасывателя не менее 1шт.; Трубка аспирационная (L=2м): не менее 1шт.; Трубка соединительная (L=0,1м): не менее 2шт.; Крышка для банки: не менее 2шт.; Фильтр бактериальный воздушный: не менее 2шт.; Устройство поплавковое: 1шт; Педальный ножной выключатель: 1шт.; Шнур питания: 1шт.; | шт | 2 |
| 21 | 3311312 | Коробка стерилизационная (бикс медицинский) | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении не менее 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства не менее 60 циклов стерилизации. Условный объем, куб.дм : не менее 12; Высота, мм: не более190; Диаметр, мм: не более 325; | шт | 2 |
| 22 | 3311224 | Пульсоксиметр | Не менее двух цветный, не менее 4-х режимный ЖК дисплей; отображение SPO2, ЧСС; Отображение пульсовой волны; Энергопотребление (работает не менее 30 часов от 2-х батареек ААА); Автовыключение не более 8 секунд после окончания использования; Индикация разряда батареи; Диапазон измерения SpO270%; Точность измерения +/-2 в диапазоне 80%-99%; +/-3 в диапазоне 70%; Диапазон измерения пульса, ударов в мин.: 25-2; Точность измерения +/-1; | шт | 2 |
| 23 | 3311223 | Тонометр механический | Манометр с легкочитаемой шкалой в металлическом корпусе; Груша с пылезащитным фильтром и с игольчатым клапаном Манжета с металлическим кольцом размером 22-36 см. Материал манжеты нейлон Встроенный металлический фонендоскоп Диапазон измерений давления воздуха в манжете: 20-300 мм рт.ст. Комплектация : Манометр - 1 шт. Манжета - 1 шт. Стетоскоп - 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт. Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт. | шт | 6 |
| 24 | 3311223 | Полуавтоматический тонометр с детской манжетой | Полуавтоматический измеритель артериального давления с трёхстрочным дисплеем; Размер манжеты: окружность плеча 22 – 32 см; Диапазон измерения давления: 20 – 280 мм рт.ст.; Точность измерения давления: ±3 мм рт.ст.; Диапазон измерения пульса: 40 – 200 уд/мин; Точность измерения пульса: ± 5%; Питание: 1 элемент питания АА (позволяет проводить более 2 000 измерений) Комплектация : основное устройство, элемент питания, сумка, инструкция. | шт | 2 |
| 25 | 3311314 | Облучатель бактерицидный переносной | Напряжение питания 220В; Частота тока 50Гц ; Потребляемая мощность: не более 950ВА; Источник излучения лампа ДРТ 240; Габаритные размеры: не более 155х170х290мм; Масса, не более 3 кг | шт | 1 |
| 26 | 3311168 | Набор изделий травматологических для скорой помощи | Исполнение: в сумке-саквояже Размеры, мм: не более 450x230x220; Вес, кг: не более 5,5 Состав: Маска хирургическая одноразовая: не менее 2 шт.; Салфетка противоожоговая: не менее 1 шт.; Покрывало спасательное: не менее 1 шт.; Сумка-вкладыш для хирургического инструмента — не менее 1 шт.; Пакет гипотермический: не менее 3 шт.; Средства иммобилизации; Бинт эластичный трубчатый: не менее 4 шт.; Салфетка стерильная не менее 1 уп;. Салфетка гемостатическая: не менее 2 шт.; Иглодержатель общехирургический не менее 1 шт.; Ножницы тупоконечные прямые: не менее 1 шт.; Грелка солевая многоразовая: не менее 1 шт.; Вата гигроскопическая: не мнее 1 шт.; Шина складная для руки: не менее 1 шт.; Состав набора: Скальпель: не менее 1 шт.; транспортных разового пользования ЗШТ-1 Бинт стерильный не менее 12 шт.; Зажим к/о зубчатый изогнутый: не менее 1 шт.; Повязка косыночная средняя ПКс: не менее 3 шт.; Зажим к/о зубчатый прямой: не менее 1 шт.; Простыня стерильная (комплект — 2 шт.) : не менее 1 шт.; Пинцет хирургический: не менее 1 шт.; Игла атравматическая с нитью стерильной : не менее 2 шт.; Лейкопластырь рулонный: не менее 2 шт.; Фонарик диагностический: не менее 1 шт; Пакет перевязочный: не менее 11 шт.; Шина-воротник транспортная детская: не менее1 шт.; Шина-воротник транспортная взрослая: не менее 1 шт; Перчатки стерильные: не менее 4 пар; Жгут кровоостанавливающий: не менее 2 шт.; Шина складная для ноги: не менее 1 шт. | шт | 6 |
| 27 | 3311234 | Офтальмоскоп | количество корригирующих линз – не менее 16; рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии - плюс: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; минус: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; диафрагмы - Большой круг, Малый круг, фиксационная звезда, полукруг, бескрасный фильтр; размеры – не более 100х150х20 мм; масса прибора – не более 0,2 кг. | шт | 1 |
| 28 | 3311222 | Детские электронные весы для новорожденных | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг): не менее 15; Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г): не более 20; Наибольший предел выборки массы тары (кг): не менее 5; Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе (г): ±4; Непостоянство показаний ненагруженных весов (г): ±1; Время установления показаний (с): не более 2; Время работы в автономном режиме от аккумулятора (ч) не менее 48; Габаритные размеры, ВхШхГ (мм): не менее 105х540х300; Масса (кг): не менее 5. | шт | 4 |
| 29 | 3311329 | Аппарат для ирригоскопии и промываний (аппарата Боброва) 1.5л/2 л | Комплект — Штанглаз (стеклянная банка с притертой или завинчивающейся пробкой) емкостью 0,5; 1,0; 2л - 1шт.; Груша для нагнетания воздуха (шприц 150мл) - 1шт; Трубка медицинская для нагнетания воздуха диаметр не более 5мм - 1шт.; Трубка медицинская для бариевой суспензии диаметр не более 8мм - 1шт.; Соединительные штуцера - 2шт.; Одноразовое устройство для ирригоскопии (игла для пневноторакса, кислородный катетер) - 1шт. | шт | 2 |
| 30 | 3311329 | Рефлектор лобный Романовского | Предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. Фокусное расстояние зеркала, мм: 175±15; Диаметр отверстия для наблюдения, мм: не менее 14; Масса, кг, : не более 0,125. | шт | 2 |
| 31 | 3311243 | Центрифуга лабораторная | Напряжение питания: 220В/50Гц Потребляемая мощность: не более 100 ВА Габаритные размеры, (Ш хГ х В), мм: не менее 405х470х270; Масса с комплектом принадлежностей: не менее 10кг; Работа с максимальным объемом : до 150 мл; Скорость вращения ротора 1000 мин-1, 1500 мин-1, 2000 мин-1, 2700 мин-1; Установка времени до 99 минут с шагом 1 минута; Цифровая индикация времени работы; Блокировка крышки при вращении ротора; Сохранение последнего установленного режима работы после выключения питания. | шт | 2 |
| 32 | 3311245 | Гемоглобинометр | Диапазон измерений - от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - не более 20 мкл капиллярной (или венозной) крови. Для приготовления фотометрической пробы используется один из двух трансформирующих растворов. Время подготовки пробы – не более 20 минут; Объем пробы – не более 4,5 мл.; Процесс фотометрирования длится не более 1 секунды; Результат измерения выдается на жидкокристаллическом трехзначном дисплее в граммах/литр. Прибор питается от трех миниатюрных элементов питания, энергии которых достаточно для не менее 1000000 измерений. Прибор имеет также гнездо для подключения сетевого адаптера. Прибор не требует включения и выключения, он постоянно находится в режиме ожидания измерений с минимальным энергопотреблением. Длительность измерительного цикла не превышает 1 секунды. Измерительный цикл начинается автоматически при опускании кюветы с пробой в фотометрическую ячейку прибора. Повторные измерения возможны через каждые 2 секунды без необходимости стирания результата предыдущего измерения. Габаритные размеры прибора – не менее 178х128х43 мм; Вес: менее 300г.; Концентрация гемоглобина выводится на табло прибора в г/л Диапазон измерения концентрации гемоглобина от 40 до 270 г/л Питание автономное или от сети. | шт | 1 |
| 33 | 3311329 | Размораживатель плазмы | Количество одновременно размораживаемых 2 контейнеров по 450 мл. не менее. Количество одновременно размораживаемых 4 контейнеров по 250 мл. не менее. Количество одновременно подогреваемых 2 флаконов до 450 мл. не менее. Емкость камеры, дм 10±0,5. Непрерывный режим работы, ч не менее 12. Температура воды в камере в установившемся 37±1 режиме термостатирования, С. Время нагрева воды в камере рабочего режима 37С, мин, не более 20. Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА», мин, не более 20. Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин, не более 7. Содержание VIII фактора 70-80 в размороженной плазме, %. Электропитание, V, Гц 220/50. Максимально потребляемая мощность, КВт ,не более 1,5. Габаритные размеры, мм (дл. шир. выс. ), не более 360х290х360. Масса, кг, не менее 10. | шт | 4 |
| 34 | 3311312 | КОТЕЛ-АППАРАТ «КОХА». | Аппарат Коха предназначен для кипячения и стерилизации инструмента, материала и посуды на пару в лабораторных условиях. Номинальное напряжение: 220В; Потребляемая мощность: 6 кВт; Время нагрева: 30-50 мин; Емкость котла: не менее 88л; Кол-во нагревателей: не менее 3; Габаритные размеры: не менее 1000х620. | шт | 1 |
| 35 | 3311324 | Механический дозатор переменного объема | Диапазон объемов дозирования: 1-5 мкл; Количество каналов: не менее 1; Точность: не менее 1,30%; Воспроизводимость: не менее 1,20% Тип наконечников: не менее 5000 мкл. | шт | 1 |

Заведующий главного врача                                                    А.А.Данилов

по медицинской части

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку медицинского оборудования

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2012 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

1.5. Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар  в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора в размере 41 403(сорок одна тысяча четыреста три) рубля 72 копейки  копеек.

1.6. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора в размере 621 055(шестьсот двадцать одна тысяча пятьдесят пять) рублей 80 копеек, срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. При поставке товара  Поставщик должен  предоставить -   документ,  подтверждающий страну происхождения товара.  Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, на основании законодательства РФ.

2.4. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска. Товар должен быть произведен не ранее 2012 г.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.7. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.9. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 10 дней.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1).

Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену договора включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.О. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                    В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                    А.А,Машина

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку медицинского оборудования

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

И.о.главного врача    _____________В.В.Быков                                      Поставщик:

МБЛПУ «ЦГБ

г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом