Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005819000055 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе, Заказчиком установлены требования к описанию участниками закупок в составе заявок конкретных показателей, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства:

Так, по позиции №32 «Маты строительные» Приложения 2 к Техническому заданию документации об аукционе (далее – Приложение) Заказчиком установлено:

«Плотность, кг/м3 – не менее 35. ГОСТ 21880-2011».

Согласно п. 6.1. ГОСТ 21880-2011 приемку матов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.

В соответствии с п. 6.3. ГОСТ 21880-2011 при приемо-сдаточных испытаниях проверяют: линейные размеры, параметры прошивки, плотность, сжимаемость, содержание органических веществ, влажность.

В соответствии с п. 7.4. ГОСТ 21880-2011 плотность, сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, упругость, содержание органических веществ и влажность определяют по ГОСТ 17177.

Согласно п. 7.2. ГОСТ 17177 плотность плоских, фасонных и шнуровых изделий определяется следующим образом:

Средства контроля:

Весы, имеющие предел допускаемой погрешности взвешивания не более 0,5 %.

Линейка металлическая по ГОСТ 427.

Рулетка металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502.

Штангенциркуль по ГОСТ 166.

Толщиномер игольчатый (рисунок 2).

Электрошкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 105 °С и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности ± 5 °С.

Плотность определяют на образцах или на изделиях, в которых отклонения от правильной формы не превышают предельных значений, установленных в нормативных документах на продукцию конкретного вида.

Определение плотности на образцах допускается для изделий, имеющих длину более 500 мм. При этом длина образца должна быть не менее 500 мм, ширина - не менее 500 мм или равна ширине изделия.

Плотность органических ячеистых изделий определяют на образцах размером [(50 х 50 х 50) ± 1] мм, не имеющих уплотненного верхнего слоя, для изделий номинальной толщиной более 50 мм и размером [(40 х 40 х 40) ± 1] мм - для изделий номинальной толщиной 50 мм, если в нормативных документах на изделия конкретного вида не указаны другие размеры.

Таким образом, документация об аукционе устанавливает требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, сведения об испытаниях товара, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Федеральный закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар для представления подобных сведений.

Таким образом, действия Заказчика, установившего в документации об аукционе требования к товарам, используемым при выполнении работ, влекущие за собой ограничение количества участников закупки, не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе (смотрите решения ФАС РОССИИ от 14.04.2017 по делу № КГОЗ-058/17; по делу № КГОЗ-059/17).

В указанном случае, Заказчику надлежало установить требование к значению показателя плотности в виде диапазона допустимых значений в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 21880-2011.

По позиции №46 «Кабель силовой» Приложения 2 к Техническому заданию документации об аукционе (далее – Приложение) Заказчиком установлены неисполнимые требования к материалам, которые не позволяют участникам закупки подготовить первую часть заявки на участие в аукционе:

«Номинальное сечение жил 4х16 мм2 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 16442-80».

Однако, согласно п. 1.3. ГОСТ 16442-80 номинальное сечение жил устанавливают из ряда, мм2: 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240.

Кабели со значением номинального сечения жил – «4х16 мм2» не изготовляются.

Таким образом, участникам закупки не предоставляется возможным указать в первой части заявки на участие показатель номинального сечения жил (4х16 мм2), одновременно соответствующий требованиям документации об аукционе и требованиям стандарта «ГОСТ».

С учетом изложенного, считаем действия Заказчика нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 33 и пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе, вводят участников закупки в заблуждение, не позволяют подготовить заявку на участие надлежащим образом.

Просим устранить нарушения действующего законодательства путем внесения изменений в документацию об аукционе. В противном случае будем вынуждены обратиться в УФАС России с требованием о внесении изменений в документацию об аукционе.

На данный запрос разъясняем следующее:

В извещение и документацию об аукционе в электронной форме №0187300005819000055 будут внесены соответствующие  изменения.

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                   В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03