| УТВЕРЖДАЮ: И.о.главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ А.А.Данилов « » января 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » января 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку стоматологического материала

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо по техническим вопросам: Поливода Александр Вячеславович – Заведующий зубопротезным кабинетом МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-01, 6-78-93. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку стоматологического материала. |
|  | Предмет договора | Поставка стоматологического материала. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 5-ти дней со дня подписания гражданско-правового договора. Условия поставки: 1) Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение. 4) Остаточный срок годности товара не менее 80 % от даты выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 399 673 (триста девяносто девять тысяч шесть сот семьдесят три) рубля 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быт. растаможеным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены договора. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Средства приносящей доход деятельности учреждения. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 04 » февраля 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 07» февраля 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 11 » февраля 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 7993(семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля 46 копейки, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | _____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: Поставка  стоматологического  материала.

Основание: производственная необходимость.

2. Код  ОКДП: 2423910.

3. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № поз | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окклюзионный спрей | Окклюзионный спрей, зеленый. Для определения контактных точек. Характеристики: нацеленное распыление; тонкое дозирование благодаря хорошему клапану; прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам; 100-%-ная растворимость в воде; не образует капель, легко смывается; Форма выпуска флакон не менее 75мл. | шт | 5 |
| 2 | Окклюзионный спрей | Окклюзионный спрей, красный. Для определения контактных точек. Характеристики: нацеленное распыление; тонкое дозирование благодаря хорошему клапану; прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам; 100-%-ная растворимость в воде; не образует капель, легко смывается; Форма выпуска флакон не менее 75мл. | шт | 5 |
| 3 | Окклюзионный спрей | Окклюзионный спрей, синий. Для определения контактных точек. Характеристики: нацеленное распыление; тонкое дозирование благодаря хорошему клапану; прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам; 100-%-ная растворимость в воде; не образует капель, легко смывается; Форма выпуска флакон не менее 75мл. | шт | 5 |
| 4 | Акриловый материал | Акриловый материал предназначенный для улучшения соединения акрил-металл, а также маскировки металлических элементов зубных протезов. Набор (4 опак по 7г + 2 опак жидкость по 12мл + опак праймер 12мл) | шт | 3 |
| 5 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОА4. Упаковка 20 г. | упак | 5 |
| 6 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОB1. Упаковка 20 г. | упак | 5 |
| 7 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОB2. Упаковка 20 г. | упак | 2 |
| 8 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОB3. Упаковка 20 г. | упак | 5 |
| 9 | Керамическая масса Дуцерам плюс * | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОB4. Упаковка 20 г. | упак | 4 |
| 10 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОC1. Упаковка 20 г. | упак | 4 |
| 11 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОC2. Упаковка 20 г. | упак | 3 |
| 12 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая- порошкообразная, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет ОC3. Упаковка 20 г. | упак | 5 |
| 13 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DA3. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 14 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DA3,5. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 15 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DB2. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 16 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DB3. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 17 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DC1. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 18 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DC2. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 19 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DC3. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 20 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DD2. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 21 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DD3. Упаковка 75 г. | упак | 3 |
| 22 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая-Дентин, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет DD4. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 23 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD А1. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 24 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD А2. Упаковка 75 г. | упак | 4 |
| 25 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD А3. Упаковка 75 г. | упак | 3 |
| 26 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD А3,5. Упаковка 75 г. | упак | 3 |
| 27 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD А4. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 28 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD B1. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 29 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD B2. Упаковка 75 г. | упак | 4 |
| 30 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD B3. Упаковка 75 г. | упак | 3 |
| 31 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD B4. Упаковка 75 г. | упак | 2 |
| 32 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD C1. Упаковка 75 г. | упак | 3 |
| 33 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD C2. Упаковка 75 г. | упак | 4 |
| 34 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD C3. Упаковка 75 г. | упак | 3 |
| 35 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD C4. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 36 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD D2. Упаковка 75 г. | упак | 5 |
| 37 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD D3. Упаковка 75 г. | упак | 7 |
| 38 | Керамическая масса Дуцерам плюс* | Масса керамическая - хромадентин с более высокой насыщенностью цвета при том же цветовом тоне и одинаковой прозрачности, соответсвующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего цветового распознования имеет органические пигменты, которые полностью выгорают. Цвет СD D4. Упаковка 75 г. | упак | 1 |
| 39 | Сплав для зубных протезов | Сплав стоматологический для зубных протезов, представляет собой сплав на основе кобальта и хрома для изготовления стоматологических протезов методом модельного литья. Не содержит никеля и бериллия. Интервал плавления - 1320-1380°C Твердость по Виккерсу - 400 HV 10. 0,2%-граница растяжения - 700 мПа. Прочность на разрыв - 900 мПа. Модуль эластичности - 220 мПа Растяжение на разрыв – не менее 5 % Плотность – не менее 8,4 г/см2 Температура предварительного прогрева – не более 1000°C Температура литья – не более 1500°C Упаковка: не менее 1 кг. | упак | 2 |
| 40 | Восковые звенья | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. • Формы зубов пропорционально уменьшены. • Благодаря стандартным размерам универсальность использования - экономия времени! • Анатомическое формирование сердцевины зуба. • Уменьшенные промежуточные ограничители для большей эстетики. • Благодаря смещенным в лингвальную область соединительным участкам возможна сильная сепарация с вестибюлярной стороны. • Оптимальное углубление окклюзионных поверхностей для анатомических моделей. • Отсутствие искривления при снятии - благодаря высокой стабильности. Упаковка : набор не менее 6 размеров по не менее 10 шт | упак | 34 |
| 41 | Материалы стоматологические | Жидкость для моделирования, повышающая формоустойчивость керамических масс. Требует более длительной предварительной сушки. Упаковка флакон не менее 250 мл. | упак | 8 |
| 42 | Слепочная масса | Слепочная масса на основе силикона. Полисилоксан, конденсирующий силикон эластомер, масса высокой вязкости базовая Упаковка: банка не менее 900 гр. | упак | 6 |
| 43 | Гель | Мягкий гель для прокладки под съемные протезы. Показания: Мягкая перманентная подкладка для полных и частичных протезов. Изоляция давящих точек. Перекрытие А-линии при подвижном гребне и фиксации. Перекрытие заостренных поверхностей альвеолярных отростков. Поддерокка лечебного процесса в имплантологии и при воспалении слизистой оболочки полости рта и кости. | упак | 3 |
| 44 | Штифты | Набор беззольных выжигаемых штифтов с инструментами (Набор - 40 штифтов 108 + 40 штифтов 208 + 40 штифтов 308 + Пенетрационные дрили 108, 208, 308 по 1 шт + Калибровочные дрили 108, 208, 308 по 1 шт + Мандрел) | упак | 8 |
| 45 | Штифты | Набор беззольных выжигаемых штифтов с инструментами (Набор - 40 штифтов 110 + 40 штифтов 210 + 40 штифтов 310 + Пенетрационные дрили 110, 210, 310 по 1 шт + Калибровочные дрили 110, 210, 310 по 1 шт + Прекалибровочный дриль 1 шт + Мандрел) | упак | 3 |
| 46 | Коррегирующий материал | Хорошо текучий коррегирующий материал с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Оптимальная тиксотропность материала предотвращает его стекание с препарируемой области. Может импользоватся во всех оттискных методиках, благодаря своим характеристикам: высочайшая точность, идеальные свойства текучести и тиксотропность. Характеристики:Консистенция: хорошо текучий. Цвет: фиолетовый. Твердость по shore A: около 45/тип 1. Линейная усадка: максимально 0,1%. Вязкость: низкая/тип 2. Время смешивания: отсутствует. Время обработки: (включая смешивание) не более 2:10 мин. Время затвердевания: не более 3:00 мин. Упаковака: не менее 3 картриджа по не менее 50 мл, не менее 24 смесителя, не менее 10 канюль | упак | 4 |
| 47 | Коррегирующий материал | Коррегирующий материал средней степени текучести с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Оптимальная тиксотропность материала предотвращает его стекание с препарируемой области.Рекомендуется для использования в «сэндвич-технике». Характеристки: Консистенция: средне текучий. Цвет: шоколадный. Твердость по shore A: около 55/тип 1. Линейная усадка: максимально 0,1%. Вязкость: средняя/тип 2. Время смешивания: отсутствует. Время обработки: (включая смешивание) 2:30/2:50 мин. Время затвердевания: максимально 3:00 мин. Упаковака: 3 картриджа по 50 мл, 24 смесителя, 10 канюль | упак | 5 |
| 48 | Гибридный композит | Гибридный композит двойного отверждения, содержащий нано-фторапатит, предназначенный для формирования культи зуба и фиксации корневых штифтов. В состав материала входят поли- и дифункциональные метакрилаты, наполнители из бариевого стекла, нано-фторапатит, тонко-измельченный диоксид кремния, катализаторы, стабилизаторы и пигменты. Содержание наполнителей: 58%, вес 42 % объема, размер частиц неорганических наполнителей 0,5 мкм. Преимущества материала: быстрое достижение конечной твердости, прямое внесение с помощью интраоральных и эндо насадок. Материал препарируется как дентин, имеет очень высокую прочность на сжатие, поставляется в двух оттенках: светлый опак и голубой. Голубой цвет отлично контрастирует с тканями зуба, светлый опак эстетичен под цельнокерамические коронки. Применение: формирования культи зуба; фиксации корневых штифтов. Упаковка: Двойной картридж для автоматического смешивания по не менее 25 мл, не менее 10 насадок (канюль) для смешивания, не менее 10 интраоральных насадок. | упак | 9 |
| 49 | Беспыльный альгинат | Беспыльный альгинат, высокого уровня точности с нормальным схватыванием. Характеристики : высокая текучесть альгината; высокий уровень точности; тиксотропность; аромат хлорофилла; оранжевый цвет. Применяется для слепков и бугельных протезов. Упаковка не менее 500 г | упак | 11 |
| 50 | Слепочный материал | Альгинатный слепочный материал Сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием, время схватывания не более 1 мин 50 сек. Применение: Съемные протезы; Модели для исследования; Антагонисты в неподвижном и съемном протезе Характеристики: Тиксотропичность; Мангустановый аромат (тропический индийский плод); Лилового цвета. Упаковка: не менее 453 гр. | упак | 20 |
| 51 | Слепочный материал | Сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием, время схватывания не более 2 мин 10 сек. Применение: Съемные протезы; Модели для исследования; Антагонисты в неподвижном и съемном протезе. Упаковка: не менее 453 г | упак | 20 |
| 52 | Слепочный материал | Тиксотропный текучий материал. Применение: сендвич-техника, двухфазовая техника получения оттиска. Упаковка: 1 тюбик не менее 90 мл База + 1 тюбик не менее 90 мл Катализатор. | упак | 20 |
| 53 | Силикон технический | Силикон высокой вязкости. Характеристики: окончательная твердость 60 по Шору А , идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set), длительное время обработки, минимальное время пребывания в полости рта, биосовместимость, желтого цвета. Применение: несъемные протезы, предполагаемая техника: корригирующий слой для двухэтапной техники слепка. Упаковка: банка с базой, не менее 250 мл, банка с катализатором, не менее 250 мл | упак | 6 |
| * Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием, материалами и технологиями |  |  |  |  |

Заведующий зубопротезным кабинетом                                                                         А.В.Поливода

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку стоматологических материалов

г.  Югорск.                                                                                               "___" __________2013  г.

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице___________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой  договор (далее договор) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме № _____ от «___» ____________ 20___ г. , открытого аукциона в электронной форме  № _____ от «___» ____________ 20___ г. протокола подведения итогов  № ___      от _____20___ г.

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика ______________ (далее товар) на общую сумму поставки: ________________ (_____________________ _______________________________________) рублей __ копеек, а Заказчик принять и оплатить товар.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору   осуществляется за средств приносящей доход деятельности учреждения.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации,  являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  При поставке товара поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.

2.3. Товар должен быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть  указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя.

2.4. Товар должен быть новым,  в  индивидуальной  заводской упаковке.

2.5.  Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее  80% от даты выпуска.

2.6. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении заказчиком условий хранения и использования товара.

2.7. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара и обеспечивать, при условии бережного обращения с грузом, сохранность товара.

2.8. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован надлежащим образом и поставлен в транспортных, стандартных коробках.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 5-ти дней со дня заключения договора.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества,  гигиеническое  заключения). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика с указанием его адреса и телефона.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока годности товара. Претензии по количеству, ассортименту и комплектности могут быть предъявлены в течение 20 дней с момента поставки, на основании акта дефектации, составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, с момента получения претензии, по факсу в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока Заказчик вправе самостоятельно распорядиться товаром, погасив из вырученных денег свои расходы на хранение и отправку, а остальную часть передать Поставщику.

3.9.Товар считается  поставленным от даты подписания товарной накладной Заказчиком, при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Доставка товара до склада  Заказчика,  осуществляются Поставщиком. При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

4.2. Поставщик согласовывает с Заказчиком вид транспорта, учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего  договора.

5.2. В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быт..

5.3. Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным  перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение  товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении  открытого аукциона.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели со дня получения претензии факсимильной связью, электронной почтой.

6.11. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему договору.

8.3. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 _____________________ М.П. | ПОСТАВЩИК: _______________________ ________________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Заместитель  главного врача

по медицинской части

МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска»                                                                                            А.А. Данилов

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения                                                                          А.О.Хурцилава

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________ В.В. Быков                                    Поставщик:

МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом