Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству ограждения по периметру МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы д.12.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| 1 | Столб ограждения | Столб ограждения размером не менее 60*60мм, высотой 3м с заглушкой, обладает высокой стойкостью, столб металлический. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Панель ограждения | Панель 3D ограждения размером не менее 2030х2500 мм, ячейка не менее 50х200мм, пруток металлический 5мм Изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием. |
| 3 | Ворота распашные | Ворота распашные с заполнением 3D панелями ячейка 50х200мм, размером не менее 2000*5000мм со столбами не менее 60*60 мм, ворота металлические. |
| 4 | Калитка | Калитка (заполнение 3Dпанель) размером не менее 2000*1200мм, со столбами не менее 60*60 мм, каркас металлический. В комплект входит накладной электромеханический замок, блок управления, доводчик и вызывная панель. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству ограждения по периметру МБУ ДО "Детская школа искусств" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 100.30.15)(с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,0956 |  |  |  |  | 1 813,20 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 4,0956 |  |  | 442,72 |  | 1 813,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 277,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,4 |  | 0,564 |  |  | 374,23 |  | 211,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 0,564 |  |  | 492,32 |  | 277,67 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 28,2 |  | 1,692 |  |  | 2,89 |  | 4,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 306,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 090,87 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 153,60 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 1 129,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 158,33 |  | 5 589,50 |
| 2 | ГЭСН01-02-057-01 применительно | Разработка грунта вручную (под монтаж бордюрного камня)// Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0054 | 1 | 0,0054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,54 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6372 |  |  |  |  | 255,18 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 118 |  | 0,6372 |  |  | 400,47 |  | 255,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,18 |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 229,66 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 102,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 687,04 |  | 586,91 |
| 3 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (основание под бордюрный камень) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0015 | 1 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0324 |  |  |  |  | 13,33 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 0,0324 |  |  | 411,49 |  | 13,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0309 |  |  |  |  | 19,82 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,003885 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 6,00 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,003885 |  |  | 661,32 |  | 2,57 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,00345 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 6,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,00345 |  |  | 661,32 |  | 2,28 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,00369 |  |  | 1 901,81 |  | 7,02 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,00369 |  |  | 565,80 |  | 2,09 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 0,018315 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 63,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 0,018315 |  |  | 661,32 |  | 12,11 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,00156 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 2,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,00156 |  |  | 492,32 |  | 0,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 0,0105 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,55 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,15 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 49,06 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 44,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 613,33 |  | 212,42 |
| 4 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 0,1905 | 1 | 0,1905 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 763,86 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,15*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,86 |
| 5 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,188 |  |  |  |  | 1 815,62 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 4,188 |  |  | 433,53 |  | 1 815,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 25,38 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0366 |  |  | 1 978,25 |  | 72,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0366 |  |  | 661,32 |  | 24,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0024 |  |  | 640,31 |  | 1,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0024 |  |  | 492,32 |  | 1,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 213,94 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00006 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 5,10 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 0,354 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 3 995,85 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,0036 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 29,93 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0102 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 183,06 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 128,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841,00 |
|  |  | НР Материалы для строительных работ |  |  |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Материалы для строительных работ |  |  |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 148,00 |  | 6 128,88 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 573,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897,33 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,14 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,87 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 978,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 281,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897,33 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,14 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 978,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 432,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,56 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 220,20 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 432,32 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,56 |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 281,57 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 8,9532 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,6339 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство ограждения 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН46-03-013-02 применительно | Бурение отверстий в бетонном основании// Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3474 |  |  |  |  | 151,89 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,79 |  | 0,3474 |  |  | 437,21 |  | 151,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,18 |  | 0,3708 |  |  | 6,42 |  | 2,38 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,89 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 157,97 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 89,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 697,67 |  | 401,86 |
| 7 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт | 0,94 | 1 | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=94 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 33,5016 |  |  |  |  | 14 647,23 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 33,5016 |  |  | 437,21 |  | 14 647,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 723,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,1312 |  |  |  |  | 11 900,08 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.-ч | 10,93 |  | 10,2742 |  |  | 2 070,85 |  | 21 276,33 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,93 |  | 10,2742 |  |  | 565,80 |  | 5 813,14 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 10,74 |  | 10,0956 |  |  | 1 184,64 |  | 11 959,65 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,74 |  | 10,0956 |  |  | 565,80 |  | 5 712,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,7614 |  |  | 640,31 |  | 487,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,7614 |  |  | 492,32 |  | 374,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 023,40 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 | 0,13975 |  | 0,131365 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 3 023,40 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 6,34 |  | 5,9596 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 294,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 547,31 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 24 954,47 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 16 459,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 391,51 |  | 104 708,02 |
| 8 | Прайс-лист | Столбы 60х60 (стенка 2,0мм) высота 3м (с заглушкой) |  |  |  |  | шт | 94 | 1 | 94 |  |  | 1 827,50 | 1,03 | 176 938,55 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2193,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 938,55 |
| 9 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  | м3 | 4,1125 | 1 | 4,1125 | 4 808,88 | 2,98 | 14 330,46 |  | 58 934,02 |
|  |  | (Строительные металлические конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 934,02 |
| 10 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  | м3 | 1,725 | 1 | 1,725 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,46625 |  |  |  |  | 597,95 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 1,46625 |  |  | 407,81 |  | 597,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12075 |  |  |  |  | 68,32 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,12075 |  |  | 1 454,94 |  | 175,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,12075 |  |  | 565,80 |  | 68,32 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,69 |  |  | 16,38 |  | 11,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,25875 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 13,49 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 | 1,15 |  | 1,98375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,27 |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 739,56 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 459,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,70 |  | 2 066,03 |
| 11 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 1,98375 | 1 | 1,98375 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 7 954,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 954,40 |
| 12 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  | 10 шт | 8,1 | 1 | 8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=81 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 57,591 |  |  |  |  | 25 179,36 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,11 |  | 57,591 |  |  | 437,21 |  | 25 179,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,508 |  |  |  |  | 2 711,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,891 |  |  | 640,31 |  | 570,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,891 |  |  | 492,32 |  | 438,66 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,57 |  | 4,617 |  |  | 77,91 |  | 359,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,57 |  | 4,617 |  |  | 492,32 |  | 2 273,04 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  |  |  | компл | 120 |  | 972 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  |  |  | шт | 10 |  | 81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 821,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 891,06 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 26 217,60 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 17 292,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929,80 |  | 72 331,35 |
| 13 | Прайс-лист | Панель 3D ограждения (пруток 5 мм, ячейка 50х200) 2030(h)х2500(L) |  |  |  |  | шт | 81 | 1 | 81 |  |  | 4 255,83 | 1,03 | 355 063,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5107,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 063,90 |
| 14 | Прайс-лист | Комплект крепежа №2 (скоба оцинкованная 40х35х10мм, болт мебельный М6х80/100/120 (DIN 603), антивандальная гайка М6-2шт., шайба М6-2шт.) |  |  |  |  | шт | 392 | 1 | 392 |  |  | 62,50 | 1,03 | 25 235,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=75,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 235,00 |
| 15 | ГЭСН07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,6 |  |  |  |  | 17 787,90 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 1780 |  | 35,6 |  |  | 499,66 |  | 17 787,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 334,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,3576 |  |  |  |  | 1 516,02 |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 6,63 |  | 0,1326 | 800,37 | 1,45 | 1 160,54 |  | 153,89 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,63 |  | 0,1326 |  |  | 565,80 |  | 75,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 102,24 |  | 2,0448 |  |  | 1 978,25 |  | 4 045,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 102,24 |  | 2,0448 |  |  | 661,32 |  | 1 352,27 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.-ч | 23,79 |  | 0,4758 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 6,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 9,01 |  | 0,1802 |  |  | 640,31 |  | 115,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,01 |  | 0,1802 |  |  | 492,32 |  | 88,72 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 40,33 |  | 0,8066 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 13,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,48 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,0006 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 92,48 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 29,1 |  | 0,582 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 200 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.05.05 | Полотна ворот |  |  |  |  | шт | 200 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 730,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 303,92 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 21 427,35 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 14 091,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 962 509,50 |  | 59 250,19 |
| 16 | Прайс-лист | Ворота распашные (Заполнение - 3D панель) 2000(h)х5000(L) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 44 625,00 | 1,03 | 91 927,50 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=53550,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 927,50 |
| 17 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  | м3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 4 808,88 | 2,98 | 14 330,46 |  | 3 582,62 |
|  |  | (Строительные металлические конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 582,62 |
| 18 | Прайс-лист | Ригель для ворот (комплект 2шт.)-стопор |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 416,67 | 1,03 | 2 918,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1700,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918,34 |
| 19 | Прайс-лист | Щеколда для распашных ворот |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 250,00 | 1,03 | 2 575,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1500,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 575,00 |
| 20 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,56 |  |  |  |  | 2 479,50 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,28 |  | 4,56 |  |  | 543,75 |  | 2 479,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7642 |  | 1,5284 |  |  | 6,42 |  | 9,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 489,31 |
| 20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 49,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 479,50 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 256,35 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 140,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,91 |  | 5 935,82 |
| 21 | Прайс-лист | Накладной электромеханический замок БУЛАТ ЗЭМн 850 НС нержавеющая сталь ДЛЯ КАЛИТОК И ВОРОТ 14094 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 903,33 | 1,03 | 5 980,86 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3484,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 980,86 |
| 22 | Прайс-лист | Блок управления электромеханическим замком 12В 3А |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 275,00 | 1,03 | 566,50 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=330,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,50 |
| 23 | ГЭСН07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических (2 шт левые,1 шт правая) |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23,55 |  |  |  |  | 11 940,09 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 785 |  | 23,55 |  |  | 507,01 |  | 11 940,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0906 |  |  |  |  | 44,78 |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0024 | 800,37 | 1,45 | 1 160,54 |  | 2,79 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 565,80 |  | 1,36 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.-ч | 4,35 |  | 0,1305 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 1,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,94 |  | 0,0882 |  |  | 640,31 |  | 56,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,94 |  | 0,0882 |  |  | 492,32 |  | 43,42 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 11,6 |  | 0,348 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 5,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,48 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,0006 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 92,48 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.06.05 | Полотна калиток |  |  |  |  | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 144,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 984,87 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 13 303,21 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 8 748,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 880,00 |  | 34 196,40 |
| 24 | Прайс-лист | Калитка (Заполнение - 3D панель) 2000(h)х1200(L) |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 12 333,33 | 1,03 | 38 109,99 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14800,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 109,99 |
| 25 | Прайс-лист | Фланец 5х150х150мм+2 укосины |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 350,00 | 1,03 | 2 163,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=420,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163,00 |
| 26 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,84 |  |  |  |  | 3 719,25 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,28 |  | 6,84 |  |  | 543,75 |  | 3 719,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,72 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7642 |  | 2,2926 |  |  | 6,42 |  | 14,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 733,97 |
| 26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 74,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 719,25 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 3 384,52 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 710,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,91 |  | 8 903,74 |
| 27 | Прайс-лист | Накладной электромеханический замок БУЛАТ ЗЭМн 850 НС нержавеющая сталь ДЛЯ КАЛИТОК И ВОРОТ 14094 |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 903,33 | 1,03 | 8 971,29 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3484,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 971,29 |
| 28 | Прайс-лист | Блок управления электромеханическим замком 12В 3А |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 275,00 | 1,03 | 849,75 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=330,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,75 |
| 29 | ГЭСН09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 1 125,56 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,11 |  | 2,22 |  |  | 507,01 |  | 1 125,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,52 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 |  | 0,52 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 8,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,2132 |  | 0,4264 |  |  | 6,42 |  | 2,74 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,14 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 22,66 |
|  | 01.7.15.14-1046 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 |  | 0,16 | 138,41 | 1,21 | 167,48 |  | 26,80 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,56 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 058,03 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 697,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,08 |  | 2 942,16 |
| 30 | Прайс-лист | Доводчик на калитку EXIT |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 250,00 | 1,03 | 6 695,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3900,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 695,00 |
| 31 | ГЭСНм10-10-007-03 | Монтаж блока вызова |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,824 |  |  |  |  | 1 610,48 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,35 |  | 0,47 |  |  | 400,47 |  | 188,22 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 7,04 |  | 1,408 |  |  | 565,80 |  | 796,65 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 4,73 |  | 0,946 |  |  | 661,32 |  | 625,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  | 640,31 |  | 1,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  | 492,32 |  | 0,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,53 |  | 0,106 |  |  | 6,42 |  | 0,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 613,42 |
| 31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 32,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611,46 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 466,43 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 741,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 266,65 |  | 3 853,33 |
| 32 | Прайс-лист | Вызывная панель FOX 700 твл, FX-CP7 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 208,33 | 1,03 | 4 549,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2650,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 549,16 |
| 33 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 3,1 | 1 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(270+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 47,12 |  |  |  |  | 22 159,12 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,2 |  | 47,12 |  |  | 470,27 |  | 22 159,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,80 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,3376 |  | 16,54656 |  |  | 6,42 |  | 106,23 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 1,75 |  | 5,425 | 52,34 | 1,21 | 63,33 |  | 343,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 608,92 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 443,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 159,12 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 21 715,94 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 11 301,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 086,84 |  | 56 069,19 |
| 34 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  |  | м | 310 | 1 | 310 | 9,14 | 0,93 | 8,50 |  | 2 635,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635,00 |
| 35 | ФСБЦ-20.2.05.02-0011 применительно | Клипса для крепежа гофротрубы //Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 100 шт | 8,82 | 1 | 8,82 | 112,32 | 1,45 | 162,86 |  | 1 436,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=882 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 436,43 |
| 36 | ФСБЦ-01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  |  |  |  | 10 шт | 5,1 | 1 | 5,1 | 78,97 | 1,19 | 93,97 |  | 479,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,25 |
| 37 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прокладка в гофрированной трубе) |  |  |  |  | 100 м | 2,7 | 1 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 26,784 |  |  |  |  | 12 890,87 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 26,784 |  |  | 481,29 |  | 12 890,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 523,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 622,96 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,54 |  |  | 1 978,25 |  | 1 068,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,54 |  |  | 661,32 |  | 357,11 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 6,48 | 1,75 | 1,82 | 3,19 |  | 20,67 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 6,48 | 8,84 | 1,55 | 13,70 |  | 88,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,54 |  |  | 640,31 |  | 345,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,54 |  |  | 492,32 |  | 265,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 068,42 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,2592 | 37,71 | 1,61 | 60,71 |  | 15,74 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 1,35 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 2 036,34 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000162 | 82 698,14 | 1,22 | 100 891,73 |  | 16,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 105,73 |
| 37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 257,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 513,83 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 13 243,55 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6 892,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 888,57 |  | 37 499,15 |
| 38 | ФСБЦ-21.2.03.08-0014 | Шнур ШВВП 3х0,75-380 |  |  |  |  | 1000 м | 0,27 | 1 | 0,27 | 22 643,54 | 1,19 | 26 945,81 |  | 7 275,37 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 275,37 |
| 39 | ГЭСНм10-06-048-06 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу (прокладка в гофрированной трубе) |  |  |  |  | 100 м кабеля | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 2 539,49 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 12 |  | 4,8 |  |  | 529,06 |  | 2 539,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,808 |  |  |  |  | 457,17 |
|  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  |  |  | маш.-ч | 2,02 |  | 0,808 | 995,51 | 1,25 | 1 244,39 |  | 1 005,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,02 |  | 0,808 |  |  | 565,80 |  | 457,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,35 |
|  | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,0004 | 675,01 | 1,61 | 1 086,77 |  | 0,43 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 0,83 |  | 0,332 | 5,87 | 1,47 | 8,63 |  | 2,87 |
|  | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0004 | 79 053,06 | 1,14 | 90 120,49 |  | 36,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 041,48 |
| 39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 996,66 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 726,96 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 378,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 494,23 |  | 8 197,69 |
| 40 | ФСБЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  |  |  | 1000 м | 0,04 | 1 | 0,04 | 28 272,17 | 1,22 | 34 492,05 |  | 1 379,68 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |
| 41 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,536 |  |  |  |  | 234,34 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,36 |  | 0,536 |  |  | 437,21 |  | 234,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7904 |  | 0,07904 |  |  | 6,42 |  | 0,51 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,006 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,34 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 217,94 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 103,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 559,00 |  | 555,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ограждения 3D : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 154,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 063,03 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 780,93 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 322,01 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 988,31 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 464,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 664,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 250,70 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 240,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 289,94 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 076,13 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 942,92 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 666,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 398,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 530,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,11 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 698,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 793,75 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 164,36 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 385,04 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 869,88 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 107,28 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203 131,44 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 247,74025 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 31,09815 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998 727,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 960,36 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 156,07 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 644,88 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 966,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 746,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 561,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 625,84 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 563,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 268,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 508,45 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 218,48 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 666,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 398,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 530,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,11 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 698,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 793,75 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 164,36 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 216 413,01 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 605,24 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 302,20 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 382,84 |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 328,26 |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 741,27 |
|  |  | Всего с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |