Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«20» января 2015 г.                                                                                             № 0187300005814000817-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города;

3. Климин В. А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1.Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000817 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000817, дата публикации 30.12.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 11, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 20 января 2015 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «15» января 2015 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 8094311).

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки № 8094311 требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника закупки |
| --- | --- |
| 8094311 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "БПКстрой". ИНН; 6679016763. КПП; 667901001. Юридический адрес; 620024, Свердловская обл, Екатеринбург г, Горный Щит с, ул.Елизаветинское шоссе, д.29 - 302. Почтовый адрес; 620024, Свердловская обл, Екатеринбург г, Горный Щит с, ул.Елизаветинское шоссе, д.29 - 302. Контактный телефон; +79122427128. |

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Заместитель председателя комиссии                                                                               В.К.Бандурин

Члены  комиссии

__________________ В.А. Климин

__________________Н.А. Морозова

_____________________Т.И. Долгодворова

Г.А. Ярков

__________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                                 ________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме

от «20» января  2015 г. № 0187300005814000817-1

Таблица рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту:

«Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Порядковый номер заявки / защищенный номер заявки |  | 1 / 8094311 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | Общество с ограниченной ответственностью «БПКстрой» г. Екатеринбург |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | Видеокамера с характеристиками: Тип матрицы; 1/3” HDIS. Эффективные пиксели; PAL 976x582. Разрешение; 700 твл. День/ночь авто; авто. Минимальная освещенность; 0.1 люкс. Отношение сигнал/шум; 48dB(AGC Выкл). Тип развёртки; 2:1 череcстрочная. Синхронизация; внутренняя. Электронный затвор; Авто,1/50-1/100,000сек. ICR; есть. AGC; авто. Баланс белого; авто. Видеосигнал; 1 В (75 Ом Вкл.). Питание; 12В±10% Постоянного тока. Потребление энергии; 200mA (ИК выключена), 400mA (ИК включена). Дистанция Ик подсветки; не менее 15 метров. Степень защиты; не ниже IP66. Рабочая температура; -40С+50С. Размер корпуса; не более 85x58x54. | соответствует |
|  | . Видеорегистратор с характеристиками: Количество каналов: не более 16 каналов для подключения камер. Поддержка работы с картами памяти. Возможность подключения не менее 1 жесткого диска (SATA HDD, без ограничений по мощности). Запись и воспроизведение записанного видео со звуком. Формат сжатия цифрового видео (H.264). Возможность подключения к сети интернет (для удаленного наблюдения) Поддержка работы с iPhone, Blackberry, Windows mobile, Symbian, Android. Возможность использования бесплатного DDNS сервера. Возможность подключения компьютерной USB мышки. Интерфейсы: не менее 1 х VGA. не менее 2 х USB. не менее 1 х LAN. не менее 1 х аудио вход. не менее 1 х аудио выход. не более 16 х видеовходов для камер. не менее 2 х видеовыхода. не менее 1 х RS485. не менее 1 х вход для сетевого адаптера питания. Питание: Должен питаться от сетевого адаптера не более12В. (в комплекте) Размеры: не менее 32.5 x 23.6 x 5.3 см. Комплектация: не более 1 х Видеорегистратор не более 1 х Сетевого адаптера питания. не более 1 х USB мышь. не более 1 х Пульт дистанционного управления. не менее 4 х Крепежных винта не менее 1 х CD диск (с необходимым софтом). не более 1 х Руководство пользователя | соответствует |
|  | Миниатюрный активный одноканальный передатчик видеосигнала с характеристиками: - Встроенная защита линии. -Дальность передачи - до 1500 метров. - Должен монтироваться непосредственно на BNC разъем видеокамеры. - Напряжение питания (9 ... 15) V DC. - Ток потр. - не более 25мА. - Габариты – не более 40х17х17 мм. - Температурный диапазон использования - (-40...+50) °С. | соответствует |
|  | Активный одноканальный активный приемник видеосигнала с характеристиками: Дальность передачи видеосигнала разрешением до 1500 метров. Точная (плавная) настройка. Встроенная полная защита: - защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, - защита по входу видео от статического разряда электричества, - защита по линии - от превышения напряжения и от повреждения высоким напряжением. Вход линии и выход видео - под клеммы. Напряжение питания - (9 ... 15) V DC. Ток потр. - не более 30мА. Габариты – не более 100х36х26 мм. | соответствует |
|  | Емкость жесткого диска – не менее 3 ТБ Тип носителя - магнитный диск Скорость вращения шпинделя – не более 7200 об/мин Среднее время доступа (чтение) – не более 4,16 мс Буфер – не более 64 Мб Форм-фактор жесткого диска - 2,5" Уровень шума, макс. - 26 дБа Интерфейс жесткого диска - SATA-III Пропускная способность интерфейса – не менее 600 МБайт/с Тип поставки - OEM Габариты упаковки Вес (брутто), кг – не более 0.80 Длина, см – не мене 16.00 Ширина, см – не более 11.00 Высота, см – не менее 2.00 | соответствует |
|  | Кабель с характеристиками: Количество пар: не более 4 пар Диаметр проводника: 0,51 ± 0,01 мм (24 AWG) Диаметр проводника в изоляции: 1,03 ± 0,05 мм Толщина изоляции: 0,22± 0,01 мм Внешний диаметр кабеля: 6,0 ± 0,3 мм Толщина внешней оболочки: 0,45 ± 0,05 мм Минимальный радиус изгиба: ≥ 8 ∅ Диаметр дренажного провода: 0,40 ± 0,01 мм (26 AWG) Температура монтажа: –10°C – +75°C Температура эксплуатации: –40°C – +75°C Вес 1 км кабеля: не более 37,0 кг (ном.) Стандартная упаковка (метраж): не более 500 м | соответствует |
|  | Разъем питания с клеммной колодкой предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). Такое двухконтактное гнездо монтируется на кабель с помощью винтовых зажимов и соединяется с штекером питания. Никелевое покрытие контактов повышает долговечность разъема и позволяет применять его в условиях климатических перепадов. Разъем прямой формы имеет размеры не более 2.1х5.5мм. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Диапазон рабочих температур от -30℃ до +50℃. | соответствует |
|  | Коробка распаячная: Габариты: не более 100х100х50мм Степень защиты: не ниже IP44 Материал изготовления должен быть полистирол Цвет: Серый Дополнительная комплектация: не менее 6 гермовводов | соответствует |
|  | Ном. напряжение на выходе; Не менее 12, 05 и не более 12,5 В. Максимальный кратковременный ток нагрузки; 3,5 А. Величина напряжения пульсации; 40 мВ. Диапазон входного напряжения; 165 – 275 В. Частота входного напряжения; 50/60 Гц. Номиналы плавких вставок; входная – не менее 1,0 А выходная – не более 3,15 А. Размер Вес; Не более 130х85х50 мм Не более 0,3 кг. | соответствует |
|  | Емкость аккумулятора, А/ч – не менее 7 Номинальное напряжение, В – не более 12 Габаритные размеры, мм – не менее 9151 х 65 х 101 Вес, не более, кг 2,7 | соответствует |
|  | Весы лабораторные с характеристиками: Предназначены для взвешивания с высокой точностью. Встроенная калибровочная гиря, поддонный крюк. I (специальный) класс точности. Предел взвешивания не более 210 гр. Технические данные. Наибольший / наименьший пределы взвешивания; 210 г / 0,01 г. Дискретность; 0,0001 г. Погрешность; 0,0002 г. Диаметр платформы, не более; 85 мм. Габаритные размеры, не менее; 249х330х327 мм. Собственная масса; не более 6,0 кг. | соответствует |
|  | Спектральный диапазон длин волн, нм не менее 190 и не более 1100 Шаг установки длины волны, нм не менее 0,1 Точность установки длины волны во всём диапазоне, нм ±1 Ширина выделяемого спектрального интервала, нм не более 1,8 Диапазон измеряемых величин: - коэффициента пропускания, % - 0 - 199,9 - оптической плотности, Б от -0,300 до 3,000 Рассеяние при 340 нм, не более, % 0,05 Дрейф нулевого сигнала, Б/час 0,001 Источник света видимый диапазон - вольфрамовая галогеновая лампа УФ диапазон - дейтеривая лампа Электропитание, В 115/230 (±20%) Потребляемая мощность, не более, Вт 150 Масса, кг не более 15 | соответствует |
|  | Характеристики; Значения. Потенциометрический канал; ЭДС, Eh, mВ; диапазон; ± 2000. дискретность; 1. погрешность; ± 2. pH; диапазон; от -2 до +14. дискретность; 0,01. погрешность; ± 0,02. ATK; диапазон, °C; от 0 до 80. погрешность, ед. pH; 0,04. Канал температуры; T, °C; диапазон; от 0 до 100. дискретность; 0,1. погрешность; ± 0,3. Габаритные размеры, мм, не более; 220×180×75. Масса, кг, не более; 0,9. | соответствует |
|  | Прибор для измерения рН Технические характеристики: Диапазон измерения рН/мВ 0,00…14,00/ -1999…1999 Разрешение рН/мВ не более 0,01 Точность рН/мВ не более 0,01 Диапазон температуры -5,0…105,0° C Термокомпенсация Автоматическая Питание 230В/50Гц или четыре стандартных батареи типа АА | соответствует |
|  | Концентратометр с характеристиками: Диапазон измерений массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ в четыреххлористом углероде - 0 - 250 мг/дм3 Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности (Сх - измеряемая величина) - ± (0,5 + 0,05 Сх) мг/дм3 Объем измерительной кюветы – не менее 2,8 мл Потребляемая мощность – не более 20 Вт Питание от сети переменного тока – не более 220 В Габаритные размеры прибора: не более 115 х 250 х 280 мм Масса прибора не более 5 кг | соответствует |
|  | Биотестер с характеристиками: Метод контроля фотометрический Время тест-реакции, мин не более 30 Время измерения, мин около 1 Производительность, проб/час не менее 10 Чувствительность на уровне долей ПДК тяжёлых металлов Потребляемая мощность, ВА не более 15 Масса прибора, кг не более 6 Габаритные размеры, мм не менее 290 х 290 х 160 | соответствует |
|  | Система; Конечная длина тубуса не более 160 мм. Увеличение микроскопа; 40 – 1000x. Насадка; Бинокулярная. Левый окулярный тубус должен быть снабжен диоптрийным механизмом перемещения окуляра. Объективы стандарта DIN (высота 45 мм); Ахростигматы: 4x0,10 10x0,25 Ахроматы: 40x0,65 100x1,25 ми. Окуляры; 10x/18. Методы освещения и исследования на микроскопе; Метод освещения Кёлер псевдо с регулируемой апертурной диафрагмой. Светлое поле. Револьверное устройство; Для четырех объективов. Механизм фокусировки; Коаксиальный. Должна иметься возможность ограничения вертикального перемещения предметного столика. Предметный столик; Двухкоординатный. Должен быть снабжен препаратоводителем.. Источники света; Галогенная лампа 6 В, 20 Вт. Габаритные размеры; Не менее 200 x 170 x340. Масса; Не более 4 кг. | соответствует |
|  | Дистилятор с характеристиками: Производительность, л/ч, не менее; 25. Питание от сети переменного тока, В / Гц, не менее; 380 / 50. Число фаз переменного тока, не более; 3. Потребляемая мощность, кВА; 15±10%. Расход воды на охлаждение и питание, не более, дм3/ч; 350. Количество ТЭНов (в аппарате / запасных), шт; 6 / 2. Климатическое исполнение; УХЛ 4.2. Габаритные размеры, мм, не более; 460х382х685. Вес, кг, не менее; 30,0. | соответствует |
|  | Бидистилятор с характеристиками: Производительность, л/ч: 5±10% Род тока: переменный Напряжение, В: 220±10% Потребляемая мощность, кВт, не более: 3,6 Количество потребляемой воды, л/ч: 36±10% Качество исходной воды: СанПиН 1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л Давление исходной воды, мПа: 0,1-0,4 Нагревательные элементы: ТЭНы, 2 шт. по 1,8 кВт Время непрерывной работы, час: не более 8 Обязательный перерыв, час: не менее 1 Гарантийный срок, месяц: 14 Срок эксплуатации, год: не менее 5 Исполнение: настольное Масса, кг, не более: 32 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, не менее: 520х590х540 Объём упаковки, м кубический, не более: 0,22 | соответствует |
|  | Устройство для быстрого просушивания хим.посуды с характеристиками: - Напряжение питания - 220±20 В; - Частота - не ниже - 50 +/-1 Гц; - Потребляемая мощность - не более 570 Вт; - Масса – не более 9 кг; - Максимальная температура нагрева - 40°С; - Максимальное время непрерывной работы - 8 ч; - Габаритные размеры - не более 220х500х400 мм | соответствует |
|  | Вместимость, не менее; 95; L. Teмпература; -2 bis +20; °C. Напряжение; не менее 220 и не более 240; V. Хладогент; R 134a. Мощность, не более; 150; Watt. Среднее потребление, не более; 0,42; kW/24 h. Габариты включая стенное расстояние, не более; 54 x 53 x 82; B x T x H см. Внутренняя масса, не менее; 44 x 43 x 47; B x T x H см. Полезная глубина, не менее; 44 x 43 x 47; B x T x H см. Габариты при 90 ° открытой двери, не более; 43,8 x 36; B x T см. Размер выдвижного ящика, не более; 3 x 16 x 33 x 5; B x T x H см. | соответствует |
|  | Хладотермостат с характеристиками: Диапазон рабочих температур термостата (независимо от t° в помещении),°С - +3…+70 Полезный внутренний объем рабочей камеры, не менее 180л Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры хладотермостата, °С - не более ±0,3 Предельное отклонение температуры по объему рабочей камеры в рабочем режиме, °С - не более ± 0,7 Время установления рабочего режима после включения хладотермостата в сеть без загрузки, ч - не более 2,0 Потребляемая мощность, Вт - не более 350 | соответствует |
|  | Сушильный шкаф с характеристиками: Мощность, кВт, не более 2,0 Напряжение, В, не более 220 Частота, Гц, не менее 50 Номинальная температура в рабочем пространстве, °С, не менее 350 Число фаз, не менее 1 Среда в рабочем пространстве - воздух Размеры рабочего пространства, мм, не менее: - Ширина, не более 350 - Длина, не более 350 - Высота, не более 350 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: - Ширина, не более 390 - Длина, не более 380 - Высота, не более 390 Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин, не более 40 Стабильность температуры в установившемся режиме, без садки, °С, не хуже ±1 Неравномерность температуры по объему рабочего пространства, без садки, °С, не более ±2,5 Диапазон автоматического регулирования температуры, °С 50:350 Габаритные размеры, мм, не более: - ширина, не более 684 - длина, не менее 675 - высота, не более 615 Масса, кг, не более 40 | соответствует |
|  | Электропечь лабораторная высокотемпературная с характеристиками: Мощность, кВт, не более; 3,3. Напряжение, В, не более; 220. Частота, ГЦ, не менее; 50. Число фаз,; 1. Максимальная температура в рабочем пространстве, °С; 900. Материал рабочей камеры; керамика. Среда в рабочем пространстве; воздух. Размеры рабочего пространства, мм. Ширина не менее; 160. Длина не менее; 250. Высота не менее; 100. Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин, не более; 150. Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С плюс/минус, не хуже; 4. Неравномерность температуры в рабочем пространстве при номинальной температуре в установившемся тепловом режиме, без садки, °С плюс/минус, не хуже; 10. Диапазон автоматического регулирования температуры, °С; 400:900. Размеры рабочей камеры, мм не менее. Ширина не менее; 200. Длина не менее; 300. Высота не менее; 130. Габаритные размеры, мм не более. Ширина не более; 440. Длина не более; 575. Высота не более; 540. Масса, кг, не более; 50. | соответствует |
|  | Размеры нагревательной платформы, мм; не более 180×180. Размеры прибора (д×ш×в), мм; не менее 206×307×99. Максимальная температура, °С; 380. Точность установки, °С, не более; 0,5. Точность поддержания, °С; ±0,3. Градиент температуры на поверхности; 3% от установленной температуры. Мощность, Вт, не более; 600. Контроллер; Цифровой PID контроллер. Дисплей; Цифровой LCD дисплей. Таймер; 99 ч. 59 м.. Материал платформы должен быть; Алюминий с керамическим покрытием. Материал корпуса должен быть; Сталь, покрытая порошковой краской. Вес, кг, не менее; 2,8. Электропитание, не более; 220 В, 50/60 Гц. | соответствует |
|  | Баня лабораторная водяная с характеристиками: Теплоноситель - вода или смесь глицерин-вода Рабочий диапазон температур - от комнатной +5 °С...+100 °С Дискретность установки температуры - 0,1 °С Точность поддержания температуры в бане - ± 0.5 °С Градиент температуры по объему - ± 1,0 °С Количество посадочных гнезд - не менее 6 Максимальный диаметр посадочного гнезда - не более 110 мм Объем ванны - не менее 13,5 л Внутренние (рабочие) размеры ванны – не менее 420х290х90 мм Максимальная потребляемая мощность -- 1200 Вт Питание от сети переменного тока - 50 Гц/220 ± 10 В Габаритные размеры без штативной стойки – не менее 510х430х150 мм Масса водяной бани – не более 8,0 кг | соответствует |
|  | Баня лабораторная песчаная с характеристиками: Напряжение питания от сети переменного тока, В; 220±10%. Потребляемая мощность, Вт, не более; 1500. Максимальная температура нагрева, °С, не менее; 300. Размеры рабочей камеры, мм, не менее; 510x250. Габариты песчаной бани, мм, не более; 620x270x200. Масса, кг, не более; 5. | соответствует |
|  | Психометр гигрометр с характеристиками: Диапазон измерения относительной влажности мин.(%):; 20…90. Температурный диапазон измерения влажности (°С):; 5…25. Диапазон измерения температуры (°С):; 0…25. Цена деления шкалы (°С), не более:; 0,20. Габаритные размеры (мм), не более:; 325х120х50. Термометрическая жидкость:; Толуол, метилкарбитол. | соответствует |
|  | Лабораторный термометр предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С.. Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.. Минимальная температура измерения (°С):; 50. Максимальная температура измерения (°С):; 105. Цена деления шкалы (°С):; 0.10. Длина термометра (мм), не более:; 530. Диаметр (мм), не менее:; 11. Термометрическая жидкость:; ртуть. | соответствует |
|  | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция не менее 20 и не более 40 мм | соответствует |
|  | Битумы с техническими характеристиками: нефтяные дорожные жидкие, класс СГ, густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Температура начала кипения не более 145ºС. 50 % перегоняется при температуре 215ºС. 96 % перегоняется при температуре 300ºС. | соответствует |
|  | Вид регулирования Модулируемая Диаметр арматуры 1″, 1 1/2″, 2″, DN65 Номинальная мощность; кВт; не более 3,5. Номинальный ток; А; не более 6,6. Предохранитель двигателя (запуск по схеме Y); А минимум; 20 A (внешний). Частота вращения (50 Гц); об/мин.; не менее 2900. Класс NOx, согласно EN 267/ EN 676; 2/2. Масса; кг; не более 101. | соответствует |
|  | Корпус крана; сталь. Шар; нержавеющая сталь. Седло шара и сальник; тефлон +20 % углерода. Уплотнительные кольца; тройной этилен-пропиленовый каучук и витон. Диаметр (мм), не более; 40. Проходной Ду, (мм), не более; 25. | соответствует |
|  | Муфта сливная с переходом с характеристиками: Условное давление МПа (кг/см²) , не более; 0,1 (1). Габаритные размеры, мм; длина L , не более; 107. ширина B , не более; 210. высота H , не более; 257. Резьба присоединительная G; G3. Масса, кг, не более; 2,9. | соответствует |
| 1.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | декларация | информация продекларирована |
| 2.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | декларация | Информация продекларирована |
| 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. | декларация | информация продекларирована |
| 4. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | декларация | информация продекларирована |
| 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | декларация | информация продекларирована |
| 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица | отсутствие | информация отсутствует |
| 7.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки | Наличие копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Или группа: 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ №СРОСР-С-5700.1-31072012 от 31 июля 2012 года: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Или группа: 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. |
| 8. Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| 9. Начальная максимальная цена контракта — 9 809 010 рублей |  |  |