## расходный материал
Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на приобретение медицинского оборудования из средств ФСС «Родовые сертификаты» на второй квартал 2012 года для нужд отделения неонатологии, акушерско-физиологического отделения и отделения женской консультации МБЛПУ«Центральная городская больница города Югорска»
Способ размещения заказа Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Шприцевой насос Terumo ТЕ 331или эквивалент ОКДП 3311267 |  |  | Х | Х
Характеристика | Совместимые шприцы: 10, 20, 30, 50, 60 мл. Диапазон скорости потока. При использовании 10, 20, 30 мл 0,1-400 мл/час (в делениях по 0,1 мл/час); При использовании 50, 60 мл 0,1-1200 мл /час (при скорости потока 0,1- 999,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час), (при скорости потока 1000-1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час). Диапазон введенного объема-0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл). Точность скорости потока. Механическая точность: в пределах +1 %; Точность, включая шприц: в пределах +3 %. Уровень давления для определения закупорки. Существует 3 уровня: «III»: 800+ 200 мм ртутного столба (106,7+ 26,7 кПа); «II»: 500+ 100 мм ртутного столба (66,7+ 13,3 кПа); «I»: 300+ 100 мм ртутного столба (40,0+ 13,3 кПа). Скорость при опорожнении. Приблизительно 1200 мл/час (50 мл шприц); Приблизительно 500 мл/час (30 мл шприц); Приблизительно 400 мл/час (20 мл шприц); Приблизительно 300 мл/час (10 мл шприц). Системы тревоги. Закупорка, почти пустой, низкий заряд батареи, разъединение муфты и поршня шприца, отсоединение шприца, отсоединение кабеля переменного/постоянного тока. Другие функции. Ожидание: временно отключает сигнал тревоги-напоминание о начале работы. Сброс (S мл): сбрасывает на ноль показания о введенном объеме. Настройка громкости сигналов тревоги: возможность выбора трех уровней громкости сигналов тревоги. Выключение: выключает насос при низком заряде батареи. История: сохраняет историю, состоящую из 500 событий. Сигнал тревоги – напоминание о начале работы. Повторный сигнал тревоги. Специальные функции. Ограничение вводимого объема. Диапазон:0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл). Сигнал тревоги по окончании вливания. Функция KOR: устанавливает скорость потока на 0,1 мл/ч по окончании вливания. Настройка сигнала тревоги «почти пустой»: возможность программирования времени до момента полного опустошения шприца. Максимальная скорость потока. Уменьшение преграждения. Электропитание. 110-240В переменный ток, 50/60 Гц, 12-15В постоянный ток. Длительность непрерывной работы от внутренней батареи: приблизительно 5 часов. (Для новой, заряженной в течение 15 часов батареи длительность автономной работы составляет приблизительно 4 часа 45 минут, при этом насос подсоединен к внешнему оборудованию и работает при скорости потока 5 мл/час, температура 25 о С). Потребляемая мощность: 18ВА (переменный ток 100-120В); 23ВА (переменный ток 100-240В); 7,5Вт (постоянный ток). Размеры - Не более 325х116х116мм. Вес- Не более 2,0 кг. Шприцевой насос предназначен для внутривенного вливания лекарственных средств. Прибор контролируется микрокомпьютером, имеет комплексную систему тревоги и изолирующий слой для предотвращения попадания жидкости. Аксессуары: шнур питания (переменный ток), инструкция по эксплуатации, ярлык для марки шприца.
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 85000 | 83000 | 80000 | 82666.6667 | 82666.6667
Итого | 85000 | 83000 | 80000 | 82666.6667 | 82666.6667
Наименование | Инфузомат FMS или эквивалент ОКДП 3311267 |  |  | Х | Х
Характеристика | Классификация CF защита от дефибрилляции, класс 1. Влагостойкость-Наличие. Размеры - 140х240х200 мм. Вес - 3,1 кг. Основное электропитание-220В. Автономное электропитание-Наличие. Внешний низковольтный источник-12 в. Время работы в автономном режиме - >3,5 часов при максимальной скорости введения. Задаваемый объем инфузии 1-9999,9 мл. Задаваемое время инфузии 0 – 99 ч 59 мин. Режимы болюсного введения: 1. Болюс по требованию; 2. Болюс с предварительно заданным объемом; 3. Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м). Скорость болюсной инфузии 1- 999,9 мл/час. Объем болюса 0,1 – 99,9/500,0 мл. Датчик капель с возможностью отключения Наличие. Датчик пузырьков воздуха Наличие. Уровень давления окклюзии в инфузионной системе 3 уровня: 0,4 - 0,8 - 1,2 бар. Режим паузы с сохранением введенных параметров - Наличие, таймер обратного отсчета длительности паузы. Функция блокировки клавиатуры – Наличие. Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени- Наличие. Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента – Наличие. Система предотвращения свободного тока жидкости – Наличие. Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией (фм система) – Наличие. Выбор препарата – до 9 наименований – Наличие. Гарантийный срок – 2 года Наличие. Сервисное обслуживание на территории России - Наличие.
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 75000 | 72000 | 70000 | 72333.3333 | 72333.3333
Итого | 75000 | 72000 | 70000 | 72333.3333 | 72333.3333
Наименование | Смотровой медицинский светильник с гибкой верхней частью настенный ОКДП3311321 |  |  | Х | Х
Характеристика | Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона. Характеристика: лампа 12В / 7 Вт, светодиодная система, холодный свет (с углом отражения 24°, цветовая температура около 3 000° Кельвин), сетевое напряжение 230В. Крепление наcтенное. Запасная лампа 12V/7W Технические данные: Площадь светового поля на расстоянии 0,5м — 100 мм; Рабочий диапазон на расстоянии 0,5м — 12,5см; Освещенность на расстоянии 0,4 м — 7.500 люкс; Максимальный рабочий диапазон — 170-180 см; Срок службы лампы —20000-22000 часов
Количество, шт. | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 20000 | 19250 | 19900 | 19716.6667 | 19716.6667
Итого | 80000 | 77000 | 79600 | 78866.6667 | 78866.6667
ИТОГО | 240000 | 232000 | 229600 | 233866.6667 | 233866.6667
Номер п/п | Наименование поставщика | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО "Уральская Ватная Компания" | Вх.№370 от 09.04.2012г. Вх.№373 от 19.04.2012г. | 624001, Свердловкая обл., Сысертский р-он, г.Арамиль, 25км. Челябинского тракта |  | 8(343) 297-19-09
2 | ООО "Фирма Квазар" | Вх.№371 от 09.04.2012г. Вх.№374 от 19.04.2012г. | 620086, г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.60А, оф.204 |  | 8(343) 23-57-999; 8(343) 233-75-27
3 | ООО "МедиРон" | Вх.№372 от 09.04.2012г. Вх.№375 от 19.04.2012г. | 620039, г.Екатеринбург, ул.XXII Партсъезда, д.15 |  | 8(343) 330-77-10; 8(343) 372-59-20
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками.
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Отсасыватель MEVACS М46 или эквивалент ОКДП 3311267 |  |  | Х | Х
Характеристика | Мощность вакуума (кПа): 93 Производительность (л/мин): до 50 Тележка мобильная, корзинка для тележки. Основной сосуд 2л. Микробиологический фильтр. Шланг 1,5 м. Стоп клапан. Вес (кг): 11. Напряжение питания: 220В/50Гц. Габариты (см): 51 х 26 х 39
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 155000 | 150000 | 160000 | 155000 | 155000
Итого | 155000 | 150000 | 160000 | 155000 | 155000
Наименование | Облучатель-рециркулятор ОКДП 3311314 |  |  | Х | Х
Характеристика | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные, безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами.
Количество, шт. | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 9000 | 8246 | 9300 | 8848.6667 | 8848.6667
Итого | 36000 | 32984 | 37200 | 35394.6667 | 35394.6667
ИТОГО | 191000 | 182984 | 197200 | 190394.6667 | 190394.6667
Номер п/п | Наименование поставщика | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО "Уралпоставка" | Вх.№376 от 12.04.2012г. Вх.№379 от 16.04.2012г. | 620010, г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, д.2, оф.41 |  | 8-982-621-99-03
2 | ООО "Фармресурс" | Вх.№377 от 12.04.2012г. Вх.№380 от 16.04.2012г. | 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.58 |  | 8(343) 350-44-88; 8(343) 350-20-16
3 | ООО "МедиРон" ООО "Квазар" | Вх.№378 от 12.04.2012г. Вх.№381 от 16.04.2012г. | 620039, г.Екатеринбург, ул.XXII Партсъезда, д.15 620086, г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.60А,оф.204 |  | 8(343) 330-77-10; 8(343) 233-75-27
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками.
Начальная (максимальная) цена: 424 261 (Четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят один рубль) 00 копеек.
В цену товара включены расходы: на упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Срок действия цен до 31.12.2012 года
Главный врач _________________ В.А. Каданцев
Начальник ОМТС _________________О.В.Кажуро
Дата составления сводной таблицы 23 апреля 2012 года
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шувалова Марина Олеговна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru