Разъяснение положений

документации о закупке

Открытый конкурс в электронной форме №  0187300005823000119 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска.

Лот: Выполнение работ по замене окон МБОУ "СОШ №2" в городе Югорске.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

1. В один лот включены услуги, не имеющие технической связи и функциональной связи. Присутствующее объединение не связанных работ в один лот является ограничением конкуренции в соответствии Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, актуализация программы комплексного развития и составление топливно-энергетического баланса имеют различные требования к итоговой документации, а также могут быть выполнены различными поставщмками. При актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимо наличие у поставщика ПРК. Для выполнения ПКР и ТЭБ ПРК не нужны.

2. Требование о наличии лицензии СРО в области архитектурно-градостроительного проектирования также является ограничением конкуренции по признаку «Наличие в конкурсной документации неправомерных требований, которые ограничивают возможность участия в тендере». Наличие указанной лицензии не является обязательным при выполнении указанных работ, а тем более при выполнении работ по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработки топливно-энергетического баланса.

3. В указанных критериях оценки заявки отсутствует требование к наличию документов, подтверждающих выполнение работ по разработке (актуализации) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетических балансов. Просим внести соответствующие изменения в документацию.

На данный запрос разъясняем следующее:

1. Относительно довода о включении в один лот технически не взаимосвязанных работ:

Отраслевыми документами, учитывающими и/или содержащими расчет топливных и/или энергетических балансов, являются схемы теплоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

В пункте 4 требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154) определены разделы, включаемые в схему теплоснабжения. Подпунктом «З» предусмотрен раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

п) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

В пункте 14 требований к схемам теплоснабжения определено:

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" содержит:

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

В пункте 24 требований к схемам теплоснабжения определено:

глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей:

з) часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

В пункте  43 требований к схемам теплоснабжения определено:

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит:

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

г) описание использования местных видов топлива;

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

В пункте 70 требований к схемам теплоснабжения определено:

Глава 10 "Перспективные топливные балансы" содержит:

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива;

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приказом Министерства энергетики РФ от 29.10.2021 № 1169 утверждён Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно пункту 2 Порядка фактический и прогнозный топливно-энергетические балансы субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - фактический баланс, прогнозный баланс, баланс соответственно) содержат взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР) и их потребления на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), устанавливают распределение ТЭР между системами снабжения ТЭР (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иными системами снабжения ТЭР), потребителями (группами потребителей) ТЭР и определяют эффективность использования ТЭР.

Таким образом, анализ видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии изложенный в схемах теплоснабжения напрямую взаимосвязан с работой по разработкой топливно-энергетического баланса муниципального образования, в котором излагаются показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР) и их потребления на территории муниципального образования.

Включение их в один лот влечет разработку качественных, не противоречивых друг другу и взаимодополняемых документов, что не свидетельствует об ограничении конкуренции.

Руководствуясь вышеизложенным, Заказчик обоснованно объединил указанный перечень работ в одну закупку, так они являются технически взаимосвязанными.

2. В извещение об осуществлении закупки заказчиком будут внесены изменения.

3. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, согласно части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе устанавливаются заказчиком в конкурсной документации в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12. 2021 № 2604).

В соответствии с пунктом 20 Постановления Правительства РФ № 2604 если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, значение количества баллов по детализирующему показателю, присваиваемых заявке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом оценке по критерию оценки "характеристики объекта закупки" (БХi), рассчитывается по одной из следующих формул, указанных в подпунктах "а"-"з".

Заказчик при осуществлении конкурентной процедуры наделен правом самостоятельного формирования порядка оценки заявок по критериям, определения их содержания, значимости, при условии, что такой порядок не повлечет за собой ограничение конкуренции.

Исключение детализирующего показателя оценки: общее количество исполненных участником закупки договоров сопоставимых с предметом контракта, на право заключения которого проводится закупка:  по разработке топливно-энергетического баланса обусловлено низкой долей объема от общего объема работ, предусмотренного контрактом (20% приложение №2  к муниципальному контракту), что может повлечь за собой ограничение конкуренции.

Детализирующий показатель оценки: общее количество исполненных участником закупки договоров сопоставимых с предметом контракта, на право заключения которого проводится закупка:  по актуализации схем ПКР будет включен путем внесений изменений в документацию о закупке.

Заместитель главы города-

Директор департамента                                                                               Р.А.Ефимов

Исполнитель: специалист-эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна,

Телефон: 8 (34675) 7-43-03