Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» февраля 2013г.                                                                                        № 0187300005813000021-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000021 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку электроэнцефалографа.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000021, дата публикации 30.01.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 февраля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «11» февраля 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 4355737).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 4355737, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 4355737 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 4355737 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "ПартМедикал". ИНН; 6678016552. КПП; 667801001. Юридический адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. Почтовый адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46.. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                                    __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «14» февраля 2013 г. №0187300005813000021-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме  на право заключения  гражданско-правового договора

на поставку электроэнцефалографа.

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г.Югорска»

| Показатель |  |  | Обязательные требования | ООО «ПартМедикал» г. Екатеринбург |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  | не проводится | не проводится (по заявке участника) |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  |  | не приостановлена | не приостановлена (по заявке участника) |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов (по заявке участника) |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  |  | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |  |
|  | Параметр | Наличие функции или величины параметра |  |  | Параметр | Наличие функции или величины параметра |
|  | Основные технические характеристики |  |  | Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 «ЭНЦЕФАЛАН-131-03» модификации 08 версии 5.2-08 «оптимальная» |  |  |
|  |  |  |  | 1. | Основные технические характеристики |  |
|  | Количество регистрируемых каналов ЭЭГ: | - 2 |  | 1.1. | Количество регистрируемых каналов ЭЭГ: | 19 +2 |
|  | Количество каналов РЭГ: | 6 |  | 1.2. | Количество каналов РЭГ: | 6 |
|  | Количество каналов ЭКГ: | 1 |  | 1.3. | Количество каналов ЭКГ: | 1 |
|  | Синхронная регистрация сигналов ЭЭГ и РЭГ для совокупного анализа | есть |  | 1.4. | Синхронная регистрация сигналов ЭЭГ и РЭГ для совокупного анализа | есть |
|  | Наличие фоно и фото-стимуляторов | есть |  | 1.5. | Наличие фоно и фото-стимуляторов | есть |
|  | Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ подэлектродного импеданса и потенциалов для контроля качества записи ЭЭГ | есть |  | 1.6. | Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ подэлектродного импеданса и потенциалов для контроля качества записи ЭЭГ | есть |
|  | Цифровая обработка сигналов — 22 разрядный АЦП, процессор ADSP-2181RS-133 | есть |  | 1.7. | Цифровая обработка сигналов — 22 разрядный АЦП, процессор ADSP-2181RS-133 | есть |
|  | Чувствительность: | 0,1-200 мкВ/мм. (21 ступень) для ЭЭГ и ВП; 0,02-5мВ/мм (8 ступеней) для СМП; 0,02-1 кОм/мм (6 ступеней) для подэлектродного импеданса; |  | 1.8. | Чувствительность: | 0,1-200 мкВ/мм. (21 ступень) для ЭЭГ и ВП; 0,02-5мВ/мм (8 ступеней) для СМП; 0,02-1 кОм/мм (6 ступеней) для подэлектродного импеданса; |
|  | Постоянная времени: | 10 – 3 – 1 – 0,3 – 0,1 – 0,03 – 0,01 сек, (ФВЧ – 0,016; 0,05; 0,16; 0,5; 1,6; 5; 16Гц); |  | 1.9. | Постоянная времени: | 10 – 3 – 1 – 0,3 – 0,1 – 0,03 – 0,01 сек, (ФВЧ – 0,016; 0,05; 0,16; 0,5; 1,6; 5; 16Гц); |
|  | Фильтр низких частот (ФНЧ): | 5, 15, 30, 70 Гц; |  | 1.10. | Фильтр низких частот (ФНЧ): | 5, 15, 30, 70 Гц; |
|  | Режекторный фильтр: | 50/60 Гц (ослабление более 1:1000); |  | 1.11. | Режекторный фильтр: | 50/60 Гц (ослабление 1:1000); |
|  | Ультранизкий уровень шума: | 0,9 мкВ (пик-пик); |  | 1.12. | Ультранизкий уровень шума: | 0,9 мкВ (пик-пик); |
|  | Общий коэффициент подавления синфазной помехи (IMRR): | более 125 дБ; |  | 1.13. | Общий коэффициент подавления синфазной помехи (IMRR): | 125 дБ; |
|  | Изоляция пациента: | МЭК 601-1, класс I, тип BF; |  | 1.14. | Изоляция пациента: | МЭК 601-1, класс I, тип BF; |
|  | Калибровка: | прямоугольный (1 Гц) или гармонический (5 Гц) сигнал 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 мкВ; |  | 1.15. | Калибровка: | прямоугольный (1 Гц) или гармонический (5 Гц) сигнал 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 мкВ; |
|  | Чувствительность каналов объемной РЭГ: | - м /мм (7 ступеней) ; |  | 1.16. | Чувствительность каналов объемной РЭГ: | 5-500 мОм /мм (7 ступеней); |
|  | дифференциальной РЭГ : | 0,1-10 Ом/мм (7 ступеней) |  | 1.17. | дифференциальной РЭГ : | 0,1-10 Ом/мм (7 ступеней) |
|  | Чувствительность ЭКГ канала: | 0.1-200мкВ/мм(13 ступеней) |  | 1.18. | Чувствительность ЭКГ канала: | 0.1-200мкВ/мм(13 ступеней) |
|  | Способ связи с компьютером: | интерфейс USВ |  | 1.19. | Способ связи с компьютером: | интерфейс USВ |
|  | Сертификат утверждения типа средства измерения на электроэнцефалограф | наличие |  | 1.20. | Сертификат утверждения типа средства измерения на электроэнцефалограф | наличие |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  | 1.21. | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  | 1.22. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Основные функциональные возможности |  |  | 2. | Основные функциональные возможности |  |
|  | Проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий | наличие |  | 2.1. | Проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий | наличие |
|  | Референтная реконструкция ЭЭГ в любую монтажную схему, вертикальный сплит и скролинг сигналов для визуального анализа | наличие |  | 2.2. | Референтная реконструкция ЭЭГ в любую монтажную схему, вертикальный сплит и скролинг сигналов для визуального анализа | наличие |
|  | Автоматический поиск событий и проявлений эпилептиформной активности и нестационарных фрагментов, анализ и архивирование значимых проявлений судорожной активности и эпифеноменов в электроэнцефалограмме | наличие |  | 2.3. | Автоматический поиск событий и проявлений эпилептиформной активности и нестационарных фрагментов, анализ и архивирование значимых проявлений судорожной активности и эпифеноменов в электроэнцефалограмме | наличие |
|  | Автоматическое подавление артефактов связанных с влиянием кардиосигнала | наличие |  | 2.4. | Автоматическое подавление артефактов связанных с влиянием кардиосигнала | наличие |
|  | Математическая обработка (спектральный, авто- и кроскорреляционный анализ, функция когерентности и т.д.) данных с двух- и трехмерным топографическим картированием в постреальном времени при обработке результатов ЭЭГ-исследований | наличие |  | 2.5. | Математическая обработка (спектральный, авто- и кроскорреляционный анализ, функция когерентности и т.д.) данных с двух- и трехмерным топографическим картированием в постреальном времени при обработке результатов ЭЭГ-исследований | наличие |
|  | Оценка глубины межполушарных взаимодействий и функциональной асимметрии мозга | наличие |  | 2.6. | Оценка глубины межполушарных взаимодействий и функциональной асимметрии мозга | наличие |
|  | Проведение ЭЭГ-исследования с одновременной регистрацией РЭГ для оценки взаимовлияния электрической активности мозга и мозгового кровотока (каналы ЭЭГ и РЭГ должны находиться в одном аппаратном блоке). | наличие |  | 2.7. | Проведение ЭЭГ-исследования с одновременной регистрацией РЭГ для оценки взаимовлияния электрической активности мозга и мозгового кровотока (каналы ЭЭГ и РЭГ находиться в одном аппаратном блоке). | наличие |
|  | Автоматическое формирование заключения с автоматическим расчетом функциональных показателей ЭЭГ-граммы, редактирование и описание полученных ЭЭГ- заключений с помощью встроенного текстового редактора с использованием шаблонов, тематического словаря, тезауруса | наличие |  | 2.8. | Автоматическое формирование заключения с автоматическим расчетом функциональных показателей ЭЭГ-граммы, редактирование и описание полученных ЭЭГ- заключений с помощью встроенного текстового редактора с использованием шаблонов, тематического словаря, тезауруса | наличие |
|  | Обработка реоэнцефалографических исследований с автоматическим формированием заключения и автоматическим расчетом функциональных показателей | наличие |  | 2.9. | Обработка реоэнцефалографических исследований с автоматическим формированием заключения и автоматическим расчетом функциональных показателей | наличие |
|  | Электронная картотека (база данных), редактирование и печать документов, поддержка сетевого обмена информации в медучреждении | наличие |  | 2.10. | Электронная картотека (база данных), редактирование и печать документов, поддержка сетевого обмена информации в медучреждении | наличие |
|  | Комплект поставки | наличие |  | 3. | Комплект поставки | наличие |
|  | Блок пациента, включающий в себя не менее 19 каналов регистрации ЭЭГ, не менее 1 канал ЭКГ, не менее 6 каналов РЭГ (все в одном блоке), управление фоно-, фотостимуляторами (в блоке) | наличие |  | 3.1. | Блок пациента, включающий в себя 19 каналов регистрации ЭЭГ, 1 канал ЭКГ, 6 каналов РЭГ (все в одном блоке), управление фоно-, фотостимуляторами (в блоке) | наличие |
|  | Фотостимулятор | наличие |  |  | Фотостимулятор | наличие |
|  | Фоностимуляторы | наличие |  |  | Фоностимуляторы | наличие |
|  | Интерфейсный блок для связи с ПЭВМ по протоколу USB | наличие |  |  | Интерфейсный блок для связи с ПЭВМ по протоколу USB | наличие |
|  | Стойка электроэнцефалографа | наличие |  |  | Стойка электроэнцефалографа | наличие |
|  | Набор электродов и принадлежностей для комфортной регистрации ЭЭГ | наличие |  |  | Набор электродов и принадлежностей для комфортной регистрации ЭЭГ | наличие |
|  | Инсталляционные диски ПО, ТД | наличие |  |  | Инсталляционные диски ПО, ТД | наличие |
|  | Набор электродов ЭКГ | наличие |  |  | Набор электродов ЭКГ | наличие |
|  | Шлем для ЭЭГ | универсальный – не мене 1 шт. , детский- не менее 1 шт., взрослый – не менее 1 шт.; |  |  | Шлем для ЭЭГ | универсальный –1 шт., детский- 1 шт., взрослый – 1 шт.; |
|  | Компьютер электроэнцефалографа: | - Процессор Intel Core 2 Duo или эквивалент не менее 6400 ГГц; ОЗУ не менее 3072Mb; - Накопитель HDD не менее 360 Gb - Привод CD/DVD-ROM/RW не менее 52x; - Видеоадаптер ATI RADEON или эквивалент,память не менее 512 Mb; ОС Windows 7/ХР (лицензия) (эквивалент не предусмотрен ввиду несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения взаимодействия товара с товарами, используемыми заказчиком); - Клавиатура ; манипулятор «мышь» оптическая; - Монитор TFT SVGA или эквивалент: Диагональ: не менее 17 дюймов; Максимальное разрешение: не менее 1280x1024; Частота развертки: горизонтальная 30-80 кГц, вертикальная 55-75 Гц; Шаг точки по горизонтали: не более 0.264 мм; Шаг точки по вертикали: не более 0.264 мм Яркость: не менее 300 кд/м2; Динамическая контрастность: не менее 2000:1; Время отклика: не более 5 мс; Область обзора: по горизонтали не менее 160°, по вертикали не менее 160° Максимальное количество цветов: 16.2 млн. Максимальное разрешение: 1280x1024 - Принтер HP Laser Jet или эвивалент: лазерный, монохромный; -размеры носителей-А4; -скорость печати: не менее 30 стр/мин.; -выход 1-ой страницы: не более 10 секунд после включения, 0 секунд при выходе из режима ожидания; -максимальное разрешение печати: не менее 600х600dpi; -средняя нагрузка, страниц в месяц: не менее 2500; -ОЗУ: не менее 16Мб; -интерфейс: USB 2.0; -совместимые ОС: Семейство ОС Windows ИБП не менее 600 VA |  | 3.2. | Компьютер электроэнцефалографа: | - Процессор Intel Core 2 Duo 6400 ГГц; ОЗУ 3072Mb; - Накопитель HDD 360 Gb - Привод CD/DVD-ROM/RW 52x; - Видеоадаптер ATI RADEON, память 512 Mb; - ОС Windows 7/ХР (лицензия); - Клавиатура; манипулятор «мышь» оптическая; - Монитор TFT SVGA: Диагональ: 17 дюймов; Максимальное разрешение: 1280x1024; Частота развертки: горизонтальная 30-80 кГц, вертикальная 55-75 Гц; Шаг точки по горизонтали: 0.264 мм; Шаг точки по вертикали: 0.264 мм Яркость: 300 кд/м2; Динамическая контрастность: 2000:1; Время отклика: 5 мс; Область обзора: по горизонтали 160°, по вертикали 160° Максимальное количество цветов: 16.2 млн. Максимальное разрешение: 1280x1024 - Принтер HP Laser Jet: лазерный, монохромный; -размеры носителей-А4; -скорость печати: 30 стр/мин.; -выход 1-ой страницы: 10 секунд после включения, 0 секунд при выходе из режима ожидания; -максимальное разрешение печати: 600х600dpi; -средняя нагрузка, страниц в месяц: 2500; -ОЗУ: 16Мб; -интерфейс: USB 2.0; -совместимые ОС: Семейство ОС Windows ИБП 600 VA |