Справка о внесенных изменениях

на замечания экспертизы БУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (письмо № 04-1-01/2203 от 07.12.2011)

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская

(от ул. Газовиков до ул. Промышленная  в г. Югорске)»

| № п/п | Замечания по проектной документации | Ответы на замечания со ссылкой на нормативные документы | №, наименование откорректированного раздела | № листа, в который внесены изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Пояснительная записка |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют реквизиты федеральной целевой программы, программы развития субъекта Российской Федерации, комплексной программы развития муниципального образования, ведомственной целевой программы и другие программы (п. 34 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. От 15.02.2011) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | Замечание принимается Внесены изменения | Том 4, ПЗ | Стр.4 |
| Раздел 9 «Смета на строительство» |  |  |  |  |
| 7. | Замечания по письму № 04-1-01/2203 от 07.12.2011. | Замечание принимается В проектную документацию внесены изменения | Том 4, ПЗ | Таблица «Технико-экономические показатели» |

Главный инженер проекта                                                                                     Д.В. Черноскутов