17 ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И КОНСТРУКЦИЯХ

| Наименование | Ед. изм | Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подготови- тельные работы | переустройство коммуникаций | земляные работы | локальная ливневая канализация | дорожная одежда | обустройство дороги | наружное освещение | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Битумы нефтяные | т | 0,110 | 0,150 |  | 0,002 | 3,150 | 0,120 |  | 3,532 |
| Пленкообразующие материалы | т |  |  |  |  |  | 0,340 |  | 0,340 |
| Эмульсия | т |  |  |  |  |  | 0,019 |  | 0,019 |
| Эмаль | т |  |  |  |  |  | 0,029 |  | 0,029 |
| Шнур | т |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0,001 |
| Каболка | т | 0,010 | 0,059 |  |  |  |  |  | 0,069 |
| Керосин | т | 0,006 |  |  | 0,003 | 0,007 | 0,001 |  | 0,017 |
| Солидол | т |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Смазка | кг |  | 0,417 |  |  |  |  |  | 0,417 |
| Уайт спирит | т |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0001 |
| Бензин авиационный | т |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 |
| Бензин | т |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 |
| Мастика битумная | т | 0,058 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,090 |
| Топливо | т | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Лента | кг |  |  |  |  |  |  | 1,635 | 1,635 |
| Доски хвойные обрезные | м3 | 0,097 | 0,083 |  | 0,002 |  |  | 0,309 | 0,491 |
| Бруски хвойные обрезные | м3 | 0,001 | 0,015 |  |  | 1,11 |  |  | 1,216 |
| Бруски хвойные необрезные | м3 |  |  |  |  |  | 1,52 | 0,001 | 1,521 |
| Щиты из досок | м2 |  |  |  |  |  |  | 9,207 | 9,207 |
| Опоры стальные | т |  |  |  |  |  |  | 12,60 | 12,60 |
| Опалубка металлическая | т |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |
| Раствор цементный | м3 | 0, 187 |  |  | 0,22 |  | 0,47 |  | 0,877 |
| Раствор асбоцементный | м3 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |
| Портландцемент | т |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |
| Щебень из природного камня | м3 | 38,879 | 10,751 | 0,13 | 3,14 |  |  | 4,68 | 57,580 |
| Известь негашеная комовая | т |  |  |  | 0,0001 |  |  | 0,009 | 0,0091 |
| Грунтовка, краска, лак | кг |  | 3,029 |  |  |  | 4,744 | 1,708 | 9,481 |
| Семена трав | кг |  |  |  |  |  | 83,97 |  | 83,97 |
| Земля растительная | м3 |  |  |  |  |  | 629,8 |  | 629,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бетон тяжелый | м3 | 0,107 | 0,003 |  | 1,45 |  | 46,49 | 18,97 | 67,020 |
| Камни бортовые | п.м. |  |  |  |  |  | 788 |  | 788 |
| Смеси асфальтобетонные | т |  |  |  |  | 472 | 19,3 |  | 491,3 |
| Вода | м3 | 0,629 | 0,325 |  |  | 95,9 | 450,12 | 0,866 | 547,840 |
| Трубы асбестоцементные | м | 40,32 |  |  |  |  |  |  | 40,32 |
| Муфты асбестоцементные | шт. | 10,08 |  |  |  |  |  |  | 10,08 |
| Трубы стальные | м | 13,0 | 94,63 |  |  |  |  |  | 107,630 |
| Трубы полиэтиленовые | м |  |  |  |  |  |  | 116 | 116 |
| Кольца резиновые для асбестоцем. муфт | кг | 2,72 |  |  |  |  |  |  | 2,72 |
| Шлифкруги | шт. | 0,075 | 0,091 |  |  |  |  |  | 0,166 |
| Щетки кольцевые проволочные | шт. | 0,300 | 0,385 |  |  |  |  |  | 0,685 |
| Кольца ж/б d=1,0м | м |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |
| Кольца ж/б d=2,0м | м |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |
| Кольцо опорное | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Блоки ФБС | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Пропан-бутан технич. | кг | 14,0 |  |  |  |  |  | 0,45 | 14,45 |
| Плитки тротуарные | м2 |  |  |  |  |  | 877 |  | 877 |
| Плиты опорные ж/б | м3 | 0,04 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,16 |
| Плиты покрытий ж/б | м3 | 0,84 |  |  | 0,86 |  |  |  | 1,7 |
| Плиты дорожные | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Лотки из бетона | м3 | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 2,59 |
| Люки чугунные с решеткой | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Люки чугунные легкий | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Кислород технический | м3 | 2,615 | 0,045 |  |  |  |  |  | 2,660 |
| Ацетилен технический | м3 | 0,338 |  |  |  |  |  |  | 0,338 |
| Рогожа | м2 | 0,25 |  |  |  |  |  | 1,042 | 1,292 |
| Роли | т |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 |
| Электроды | т | 0,009 | 0,004 |  |  |  |  | 0,002 | 0,015 |
| Брезент | м2 |  | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,022 |
| Ветошь | кг | 0,024 | 0,089 |  | 0,013 |  |  | 0,08 | 0,206 |
| Тальк | т |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 |
| Гвозди строительные | т | 0,001 |  |  |  |  | 0,008 | 0,007 | 0,016 |
| Хомутик | шт. |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |
| Дюбели металлические | кг |  |  |  |  | 237,0 | 8,16 | 0,405 | 245,565 |
| Припои | кг |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 |
| Сжимы ответвительные | 100шт. |  |  |  |  |  |  | 3,162 | 3,162 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Колпачки изолирующие | 10шт. |  |  |  |  |  |  | 8,16 | 8,16 |
| Кнопки монтажные | 1000шт. |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 |
| Гильзы соединительные | 100шт. |  |  |  |  |  |  | 0,517 | 0,517 |
| Перемычки гибкие | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 0,72 |
| Втулки | шт. |  |  |  |  |  |  | 124,4 | 124,4 |
| Колпачки полиэтиленовые | шт. |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Парафины нефтяные | т |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0001 |
| Поковки из квадратных заготовок | т | 0,001 |  |  |  | 0,02 | 0,01 |  | 0,031 |
| Растворитель | т |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0,001 |
| Проволока | т |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,008 | 0,009 |
| Сталь | т | 0,03 | 0,359 |  |  |  |  | 0,186 | 0,575 |
| Ковер | шт. | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
| Трубка контрольная | компл. | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
| Болты с гайками и шайбами | кг |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,190 | 0,199 |
| Бирки | 100шт. |  |  |  |  |  |  | 0,316 | 0,316 |
| Опоры стальные | т |  |  |  |  |  |  | 12,6 | 12,6 |
| Патроны для пристрелки | 10шт. |  |  |  |  |  |  | 0,405 | 0,405 |
| Геосетка «Славрос» | м2 |  |  |  |  | 3259,3 | 112,2 |  | 3371,5 |
| Скобы: ходовые | шт. |  |  |  | 5,73 |  |  | 0,279 | 6,009 |
| Хомуты | кг |  | 22,4 |  |  |  |  |  | 22,4 |
| Изоляторы | шт. |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |
| Траверсы стальные | т |  | 0,101 |  |  |  |  |  | 0,101 |
| Стойка опоры | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| Опорно-анкерная плита | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Провода | т |  | 0,095 |  |  |  |  |  | 0,095 |
| Песок строительный | м3 | 13,22 | 0,06 |  | 0,51 |  | 163,9 |  | 177,69 |
| Песчано-щебеночная смесь | м3 |  |  |  |  |  | 275,8 |  | 275,8 |
| Смесь пескоцементная | м3 |  |  |  |  |  | 78,579 |  | 78,579 |
| Сборные ж/б изделия | м3 |  |  |  |  |  | 78,59 |  | 78,59 |
| Кабель силовой | м |  |  |  |  |  |  | 343 | 343 |
| Светильники | шт. |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |