Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора по техническому обслуживанию инженерных систем  и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (на 2013 год).

Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены / поставщики |  |  |  |  | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг ОКДП 9010010 4030204 4110100 | Площадь обслуживания: 16341 кв.м. - Режим работ работников 800-1700 часов - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории Школы №2 в количестве 16 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Мира, 85, ул.Таежная 27, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения. - Ведение журналов ППО и ППР # Периодичность проведения работ Элементы и помещения здания и объекта; Периодичность; Примечания. Общий осмотр; 1 раза в месяц. Частичный осмотр; ежедневно. Дежурство; круглосуточно. Проведение планово-предупредительных ремонтов; 2 раза в месяц. Неплановые осмотры; после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера. Устранение неполадок; По мере необходимости в течение суток. Устранение аварийных ситуаций; По мере необходимости. |  |
| Количество ед. | 16341 кв.м |  |  |  |  | Х |
| Услуги |  | ООО «Югорскэнергогаз» | ООО «ЖЭУ» | ОАО «РСУ» |  | Х |
| Срок обслуживания |  | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |  | 12 мес. |
| Цена за ед. |  | 11,03 | 6,64 | 6,60 |  | 8,09 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 1 586 384 |

| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты)или наименование источника информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Югорскэнергогаз» | г. Югорск ул.Геологов 15, 8(34675)23470, исх. письмо № 204/4552 от 14.12.2012 г. |
| 2 | ООО «Жилищное эксплуатационное управление» | г. Советский, ул. Кирова, 8 (34675)33440 Коммерческое предложение от 20.12.2012г. Исх. письмо № 87 |
| 3 | ООО «АТЭСиК» | г. Югорск ул. Толстого 4/13, 8(34675)26589 исх. письмо от 25.12.2012г. |

Максимальная цена гражданско-правового договора:                                                                           1 586 384

Руководитель:                      Г.Н. Энютина