Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«04» июня 2015 г.                                                                                             № 0187300005815000227-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Долгодворова Т.И. – председатель комиссии заместитель главы администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Климин В. А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. – помощник главы города Югорска;

4. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок.

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Глухова Марина Евгениевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005815000227 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005815000227, дата публикации 15.05.2015.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 04 июня 2015 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «01» июня 2015г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №6268703).

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки №6268703  требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника закупки |
| --- | --- |
| 6268703 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "Водные Технологии". ИНН; 6671449243. КПП; 667101001. Юридический адрес; 620016, Свердловская обл, Екатеринбург г, Свердловск г, ул.Амундсена, д.107 литерА - 43. Почтовый адрес; 620016, Свердловская обл, Екатеринбург г, Свердловск г, ул.Амундсена, д.107 литерА - 43. Контактный телефон; +79122278216. |

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                         Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

_________________________ В.А. Климин

__________________ А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                           ________________М.Г. Глухова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения единственной заявки

на участие в  аукционе в электронной форме

от  «04» июня 2015  г. № 01873000058150000227-1

Таблица рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Порядковый номер заявки / защищенный номер заявки |  |  | 1/ 6268703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | №п/п | Обязательные требования | ООО «Водные технологии», г. Екатеринбург |  |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Видеокамера с характеристиками: Тип матрицы не менее; 1/3” HDIS. Эффективные пиксели; PAL 976x582. Разрешение не менее; 700 твл. День/ночь авто; авто. Минимальная освещенность не менее; 0.1 люкс. Отношение сигнал/шум; 48dB(AGC Выкл). Тип развёртки; 2:1 чересстрочная. Синхронизация; внутренняя. Электронный затвор; Авто,1/50-1/100,000сек. ICR; есть. AGC; авто. Баланс белого; авто. Видеосигнал; 1 В (75 Ом Вкл.). Питание; 12В±10% Постоянного тока. Потребление энергии; 200mA (ИК выключена), 400mA (ИК включена). Дистанция Ик подсветки; не менее 15 метров. Степень защиты; не ниже IP66. Рабочая температура; от -40°С до +50°С. Размер корпуса; не более 85x58x54 мм. | соответствует |  |
|  | 2 | Миниатюрный активный одноканальный передатчик видеосигнала с характеристиками: - Встроенная защита линии. -Дальность передачи от 1000 метров до 1500 метров. - Монтируется на BNC разъем видеокамеры. - Напряжение питания от 9В до 15В. - Ток потр. - не более 25мА. - Габариты – не более 40х17х17 мм. - Температурный диапазон использования от -40°С до+50°С. | соответствует |  |
|  | 3 | Активный одноканальный активный приемник видеосигнала с характеристиками: Дальность передачи видеосигнала разрешением от 1000 метров до 1500 метров. Точная (плавная) настройка. Встроенная полная защита: - защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, - защита по входу видео от статического разряда электричества, - защита по линии - от превышения напряжения и от повреждения высоким напряжением. Вход линии и выход видео - под клеммы. Температурный диапазон использования от -40°С до+50°С. Ток потр. - не более 30мА. Габариты – не более 100х36х26 мм. | соответствует |  |
|  | 4 | Емкость жесткого диска – не менее 3 ТБ Тип носителя - магнитный диск Скорость вращения шпинделя – не более 7200 об/мин Среднее время доступа (чтение) – не более 4,16 мс Буфер – не более 64 Мб Форм-фактор жесткого диска - 2,5" Уровень шума, макс. - 26 дБа Интерфейс жесткого диска - SATA-III Пропускная способность интерфейса – не менее 600 МБайт/с Тип поставки - OEM Габариты упаковки Вес (брутто) не более 0.80 кг Длина, не менее 16.00 см Ширина, не более 11.00 см Высота, не менее 2.00 см | соответствует |  |
|  | 5 | Кабель с характеристиками: Количество пар: не более 4 пар Диаметр проводника: 0,51 ± 0,01 мм (24 AWG) Диаметр проводника в изоляции: не менее 1,03 ± 0,05 мм Толщина изоляции: не менее 0,22± 0,01 мм Внешний диаметр кабеля: не менее 6,0 ± 0,3 мм Толщина внешней оболочки: не менее 0,45 ± 0,05 мм Минимальный радиус изгиба: ≥ 8 ∅ Диаметр дренажного провода: 0,40 ± 0,01 мм (26 AWG) Температура монтажа: от –10°C до +75°C Температура эксплуатации: от –40°C до +75°C Вес 1 км кабеля: не более 37,0 кг | соответствует |  |
|  | 6 | Разъем питания с клеммной колодкой предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). Разъем прямой формы, размеры не более 2.1мм х5.5 мм. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. Диапазон рабочих температур от -30°C до +50 °C | соответствует |  |
|  |  | Коробка распаячная: Габариты: не более 100мм х100 мм х50мм Степень защиты: не ниже IP44 Материал изготовления полистирол Цвет: Серый или белый Дополнительная комплектация: не менее 6 гермовводов | соответствует |  |
|  | 8 | Источник вторичного электропитания резервированный Источник вторичного электропитания резервированный с характеристиками:. Ном. напряжение на выходе; Не менее 12, 05 В и не более 12,5 В. Максимальный кратковременный ток нагрузки; 3,5 А. Величина напряжения пульсации не более; 40 мВ. Диапазон входного напряжения не менее; 165 – 275 В. Частота входного напряжения не менее; 50/60 Гц. Номиналы плавких вставок; входная – не менее 1,0 А выходная – не более 3,15 А. Размер; Не более 130мм х85 мм х50 мм. Вес; Не более 0,3 кг. | соответствует |  |
|  | 9 | Аккумулятор с характеристиками: емкость аккумулятора, не менее 7 А/ч Номинальное напряжение, не более 12 В Габаритные размеры, не менее 9151 х 65 х 101 мм Вес, не более, 2,7 кг | соответствует |  |
|  | 10 | Весы лабораторные с характеристиками: Предназначены для взвешивания с высокой точностью. Встроенная калибровочная гиря, поддонный крюк. I (специальный) класс точности. Предел взвешивания не более 210 гр. Технические данные. Наибольший / наименьший пределы взвешивания; 210 г / 0,01 г. Дискретность не более; 0,0001 г. Погрешность не более; 0,0002 г. Диаметр платформы, не более; 85 мм. Габаритные размеры, не менее; 249х330х327 мм. Собственная масса; не более 6,0 кг. | соответствует |  |
|  | 11 | Спектрофометр с характеристиками: Спектральный диапазон длин волн не менее 190 нм и не более 1100 нм Шаг установки длины волны не менее 0,1 нм Точность установки длины волны во всём диапазоне, ±1 нм Ширина выделяемого спектрального интервала не более 1,8 нм Диапазон измеряемых величин: - коэффициента пропускания, от 0, % до 199,9, % - оптической плотности, от -0,300 Б до 3,000 Б Рассеяние при 340 нм, не более, 0,05 % Дрейф нулевого сигнала, Б/час 0,001 Источник света видимый диапазон - вольфрамовая галогеновая лампа УФ диапазон - дейтериевая лампа Электропитание, В 115/230 (±20%) Потребляемая мощность, не более, 150 Вт Масса, не более 15 кг |  |  |
|  | 12 | Концентратометр с характеристиками: Диапазон измерений массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ в четыреххлористом углероде от 0 мг/дм3 до 250 мг/дм3 Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности (Сх - измеряемая величина) ± (0,5 + 0,05 Сх) мг/дм3 Объем измерительной кюветы – не менее 2,8 мл Потребляемая мощность – не более 20 Вт Питание от сети переменного тока – не более 220 В Габаритные размеры прибора: не более 115мм х 250 мм х 280 мм Масса прибора не более 5 кг | соответствует |  |
|  | 13 | Биотестер с характеристиками: Метод контроля фотометрический Время тест-реакции, не более 30 мин Время измерения, не менее 1 мин Производительность, не менее 10 проб/час Чувствительность на уровне долей ПДК тяжёлых металлов Потребляемая мощность, не более 15 ВА Масса прибора, не более 6 кг Габаритные размеры не менее 290 мм х 290 мм х 160 мм | соответствует |  |
|  | 14 | Микроскоп биологический рабочий Микроскоп биологический рабочий с характеристиками:. Система; Конечная длина тубуса не более 160 мм. Увеличение микроскопа; 40 – 1000x. Насадка; Бинокулярная. Левый окулярный тубус должен быть снабжен диоптрийным механизмом перемещения окуляра. Объективы стандарта DIN (высота 45 мм); Ахростигматы: 4x0,10 10x0,25 Ахроматы: 40x0,65 100x1,25 ми. Окуляры; 10x/18. Методы освещения и исследования на микроскопе; Метод освещения Кёлер псевдо с регулируемой апертурной диафрагмой. Светлое поле. Револьверное устройство; Для четырех объективов. Механизм фокусировки; Коаксиальный. Должна иметься возможность ограничения вертикального перемещения предметного столика. Предметный столик; Двухкоординатный снабжен препаратоводителем.. Источники света; Галогенная лампа не менее 6 В, 20 Вт. Габаритные размеры; Не менее 200 мм x 170 мм x340 мм. Масса; Не более 4 кг. | соответствует |  |
|  | 15 | Дистилятор с характеристиками: Производительность, л/ч, не менее; 25. Питание от сети переменного тока, В / Гц, не менее; 380 / 50. Число фаз переменного тока, не более; 3. Потребляемая мощность, кВА; 15±10%. Расход воды на охлаждение и питание, не более, дм3/ч; 350. Количество ТЭНов (в аппарате / запасных), шт; 6 / 2. Климатическое исполнение; УХЛ 4.2. Габаритные размеры, мм, не более; 460х382х685. Вес, кг, не менее; 30,0. | соответствует |  |
|  | 16 | Бидистилятор с характеристиками: Производительность, л/ч: 5±10% Род тока: переменный Напряжение, В: 220±10% Потребляемая мощность, не более: 3,6 кВт Количество потребляемой воды, л/ч: 36±10% Качество исходной воды: СанПиН 1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л Давление исходной воды: 0,1-0,4 мПа Нагревательные элементы: ТЭНы, 2 шт. по 1,8 кВт Время непрерывной работы, не более 8 час Обязательный перерыв, не менее 1 час Исполнение: настольное Масса, не более: 32 кг Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее: 520мм х590мм х540мм | соответствует |  |
|  | 17 | Устройство для быстрого просушивания хим. посуды с характеристиками: - Напряжение питания 220±20 В; - Частота не ниже 50 +/-1 Гц; - Потребляемая мощность не более 570 Вт; - Масса не более 9 кг; - Максимальная температура нагрева от - 40°С; - Максимальное время непрерывной работы - 8 ч; - Габаритные размеры - не более 220мм х500мм х400 мм | соответствует |  |
|  | 18 | Холодильник для хранения реактивов Вместимость, не менее; 95; L. Teмпература; -2 bis +20; °C. Напряжение; не менее 220 и не более 240; V. Хладагент; R 134a. Мощность, не более; 150; Watt. Среднее потребление, не более; 0,42; kW/24 h. Габариты, включая стенное расстояние, не более; 54x 53 x 82; B x T x H см. Внутренняя масса, не менее; 44 x 43 x 47; B x T x H см. Полезная глубина, не менее; 44 x 43 x 47; B x T x H см. Габариты при 90 ° открытой двери, не более; 43,8 x 36; B x T см. Размер выдвижного ящика, не более; 3 x 16 x 33 x 5; B x T x H см. Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен быть не ниже класса «А».. | соответствует |  |
|  | 19 | Хладотермостат с характеристиками: Диапазон рабочих температур термостата (независимо от t° в помещении от +3°С до+70°С Полезный внутренний объем рабочей камеры, не менее 180л Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры хладотермостата, не более ±0,3°С Предельное отклонение температуры по объему рабочей камеры в рабочем режиме, не более ± 0,7°С Время установления рабочего режима после включения хладотермостата в сеть без загрузки, не более 2 ч Потребляемая мощность, не более 350 Вт Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен быть не ниже класса «А». | соответствует |  |
|  | 20 | Сушильный шкаф с характеристиками: Мощность, не более 2,0 , кВт Напряжение, не более 220 , В Частота, не менее 50 Гц Номинальная температура в рабочем пространстве, не менее 350 °С Число фаз, не менее 1 Среда в рабочем пространстве - воздух Размеры рабочего пространства, мм, не менее: - Ширина, не более 350 мм - Длина, не более 350 мм - Высота, не более 350 мм Размеры рабочей камеры, мм, не менее: - Ширина, не более 390 мм - Длина, не более 380 мм - Высота, не более 390 мм Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более 40 мин Стабильность температуры в установившемся режиме, без садки, не ниже ±1 °С Неравномерность температуры по объему рабочего пространства, без садки, не более ±2,5 °С Диапазон автоматического регулирования температуры, от 50°С до 350°С Габаритные размеры не более: - ширина, не более 684 мм - длина, не менее 675 мм - высота, не более 615мм Масса не более 40 кг | соответствует |  |
|  | 21 | Электропечь лабораторная высокотемпературная с характеристиками: Мощность, кВт, не более; 3,3. Напряжение, В, не более; 220. Частота, ГЦ, не менее; 50. Число фаз не менее; 1. Максимальная температура в рабочем пространстве, °С; 900. Материал рабочей камеры; керамика. Среда в рабочем пространстве; воздух. Размеры рабочего пространства. Ширина не менее; 160 мм. Длина не менее; 250 мм. Высота не менее; 100 мм. Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин, не более; 150. Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С плюс/минус, не ниже; 4. Неравномерность температуры в рабочем пространстве при номинальной температуре в установившемся тепловом режиме, без садки, °С плюс/минус, не ниже; 10. Диапазон автоматического регулирования температуры, °С; от 400 до 900. Размеры рабочей камеры. Ширина не менее; 200 мм. Длина не менее; 300 мм. Высота не менее; 130 мм. Габаритные размеры. Ширина не более; 440 мм. Длина не более; 575 мм. Высота не более; 540 мм. Масса не более; 50 кг. | соответствует |  |
|  | 22 | Плитка нагревательная с характеристиками: Размеры нагревательной платформы; не более 180×180 мм. Размеры прибора (д×ш×в); не менее 206×307×99 мм. Максимальная температура, °С; 380. Точность установки, °С, не более; 0,5. Точность поддержания, °С; ±0,3. Градиент температуры на поверхности; 3% от установленной температуры. Мощность, Вт, не более; 600. Контроллер; Цифровой PID контроллер. Дисплей; Цифровой LCD дисплей. Таймер; 99 ч. 59 м.. Материал платформы; Алюминий с керамическим покрытием. Материал корпуса; Сталь, покрытая порошковой краской. Вес не менее; 2,8 кг. Электропитание, не более; 220 В, 50/60 Гц. | соответствует |  |
|  | 23 | Баня лабораторная водяная с характеристиками: Теплоноситель: вода или смесь глицерин-вода Рабочий диапазон температур от комнатной +5 °С до +100 °С Дискретность установки температуры 0,1 °С Точность поддержания температуры в бане - ± 0.5 °С Градиент температуры по объему ± 1,0 °С Количество посадочных гнезд не менее 6 Максимальный диаметр посадочного гнезда не более 110 мм Объем ванны не менее 13,5 л Внутренние (рабочие) размеры ванны не менее 420х290х90 мм Максимальная потребляемая мощность 1200 Вт Питание от сети переменного тока 50 Гц/220 ± 10 В Габаритные размеры без штативной стойки не менее 510мм х430мм х150 мм Масса водяной бани не более 8,0 кг | соответствует |  |
|  | 24 | Баня лабораторная песчаная с характеристиками: Напряжение питания от сети переменного тока, В не менее; 220±10%. Потребляемая мощность, Вт, не более; 1500. Максимальная температура нагрева, °С, не менее; 300. Размеры рабочей камеры, мм, не менее; 510x250 мм. Габариты песчаной бани, мм, не более; 620x270x200 мм. Масса, кг, не более; 5. | соответствует |  |
|  | 25 | Психометр гигрометр с характеристиками: Диапазон измерения относительной влажности мин.(%):; от 2 до 90. Температурный диапазон измерения влажности (°С):; от 5 до 25. Диапазон измерения температуры (°С):; от до 25. Цена деления шкалы (°С), не более:; 0,20. Габаритные размеры не более:; 325мм х120мм х50 мм. Термометрическая жидкость:; Толуол или метилкарбитол. | соответствует |  |
|  | 26 | Лабораторный термометр предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С.. Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.. Минимальная температура измерения (°С):; 50. Максимальная температура измерения (°С):; 105. Цена деления шкалы (°С) не менее; 0.10. Длина термометра (мм), не более:; 530. Диаметр (мм), не менее:; 11. Термометрическая жидкость:; ртуть. | соответствует |  |
|  | 27 | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция от 20 мм до 40 мм | соответствует |  |
|  | 28 | Газодизельная горелка с характеристиками: Вид регулирования Модулируемая Диаметр арматуры 1″, 1 1/2″, 2″, DN65 Номинальная мощность; кВт; не более 3,5. Номинальный ток; А; не более 6,6. Предохранитель двигателя (запуск по схеме Y); А минимум; 20 A (внешний). Частота вращения (50 Гц); об/мин.; не менее 2900. Класс NOx, согласно EN 267/ EN 676; 2/2. Масса; кг; не более 101. | соответствует |  |
|  | 29 | Кран шаровый с характеристиками:. Корпус крана; сталь или бронза. Шар; нержавеющая сталь или латунь. Седло шара и сальник; тефлон +20 % углерода. Уплотнительные кольца; тройной этилен-пропиленовый каучук или витон. Диаметр (мм), не более; 40. Проходной Ду, (мм), не более; 25. | соответствует |  |
|  |  | Муфта сливная с переходом с характеристиками: Условное давление МПа (кг/см²) , не более; 0,1 (1). Габаритные размеры; длина L , не более; 107 мм. ширина B , не более; 210 мм. высота H , не более; 257 мм. Резьба присоединительная G; G3. Масса, кг, не более; 2,9. | соответствует |  |
| 1.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. |  | декларация | информация продекларирована |  |
| 2.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке |  | декларация | Информация продекларирована |  |
| 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. |  | декларация | информация продекларирована |  |
| 4. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  | декларация | информация продекларирована |  |
| 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества |  | декларация | информация продекларирована |  |
| 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица |  | отсутствие | информация отсутствует |  |
| 7. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки |  | Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Или группа: 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 20 мая 2015 года № 0871.02-2015-6671449243-С-250, с обязательным видом работ а именно: 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений; 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами группа: 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. |  |
| 8. . Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе в объеме, указанном в документации об аукционе |  | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| 9. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 809 010 рублей |  |  |  |  |