Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Ссылка на нормативные акты.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

- МДС 81-35 2004;

- МДС 81-33 2004;

- МДС 81-25 2004

- Приложение №1 к приказу от 09.10.2012 г. №92 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство: Больницы.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования зданий и сооружений

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (103 руб.) | 0,16 16/100 | 643,68 643,68 |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |
| 3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (574 руб.): 95% от ФОТ (604 руб.) СП (393 руб.): 65% от ФОТ (604 руб.) | 10 | 60,35 60,35 |  |  | 604 | 604 |  |  | 1,5 | 15 |
| 4 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 5 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 6 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (1284 руб.): 95% от ФОТ (1352 руб.) СП (879 руб.): 65% от ФОТ (1352 руб.) | 84 | 16,09 16,09 |  |  | 1352 | 1352 |  |  | 0,4 | 33,6 |
| 8 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (288 руб.): 95% от ФОТ (303 руб.) СП (197 руб.): 65% от ФОТ (303 руб.) | 4 | 75,71 75,71 |  |  | 303 | 303 |  |  | 2 | 8 |
| 9 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 10 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 12 | 44,27 44,27 |  |  | 531 | 531 |  |  | 1,5 | 18 |
| 11 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (897 руб.): 95% от ФОТ (944 руб.) СП (614 руб.): 65% от ФОТ (944 руб.) | 16 | 59,03 59,03 |  |  | 944 | 944 |  |  | 2 | 32 |
| 12 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| 13 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2293 руб.): 95% от ФОТ (2414 руб.) СП (1569 руб.): 65% от ФОТ (2414 руб.) | 30 | 80,46 80,46 |  |  | 2414 | 2414 |  |  | 2 | 60 |
| 14 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3440 руб.): 95% от ФОТ (3621 руб.) СП (2354 руб.): 65% от ФОТ (3621 руб.) | 30 | 120,69 120,69 |  |  | 3621 | 3621 |  |  | 3 | 90 |
| 15 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (405 руб.): 95% от ФОТ (426 руб.) СП (277 руб.): 65% от ФОТ (426 руб.) | 4 | 106,45 106,45 |  |  | 426 | 426 |  |  | 3 | 12 |
| 16 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 4 | 20,12 20,12 |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,5 | 2 |
| 17 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 4 | 80,46 80,46 |  |  | 322 | 322 |  |  | 2 | 8 |
| 18 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (459 руб.): 95% от ФОТ (483 руб.) СП (314 руб.): 65% от ФОТ (483 руб.) | 4 | 120,69 120,69 |  |  | 483 | 483 |  |  | 3 | 12 |
| 19 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 4 | 4,02 4,02 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0,1 | 0,4 |
| 20 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 21 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| 22 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| Итого по разделу 1 Пищеблок |  |  |  |  |  |  | 34991 |  |  |  |  | 351,56 |
| Раздел 2. Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 24 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (110 руб.): 95% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 0,18 18/100 | 643,68 643,68 |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |
| 25 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (746 руб.): 95% от ФОТ (785 руб.) СП (510 руб.): 65% от ФОТ (785 руб.) | 13 | 60,35 60,35 |  |  | 785 | 785 |  |  | 1,5 | 19,5 |
| 26 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 28 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 29 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (2018 руб.): 95% от ФОТ (2124 руб.) СП (1381 руб.): 65% от ФОТ (2124 руб.) | 132 | 16,09 16,09 |  |  | 2124 | 2124 |  |  | 0,4 | 52,8 |
| 30 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (288 руб.): 95% от ФОТ (303 руб.) СП (197 руб.): 65% от ФОТ (303 руб.) | 4 | 75,71 75,71 |  |  | 303 | 303 |  |  | 2 | 8 |
| 31 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (110 руб.): 95% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 115,98 115,98 |  |  | 116 | 116 |  |  | 3 | 3 |
| 32 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 33 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1682 руб.): 95% от ФОТ (1771 руб.) СП (1151 руб.): 65% от ФОТ (1771 руб.) | 40 | 44,27 44,27 |  |  | 1771 | 1771 |  |  | 1,5 | 60 |
| 34 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (1178 руб.): 95% от ФОТ (1240 руб.) СП (806 руб.): 65% от ФОТ (1240 руб.) | 21 | 59,03 59,03 |  |  | 1240 | 1240 |  |  | 2 | 42 |
| 35 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| 36 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (4816 руб.): 95% от ФОТ (5069 руб.) СП (3295 руб.): 65% от ФОТ (5069 руб.) | 63 | 80,46 80,46 |  |  | 5069 | 5069 |  |  | 2 | 126 |
| 37 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (7223 руб.): 95% от ФОТ (7603 руб.) СП (4942 руб.): 65% от ФОТ (7603 руб.) | 63 | 120,69 120,69 |  |  | 7603 | 7603 |  |  | 3 | 189 |
| 38 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 39 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 40 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 41 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 42 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 43 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 44 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 2 Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  | 55772 |  |  |  |  | 563,38 |
| Раздел 3. Иммунологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 46 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| 47 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 1 | 60,35 60,35 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 48 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 49 | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| 50 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 51 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 52 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (1712 руб.): 95% от ФОТ (1802 руб.) СП (1171 руб.): 65% от ФОТ (1802 руб.) | 112 | 16,09 16,09 |  |  | 1802 | 1802 |  |  | 0,4 | 44,8 |
| 53 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| 54 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 55 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1598 руб.): 95% от ФОТ (1682 руб.) СП (1093 руб.): 65% от ФОТ (1682 руб.) | 38 | 44,27 44,27 |  |  | 1682 | 1682 |  |  | 1,5 | 57 |
| 56 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| 57 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (841 руб.): 95% от ФОТ (885 руб.) СП (575 руб.): 65% от ФОТ (885 руб.) | 15 | 59,03 59,03 |  |  | 885 | 885 |  |  | 2 | 30 |
| 58 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 4 | 88,55 88,55 |  |  | 354 | 354 |  |  | 3 | 12 |
| 59 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (4510 руб.): 95% от ФОТ (4747 руб.) СП (3086 руб.): 65% от ФОТ (4747 руб.) | 59 | 80,46 80,46 |  |  | 4747 | 4747 |  |  | 2 | 118 |
| 60 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (6765 руб.): 95% от ФОТ (7121 руб.) СП (4629 руб.): 65% от ФОТ (7121 руб.) | 59 | 120,69 120,69 |  |  | 7121 | 7121 |  |  | 3 | 177 |
| 61 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 62 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 63 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 64 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 65 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 66 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 67 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 3 Иммунологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  | 50861 |  |  |  |  | 514,66 |
| Раздел 4. Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 69 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| 70 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 12 | 60,35 60,35 |  |  | 724 | 724 |  |  | 1,5 | 18 |
| 71 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 72 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| 73 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 74 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 75 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (2018 руб.): 95% от ФОТ (2124 руб.) СП (1381 руб.): 65% от ФОТ (2124 руб.) | 132 | 16,09 16,09 |  |  | 2124 | 2124 |  |  | 0,4 | 52,8 |
| 76 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| 77 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 78 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (2860 руб.): 95% от ФОТ (3010 руб.) СП (1957 руб.): 65% от ФОТ (3010 руб.) | 68 | 44,27 44,27 |  |  | 3010 | 3010 |  |  | 1,5 | 102 |
| 79 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (729 руб.): 95% от ФОТ (767 руб.) СП (499 руб.): 65% от ФОТ (767 руб.) | 13 | 59,03 59,03 |  |  | 767 | 767 |  |  | 2 | 26 |
| 80 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (253 руб.): 95% от ФОТ (266 руб.) СП (173 руб.): 65% от ФОТ (266 руб.) | 3 | 88,55 88,55 |  |  | 266 | 266 |  |  | 3 | 9 |
| 81 | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (6421 руб.): 95% от ФОТ (6759 руб.) СП (4393 руб.): 65% от ФОТ (6759 руб.) | 84 | 80,46 80,46 |  |  | 6759 | 6759 |  |  | 2 | 168 |
| 82 | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (9631 руб.): 95% от ФОТ (10138 руб.) СП (6590 руб.): 65% от ФОТ (10138 руб.) | 84 | 120,69 120,69 |  |  | 10138 | 10138 |  |  | 3 | 252 |
| 83 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| 84 | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| 85 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| 86 | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| 87 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 88 | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| 89 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 4 Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  | 69395 |  |  |  |  | 701,16 |
| Раздел 5. Детская поликлиника (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 91 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.) | 0,1 10/100 | 643,68 643,68 |  |  | 64 | 64 |  |  | 16 | 1,6 |
| 92 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| 93 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| 94 | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| 95 | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| 96 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 22 | 16,09 16,09 |  |  | 354 | 354 |  |  | 0,4 | 8,8 |
| 97 | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| 98 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (589 руб.): 95% от ФОТ (620 руб.) СП (403 руб.): 65% от ФОТ (620 руб.) | 14 | 44,27 44,27 |  |  | 620 | 620 |  |  | 1,5 | 21 |
| 99 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 16 | 80,46 80,46 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 2 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1834 руб.): 95% от ФОТ (1931 руб.) СП (1255 руб.): 65% от ФОТ (1931 руб.) | 16 | 120,69 120,69 |  |  | 1931 | 1931 |  |  | 3 | 48 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 5 Детская поликлиника (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  | 16172 |  |  |  |  | 161,4 |
| Раздел 6. Пункт переливания крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.) | 0,08 8/100 | 643,68 643,68 |  |  | 51 | 51 |  |  | 16 | 1,28 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (260 руб.): 95% от ФОТ (274 руб.) СП (178 руб.): 65% от ФОТ (274 руб.) | 17 | 16,09 16,09 |  |  | 274 | 274 |  |  | 0,4 | 6,8 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.) | 2 | 75,71 75,71 |  |  | 151 | 151 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (378 руб.): 95% от ФОТ (398 руб.) СП (259 руб.): 65% от ФОТ (398 руб.) | 9 | 44,27 44,27 |  |  | 398 | 398 |  |  | 1,5 | 13,5 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (224 руб.): 95% от ФОТ (236 руб.) СП (153 руб.): 65% от ФОТ (236 руб.) | 4 | 59,03 59,03 |  |  | 236 | 236 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (85 руб.): 95% от ФОТ (89 руб.) СП (58 руб.): 65% от ФОТ (89 руб.) | 1 | 88,55 88,55 |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 1 | 118,06 118,06 |  |  | 118 | 118 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 16 | 80,46 80,46 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 2 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1834 руб.): 95% от ФОТ (1931 руб.) СП (1255 руб.): 65% от ФОТ (1931 руб.) | 16 | 120,69 120,69 |  |  | 1931 | 1931 |  |  | 3 | 48 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (202 руб.): 95% от ФОТ (213 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (213 руб.) | 2 | 106,45 106,45 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 20,12 20,12 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0,5 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 2 | 80,46 80,46 |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 2 | 120,69 120,69 |  |  | 241 | 241 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 2 | 4,02 4,02 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 6 Пункт переливания крови |  |  |  |  |  |  | 21448 |  |  |  |  | 214,78 |
| Раздел 7. Врачебно-физкультурный диспансер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.) | 0,05 5/100 | 643,68 643,68 |  |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 0,8 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 6 | 60,35 60,35 |  |  | 362 | 362 |  |  | 1,5 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (244 руб.): 95% от ФОТ (257 руб.) СП (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.) | 16 | 16,09 16,09 |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 12 | 44,27 44,27 |  |  | 531 | 531 |  |  | 1,5 | 18 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (56 руб.): 95% от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.) | 1 | 59,03 59,03 |  |  | 59 | 59 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (994 руб.): 95% от ФОТ (1046 руб.) СП (680 руб.): 65% от ФОТ (1046 руб.) | 13 | 80,46 80,46 |  |  | 1046 | 1046 |  |  | 2 | 26 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (1491 руб.): 95% от ФОТ (1569 руб.) СП (1020 руб.): 65% от ФОТ (1569 руб.) | 13 | 120,69 120,69 |  |  | 1569 | 1569 |  |  | 3 | 39 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 7 Врачебно-физкультурный диспансер |  |  |  |  |  |  | 13687 |  |  |  |  | 136,2 |
| Раздел 8. Взрослая поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (244 руб.): 95% от ФОТ (257 руб.) СП (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.) | 0,4 40/100 | 643,68 643,68 |  |  | 257 | 257 |  |  | 16 | 6,4 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (1606 руб.): 95% от ФОТ (1690 руб.) СП (1099 руб.): 65% от ФОТ (1690 руб.) | 28 | 60,35 60,35 |  |  | 1690 | 1690 |  |  | 1,5 | 42 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 2 | 40,23 40,23 |  |  | 80 | 80 |  |  | 1 | 2 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (1136 руб.): 95% от ФОТ (1196 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1196 руб.) | 2 | 598,05 598,05 |  |  | 1196 | 1196 |  |  | 15 | 30 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 2 | 643,68 643,68 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 16 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 2 | 160,92 160,92 |  |  | 322 | 322 |  |  | 4 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6481 руб.): 95% от ФОТ (6822 руб.) СП (4434 руб.): 65% от ФОТ (6822 руб.) | 424 | 16,09 16,09 |  |  | 6822 | 6822 |  |  | 0,4 | 169,6 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (2302 руб.): 95% от ФОТ (2423 руб.) СП (1575 руб.): 65% от ФОТ (2423 руб.) | 32 | 75,71 75,71 |  |  | 2423 | 2423 |  |  | 2 | 64 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (152 руб.) | 2 | 76,18 76,18 |  |  | 152 | 152 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (9757 руб.): 95% от ФОТ (10271 руб.) СП (6676 руб.): 65% от ФОТ (10271 руб.) | 232 | 44,27 44,27 |  |  | 10271 | 10271 |  |  | 1,5 | 348 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (3589 руб.): 95% от ФОТ (3778 руб.) СП (2456 руб.): 65% от ФОТ (3778 руб.) | 64 | 59,03 59,03 |  |  | 3778 | 3778 |  |  | 2 | 128 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1010 руб.): 95% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.) | 12 | 88,55 88,55 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 3 | 36 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (24613 руб.): 95% от ФОТ (25908 руб.) СП (16840 руб.): 65% от ФОТ (25908 руб.) | 322 | 80,46 80,46 |  |  | 25908 | 25908 |  |  | 2 | 644 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (36919 руб.): 95% от ФОТ (38862 руб.) СП (25260 руб.): 65% от ФОТ (38862 руб.) | 322 | 120,69 120,69 |  |  | 38862 | 38862 |  |  | 3 | 966 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (1517 руб.): 95% от ФОТ (1597 руб.) СП (1038 руб.): 65% от ФОТ (1597 руб.) | 15 | 106,45 106,45 |  |  | 1597 | 1597 |  |  | 3 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (287 руб.): 95% от ФОТ (302 руб.) СП (196 руб.): 65% от ФОТ (302 руб.) | 15 | 20,12 20,12 |  |  | 302 | 302 |  |  | 0,5 | 7,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1147 руб.): 95% от ФОТ (1207 руб.) СП (785 руб.): 65% от ФОТ (1207 руб.) | 15 | 80,46 80,46 |  |  | 1207 | 1207 |  |  | 2 | 30 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (1720 руб.): 95% от ФОТ (1810 руб.) СП (1177 руб.): 65% от ФОТ (1810 руб.) | 15 | 120,69 120,69 |  |  | 1810 | 1810 |  |  | 3 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 15 | 4,02 4,02 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0,1 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (7827 руб.): 95% от ФОТ (8239 руб.) СП (5355 руб.): 65% от ФОТ (8239 руб.) | 1 | 8239,05 8239,05 |  |  | 8239 | 8239 |  |  | 255 | 255 |
| Итого по разделу 8 Взрослая поликлиника |  |  |  |  |  |  | 282321 |  |  |  |  | 2896 |
| Раздел 9. Стационар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (826 руб.): 95% от ФОТ (869 руб.) СП (565 руб.): 65% от ФОТ (869 руб.) | 1,35 135/100 | 643,68 643,68 |  |  | 869 | 869 |  |  | 16 | 21,6 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (3669 руб.): 95% от ФОТ (3862 руб.) СП (2510 руб.): 65% от ФОТ (3862 руб.) | 64 | 60,35 60,35 |  |  | 3862 | 3862 |  |  | 1,5 | 96 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 6 | 40,23 40,23 |  |  | 241 | 241 |  |  | 1 | 6 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (1704 руб.): 95% от ФОТ (1794 руб.) СП (1166 руб.): 65% от ФОТ (1794 руб.) | 3 | 598,05 598,05 |  |  | 1794 | 1794 |  |  | 15 | 45 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (1223 руб.): 95% от ФОТ (1287 руб.) СП (837 руб.): 65% от ФОТ (1287 руб.) | 2 | 643,68 643,68 |  |  | 1287 | 1287 |  |  | 16 | 32 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 2 | 160,92 160,92 |  |  | 322 | 322 |  |  | 4 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (11892 руб.): 95% от ФОТ (12518 руб.) СП (8137 руб.): 65% от ФОТ (12518 руб.) | 778 | 16,09 16,09 |  |  | 12518 | 12518 |  |  | 0,4 | 311,2 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1654 руб.): 95% от ФОТ (1741 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1741 руб.) | 23 | 75,71 75,71 |  |  | 1741 | 1741 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (290 руб.): 95% от ФОТ (305 руб.) СП (198 руб.): 65% от ФОТ (305 руб.) | 4 | 76,18 76,18 |  |  | 305 | 305 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (16065 руб.): 95% от ФОТ (16911 руб.) СП (10992 руб.): 65% от ФОТ (16911 руб.) | 382 | 44,27 44,27 |  |  | 16911 | 16911 |  |  | 1,5 | 573 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2523 руб.): 95% от ФОТ (2656 руб.) СП (1726 руб.): 65% от ФОТ (2656 руб.) | 45 | 59,03 59,03 |  |  | 2656 | 2656 |  |  | 2 | 90 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (4598 руб.): 95% от ФОТ (4840 руб.) СП (3146 руб.): 65% от ФОТ (4840 руб.) | 82 | 59,03 59,03 |  |  | 4840 | 4840 |  |  | 2 | 164 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1430 руб.): 95% от ФОТ (1505 руб.) СП (978 руб.): 65% от ФОТ (1505 руб.) | 17 | 88,55 88,55 |  |  | 1505 | 1505 |  |  | 3 | 51 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2579 руб.): 95% от ФОТ (2715 руб.) СП (1765 руб.): 65% от ФОТ (2715 руб.) | 23 | 118,06 118,06 |  |  | 2715 | 2715 |  |  | 4 | 92 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (40359 руб.): 95% от ФОТ (42483 руб.) СП (27614 руб.): 65% от ФОТ (42483 руб.) | 528 | 80,46 80,46 |  |  | 42483 | 42483 |  |  | 2 | 1056 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (60538 руб.): 95% от ФОТ (63724 руб.) СП (41421 руб.): 65% от ФОТ (63724 руб.) | 528 | 120,69 120,69 |  |  | 63724 | 63724 |  |  | 3 | 1584 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2326 руб.): 95% от ФОТ (2448 руб.) СП (1591 руб.): 65% от ФОТ (2448 руб.) | 23 | 106,45 106,45 |  |  | 2448 | 2448 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (440 руб.): 95% от ФОТ (463 руб.) СП (301 руб.): 65% от ФОТ (463 руб.) | 23 | 20,12 20,12 |  |  | 463 | 463 |  |  | 0,5 | 11,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП (1203 руб.): 65% от ФОТ (1851 руб.) | 23 | 80,46 80,46 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2637 руб.): 95% от ФОТ (2776 руб.) СП (1804 руб.): 65% от ФОТ (2776 руб.) | 23 | 120,69 120,69 |  |  | 2776 | 2776 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) | 1 | 4,02 4,02 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0,1 | 0,1 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (7827 руб.): 95% от ФОТ (8239 руб.) СП (5355 руб.): 65% от ФОТ (8239 руб.) | 1 | 8239,05 8239,05 |  |  | 8239 | 8239 |  |  | 255 | 255 |
| Итого по разделу 9 Стационар |  |  |  |  |  |  | 454513 |  |  |  |  | 4666,4 |
| Раздел 10. Отделение общей врачебной практики Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) | 0,12 12/100 | 643,68 643,68 |  |  | 77 | 77 |  |  | 16 | 1,92 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (422 руб.) | 7 | 60,35 60,35 |  |  | 422 | 422 |  |  | 1,5 | 10,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (465 руб.): 95% от ФОТ (489 руб.) СП (318 руб.): 65% от ФОТ (489 руб.) | 3 | 162,91 162,91 |  |  | 489 | 489 |  |  | 4 | 12 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (597 руб.): 95% от ФОТ (628 руб.) СП (408 руб.): 65% от ФОТ (628 руб.) | 39 | 16,09 16,09 |  |  | 628 | 628 |  |  | 0,4 | 15,6 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1135 руб.): 95% от ФОТ (1195 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1195 руб.) | 27 | 44,27 44,27 |  |  | 1195 | 1195 |  |  | 1,5 | 40,5 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 3 | 59,03 59,03 |  |  | 177 | 177 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2293 руб.): 95% от ФОТ (2414 руб.) СП (1569 руб.): 65% от ФОТ (2414 руб.) | 30 | 80,46 80,46 |  |  | 2414 | 2414 |  |  | 2 | 60 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3440 руб.): 95% от ФОТ (3621 руб.) СП (2354 руб.): 65% от ФОТ (3621 руб.) | 30 | 120,69 120,69 |  |  | 3621 | 3621 |  |  | 3 | 90 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 10 Отделение общей врачебной практики Югорск-2 |  |  |  |  |  |  | 28873 |  |  |  |  | 288,52 |
| Раздел 11. Паталагоанатамическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (135 руб.): 95% от ФОТ (142 руб.) СП (92 руб.): 65% от ФОТ (142 руб.) | 0,22 22/100 | 643,68 643,68 |  |  | 142 | 142 |  |  | 16 | 3,52 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 12 | 60,35 60,35 |  |  | 724 | 724 |  |  | 1,5 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб.) СП (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб.) | 6 | 162,91 162,91 |  |  | 977 | 977 |  |  | 4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) | 1 | 16,09 16,09 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0,4 | 0,4 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 75,71 75,71 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (2355 руб.): 95% от ФОТ (2479 руб.) СП (1611 руб.): 65% от ФОТ (2479 руб.) | 56 | 44,27 44,27 |  |  | 2479 | 2479 |  |  | 1,5 | 84 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (448 руб.): 95% от ФОТ (472 руб.) СП (307 руб.): 65% от ФОТ (472 руб.) | 8 | 59,03 59,03 |  |  | 472 | 472 |  |  | 2 | 16 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (5045 руб.): 95% от ФОТ (5310 руб.) СП (3452 руб.): 65% от ФОТ (5310 руб.) | 66 | 80,46 80,46 |  |  | 5310 | 5310 |  |  | 2 | 132 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (7568 руб.): 95% от ФОТ (7966 руб.) СП (5178 руб.): 65% от ФОТ (7966 руб.) | 66 | 120,69 120,69 |  |  | 7966 | 7966 |  |  | 3 | 198 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (607 руб.): 95% от ФОТ (639 руб.) СП (415 руб.): 65% от ФОТ (639 руб.) | 6 | 106,45 106,45 |  |  | 639 | 639 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 6 | 20,12 20,12 |  |  | 121 | 121 |  |  | 0,5 | 3 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (459 руб.): 95% от ФОТ (483 руб.) СП (314 руб.): 65% от ФОТ (483 руб.) | 6 | 80,46 80,46 |  |  | 483 | 483 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (688 руб.): 95% от ФОТ (724 руб.) СП (471 руб.): 65% от ФОТ (724 руб.) | 6 | 120,69 120,69 |  |  | 724 | 724 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) | 6 | 4,02 4,02 |  |  | 24 | 24 |  |  | 0,1 | 0,6 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| Итого по разделу 11 Паталагоанатамическое отделение |  |  |  |  |  |  | 58271 |  |  |  |  | 587,52 |
| Раздел 12. Детский лечебный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (318 руб.): 95% от ФОТ (335 руб.) СП (218 руб.): 65% от ФОТ (335 руб.) | 0,52 52/100 | 643,68 643,68 |  |  | 335 | 335 |  |  | 16 | 8,32 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (1777 руб.): 95% от ФОТ (1871 руб.) СП (1216 руб.): 65% от ФОТ (1871 руб.) | 31 | 60,35 60,35 |  |  | 1871 | 1871 |  |  | 1,5 | 46,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6909 руб.): 95% от ФОТ (7273 руб.) СП (4727 руб.): 65% от ФОТ (7273 руб.) | 452 | 16,09 16,09 |  |  | 7273 | 7273 |  |  | 0,4 | 180,8 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1870 руб.): 95% от ФОТ (1968 руб.) СП (1279 руб.): 65% от ФОТ (1968 руб.) | 26 | 75,71 75,71 |  |  | 1968 | 1968 |  |  | 2 | 52 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (9084 руб.): 95% от ФОТ (9562 руб.) СП (6215 руб.): 65% от ФОТ (9562 руб.) | 216 | 44,27 44,27 |  |  | 9562 | 9562 |  |  | 1,5 | 324 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (673 руб.): 95% от ФОТ (708 руб.) СП (460 руб.): 65% от ФОТ (708 руб.) | 12 | 59,03 59,03 |  |  | 708 | 708 |  |  | 2 | 24 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (2973 руб.): 95% от ФОТ (3129 руб.) СП (2034 руб.): 65% от ФОТ (3129 руб.) | 53 | 59,03 59,03 |  |  | 3129 | 3129 |  |  | 2 | 106 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.) СП (345 руб.): 65% от ФОТ (531 руб.) | 6 | 88,55 88,55 |  |  | 531 | 531 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (21937 руб.): 95% от ФОТ (23092 руб.) СП (15010 руб.): 65% от ФОТ (23092 руб.) | 287 | 80,46 80,46 |  |  | 23092 | 23092 |  |  | 2 | 574 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (32906 руб.): 95% от ФОТ (34638 руб.) СП (22515 руб.): 65% от ФОТ (34638 руб.) | 287 | 120,69 120,69 |  |  | 34638 | 34638 |  |  | 3 | 861 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2630 руб.): 95% от ФОТ (2768 руб.) СП (1799 руб.): 65% от ФОТ (2768 руб.) | 26 | 106,45 106,45 |  |  | 2768 | 2768 |  |  | 3 | 78 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (497 руб.): 95% от ФОТ (523 руб.) СП (340 руб.): 65% от ФОТ (523 руб.) | 26 | 20,12 20,12 |  |  | 523 | 523 |  |  | 0,5 | 13 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1987 руб.): 95% от ФОТ (2092 руб.) СП (1360 руб.): 65% от ФОТ (2092 руб.) | 26 | 80,46 80,46 |  |  | 2092 | 2092 |  |  | 2 | 52 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2981 руб.): 95% от ФОТ (3138 руб.) СП (2040 руб.): 65% от ФОТ (3138 руб.) | 26 | 120,69 120,69 |  |  | 3138 | 3138 |  |  | 3 | 78 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (100 руб.): 95% от ФОТ (105 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.) | 26 | 4,02 4,02 |  |  | 105 | 105 |  |  | 0,1 | 2,6 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (15654 руб.): 95% от ФОТ (16478 руб.) СП (10711 руб.): 65% от ФОТ (16478 руб.) | 2 | 8239,05 8239,05 |  |  | 16478 | 16478 |  |  | 255 | 510 |
| Итого по разделу 12 Детский лечебный корпус |  |  |  |  |  |  | 288572 |  |  |  |  | 2998,22 |
| Раздел 13. Архив, кислородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.) | 0,07 7/100 | 643,68 643,68 |  |  | 45 | 45 |  |  | 16 | 1,12 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 2 | 60,35 60,35 |  |  | 121 | 121 |  |  | 1,5 | 3 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (155 руб.): 95% от ФОТ (163 руб.) СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.) | 1 | 162,91 162,91 |  |  | 163 | 163 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (550 руб.): 95% от ФОТ (579 руб.) СП (376 руб.): 65% от ФОТ (579 руб.) | 36 | 16,09 16,09 |  |  | 579 | 579 |  |  | 0,4 | 14,4 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1009 руб.): 95% от ФОТ (1062 руб.) СП (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.) | 24 | 44,27 44,27 |  |  | 1062 | 1062 |  |  | 1,5 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.) | 2 | 59,03 59,03 |  |  | 118 | 118 |  |  | 2 | 4 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 2 | 88,55 88,55 |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (2140 руб.): 95% от ФОТ (2253 руб.) СП (1464 руб.): 65% от ФОТ (2253 руб.) | 28 | 80,46 80,46 |  |  | 2253 | 2253 |  |  | 2 | 56 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (3210 руб.): 95% от ФОТ (3379 руб.) СП (2196 руб.): 65% от ФОТ (3379 руб.) | 28 | 120,69 120,69 |  |  | 3379 | 3379 |  |  | 3 | 84 |
| Итого по разделу 13 Архив, кислородка |  |  |  |  |  |  | 24703 |  |  |  |  | 248,52 |
| Раздел 14. Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (141 руб.): 95% от ФОТ (148 руб.) СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.) | 0,23 23/100 | 643,68 643,68 |  |  | 148 | 148 |  |  | 16 | 3,68 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (422 руб.) | 7 | 60,35 60,35 |  |  | 422 | 422 |  |  | 1,5 | 10,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (917 руб.): 95% от ФОТ (965 руб.) СП (627 руб.): 65% от ФОТ (965 руб.) | 60 | 16,09 16,09 |  |  | 965 | 965 |  |  | 0,4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) СП (148 руб.): 65% от ФОТ (227 руб.) | 3 | 75,71 75,71 |  |  | 227 | 227 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 | 76,18 76,18 |  |  | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (1009 руб.): 95% от ФОТ (1062 руб.) СП (690 руб.): 65% от ФОТ (1062 руб.) | 24 | 44,27 44,27 |  |  | 1062 | 1062 |  |  | 1,5 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 6 | 59,03 59,03 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 6 | 59,03 59,03 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 12 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (336 руб.): 95% от ФОТ (354 руб.) СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.) | 4 | 88,55 88,55 |  |  | 354 | 354 |  |  | 3 | 12 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 1 | 120,69 120,69 |  |  | 121 | 121 |  |  | 3 | 3 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (303 руб.): 95% от ФОТ (319 руб.) СП (207 руб.): 65% от ФОТ (319 руб.) | 3 | 106,45 106,45 |  |  | 319 | 319 |  |  | 3 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 3 | 20,12 20,12 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0,5 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (229 руб.): 95% от ФОТ (241 руб.) СП (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.) | 3 | 80,46 80,46 |  |  | 241 | 241 |  |  | 2 | 6 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (344 руб.): 95% от ФОТ (362 руб.) СП (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) | 3 | 120,69 120,69 |  |  | 362 | 362 |  |  | 3 | 9 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 3 | 4,02 4,02 |  |  | 12 | 12 |  |  | 0,1 | 0,3 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (12230 руб.): 95% от ФОТ (12874 руб.) СП (8368 руб.): 65% от ФОТ (12874 руб.) | 40 | 321,84 321,84 |  |  | 12874 | 12874 |  |  | 8 | 320 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (3057 руб.): 95% от ФОТ (3218 руб.) СП (2092 руб.): 65% от ФОТ (3218 руб.) | 40 | 80,46 80,46 |  |  | 3218 | 3218 |  |  | 2 | 80 |
| Итого по разделу 14 Централизованное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  | 57655 |  |  |  |  | 571,98 |
| Раздел 15. Административно лечебный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) | 0,01 1/100 | 643,68 643,68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 16 | 0,16 |
| ## | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) | 1 | 60,35 60,35 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| ## | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 1 | 40,23 40,23 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |
| ## | ТЕРп01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб.) СП (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб.) | 6 | 162,91 162,91 |  |  | 977 | 977 |  |  | 4 | 24 |
| ## | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) НР (568 руб.): 95% от ФОТ (598 руб.) СП (389 руб.): 65% от ФОТ (598 руб.) | 1 | 598,05 598,05 |  |  | 598 | 598 |  |  | 15 | 15 |
| ## | ТЕРп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте (1 точка прикосновения) НР (612 руб.): 95% от ФОТ (644 руб.) СП (419 руб.): 65% от ФОТ (644 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 644 | 644 |  |  | 16 | 16 |
| ## | ТЕРп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 измерение) НР (153 руб.): 95% от ФОТ (161 руб.) СП (105 руб.): 65% от ФОТ (161 руб.) | 1 | 160,92 160,92 |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |
| ## | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (6206 руб.): 95% от ФОТ (6533 руб.) СП (4246 руб.): 65% от ФОТ (6533 руб.) | 406 | 16,09 16,09 |  |  | 6533 | 6533 |  |  | 0,4 | 162,4 |
| ## | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1 испытание) НР (1654 руб.): 95% от ФОТ (1741 руб.) СП (1132 руб.): 65% от ФОТ (1741 руб.) | 23 | 75,71 75,71 |  |  | 1741 | 1741 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1 испытание) НР (661 руб.): 95% от ФОТ (696 руб.) СП (452 руб.): 65% от ФОТ (696 руб.) | 6 | 115,98 115,98 |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |
| ## | ТЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) НР (290 руб.): 95% от ФОТ (305 руб.) СП (198 руб.): 65% от ФОТ (305 руб.) | 4 | 76,18 76,18 |  |  | 305 | 305 |  |  | 2 | 8 |
| ## | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) НР (7276 руб.): 95% от ФОТ (7659 руб.) СП (4978 руб.): 65% от ФОТ (7659 руб.) | 173 | 44,27 44,27 |  |  | 7659 | 7659 |  |  | 1,5 | 259,5 |
| ## | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) НР (3477 руб.): 95% от ФОТ (3660 руб.) СП (2379 руб.): 65% от ФОТ (3660 руб.) | 62 | 59,03 59,03 |  |  | 3660 | 3660 |  |  | 2 | 124 |
| ## | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) НР (2523 руб.): 95% от ФОТ (2656 руб.) СП (1726 руб.): 65% от ФОТ (2656 руб.) | 45 | 59,03 59,03 |  |  | 2656 | 2656 |  |  | 2 | 90 |
| ## | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) НР (1010 руб.): 95% от ФОТ (1063 руб.) СП (691 руб.): 65% от ФОТ (1063 руб.) | 12 | 88,55 88,55 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 3 | 36 |
| ## | ТЕРп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения (1 шт.) НР (2355 руб.): 95% от ФОТ (2479 руб.) СП (1611 руб.): 65% от ФОТ (2479 руб.) | 21 | 118,06 118,06 |  |  | 2479 | 2479 |  |  | 4 | 84 |
| ## | ТЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) НР (31034 руб.): 95% от ФОТ (32667 руб.) СП (21234 руб.): 65% от ФОТ (32667 руб.) | 406 | 80,46 80,46 |  |  | 32667 | 32667 |  |  | 2 | 812 |
| ## | ТЕРп01-11-023-02 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных (1 характеристика) НР (46550 руб.): 95% от ФОТ (49000 руб.) СП (31850 руб.): 65% от ФОТ (49000 руб.) | 406 | 120,69 120,69 |  |  | 49000 | 49000 |  |  | 3 | 1218 |
| ## | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (1 шт.) НР (2326 руб.): 95% от ФОТ (2448 руб.) СП (1591 руб.): 65% от ФОТ (2448 руб.) | 23 | 106,45 106,45 |  |  | 2448 | 2448 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов (1 измерение) НР (440 руб.): 95% от ФОТ (463 руб.) СП (301 руб.): 65% от ФОТ (463 руб.) | 23 | 20,12 20,12 |  |  | 463 | 463 |  |  | 0,5 | 11,5 |
| ## | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (1 измерение) НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП (1203 руб.): 65% от ФОТ (1851 руб.) | 23 | 80,46 80,46 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 2 | 46 |
| ## | ТЕРп01-11-025-02 | Измерение коэффициента: нелинейности изоляции электрической машины (1 измерение) НР (2637 руб.): 95% от ФОТ (2776 руб.) СП (1804 руб.): 65% от ФОТ (2776 руб.) | 23 | 120,69 120,69 |  |  | 2776 | 2776 |  |  | 3 | 69 |
| ## | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) НР (87 руб.): 95% от ФОТ (92 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (92 руб.) | 23 | 4,02 4,02 |  |  | 92 | 92 |  |  | 0,1 | 2,3 |
| ## | ТЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм (1 осциллограмма) НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.): 65% от ФОТ (322 руб.) | 1 | 321,84 321,84 |  |  | 322 | 322 |  |  | 8 | 8 |
| ## | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (1 диаграмма) НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.) | 1 | 80,46 80,46 |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |
| ## | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (15654 руб.): 95% от ФОТ (16478 руб.) СП (10711 руб.): 65% от ФОТ (16478 руб.) | 2 | 8239,05 8239,05 |  |  | 16478 | 16478 |  |  | 255 | 510 |
| Итого по разделу 15 Административно лечебный корпус |  |  |  |  |  |  | 352601 |  |  |  |  | 3641,36 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 696090 | 696090 |  |  |  | 18541,66 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 661286 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 452459 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  |  | 1809835 |  |  |  |  | 18541,66 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1809835 |  |  |  |  | 18541,66 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 696090 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 661286 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 452459 |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены Кдоговор= 1 809 835 * 0,385118 |  |  |  |  |  |  | 697000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 697000 |  |  |  |  | 18541,66 |