|  |  |
| --- | --- |
| **Управление образования****администрации города Югорска****Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»**Мира ул., д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область,**Тел./ факс (34675) 7-02-62**E - mail: yugorskschool2@mail.ru ОКПО 40781326, ИНН/КПП 8622002625/86220100117.03.2016 г. № 278 |  |

**Запрос**

**о предоставлении разъяснений.**

16.03.2016 года на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://zakupki.gov.ru> был размещён заказ № 0187300005816000083 на выполнение работ по ограждению школы для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №2». Закупка была объявлена в форме аукциона в электронной форме.

Запрос на разъяснение:

В сметном расчете, а именно в позиции № 9 раздел 2 "Монтажный работы" заложена работа по обрамлению ворот и калитки в количестве 90,4 метров. Но при этом на данную работу заложено всего 45,6 кг уголка (позиция 10, раздел 2 "Монтажный работы"). Если предположить, что применить уголок 25мм - то получается хватит всего на 50,11 метров, если предположить, что применить уголок 32мм, то получается хватит всего на 38,97 метров. Просим (требуем) внести изменения в аукционную документацию

Разъяснения положений документации от 17.03.2016г.

на размещенный заказ № 0187300005816000083 на выполнение работ по ограждению школы

для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«СОШ №2»

В сметном расчете п.9 раздел 2 «Монтажные работы» заложена работа по обрамлению ворот и калитки в количестве 90,4 м. На данную работу заложено 45,6 кг уголка п.10 раздел 2 «Монтажные работы».

Данный расчет был произведен с учетом применения запланированного к демонтажу материала (п.1 раздел 1 «Демонтажные работы») пригодного для дальнейшего использования.

Директор школы И.А. Ефремова

*Исполнитель:*

*Специалист по закупкам*

*Никулина О.А.*

*2-58-69*