Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«28» марта 2013г.                                                                                        № 0187300005813000099-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000099 на право заключения гражданско-правового договора на поставку бесконтактного тонометра.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000099, дата публикации 19.03.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 28 марта 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. Отозвана заявка №4663050.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4662710 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4664808 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4665465 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                    _______________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от « 28 » марта 2013 года № 0187300005813000099-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора

на поставку бесконтактного тонометра.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

|  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участник № 4662710 | Участник №4664808 | Участник №4665465 |
| Описание параметра | Величина, заданная по ТЗ | Описание параметра Величина, заданная по ТЗ | Описание параметра Величина, заданная по ТЗ | Описание параметра Величина, заданная по ТЗ |
| Бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления Reichert 7 или эквивалент. |  | Бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления Reichert 7, Reichert, США- 1 шт | Бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления Reichert 7 США | Бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления Reichert 7 с принадлежностями, «Райхерт Инк.», США |
| Автоматическая система наведения, не требует настройки при позиционировании пациента | Соответствие | Заявка соответствует значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Предлагаемые конкретные показатели товара соответствуют значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. | Заявка соответствует значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Предлагаемые конкретные показатели товара соответствуют значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. | Заявка соответствует значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Предлагаемые конкретные показатели товара соответствуют значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Полностью автоматическая система проведения измерений | Наличие |  |  |  |
| Система 3D наведения на глаз | Наличие |  |  |  |
| Способ измерения | Воздушный выстрел |  |  |  |
| Режим демонстрации воздушного выстрела | Наличие |  |  |  |
| Режим автоматического троекратного воздушного выстрела (серия из 3-х выстрелов) | Наличие |  |  |  |
| Технология понижения шума пневмо-выстрела | Наличие |  |  |  |
| Технология мягкого пневмо-выстрела | Наличие |  |  |  |
| Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана | Наличие |  |  |  |
| Детектор неудачного измерения | Наличие |  |  |  |
| Режим работы | Автоматический |  |  |  |
| Звуковая, визуальная защита от возможного касания прибора роговицы | Наличие |  |  |  |
| Построение операционной системы | Пиктограммы |  |  |  |
| Управление системой посредством нажатия на экран | Наличие сенсорного экрана |  |  |  |
| Автоматический учет в измерении значения атмосферного давления | Наличие |  |  |  |
| Встроенный термопринтер | Наличие |  |  |  |
| Цветной LCD ЖК монитор с сенсорным покрытием | Наличие |  |  |  |
| Диапазон измерений ВГД в едином рабочем диапазоне | 7-60 мм рт с. Должно соответствовать стандарту ISO9001/634 |  |  |  |
| Интерфейc | USB |  |  |  |
| Конструкция шасси не требует транспортной блокировки при перевозке или перемещении тонометра | Наличие |  |  |  |
| Габариты, см, не более | 50,6х26,5х35,5 |  |  |  |
| Вес не более | 10,4 кг |  |  |  |
| Питание | 220В/0,5 А |  |  |  |
| Частота | 50/60 Герц |  |  |  |
| Комплектация |  |  |  |  |
| Тонометр | 1 шт |  |  |  |
| Чехол | 1 шт |  |  |  |
| Кабель питания | 1 шт |  |  |  |
| Запасная бумага для термопринтера | 1 шт |  |  |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт |  |  |  |