Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«05» июня 2014 г.                                                                                               № 0187300005814000260-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

3.Морозова Н.А. - советник главы города;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

7.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000260 среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске. Видеонаблюдение, 3 этап» в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000260, дата публикации 26.05.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 05 июня 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2 .

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 7820476 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 7833888 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |

Заместитель председателя комиссии:                                                             	 В.К. Бандурин

Члены  комиссии

_______________________ Н.А. Морозова

_________________________В.А. Климин

_________________________Г.А. Ярков

_____________________Т.И. Долгодворова

____________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

Представитель заказчика                                                                                 ________________ О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме

от «05»  июня 2014 г. № 0187300005814000260-1

Таблица рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске. Видеонаблюдение, 3 этап» в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7820476 | 7833888 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» н настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | 1 | Шкаф с характеристиками: степень защиты не ниже IP 55. Габаритные размеры (A× B×H): не более 400×400×210 мм. Комплектация: монтажная плата, замок. | соответствует | соответствует |
|  |  | Автоматический выключатель с характеристиками: 1 полюсный, количество фаз: не более 1 фаза (1P). Номинальный ток: 16A. Класс срабатывания: Тип C. Количество модулей: не более 1. Отключающая способность: 4,5 kA | соответствует | соответствует |
|  |  | Бокс настенного монтажа с характеристиками: исполнение: навесной; Количество модулей: не более 2; Степень защиты не ниже IP 30; Количество рядов: не более 1; Материал ударопрочный полистирол, АБС-пластик. Габаритные размеры: высота не менее 110 мм и не более 130 мм, ширина не менее 45 мм и не более 50мм, глубина не более 65 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Шина клеммная зеленая, размер не менее 12х16+1х25мм2, длиной не менее 105 мм и не более 113 мм | соответствует | соответствует |
|  |  | Шина клеммная «ноль» голубая, размер не менее 12х16+1х25мм2, длиной не менее 105 мм и не более 113 мм | соответствует | соответствует |
|  |  | Счетчик многотарифный с характеристиками: Класс точности; 1. Число тарифов; не менее 4. Частота измерительной сети, Гц; 50±2,5. Номинальное напряжение, В; не более 230. Номинальный (максимальный) ток, А; 5 (60). Стартовый ток, А; 0,01. Потребляемая мощность параллельной цепи, В*А (Вт); 9 (0,8). Полная потребляемая мощность последовательной цепи, В*А; 0,1. Диапазон рабочих температур, °С; от минус 40 до плюс 70. Габаритные размеры, мм; не менее 110 x 89 x 72.5. Масса, кг; не более 0,5. | соответствует | соответствует |
|  |  | Источник питания с характеристиками: Выходная мощность; Не менее 75 Вт. Входное переменное напряжение номинал; 220 В. Входное переменное напряжение диапазон; 85...264 В. Входное переменное напряжение частота; 47...63 Гц. Выход 1, напряжение; 24 В. Выход 1, максимальный ток нагрузки; 3,2 А. Выход 1, стабильность выходного напряжения; -1...1 %. Выход 1, пульсации; 150 мВ. Выход 1, защита от перенаряжения; 27.6-31В. Время выключения; 16 мс. Температура рабочая; 0...+45 °C. Влажность рабочая, %; 30-85. Температура хранения; -20...+8 °C. Длина; не более 100мм. Ширина; не менее 55,5мм. Высота; не более 125,2мм. Масса, кг; не более 0,6. | соответствует | соответствует |
|  |  | Оптоволоконный интерфейсный модуль с характеристиками Общее количество портов; не более 1. - оптоволокно (разъем LC); 1. Длина волны; 1310 нм. Мощность передатчика дБм; -9,5. Чувствительность приёмника дБм; 20. Допустимые потери в канале связи, дБм; 10,5. Тип оптоволоконного кабеля; 9/125 мкм. Дальность передачи; до 10 км. Насыщение приемника, дБм; 3. Рабочая температура, град. C; -40 ~ +85. Рабочая влажность, %; 5 ~ 95. Температура хранения, град. C; -40 ~ +85. Габаритные размеры, мм; не более 8,4 x 13,4 x 56,6. Материал корпуса; Алюминий или сталь. | соответствует | соответствует |
|  |  | Корпус оптического кросса с характеристиками: Количество и типы портов (макс); Размеры (Ш х Г х В), мм; Количество кабельных вводов; Конструктивные особенности. 16 SC; не более 320х70х320; не менее 3; Однодверный, 2 сменные планки 160 мм.. | соответствует | соответствует |
|  |  | Металлорукав с характеристиками: используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности, а также для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках. Рабочее давление: 1,4 м. Па Диапазон рабочих температур: до +100 °С. Минимальный эксплуатационный радиус изгиба 90 мм. Диаметр условного прохода: не более 25 мм. | соответствует | соответствует |
|  |  | Шина клеммная черная, размер не более 12х16+1х25мм2, длиной не менее 100 мм и не более 113 мм | соответствует | соответствует |
|  |  | Анкер с характеристиками: Макс. крепёжная толщина; не более 10 мм. Тип шляпки; Шестигранная. Структура материала; Материал втулки: Полиамид высокой очистки, без примесей тяжелых металлов. Широкая интегрированная пластиковая шайба, предотвращающая возникновение гальванопары. Материал шурупа: Cталь 6.8, оцинкован 5 мкм. Интегрированная пресшайба.. Количество в упаковке; не менее 50. Дополнительная информация; Нагрузки приведены для стандартных условий и бетона прочности не менее 20 Н/мм². Реком. нагр. (бетон без трещин); На растяжение: мин 1.8 - макс 1.8 кН; На срез: мин 2.0 - макс 2.0 кН. Длина анкера; не более 100 мм. | соответствует | соответствует |
|  |  | Лента монтажная с характеристиками: размер не менее 0,8х20 мм, материал нержавеющая сталь. В упаковке не менее 50 м. | соответствует | соответствует |
|  |  | Устройство по шифрованию сигнала АПКШ с характеристиками: скорость передачи данных: Производительность VPN (режим шифрования) - до 300 Мбит/с; Производительность МЭ (открытый трафик) - до 400 Мбит/с. Аппаратно-программный комплекс шифрования, сочетающий в себе межсетевой экран, средство построения VPN-сетей и маршрутизатор. Ключевые возможности АПКШ: Поддержка разнообразных каналов связи: Dial-Up, ADSL, PPoE, GPRS, 3G, WiMAX соединений, спутниковых каналов связи; "Прозрачность" для любых приложений и сетевых сервисов, работающих согласно протоколу TCP/IP, включая IP-телефонию и видеоконференции; Защита высокоприоритетного трафика (VoIP и видеоконференции) без потери качества; Резервирование гарантированной полосы пропускания для отдельных сервисов; Поддержка технологии NAT/PAT позволяет скрывать структуру защищаемых сегментов сети; Поддержка до 14-ти зон безопасности, позволяет сегментировать ЛВС; Поддержка VLAN (802.1q) – простое встраивание в сетевую инфраструктуру; Криптографическая защита передаваемых данных в соответствии с ГОСТ 28147-89; Обслуживание и управление; - централизованное управление сетью и удаленное обновление ПО; - возможность "горячего" и "холодного" резервирования; - возможность интеграции с системами мониторинга, поддержка протокола SNMPv2; - протоколирование событий, оповещение администраторов о событиях, требующих оперативного вмешательства. | соответствует | соответствует |
|  |  | Коммутатор с характеристиками:: индустриальный управляемый резервируемый Ethernet коммутатор с 7 10/100BaseT(X) портами, 1 10/100/1000BaseT(X) портом, 2 SFP (mini-GBIC) слотами для SFP-1G модулей, рабочая температура от 0 до 60°C. | соответствует | соответствует |
|  |  | Рабочая станция с характеристиками: видео регистратор распознавания автомобильных номеров 6 каналов распознавания с IP видеокамер, регистрация т/с до 180 км/час / удаленная работа с системой через LAN 2x1Gbit Ethernet, WAN, Internet/ может быть включен в общую сеть безопасности SecurOS//накопитель SSD 90ГБ/ 2000Gb HDD SATA в базовой комплектации (до 8-ми HDD SATA по 2000Gb в системе) HotSwap/ DVD-RW/ 2 выхода для подключения монитора(DVI+VGA). | соответствует | соответствует |
|  |  | Лазерный принтер: печатает не менее 33стр/мин, 128Mb, LCD, USB 2.0, сетевой, двусторонняя печать. | соответствует | соответствует |
|  |  | Общие характеристики: Тип: ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ не менее 22" Разрешение не менее 1920x1080 (16:9) Тип ЖК-матрицы TFT IPS Яркость 400 кд/м2, Контрастность 1000:1, Время отклика не менее 8 мс (g to g), Входы: DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub), Блок питания: встроенный, Настенное крепление: есть 100x100 мм, Особенности: таймер отключения. | соответствует | соответствует |
|  |  | Cистема охлаждения серверного шкафа с характеристиками: вентиляционные панели для охлаждения оборудования шкафа, не менее 19" для серверных шкафов с 4 вентиляторами и выключателем для шкафов. | соответствует | соответствует |
|  |  | Линейный кабель с характеристиками: кабель внутренней прокладки состоит из не менее 4-х неэкранированных витых пар с общей оболочкой. Используется для построения горизонтальной подсистемы СКС | соответствует | соответствует |
|  |  | Розетка одномодульная с характеристиками: Предназначена для использования в качестве информационных розеток и наборных коммутационных панелей Категория и марка кабеля: 5е, UTP Разъём: 1 Количество контактов: не более 8 Количество модулей: не менее 2 Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 A и B с нумерацией контактов Подключение кабеля с любой стороны Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников Установка в любые суппорты глубиной 40 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для STP Монтаж без использования специальных инструментов Возможность повторного подключения Степень защиты: IP20 Материал: термопласт В комплекте: механизм, лицевая панель | соответствует | соответствует |
|  |  | Патч-панель с характреитсиками: коммутационная панель на 24 порта Высота: 1U (не менее 44мм) Ширина: не менее 450мм не более 470 мм. Глубина: не более 35мм, Материал корпуса: Сталь | соответствует | соответствует |
|  |  | Интерактивный источник бесперебойного питания не менее 19"с характеристиками: 1-фазное входное напряжение выходная мощность 3000 ВА / 2700 Вт работы при полной нагрузке не менее 5.4 мин при половинной нагрузке не менее 15 мин работы выходных разъемов: не менее 9 возможность установки в стойку, высота 3 U | соответствует | соответствует |