|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» _________________ И.Я. Данилишина « » 2014г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы

2014 г.

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: | Указывается с 01.01.2015 года |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Место нахождения 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Почтовый адрес 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Телефон (34675) 7-02-62, 7-09-61 факс (34675) 7-02-62, Адрес электронной почты: buhschool2@mail.ru Ответственное должностное лицо: бухгалтер Иванова Людмила Геннадиевна |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037 Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Руководитель контрактной службы – Васильчук Николай Иванович Сотрудник контрактной службы ответственный за заключение контракта – Иванова Людмила Геннадиевна, тел. 8 (34675) 7-09-61 |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы должно быть осуществлено до 25.08.2014 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 211 211 (один миллион двести одиннадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 75 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, которые Исполнитель понесет в ходе исполнения Контракта, в том числе приобретение оборудования, деталей, приборов, использование расходных материалов, демонтаж существующих систем, монтаж, установка, пусконаладочные работы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в разделе части IV ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: Бюджет города Югорска на 2014 год |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 6 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – установлено; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ### Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «05» июля 2014 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «12» июля 2014 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «14 » июля 2014 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «15 » июля 2014 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «18» июля 2014 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно: - Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление: производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по виду работ: «Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - не требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов не требуется; 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям - не требуется. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) рублей 12 копеек. НДС не облагается. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | ### Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 60 560 (шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек. - Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. - Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. - В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. - Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. - В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Депфин Югорск (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», л.с. 300.14.102.0) ОАО «Ханты - Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Расчетный счет 4070181080006300007 Корреспондирующий счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ИНН/КПП 8622002625/862201001 ### Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы». |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе | Не установлены |
|  | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
|  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |
|  | - Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование услуг – монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы.

Характеристика объекта

Четырехэтажное здание из сборных железобетонных панелей, с двухсменным учебным режимом, общей площадью 13094 м2. Все помещения являются отапливаемыми.

Объем работ:

- демонтаж существующей охранно-пожарной сигнализации и системы;

- монтажные работы по установке охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения;

- электромонтажные работы;

- строительные работы;

- пусконаладочные работы.

Порядок проведения работ:

Перед началом работ по монтажу ОПС и речевого оповещения Исполнитель самостоятельно производит демонтаж ранее установленных на объекте систем ОПС и речевого оповещения. Снятые детали и узлы передаются по акту приема-передачи Исполнителем представителю Заказчика.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж ПКП | шт. | 1 |
|  | Демонтаж СКАТ | шт. | 4 |
|  | Демонтаж ДИП | шт. | 422 |
|  | Демонтаж устройства С2000ИК, С2000-В | шт. | 10 |
|  | Демонтаж устройства С2000СТ | шт. | 7 |
|  | Демонтаж устройства С2000СП, КДЛ | шт. | 3 |
|  | Демонтаж табло «Выход» | шт. | 16 |
|  | Демонтаж динамиков | шт. | 16 |
|  | Демонтаж устройства ИПР | шт. | 4 |
|  | Снятие проводов | м | 3000 |
|  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж ПКП | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж СКАТ | шт. | 4 |
| 3 | Монтаж ДИП | шт. | 17 |
| 4 | Установка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания | шт. | 2 |
| 5 | Установка устройства С2000ИК, С2000-В | шт. | 10 |
| 6 | Установка устройства С2000СТ | шт. | 7 |
| 7 | Установка устройства С2000СП, КДЛ | шт. | 3 |
| 8 | Установка табло «Выход» | шт. | 16 |
| 9 | Установка динамика | шт. | 16 |
| 10 | Установка устройства ИПР | шт. | 4 |
| 11 | Припайка провода в рабочих местах | шт. | 300 |
| 12 | Установка комплекса измерений постоянного тока | пар | 300 |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции | шт. | 3 |
|  | # 3. Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Провод | м | 3000 |
| 2 | Монтаж гофра | м | 100 |
| 3 | Затягивание провода в гофра | м | 100 |
| 4 | Присоединение к зажимам | м | 600 |
|  | # 4. Строительные работы |  |  |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 310 |
| 2 | Пробивка отверстий под установку приборов | шт. | 410 |
| 3 | Пробивка отверстий в бетонных потолках | шт. | 300 |
|  | # 5. Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Настройка системы постоянного тока | шт. | 1 |
| 2 | Настройка ПКП | шт. | 1 |

Исполнитель самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, согласованным с Заказчиком.

Исполнитель выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящем техническим заданием.

Исполнитель несет полную ответственность за проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ, соблюдении сотрудниками Исполнителя установленного на объекте внутри объектового режима.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки учебного процесса и процесса жизнедеятельности, с соблюдением внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций школы.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу жизни и здоровья людей. В случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Контракта Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

Работы выполняются Исполнителем своими силами в полном объеме, своими материалами, электрооборудованием, контрольно-измерительными приборами в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими стандартами и техническими условиями и в соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего технического задания, действующими ГОСТами, ТУ, санитарными правилами и нормами, межотраслевыми и отраслевыми (по принадлежности) нормативными правовыми актами и другими нормативными документами.

Исполнитель самостоятельно и за свой счет закупает необходимые для производства монтажа изделия и материалы, осуществляет погрузку, разгрузку изделий и материалов, ежедневно выполняет уборку после производства работ помещений, вывоз образовавшегося во время производства работ мусора.

Исполнитель обязуется не привлекать к выполнению работ субподрядные организации без согласования с Заказчиком.

Допуск рабочих бригад осуществляется по утвержденному Заказчиком списку.

При проведении монтажных работ ОПС и речевого оповещения должны соблюдаться требования:

- СНиП, ПУЭ, РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", действующих государственных и отраслевых стандартов,

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

- СниП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»,

- СниП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 6.13130.2013Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, других нормативных документов.

Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования предполагаемых к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ, товара.

Поставляемые используемые материалы и оборудование должны быть оригинальными (или эквивалентами оригиналу), не восстановленные, новые и не бывшие в употреблении.

Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по Контракту. В случае если материалы, не соответствуют требованиям, они отделяются от пригодных, и возвращаются Исполнителю.

По всем позициям материалов, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент».

| - Оборудование и материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | - Показатели |
| 1 | Приемно-контрольный прибор С2000М | 1 шт | - Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127; Количество разделов - до 511; Количество групп разделов - до 128; Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048; Количество пользовательских паролей – до 1023; Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256; Количество "входных зон" - до 32; Количество пользователей - до 2047; Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений; Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000 м; Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м; Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В; Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В; Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C; Масса - не более 0,3 кг; Габаритные размеры - 140х114х25 мм |
| 2 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000СТ | 7 шт. | Максимальная рабочая дальность действия не менее 6 м; Напряжение питания постоянного по линии связи, не менее 8 В; Ток потребления извещателя не более 2.5 мА; Количество рабочих частотных диапазона две (первая- высокая; вторая- низкая); Габаритные размеры не менее 75х65х25 мм; Масса извещателя не менее 0.1 кг; Диапазон рабочих температур от -10 до +45 °С |
| 3 | Счетчик электрической энергии Скат 1200-5А | 4 шт | Постоянное выходное напряжение: при наличии сети не менее 12 В, при отсутствии сети не менее 9 В; номинальный ток выхода от 0 до 1,7 А; максимальный ток выхода при работе без батареи не менее 2 А; максимальный ток выхода кратковременно (5 мин) не менее 3 А; величина напряжения на батарее, при котором автоматически отключается нагрузка, от 10,5 до 11 В; величина напряжения пульсаций выходного напряжения не более 30 мВ; рекомендуемая емкость батареи от 4,5 до 7 А*ч; габаритные размеры не менее 215х215х10 мм; масса не более 3,5 кг |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 ПА | 422 шт | Извещатель работает с прибором «Сигнал-10», когда шлейфу сигнализации присвоен тип 14 – «Пожарный адресно-пороговый». При этом в шлейф можно включать до 10-ти извещателей (с индивидуальным адресом 1…10), каждый из которых способен выдавать следующие виды извещений: «Пожар», «Неисправность», «Запылённость», «Норма», «Тест». Возможно проведение испытаний извещателя с помощью лазерного тестера фирмы «System Sensor» или «Астра-941» фирмы «ТЕКО». Чувствительность извещателя от 0.05 до 0.2 дБ/м; Инерционность извещателя не менее 10 с; Число извещателей в адресном шлейфе «Сигнал-10» не менее 10 шт.; Степень защиты IP41; Диапазон рабочих температур от -30 до +55 °С; Габаритные размеры не менее 100х46 мм |
| 5 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000ИК | 10 шт | Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллеру «С2000-КДЛ». Дальность действия от 0.3до 12 м; Электропитание от ДПЛС; Ток потребления не более 0.6 , мА; Угол обзора не менее 90°; Диапазон рабочих температур от -30 до +50 °С; Размеры не менее 68х93х41 мм; Масса не менее 125 г |
| 6 | Прибор речевого оповещения ОР «Рупор М» | 4 шт. | Нагрузка до 8 VoIP каналов оповещения и записи разговоров; Процессор Atom Z530; Частота не менее 1600 МГц; Оперативная память не менее 1 ГБ; Объём жёсткого диска не менее 320 ГБ; Скорость передачи данных Ethernet-адаптера не менее 1000 Мбит/с; Потребляемая мощность не более 30 Вт; Габариты не менее 172х128х55 мм; Питание изделия осуществляется через стандартную витую пару в компьютерных сетях Ethernet (РоЕ+, IEEE 802.3af) или от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В и минимальным током 2,5 А |
| 7 | Модуль аккустический | 30 шт. | Номинальная мощность не менее 3 Вт; Частотный диапазон от 180 до 12500 Гц; Номинальное сопротивление от 8 Ом; Диапазон рабочих температур -10 до +55 °С; Габаритные размеры не менее 170х100 мм; Масса не более 1 кг; Настенная установка для подключения непосредственно к выходам БРО, 3Вт, 8 Ом |
| 8 | Блок сигнально-пусковой С2000СП | 4 шт. | Не менее 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; Напряжение питания от 12 В до 24 В; Максимальная коммутируемая мощность каждого реле 2500 Вт; Максимальное коммутируемое напряжение 125 В; Максимальный коммутируемый ток одного канала 10 А; Потребляемый ток прибором не более 300 мА; Рабочий диапазон температур – от -30 до +50 °С; Габаритные размеры не менее 150 х 103 х 35 мм |
| 9 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ | 4 шт. | Количество подключаемых АУ не менее 127; Длина двухпроводной линии 600 метров при сечении не менее 0,75 мм² 700 метров при сечении не менее 0,9 мм²; Напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: при напряжении питания 12 В 80 мА; при напряжении питания 24 В 40 мА; Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: при напряжении питания 12 В 160 мА; при напряжении питания 24 В 80 мА; Максимальное напряжение гальванической изоляции (только «С2000-КДЛ-2И») не менее 500 В; Минимальное сопротивление гальванической изоляции (только «С2000-КДЛ-2И») не менее 20 Мом; Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход; Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II; Управление светодиодами считывателя; Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; Управление звуковым сигнализатором считывателя есть. Сигнал управления "+5В КМОП"; Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов не менее 512; Энергонезависимый буфер событий не менее 255; Световая индикация на лицевой панели 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м; Датчик вскрытия корпуса микропереключатель; Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»); RS-485, протокол Орион; Питание прибора от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); Готовность к работе после включения питания не более 2 с; Рабочий диапазон температур от -30 до +55°C; Относительная влажность до 98% при +25°C; Степень защиты корпуса IР30; Габаритные размеры не менее 156×107×39 мм; Масса прибора не более 0,3 кг; Средний срок службы 10 лет; Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку |
| 10 | Аккумуляторная батарея | 4 шт. | Напряжение не менее 12 В; Емкость не менее 7 Ач; Длина не менее 151 мм; Ширина не менее 65 мм; Высота не менее 95 мм; Высота с клеммой не менее 1. 0 мм; Тип клеммы FA TON (зажим) 6мм; Вес не менее 2,1 кг |
| 11 | Пульсар | 8 шт | Дальность обнаружения тестового очага пламени площадью 0, 1 м² не менее 30 м; Угол обзора не менее 120 С; Напряжение питания от ШС от 9.0до 28.0 В; Ток потребления в дежурном режиме не более 0.3 мА; Диапазон рабочих температур от -10 до +55 °С; Габаритные размеры не менее 150х80х45 мм; Масса не более 0,6 кг. |
| 12 | Витая пара | 3000 м | Проводник: оголенный медный провод диаметром не менее 0,51 мм; Изоляция: полиэтилен повышенной плотности, минимальная толщина 0,18 мм; 2 витые пары покрыты ПВХ оболочкой. Диаметр провода не менее 0,92 мм. Цвета пар проводников: синий/белый, оранжевый/белый (белые провода имеют ярко выраженную контрастную продольную полосу соответствующую основному цвету пары). Внешний диаметр кабеля не менее 4,6 мм. Стандартная упаковка: 320 x 320 x 200 мм, 305 м. Вес кабеля без упаковки не менее 5,8 кг. |
| 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3А | 68 шт. | - Энергия включения не более 0,29 Дж,; Неразрушающее усилие не более 25 Н; Ток потребления "ИПР 513-3А исп.02" не более: в дежурном режиме 0,5 мА; при сработавшем "БРИЗ" 3 мА; Количество включаемых в ДПЛС до 40 шт.; Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С; Габаритные размеры извещателя не менее 100х100х40 мм |
| 14 | Табло «Выход» | 68 шт | Напряжение питания от сети переменного тока от 187 до 244 В; Напряжение питания от источника постоянного тока не менее 12 В; Ток потребления не более 30 мА; Рабочая температура от -45 до +55 С; Габариты не менее 300x100x20 мм |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой МАЯК 12К | 2 шт | Напряжение питания не менее 12В; ток потребления свет 20 мА; ток потребления звук не менее 20 мА; уровень сигнала оповещения не менее 105 дБ; габаритные размеры не менее 140х90х20 мм; рабочие температуры от -50 до +55 С; масса не менее 0,25 кг; корпус металл; исполнение уличное |
| 16 | Адресный расширитель | 6 шт. | Количество зон (шлейфов) расширения не менее 2; Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи не более 1мА; Время фиксации нарушения шлейфа не более 300мс; Диапазон рабочих температур от - 30оС до +50оС; Габаритные размеры не менее 50х30х25мм |
| 17 | Извещатель охранный вибрационный С2000-В | 100 шт. | Максимальная площадь, контролируемая извещателем, при установке его: на сплошной бетонной, кирпичной или деревянной конструкции - 12,6 м² и ограничена окружностью радиусом 2,0 м; на поверхности металлического шкафа (двери, банкомата) - 7,0 м² по внешней его поверхности при максимальном удалении границ охраняемой площади от извещателя 1,5 м; на поверхности металлического засыпного (бронированного) сейфа - 3,5 м² по его внешней поверхности при максимальном удалении границ охраняемой площади от извещателя 1,1 м; Максимальная дальность действия извещателя 2 м в каждую сторону охраняемого элемента конструкции; Время технической готовности извещателя к работе, не более 5 с; Ток потребления не более 2 мА; Диапазон рабочих температур от - 30 до +50°С; Габаритные размеры не менеее 68х43х20 мм |
| 18 | Саморезы | 10 уп. | # Саморезы универсальные фосфатированные по дереву, размер не менее 3,5х35 мм, ТФ0, в упаковке не менее 5800 шт. |
| 19 | Короб | 5270 м | Предельная прочность на разрыв не менее 15 Мпа; Предельное напряжение изгиба не менее 75 Н/кв.мм; Ударная вязкость не менее 15 Дж/кв.м; Диапазон рабочих температур: при монтаже от -15°С до +60°С, при эксплуатации от -40°С до +70°С; Продольная усадка не менее 0,4% |
| 20 | Пожарная автоматика с дублированием сигнала на пульт пожарной охраны | 2 кмп | Объектов в одной системе 65 535; Форматы передачи по телефонной линии: - «Ademco Contact–ID», протокол DTMF 40 бит/с; - «Аргус–Т», протокол ЧМ 500 бит/с; Тип обмена данными: односторонний; Период передачи тестовых сигналов: 2 мин. – 24 ч.; Набор номеров: импульсный, тональный; Телефонные номера: максимальное количество номеров - 4, цифр в номерах – 15; Проверка наличия сигнала в телефонной линии: 10 мин – 10 ч. |

Все указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя читать со словами «или эквивалент».

Перед передачей в монтаж технические средства ОПС и СОУЭ подвергаются входному контролю в соответствии с ГОСТ 24297-87, СНиП 12-01-2004. Результат входного контроля оформляется  актом.

Размещение технических средств.

- аппаратура должна размещаться таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное выполнение своих функций;

- размещение технических средств должно быть организовано таким образом, чтобы минимизировать трудозатраты по обслуживанию, ремонту, замене и наладке.

Установка оборудования согласовывается с Заказчиком перед началом монтажных работ.

Система пожарной сигнализации в здании относится к автоматизированным системам управления III категории технической сложности.

После окончания монтажных работ проводятся пусконаладочные работы в соответствии с РД 78.36.004-2005.

После окончания пусконаладочных работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- планы с фактической расстановкой пожарных, охранных извещателей и оборудования;

- фактическую спецификацию оборудования и материалов;

- инструкцию по эксплуатации для каждого рабочего места;

- карты программирования технических средств;

- программа (методика) испытаний (компонентов, комплексов, средств автоматизации, подсистем, систем) и поиска, устранения неисправностей;

- руководство пользователей технических средств, для каждого рабочего места.

Порядок контроля и приемки.

Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика доступ к местам, связанным с выполнением работ для контроля качества и приемки выполненных работ.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Исполнитель обязан незамедлительно предупреждать Заказчика о факторах, которые могут повлиять на увеличение объемов работ, ухудшение качества выполняемых работ и срыв сроков окончания работ.

Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять в случае своевременного уведомления.

Работа считается выполненной после сдачи работы в порядке консультации представителям органов государственного пожарного надзора, предоставления сертификатов и паспортов на оборудование и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы для проверки предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случае проведения экспертизы путем привлечения экспертов или экспертных организаций срок приемки работ не может составлять более 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения.

Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ, статья 12, ч.1, п.15; Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») в части разделов:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Гарантии качества на выполненные работы

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на используемое оборудование, материалы, запасные части устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев. Исполнитель гарантирует, что качество расходных материалов, запасных частей, деталей и узлов, применяемых им для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, спецификациям, указанным в проектной документации, техническим условиям. Исполнитель обязан представить сертификаты, обязательные для данного вида товара, или иные документы, подтверждающие качество товара.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 10 дней с момента обнаружения дефекта. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другое лицо и взыскать с Исполнителя стоимость этих работ.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Исполнителя, предъявляются ему в полном объёме.

  - ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Гражданско-правового договора на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ  СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПС, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

г. ______________ «___»_____________20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Никифоровой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от _____ № _____) заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется своевременно на условиях Договора выполнить работы по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем работ определяется в техническом задании (Приложение № 1) к Договору.

1.3. Место проведения работ:

- 628260, ул. Мира, д. 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область

1.4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _______________, включая налог на добавленную стоимость (__  %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, и составляет _________________ рублей ____копеек.

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные расходы, связанные с проведением работ.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ, либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата выполненных работ производится в течение 15  рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов выполненных работ и представленных Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата выполненных работ осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими финансовыми органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполненных работ.

- Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполненных работ в соответствии с пунктом 12.6 Договора.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ по Договору в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором.

3.3.2. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Договора.

3.3.4.  Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты выполненных работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

- Сроки проведения работ

4.1. Работы должны быть произведены до 25.08.2014 г.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет фактуру.

5.2. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором. В состав такой комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Договор, но не ставшими победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. Стороны подписывают Акт выполненных работ в течение 3 дней со дня его получения.

5.4. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6. Договора.

5.5. В случае если Исполнитель  не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественно выполненных работах, обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных для экспертизы, осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Договора о выполнении работ Заказчик   извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору составляется Заказчиком   в письменной форме  и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения извещения является: _________. Номером факса для получения извещения является: ________________.

5.7.  Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6.) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнителю в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков выполненных работ, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик   утрачивает интерес к Договору.

6. Обеспечение исполнения договора*

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 60 560 (шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят)  60 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены Договора).

6.3. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии – до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Исполнителя в том числе, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора.

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии,

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти  рабочих  дней  с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому  бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде денежных средств:

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН 8622002632, КПП 862201001, Депфин Югорска, МБОУ «СОШ №2», л/с 300.14.102.0, счет 40701810800063000007, Банк: ОАО Ханты-Мансийский банк, г. Ханты-Мансийск,            БИК 047162740,  к/счет 30101810100000000740

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № _______ на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы».

факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения договора, в противном случае обеспечение исполнения договора в виде денежных средств считается непредоставленным;

6.8.1.В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по договору, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

6.8.2. факт неисполнения залогодателем обязательств по Договору подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Договору. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.3. Заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Договору в полном объеме.

6.8.4.Заложеннные денежные средства, на которые обращено взыскание залогодержателя, залогодателю не возвращаются.

6.8.5.Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации неустоек, штрафов, любых убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

6.8.7. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.8.8. Последующий залог денежных средств не допускается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063).

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 5 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.

- 7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

- 7.10. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ копеек.

7.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения, стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Договору.

12.Прочие условия

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.3. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение 1);

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

12.7. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик МБОУ "СОШ №2" 628260, г. Югорск, ул. Мира, 85, ХМАО – Югра, Тюменская обл. ИНН 8622002625 КПП 862201001 Департамент финансов администрации города Югорска «Средняя общеобразовательная школа №2» р/сч. 40701810800063000007 к/с 30101810100000000740 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск БИК 047162740 тел/факс: 8 (34675) 7-09-61, 7-02-62 И.о. директора__________М.В. Никифорова «___» __________ 20__ г. М.П. | Исполнитель |
| --- | --- |

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ ____ от «___» _______ 20__ г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж ПКП | шт. | 1 |
|  | Демонтаж СКАТ | шт. | 4 |
|  | Демонтаж ДИП | шт. | 422 |
|  | Демонтаж устройства С2000ИК, С2000-В | шт. | 10 |
|  | Демонтаж устройства С2000СТ | шт. | 7 |
|  | Демонтаж устройства С2000СП, КДЛ | шт. | 3 |
|  | Демонтаж табло «Выход» | шт. | 16 |
|  | Демонтаж динамиков | шт. | 16 |
|  | Демонтаж устройства ИПР | шт. | 4 |
|  | Снятие проводов | м | 3000 |
|  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж ПКП | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж СКАТ | шт. | 4 |
| 3 | Монтаж ДИП | шт. | 17 |
| 4 | Установка пожарная автоматики с дублированием сигнала на пульт пожарной охраны | шт. | 2 |
| 5 | Установка устройства С2000ИК, С2000-В | шт. | 10 |
| 6 | Установка устройства С2000СТ | шт. | 7 |
| 7 | Установка устройства С2000СП, КДЛ | шт. | 3 |
| 8 | Установка табло «Выход» | шт. | 16 |
| 9 | Установка динамика | шт. | 16 |
| 10 | Установка устройства ИПР | шт. | 4 |
| 11 | Припайка провода в рабочих местах | шт. | 300 |
| 12 | Установка комплекса измерений постоянного тока | пар | 300 |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции | шт. | 3 |
|  | # 3. Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Провод | м | 3000 |
| 2 | Монтаж гофра | м | 100 |
| 3 | Затягивание провода в гофра | м | 100 |
| 4 | Присоединение к зажимам | м | 600 |
|  | # 4. Строительные работы |  |  |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 310 |
| 2 | Пробивка отверстий под установку приборов | шт. | 410 |
| 3 | Пробивка отверстий в бетонных потолках | шт. | 300 |
|  | # 5. Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Настройка системы постоянного тока | шт. | 1 |
| 2 | Настройка ПКП | шт. | 1 |

| Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П. | Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.