Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион №187300005814000522 на право заключения муниципального  контракта на выполнение остаточных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

1. В соответствие с Разъяснением ФАС России от 30.06.2014 года № АЦ/26237/14 документация о закупках должна размещаться заказчиком в формате, допускающем возможность поиска и копирования фрагментов текстов.

При этом, Вами Приложение №2 к техническому заданию опубликовано в формате .pdf, без возможности поиска и копирования фрагментов текстов, что является нарушением части 4 статьи 4 и части 5 статья 112 Закона о контрактной системе (ФЗ-44).

Просим внести соответствующие изменения в аукционную документацию.

2. Отсутствуют единицы измерения.

Отсутствие единиц измерения для показателей:

Поз. 9 (Полка стационарная): габаритные размеры;

Поз. 10 (Панель электропитания): полная токовая нагрузка;

Поз. 25 (Монитор): разрешение;

Поз. 26 (кабель ВВГнгLS): сечение не более 3х1,5 мм, просим проверить ед. изм.;

Поз. 27 (привод ПВС): площадь сечения;

Поз. 34 (кабельный органайзер): высота, U1 – что имеет ввиду Заказчик?

и т.д.

Просим внести соответствующие изменения в аукционную документацию.

3. Что имеет ввиду Заказчик, запрашивая показатель для позиции 18 (Видеокамера): входное напряжение/ сила тока – 12 В пост. Тока +- 10%. Что означает диапазон +-10%? Значение 10,8 В или 13,2 В удовлетворит требования Заказчика? Числовое значение силы тока необходимо указывать?

На данный запрос разъясняем следующее:

- Нормативный акт «Положение о пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования» обязывает размещение информации на официальном сайте доступной для ознакомления с их содержанием. Приложение 2 к техническому заданию документации об аукционе  доступно для ознакомления и размещено в формате PDF, который  является открытым стандартом ISO 32000, обеспечивающим возможность поиска и копирования текста. Для этого не требуется установка на компьютеры пользователей специально созданных программных и технологических средств.

- По позициям приложения 2 к техническому заданию  №9,10,25,26,27 в документацию электронного аукциона, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 22.09.2014 внесены изменения.

По позиции 34 Кабельный органайзер Высота, U 1 это 1 юнит - единица измерения высоты специального оборудования и равен 44,45 мм или 1,75 дюйма.

- По позиции 18 в документацию электронного аукциона внесены изменения.

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                                В.К.Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03