Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«09» июля 2013г.                                                                                        № 0187300005813000292-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2.  Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000292 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения на участке от ул. Садовая,31 до ул. Садовая,60 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000292, дата публикации 14.06.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 09 июля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5264569 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5319723 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5319955 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5327035 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д. Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «09» июля 2013 г. № 0187300005813000292-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения на участке

от ул. Садовая, 31 до ул. Садовая, 60 в городе Югорске.

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5264569 | 5319723 | 5319955 | 5327035 |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак | 1 | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция не менее 20 и не более 40 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 2 | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 3 | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Полной заводской готовности ГОСТ 30732-2001 Труба стальная диаметром не менее 159х4,5мм ГОСТ 10705, толщина слоя пенополиуретана не менее 55,5мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 4 | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Полной заводской готовности ГОСТ 30732-2001 Труба стальная диаметром не менее 325х7,0мм ГОСТ 10705, толщина слоя пенополиуретана не менее 79,5мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 5 | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Полной заводской готовности ГОСТ 30732-2001 Труба стальная диаметром не менее 108х4,0мм ГОСТ 10705, толщина слоя пенополиуретана не менее 43,0мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 6 | Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 80 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм. ГОСТ 3262-75 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 7 | Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 100 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм. ГОСТ 3262-75 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 8 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (ТУ 102-610—92) - Толщина, мм 0,63±0,05 - Ширина полотна в рулоне, мм, не менее 450±5 - Длина полотна в рулоне, м, не менее 170 - Цвет Черный - Прочность на разрыв при растяжении, Н/см 50 - Относительное удлинение при разрыве %, не менее 100 - Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,1 - Температура хрупкости, °С, не выше -60 - Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 9 | Кран шаровой Диаметр, Ду; 100 мм. Давление; PN не менее 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 10 | Кран шаровой Диаметр, Ду; 50 мм. Давление; PN не менее 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до +200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 11 | Кран шаровой 11Б27п1 или эквивалент с характеристиками: диаметр не менее 32мм и не более 35 мм соответствие ТУ 374-00145630722-2003 Климатическое исполнение – УХЛ1 Класс герметичности А Рабочая среда – вода Наибольшая температура до 150оС Номинальное давление не менее 1,6МПа Материал корпуса – латунь | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 12 | Сильфонные компенсаторы с характеристиками: Ду 150мм, Ру (МПа) не более 1,6. Осевай ход (сжатие, растяж), мм – 80(+/-40); Эффективная площадь (см2) Fэфф –не менее 968,0; Жесткость осевого хода (кН/м) – 936 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 13 | Диаметр, Ду; 80 мм. Давление, Ру; PN не менее 1,6 МПа. Климатическое исполнение; УХЛ1. Рабочая среда; вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °C; от −40 до 200. Вид управления; ручное. Присоединение к трубопроводу; фланцевое. Герметичность затвора; Класс А. Материал корпуса изделия; углеродистая сталь. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 14 | Сильфонные компенсаторы с характеристиками: Ду 100мм, Ру (МПа) не более 1,6. Осевай ход (сжатие, растяж), мм – 80(+/-40); Эффективная площадь (см2) Fэфф не менее 968,0; Жесткость осевого хода (кН/м) – 936 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 15 | Сильфонные компенсаторы с характеристиками: Ду 300мм, Ру (МПа) не более 1,6. Осевай ход (сжатие, растяж), мм – 80(+/-40); Эффективная площадь (см2) Fэфф не менее 968,0; Жесткость осевого хода (кН/м) – 936 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 16 | Блоки бетонныес характеристиками: размеры не менее 2380х300х600 см. Объем не менее 0,406. Класс бетона по прочности на сжатие В 7,5. Марка бетона по морозостойкости F 50. Изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13579-78. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 17 | Плиты перекрытия железобетонные по серии 3.006.1-8 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 18 | Эмаль ПФ-115 или эквивалент с характеристиками: алкидная эмаль (краска) предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Степень перетира не менее 25мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+-0,5о)С не более 24 часа | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 19 | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 (М200) обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |