Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«30» октября 2012г.                                                                              № 0187300005812000618-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

3. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет  80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000618 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от улицы Никольская до улицы Толстого и сквер в 1 микрорайоне) в городе Югорске (1 очередь). Строительство трансформаторной подстанции.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000618, дата публикации 18.10.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 30 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «26» октября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3658116).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3658116, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №3658116 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3658116 | Наименование участника; Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск». ИНН; 8622009518. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Заместитель председателя комиссии:        	                                                              В.К. Бандурин

Члены  комиссии

________________Н.А. Морозова

____________ Т.И. Долгодворова

_______________  Н.А. Тельнова

___________________Г.А. Ярков

_______________Ж.В. Резинкина

_______________А.Т. Абдуллаев                                                                                                                      _________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «30» октября   2012  г. № 0187300005812000618-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по благоустройству улицы Газовиков (от улицы Никольская до улицы Толстого и сквер в 1 микрорайоне)  в городе Югорске (1 очередь). Строительство трансформаторной подстанции.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 3658116 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск», г.Югорск |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Кирпич с характеристиками: кирпич керамический одинарный, размером не менее 250х120х65 мм | Кирпич с характеристиками: кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм |  |
|  | ## Щит с монтажной панелью с характеристиками: щит с монтажной панелью ЩМП-5-074 представляет собой универсальное изделие, используемое в жилых и общественных зданиях, так и в административных центрах или промышленных комплексах. Степень защиты IP54 Габариты не менее 400х400х155. | ## Щит с монтажной панелью с характеристиками: щит с монтажной панелью ЩМП-5-074 представляет собой универсальное изделие, используемое в жилых и общественных зданиях, так и в административных центрах или промышленных комплексах. Степень защиты IP54 Габариты 400х400х155. |  |
|  | Светильник с характеристиками: светильник НПБ2501 настенно-потолочный с лампой накаливания мощностью не менее 60 Вт, степень защиты IP54 | Светильник с характеристиками: светильник НПБ2501 настенно-потолочный с лампой накаливания мощностью 60 Вт, степень защиты IP54 |  |
|  | Светильник с характеристиками: светильник НПБ1303 настенно-потолочный с лампой накаливания мощностью не менее 60 Вт, IP44 | Светильник с характеристиками: светильник НПБ1303 настенно-потолочный с лампой накаливания мощностью 60 Вт, IP44 |  |
|  | Коробка-адаптер с характеристиками: коробка-адаптер для наружной установки одноместная Предназначена для соединения металлических труб с установочными коробками (распределительными щитами) при прокладке взрывозащищенной кабельной магистрали. Диаметр условного прохода трубки не менее 15 мм. | Коробка-адаптер с характеристиками: коробка-адаптер для наружной установки одноместная Предназначена для соединения металлических труб с установочными коробками (распределительными щитами) при прокладке взрывозащищенной кабельной магистрали. Диаметр условного прохода трубки 15 мм. |  |
|  | Датчик температуры с характеристиками: Датчик температуры ДТКБ-48 предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора. Постоянная времени теплового выравнивания прибора не более 25 минут для спокойного воздуха. Работоспособность в условиях относительной влажности окружающей среды не менее 30 и не более 80%. Крайние значения предела температур от -30 град. до 0 град. | Датчик температуры с характеристиками: Датчик температуры ДТКБ-48 предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора. Постоянная времени теплового выравнивания прибора 25 минут для спокойного воздуха. Работоспособность в условиях относительной влажности окружающей среды 80%. Крайние значения предела температур от -30 град. до 0 град. |  |
|  | Комплексное распределительное устройство с характеристиками: КСО-393-03 с напряжением не менее 10 кВ, внутренняя установка одностороннего обслуживания, состоит из 3 камер и одной торцевой панели. | Комплексное распределительное устройство с характеристиками: КСО-393-03 с напряжением 10 кВ, внутренняя установка одностороннего обслуживания, состоит из 3 камер и одной торцевой панели. |  |
|  | Торцевая панель с характеристиками: торцевая панель серии КСО 393 Камеры сборные одностороннего обслуживания заводской готовности с воздушной изоляцией в металлической оболочке со стационарно установленными коммутационными аппаратами на номинальное напряжение не менее 6 и не более 10 кВ. Степень защиты камер по ГОСТ-80 1Р20. Габариты: глубина х длина х высота не более 500х800х1900 | Торцевая панель с характеристиками: торцевая панель серии КСО 393 Камеры сборные одностороннего обслуживания заводской готовности с воздушной изоляцией в металлической оболочке со стационарно установленными коммутационными аппаратами на номинальное напряжение 10 кВ. Степень защиты камер по ГОСТ-80 1Р20. Габариты: глубина х длина х высота 500х800х1900 |  |
|  | Торцевая панель с характеристиками: панель распределительных щитов серии ЩО70-3-58УЗ предназначена для комплектования распределительных устройств напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой не менее 50Гц с глухозаземленной нейтралью, служащая для приема, распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Служит для закрытия распределительного щита с торцов. Масса не более 24 кг. | Торцевая панель с характеристиками: панель распределительных щитов серии ЩО70-3-58УЗ предназначена для комплектования распределительных устройств напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью, служащая для приема, распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Служит для закрытия распределительного щита с торцов. Масса 24 кг. |  |
|  | Ящик собственных нужд из комплексов для установки в РТП тип ЯСН-1 предназначен для подачи переменного тока частотой 50 Гц и напряжениями 220 и 12 В в электроцепи освещения РТП. Габаритные размеры ящика: глубина х ширина х высота 400х200х600 | Ящик собственных нужд из комплексов для установки в РТП тип ЯСН-1 предназначен для подачи переменного тока частотой 50 Гц и напряжениями 220 и 12 В в электроцепи освещения РТП. Габаритные размеры ящика: глубина х ширина х высота 400х200х600 |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 с характеристиками: комплектная трансформаторная подстанция без трансформаторов. В состав входит: -бетонная оболочка размером не менее 5390х3610х3175 мм; -кабельный этаж размером не менее 5390х3610х1550 мм | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 с характеристиками: комплектная трансформаторная подстанция без трансформаторов. В состав входит: -бетонная оболочка размером 5390х3610х3175 мм; -кабельный этаж размером 5390х3610х1550 мм |  |
|  | Трансформатор ТМ-250-10 с характеристиками: трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью не менее 250 кВА по ГОСТ 12022-76 | Трансформатор ТМ-250-10 с характеристиками: трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 250 кВА по ГОСТ 12022-76 |  |
|  | Разъединители с характеристиками: разъединители РЛНД 1-10Б напряжением не менее 10 кВ с приводом ПР-2Т1 | Разъединители с характеристиками: разъединители РЛНД 1-10Б напряжением 10 кВ с приводом ПР-2Т1 |  |
|  | Выключатель автоматический с характеристиками: выключатель автоматический ВА47-63/3, предназначенный для защиты цепей и электропроводки от токов коротких замыканий и длительных перегрузок. Коммутационная износостойкость не менее 20000 циклов, Механическая износостойкость не менее 20000 циклов, сечение подключаемого провода от 1 до 25 мм2, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град. | Выключатель автоматический с характеристиками: выключатель автоматический ВА47-63/3, предназначенный для защиты цепей и электропроводки от токов коротких замыканий и длительных перегрузок. Коммутационная износостойкость 20000 циклов, Механическая износостойкость 20000 циклов, сечение подключаемого провода 25 мм2, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град. |  |
|  | Ограничители кВОПН-10/9,5 с характеристиками: ограничители перенапряжения нелинейный класс напряжения не менее 10 кВ по ГОСТ 15150-69. | Ограничители кВОПН-10/9,5 с характеристиками: ограничители перенапряжения нелинейный класс напряжения 10 кВ по ГОСТ 15150-69. |  |
|  | Огнетушитель с характеристиками: огнетушитель углекислотный ОУ-3. Масса с зарядом не более: 13,5 кг. Масса заряда: 3,0 кг. Диапазон рабочих температур, °С: -20...+50. | Огнетушитель с характеристиками: огнетушитель углекислотный ОУ-3. Масса с зарядом : 13,5 кг. Масса заряда: 3,0 кг. Диапазон рабочих температур, °С: -20...+50. |  |
|  | Кабель ВВГ с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 | Кабель ВВГ с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 |  |
|  | Кабель КВВГ с характеристиками: кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | Кабель КВВГ с характеристиками: кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 |  |
|  | Кабель ААШвУ с характеристиками: кабель силовой на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | Кабель ААШвУ с характеристиками: кабель силовой на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 |  |
|  | Труба асбестоцементная с характеристиками: труба безнапорная БНТ 100 диаметром 100 мм, длиной 2950 мм | Труба асбестоцементная с характеристиками: труба безнапорная БНТ 100 диаметром 100 мм, длиной 2950 мм |  |
|  | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. | Песок природный средний, модуль крупности Мк 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: 45% Содержание зерен крупностью 0,16 мм: 5%. Содержание зерен крупностью 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью 10 мм: 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц 2%. |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты или раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.03.2012. №0317.03-2009-8622009518-С-050: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты Раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта — 1 499 999 рублей |  |  |  |