Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«26» января 2017 г.                                                                                     № 0187300005816000517-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Голин С.Д.- председатель комиссии, первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

3. Климин В.А. - председатель Думы города Югорска;

4. Морозова Н.А. – советник руководителя;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы города Югорска;

6. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

7.  Абдуллаев А.Т.  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 8 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005816000517 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги "Улица Звездная в городе Югорске".

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005816000517, дата публикации 29.12.2016.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 26 января 2017 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 2. Песок природный: отсутствует характеристики «Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 10%. Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 14%»; - пункт 3. Щебень прочный: отсутствуют характеристики «Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит D-40 мсм диапазон должен быть не более 10% по массе», «Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение)»; -пункт 10. Семена газонной травы: отсутствует характеристика «Влажность не менее 15%». На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 1,2,3,4,6,7,8,10 участник в описании характеристик используемых товаров изменил значения неизменяемых показателей. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников закупки

требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников закупки требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д. Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.К. Бандурин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.А. Климин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника закупки требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                     		С.Д. Голин

Члены  комиссии

____________________  В.К. Бандурин

_______________________ В.А. Климин

_____________________Н.А. Морозова

__________________Т.И. Долгодворова

_____________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                             ________________Е.Н.Сметанина

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «26»  января 2017 г. № 0187300005816000517-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Звездная в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №1 | Заявка №2 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Битум нефтяной дорожный с характеристиками: Температура размягчения по кольцу и шару 0С не ниже 35 (неизменяемое значение) Температура хрупкости не выше -20 0С (неизменяемое значение) Глубина проникновения иглы, 01 мм: при температуре +25 0С в диапазоне 201-300, при 0 0С не менее 45 (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 22245-90 | Битум нефтяной дорожный с характеристиками: Температура размягчения по кольцу и шару °С 35 (неизменяемое значение) Температура хрупкости -20 °С (неизменяемое значение) Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при температуре +25 °С в диапазоне 201-300, при 0 °С 45 (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 22245-90 не соответствует | соответствует |
|  | 2 | Песок природный мелкий с характеристиками: модуль крупности Мк в диапазоне не менее 1,8 и не более 2,3 включительно полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм в диапазоне не менее 20% и не более 40% включительно Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 0,5% Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 10% Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 14% Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 5% (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 32824-2014 | Песок природный мелкий с характеристиками: модуль крупности Мк в диапазоне 1,8-2,3 включительно полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм в диапазоне 20-40% включительно Содержание зерен крупностью 9 мм 0,5% Содержание зерен крупностью 5 мм 10% Содержание зерен крупностью 0,15 мм 14% Содержание пылевидных и глиняных частиц 5% (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 32824-2014 не соответствует | соответствует |
|  | 3 | Щебень прочный фракция диапазон не менее 40мм и не более 70мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=20мм диапазон должен быть не менее 90% и не более 100% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 0,5* (d+D), где d=20мм, D=40мм диапазон должен быть не менее 30% и не более 60% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит D=40мм диапазон должен быть не более 10% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 1,25*D, где D=40 мм диапазон должен быть не более 0,5% по массе. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии диапазон должен быть не менее 13% и не более 15%. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии диапазон должен быть не менее 13% и не более 15%. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). Предел прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 | Щебень прочный фракция диапазон 40-70мм. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=20мм диапазон 90-100% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 0,5*(d+D), где d=20мм, D=40мм диапазон 30-60% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 1,25*D, где D=40мм диапазон 0-0,5% по массе. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии диапазон 13-15%. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии диапазон 13-15%. Содержание зерен слабых пород по массе 0,25% (неизменяемое значение). Предел прочности на сжатие 98,2 Мпа (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93. не соответствует | соответствует |
|  | 4 | Бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований. Класс по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже В25. Класс по морозостойкости не ниже F150. Класс по водонепроницаемости не ниже W4. Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы (неизменяемое значение). Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015. | Бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований. Класс по прочности на сжатие в проектном возрасте В25. Класс по морозостойкости F150. Класс по водонепроницаемости W4. Средняя плотность крупных заполнителей 2500 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе 1% массы (неизменяемое значение). Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе 35% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015 не соответствует | соответствует |
|  | 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не более 219 мм, толщина стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм. Временное сопротивление не более 42 кгс/мм2. Максимальный угол внутренней фаски 70 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32528-2013 | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) не более 20 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть диапазон должен быть не менее 14% и не более 19%. Предел прочности при сжатии при температуре +50 °С не менее 0,7 Мпа (неизменяемое значение). Водонасыщение диапазон должен быть не менее 4,0% и не более 10,0% по объему. Плотность каменных материалов диапазон должен быть не менее 2,5т/м3 и не более 2,9т/м3. | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) 20мм. Содержание щебня диапазон 40-50%. Остаточная пористость диапазон 2,5-5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей диапазон 14-19%. Предел прочности при сжатии при температуре + 50 °С 0,7 Мпа (неизменяемое значение). Водонасыщение диапазон 4,0-10,0% по объему. Плотность каменных материалов диапазон 2,5-2,9т/м3. не соответствует | соответствует |
|  | 7 | Камень бортовой из горных натуральных пород длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 600 мм и не более 605 мм, шириной не менее 180 мм и не более 185 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной до 10 мм при суммарной длине сколов не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной не более 0,1 мм при суммарной длине трещин не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014. | Камень бортовой из горных натуральных пород длиной 1000мм, высотой 600 мм, шириной 180 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной 10 мм при суммарной длине сколов 100мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной 0,1мм при суммарной длине трещин 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014 не соответствует | соответствует |
|  | 8 | Камень бортовой натуральный доборный длиной не менее 500 мм и не более 510 мм, высотой не менее 300 мм и не более 305 мм, шириной не менее 150 мм и не более 155 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной до 10 мм при суммарной длине сколов не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной не более 0,1 мм при суммарной длине трещин не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014. | Камень бортовой натуральный доборный длиной 500мм, высотой 300 мм, шириной 150 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной 10 мм при суммарной длине сколов 100мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной 0,1мм при суммарной длине трещин 100мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014 не соответствует | соответствует |
|  | 9 | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый, условная вязкость в диапазоне 120-200 с. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 70-79%. Плотность краски в диапазоне 1,9 -2,1 г/см3. Время высыхания до степени 3 в диапазоне 31-44 мин. Степень перетира в диапазоне 50-100 мкм. Коэффициент яркости в диапазоне 70-79%. Температура размягчения в диапазоне 95-110 °С. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 . Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне 3-4 кг 100М2. Всхожесть семян 85% (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний 40%, Тимофеевка луговая 10%, Ежа сборная 30%, Овсяница луговая 20%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 не соответствует | соответствует |
|  | 11 | Кольцо опорное канализационное бетон не ниже В15, объемом не менее 0,02 м3, расход арматуры не менее 1,10 кг Диаметр внутренний 560 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 840 мм (неизменяемое значение), высота не менее 70 мм и не более 75 мм Соответствует ГОСТ 8020-90 | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Люки чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 25 мм и не более 35 мм. Нагрузка не менее 125 кН и не более 250 кН. В соответствии с ГОСТ 3634-99. | соответствует | соответствует |