| ИКЗ | № |
| --- | --- |
| 223862201231086220100100730014321244 | Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи. |

Приложение  №4

к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2023 году

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- - выполнить работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2023 году, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

- 1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

  - Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

  - Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

  - Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.

  - Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

  - Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало работ: 01.01.2023;

- окончание: 31.12.2023 .

Срок исполнения контракта с 01.01.2023  по 14.02.2024.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

- Права и обязанности Подрядчика.

  - Обязанности Подрядчика:

    - Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

    - В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

    - Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

    - Принимать участие в совещаниях по приглашению, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

    - Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом Муниципального заказчика.

    - Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт приемки выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    - Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

    - Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

    - Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

    - По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

    - Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченным лицом муниципального заказчика  и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

    - Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

    - Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

    - Подрядчик обязан при производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации. Работы по организации вывоза мусора выполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

    - Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

    - Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

  - Права Подрядчика:

    - Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

    - Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.

    - Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

- Права и обязанности Муниципального заказчика

  - Обязанности Муниципального заказчика:

    - Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчет стоимости работ по муниципальному контракту.

    - Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Назначить специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

    - Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

    - Планировать работы Подрядчика. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

    - Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

  - Права Муниципального заказчика:

    - Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

    - Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

    - Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

    - Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

    - При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

    - Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

    - При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, уполномоченное лицо муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний.

    - При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, уполномоченное лицо муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний.

- Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Уполномоченное лицо Муниципального заказчика  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик представляет уполномоченному лицу Муниципального заказчика 1 (первого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период декабрь: документы, указанные в пункте 6.2 контракта, уполномоченное лицо Муниципального заказчика по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста;

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика.

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней.

6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.

6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта  приемки выполненных работ.

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.

6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов:

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

- Гарантии качества работ.

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания (Приложение к контракту), действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

  - В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 1 января 2024).

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.3.

10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

2) Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

- Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

  - Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.

  - Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 210 000,00 рублей (двести десять тысяч рублей 00 копеек).

  - Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.

  - Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального закона № 44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37  Федерального закона № 44, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

  - В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

  - Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.

  - Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).

  - Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).

  - Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Прочие условия

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

  - Переписка между сторонами осуществляется путем обмена сообщениями электронной почты, письмами почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте.

Допускается дублирование текста официального письма на бланке организации за подписью уполномоченных лиц на  мессенжеры Viber, WhatsApp, Telegram уполномоченных лиц сторон.

Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления письма по адресу электронной почты.

  - Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).

  - На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

  - Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  - Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска ( ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович

__________________________________________________________________________________________

14.2.Подрядчик:

Банковские реквизиты:

Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2023 году.

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска.

Срок выполнения работ:

-  начало работ: 01.01.2023;

- окончание: 31.12.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.

Работы по содержанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения выполняются из расходного материала Подрядчика, его силами и средствами с использованием только новых, не бывших в употреблении материалов. Товар должен быть произведен на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

В случае если извещение об осуществлении  закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

1. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.       Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646-95
«Эксплуатация строительных машин. Общие требования», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций - изготовителей подъемников.

1.1.  В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

-  обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок;

- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена участков проводов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор);

- соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время.

1.2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резка кабеля, разделка кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

1.3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- проверка состояния работы светильников и светодиодных консолей в вечернее время;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей и ламп;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

1.4. В обслуживание световых консолей и новогодних перетяжек входят следующие виды работ:

- проверка крепления;

- надежности контактных соединений;

- замена перегоревших ламп;

- замена соединительных проводов;

- замена патронов;

-  обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда;

- покраска металлических элементов иллюминации;

- проверка и замена предохранителей;

- восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты.

1.5. Техническое обслуживание электросчетчиков:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков.

Материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 161,44 км

Количество опор – 4 586 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 244 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 95 шт.

При производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

| Перечень работ по содержанию уличного освещения | Периодичность выполнения работ | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- |
| обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач | Ежедневно | 30 |
| соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время | летнее и зимнее время |  |
| выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок | Однократно при обнаружении |  |
| подрезка веток на трассе воздушных линий | При необходимости |  |
| Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы | По мере обнаружения |  |
| проверка крюков, штырей и траверс железобетонных опор | 2 раза в год |  |
| проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек | 1 раз в квартал |  |
| проверка габаритов линий и вводов | 1 раз в квартал |  |
| проверка состояния верхней части опор (спусков заземления железобетонных опор) | 1 раз в квартал |  |
| обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений | 1 раз в месяц |  |
| отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения | По мере обнаружения |  |
| проверка состояния работы светильников и светодиодных консолей в вечернее время с составлением акта осмотра | 1 раз в месяц |  |
| проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |  |
| проверка крепления, надежности контактных соединений световых консолей и новогодних перетяжек | 1 раз в месяц |  |
| обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда | 1 раз в квартал |  |
| проверка и замена предохранителей | 1 раз в квартал |  |
| осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| Восстановительные работы*(при обнаружении) |  |  |
| восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, замена участков проводов линий | по необходимости | 70 |
| перетяжка отдельных участков проводов линий | Не менее 2% в период обслуживания |  |
| замена негодных и очистка загрязненных изоляторов | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| замена закрепления траверс | Не менее 3 шт. в период обслуживания |  |
| замена участков кабеля | При обнаружении повреждений |  |
| замена ламп | Незамедлительно |  |
| замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей | не менее 10 шт. в период обслуживания |  |
| замена импульсного зажигающего устройства | При обнаружении повреждений |  |
| Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| покраска металлических элементов иллюминации | по заявке Заказчика |  |
| восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты | При обнаружении повреждений |  |
| Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков) | При необходимости |  |
| Замена и восстановление работоспособности светодиодных консолей | При необходимости |  |
|  |  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82;

Приказ Минэнерго РФ от 19.06. 2003  № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01. 2003  № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).

Места расположения линий сетей уличного освещения и объемы

уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Адрес месторасположения |  |  |  | Протяженность (км) |  | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников, шт. |  | Кол-во счетчиков, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Транспортная |  |  |  | 0,35 |  | 13 | 13 |  |  |
| 2 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Монтажников |  |  |  | 0,52 |  | 17 | 17 |  |  |
| 3 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Снежная |  |  |  | 0,35 |  | 11 | 10 |  |  |
| 4 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кедровая |  |  |  | 0,36 |  | 16 | 11 |  |  |
| 5 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Спортивный |  |  |  | 0,35 |  | 11 | 11 |  |  |
| 6 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Энтузиастов |  |  |  | 0,5 |  | 11 | 11 |  | 1 |
| 7 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Энтузиастов дворовое освещение |  |  |  | 0,065 |  | 2 | 4 |  |  |
| 8 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Спортивная |  |  |  | 1,5 |  | 41 | 39 |  |  |
| 9 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Спортивная (Югра-Презент) |  |  |  | 0,32 |  | 12 | 36 |  | 1 |
| 10 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Спортивная (Дворец семьи) |  |  |  | 0,1 |  | 7 | 14 |  | 1 |
| 11 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Мира |  |  |  | 1,3 |  | 34 | 61 |  |  |
| 12 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Мира |  |  |  | 2,529 |  | 62 | 73 |  | 2 |
| 13 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Монтажников |  |  |  | 0,2 |  | 6 | 6 |  | 1 |
| 14 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Таёжная дворовое освещение |  |  |  | 1,15 |  | 40 | 49 |  | 1 |
| 15 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Таёжная |  |  |  | 1,72 |  | 53 | 56 |  | 1 |
| 16 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Октябрьская |  |  |  | 0,83 |  | 30 | 26 |  |  |
| 17 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Советская |  |  |  | 1 |  | 35 | 34 |  |  |
| 18 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Северный |  |  |  | 0,28 |  | 9 | 6 |  |  |
| 19 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Есенина |  |  |  | 0,26 |  | 7 | 4 |  |  |
| 20 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лесозаготовителей |  |  |  | 1,07 |  | 29 | 30 |  |  |
| 21 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Нововятская |  |  |  | 0,22 |  | 8 | 8 |  | 1 |
| 22 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сосновая |  |  |  | 0,24 |  | 9 | 8 |  |  |
| 23 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Северная |  |  |  | 0,19 |  | 7 | 7 |  |  |
| 24 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Западная |  |  |  | 0,2 |  | 6 | 6 |  |  |
| 25 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лермонтова |  |  |  | 0,21 |  | 7 | 3 |  |  |
| 26 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Труда |  |  |  | 0,96 |  | 33 | 25 |  |  |
| 27 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Радужный |  |  |  | 0,13 |  | 4 | 4 |  |  |
| 28 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Мичурина |  |  |  | 1,675 |  | 45 | 55 |  | 1 |
| 29 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Ясный |  |  |  | 0,16 |  | 6 | 6 |  |  |
| 30 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Новая |  |  |  | 0,76 |  | 18 | 16 |  | 2 |
| 31 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гастелло |  |  |  | 1,826 |  | 44 | 87 |  | 3 |
| 32 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гастелло,1 |  |  |  | 0,12 |  | 6 | 12 |  | 1 |
| 33 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Калинина |  |  |  | 2,107 |  | 62 | 60 |  | 1 |
| 34 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Механизаторов |  |  |  | 0,89 |  | 23 | 35 |  | 1 |
| 35 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Механизаторов,9а |  |  |  | 0,03 |  | 1 | 2 |  | 1 |
| 36 | Уличное освещение | г. Югорск ул.К.Цеткин |  |  |  | 0,37 |  | 13 | 12 |  | 1 |
| 37 | Уличное освещение | г. Югорск ул.Д.Народов |  |  |  | 0,39 |  | 14 | 14 |  |  |
| 38 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Титова |  |  |  | 1,03 |  | 32 | 28 |  |  |
| 39 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Титова |  |  |  | 0,42 |  | 13 | 13 |  |  |
| 40 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Поперечный |  |  |  | 0,23 |  | 6 | 6 |  |  |
| 41 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Попова |  |  |  | 2,43 |  | 68 | 90 |  | 4 |
| 42 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Попова дворовое освещение |  |  |  | 0,58 |  | 11 | 15 |  |  |
| 43 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Вавилова |  |  |  | 2,64 |  | 73 | 85 |  | 2 |
| 44 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кондинская |  |  |  | 2,01 |  | 48 | 36 |  |  |
| 45 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Южная |  |  |  | 2,485 |  | 76 | 72 |  | 1 |
| 46 | Уличное освещение | г. Югорск ул.Арантурская |  |  |  | 2,03 |  | 58 | 63 |  |  |
| 47 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Толстого |  |  |  | 0,935 |  | 20 | 33 |  | 1 |
| 48 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Толстого дворовое освещение |  |  |  | 0,65 |  | 17 | 20 |  |  |
| 49 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Студенческая |  |  |  | 1,73 |  | 50 | 51 |  |  |
| 50 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Декабристов |  |  |  | 1,44 |  | 39 | 39 |  | 1 |
| 51 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Декабристов дворовое освещение |  |  |  | 0,44 |  | 15 | 14 |  |  |
| 52 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Менделеева |  |  |  | 4,35 |  | 161 | 290 |  | 1 |
| 53 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Менделеева |  |  |  | 0,48 |  | 15 | 10 |  |  |
| 54 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Свердлова |  |  |  | 0,415 |  | 10 | 12 |  | 1 |
| 55 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Свердлова д.8 |  |  |  | 0,05 |  | 1 | 3 |  | 1 |
| 56 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Газовиков д.6 |  |  |  | 0,23 |  | 8 | 9 |  | 1 |
| 57 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Газовиков |  |  |  | 0,7 |  | 20 | 20 |  | 1 |
| 58 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Никольская |  |  |  | 1,267 |  | 37 | 58 |  |  |
| 59 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Никольская д.13 |  |  |  | 0,2 |  | 13 | 13 |  | 1 |
| 60 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина |  |  |  | 2,38 |  | 57 | 99 |  | 1 |
| 61 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Ленина,8 |  |  |  | 0,2 |  | 8 | 28 |  | 1 |
| 62 | Архитектурная подсветка | г. Югорск ул. Ленина 10,12 |  |  |  | 0,4 |  | - | 104 |  | 2 |
| 63 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Строителей |  |  |  | 0,64 |  | 18 | 10 |  | 1 |
| 64 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы |  |  |  | 0,85 |  | 29 | 83 |  | 1 |
| 65 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы дворовое освещение |  |  |  | 0,425 |  | 13 | 15 |  |  |
| 66 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Железнодорожная |  |  |  | 3,597 |  | 113 | 194 |  | 2 |
| 67 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шолохова |  |  |  | 0,15 |  | 6 | 6 |  |  |
| 68 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Курчатова |  |  |  | 0,15 |  | 6 | 6 |  |  |
| 69 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сибирская |  |  |  | 0,18 |  | 7 | 7 |  |  |
| 70 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Чкалова |  |  |  | 0,027 |  | 9 | 9 |  | 1 |
| 71 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Чкалова,7 |  |  |  | 1,5 |  | 63 | 62 |  | 1 |
| 72 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Молодёжная |  |  |  | 0,55 |  | 17 | 17 |  |  |
| 73 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Парковая |  |  |  | 0,45 |  | 16 | 16 |  |  |
| 74 | Уличное освещение | г. Югорск ул.З.Отечества |  |  |  | 0,505 |  | 23 | 30 |  | 1 |
| 75 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Уральская |  |  |  | 2 |  | 73 | 43 |  |  |
| 76 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Звёздная |  |  |  | 1,66 |  | 68 | 40 |  | 2 |
| 77 | Уличное освещение | г. Югорск Сибирский бульвар |  |  |  | 3,64 |  | 77 | 52 |  | 1 |
| 78 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Тюменская |  |  |  | 1,63 |  | 58 | 44 |  | 2 |
| 79 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сахарова |  |  |  | 2,655 |  | 74 | 63 |  |  |
| 80 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Магистральная |  |  |  | 1,016 |  | 34 | 31 |  |  |
| 81 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Восточная |  |  |  | 0,73 |  | 19 | 16 |  | 1 |
| 82 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Киевская |  |  |  | 0,6 |  | 16 | 16 |  |  |
| 83 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Будённого |  |  |  | 0,37 |  | 12 | 9 |  | 1 |
| 84 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пушкина |  |  |  | 0,4 |  | 14 | 12 |  |  |
| 85 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шевченко |  |  |  | 0,3 |  | 8 | 8 |  |  |
| 86 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Котовского |  |  |  | 0,245 |  | 8 | 8 |  |  |
| 87 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Дубинина |  |  |  | 0,64 |  | 11 | 11 |  |  |
| 88 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гайдара |  |  |  | 0,49 |  | 10 | 10 |  |  |
| 89 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Первомайская |  |  |  | 0,6 |  | 15 | 15 |  | 1 |
| 90 | Уличное освещение | г. Югорск ул.П.Морозова |  |  |  | 0,4 |  | 11 | 9 |  |  |
| 91 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Королева |  |  |  | 0,4 |  | 11 | 9 |  |  |
| 92 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лесная |  |  |  | 1,51 |  | 41 | 41 |  | 1 |
| 93 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Зеленый |  |  |  | 0,33 |  | 6 | 5 |  |  |
| 94 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Студенческий |  |  |  | 0,35 |  | 10 | 11 |  |  |
| 95 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Садовая |  |  |  | 0,8 |  | 24 | 28 |  | 1 |
| 96 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Заводская |  |  |  | 0,935 |  | 24 | 24 |  | 2 |
| 97 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Берёзовая |  |  |  | 0,33 |  | 9 | 8 |  | 1 |
| 98 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Коростоянова |  |  |  | 0,29 |  | 7 | 6 |  |  |
| 99 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ермака |  |  |  | 1,37 |  | 35 | 41 |  | 1 |
| 100 | Уличное освещение | г. Югорск проезд 126 |  |  |  | 0,35 |  | 12 | 6 |  |  |
| 101 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Песчаная |  |  |  | 0,66 |  | 17 | 16 |  |  |
| 102 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Буряка |  |  |  | 1,23 |  | 36 | 44 |  | 1 |
| 103 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пихтовая |  |  |  | 0,3 |  | 11 | 10 |  |  |
| 104 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шаумяна |  |  |  | 0,19 |  | 6 | 3 |  |  |
| 105 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Плеханова |  |  |  | 0,7 |  | 21 | 16 |  | 1 |
| 106 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кутузова |  |  |  | 0,56 |  | 18 | 18 |  |  |
| 107 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Островская |  |  |  | 0,72 |  | 23 | 21 |  |  |
| 108 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Багратиона |  |  |  | 0,275 |  | 8 | 4 |  |  |
| 109 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Серова |  |  |  | 0,15 |  | 5 | 5 |  |  |
| 110 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Суворова |  |  |  | 0,35 |  | 11 | 5 |  |  |
| 111 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гоголя |  |  |  | 0,7 |  | 19 | 18 |  |  |
| 112 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Красина |  |  |  | 0,25 |  | 10 | 8 |  |  |
| 113 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Грибоедова |  |  |  | 0,45 |  | 11 | 10 |  |  |
| 114 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Минина |  |  |  | 0,36 |  | 12 | 11 |  |  |
| 115 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Спасская |  |  |  | 1,055 |  | 34 | 20 |  |  |
| 116 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Невская |  |  |  | 0,24 |  | 8 | 6 |  |  |
| 117 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Бородинская |  |  |  | 0,36 |  | 12 | 6 |  |  |
| 118 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Широкая |  |  |  | 1,08 |  | 31 | 25 |  | 1 |
| 119 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ольховая |  |  |  | 0,4 |  | 18 | 7 |  |  |
| 120 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Рябиновая |  |  |  | 0,41 |  | 13 | 10 |  |  |
| 121 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Арантурский |  |  |  | 0,16 |  | 5 | 5 |  |  |
| 122 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Горького |  |  |  | 0,445 |  | 11 | 8 |  |  |
| 123 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Полевая |  |  |  | 0,4 |  | 9 | 5 |  | 1 |
| 124 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Некрасова |  |  |  | 0,43 |  | 9 | 4 |  |  |
| 125 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Красная |  |  |  | 0,13 |  | 8 | 8 |  |  |
| 126 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Югорская |  |  |  | 0,8 |  | 22 | 22 |  | 1 |
| 127 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Покровская |  |  |  | 1,375 |  | 35 | 34 |  |  |
| 128 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Чехова |  |  |  | 1,145 |  | 39 | 38 |  |  |
| 129 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кооперативная |  |  |  | 0,465 |  | 13 | 13 |  |  |
| 130 | Уличное освещение | г. Югорск ул.40 Лет Победы стоянка администрации города. |  |  |  | 0,782 |  | 22 | 33 |  | 1 |
| 131 | Уличное освещение | г, Югорск ул. Тополиная |  |  |  | 0,465 |  | 13 | 13 |  |  |
| 132 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Солнечная |  |  |  | 1,505 |  | 46 | 52 |  | 3 |
| 133 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Загородная |  |  |  | 0,56 |  | 15 | 15 |  |  |
| 134 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ремизова |  |  |  | 0,64 |  | 17 | 17 |  |  |
| 135 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Славянская |  |  |  | 2,43 |  | 90 | 87 |  | 1 |
| 136 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гагарина |  |  |  | 0,835 |  | 25 | 25 |  |  |
| 137 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Юбилейная |  |  |  | 0,35 |  | 9 | 9 |  | 1 |
| 138 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кирова |  |  |  | 0,12 |  | 3 | 4 |  |  |
| 139 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Смородиновая |  |  |  | 2 |  | 47 | 48 |  | 1 |
| 140 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Клюквенная |  |  |  | 2,11 |  | 46 | 46 |  | 1 |
| 141 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Брусничная |  |  |  | 1,97 |  | 44 | 39 |  | 1 |
| 142 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Вишневая |  |  |  | 2,03 |  | 48 | 41 |  | 2 |
| 143 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Брусничный |  |  |  | 0,4 |  | 9 | 8 |  |  |
| 144 | Уличное освещение | Югорск-2 |  |  |  | 3,224 |  | 82 | 96 |  | 2 |
| 145 | Дворовое освещение | Югорск-2 д.8 |  |  |  | 0,15 |  | 8 | 8 |  | 1 |
| 146 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Космонавтов |  |  |  | 1,19 |  | 28 | 29 |  | 1 |
| 147 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Столыпина |  |  |  | 0,615 |  | 17 | 13 |  |  |
| 148 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Красный |  |  |  | 0,09 |  | 3 | 3 |  | 1 |
| 149 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кольцевая,13 |  |  |  | 0,09 |  | 3 | 3 |  | 1 |
| 150 | Уличное освещение | г. Югорск Сквер у треста |  |  |  | 0,25 |  | 14 | 24 |  |  |
| 151 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Котовского |  |  |  | 0,2 |  | 6 | 6 |  |  |
| 152 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Гайдара |  |  |  | 0,18 |  | 5 | 5 |  |  |
| 153 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы (Площадь-фонтан) |  |  |  | 1,345 |  | 37 | 109 |  | 1 |
| 154 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Светлая |  |  |  | 0,42 |  | 12 | 10 |  |  |
| 155 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Садовая |  |  |  | 1,625 |  | 52 | 54 |  |  |
| 156 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 8 марта |  |  |  | 0,3 |  | 11 | 11 |  |  |
| 157 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пионерская |  |  |  | 1,2 |  | 6 | 10 |  |  |
| 158 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Геологов пешеходный переход |  |  |  | 0,09 |  | 2 | 2 |  | 1 |
| 159 | Уличное освещение | г. Югорск "Кольцо (вертолет)" |  |  |  | 0,86 |  | 26 | 23 |  |  |
| 160 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина (Храм) |  |  |  | 1,176 |  | 21 | 74 |  | 2 |
| 161 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Московская |  | 1,92 | 67 |  | 41 |  |
| 162 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Бульвар цветной |  | 0,23 | 9 |  | 9 |  |
| 163 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск мкр. Снегири |  | 2,013 | 45 |  | 45 | 1 |
| 164 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Новослободская |  | 0,23 | 9 |  | 9 |  |
| 165 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Октябрьская освещение пешеходного перехода |  | 0,07 | 1 |  | 1 |  |
| 166 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск пер. Дубинина |  | 0,13 | 5 |  | 5 |  |
| 167 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. Озеро профилактория |  | 1,08 | 9 |  | 37 | 1 |
| 168 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. Музей. |  | 0,11 | 16 |  | 24 |  |
| 169 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. ГИБДД. |  | 0,19 | 13 |  | 19 |  |
| 170 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. Морг. |  | 0,103 | 6 |  | 12 |  |
| 171 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Бажова. |  | 0,595 | 20 |  | 19 |  |
| 172 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Пожарского |  | 0,71 | 20 |  | 19 | 1 |
| 173 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Дзержинского |  | 0,6 | 16 |  | 16 |  |
| 174 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск парк ул. Газовиков |  | 0,55 | 20 |  | 38 | 1 |
| 175 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Ленина (почта) |  | 0,49 | 15 |  | 46 | 1 |
| 176 | Уличное освещение |  |  |  | Транспортная развязка |  | 6,238 | 110 |  | 123 | 1 |
| 177 | Дворовое освещение |  |  |  | ул. Никольская д.15 дворовое освещение |  | 0,025 | 1 |  | 1 |  |
| 178 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Аксакова |  | 0,15 |  |  | 4 |  |
| 179 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Васильковая |  | 0,15 | 7 |  | 7 |  |
| 180 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Родниковая |  | 0,09 | 4 |  | 4 |  |
| 181 | Дворовое освещение |  |  |  | ул. Садовая, 74 |  | 0,03 | 2 |  | 2 |  |
| 183 | Дворовое освещение |  |  |  | ул. Мира д.12 |  | 0,06 | 2 |  | 2 |  |
| 184 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Нововятская (мкр ПМК-5) |  | 0,12 | 10 |  | 4 |  |
| 185 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Декабристов (дорога на КОС-7000) |  | 0,3 | 9 |  | 9 |  |
| 186 | Уличное освещение |  |  | ул. Самоцветная |  |  | 0,21 | 9 |  | 4 |  |
| 187 | Архитектурная подсветка |  |  | Мемориал Защитникам отечества и Первопроходцам земли Югорской |  |  | 0,866 | 23 |  | 70 |  |
| 188 | Дворовое освещение |  |  | ул. Попова д.4, 4А, 6, 8 |  |  | 0,092 | 4 |  | 4 |  |
| 189 | Уличное освещение |  |  | Югорск-2 |  |  | 0,505 | 12 |  | 16 |  |
| 190 | Уличное освещение |  |  | ул. Менделеева, 55 |  |  | 0,09 | 2 |  | 3 |  |
| 191 | Уличное освещение |  |  | ул. Цветной Бульвар |  |  | 0,16 | 5 |  | 5 |  |
| 192 | Уличное освещение |  |  | ул. Толстого, 4-2 |  |  | 0,145 | 4 |  | 5 |  |
| 193 | Уличное освещение |  |  | ул. Петровская |  |  | 0,07 | 2 |  | 2 |  |
| 194 | Уличное освещение |  |  | ул. Толстого, 18 |  |  | 0,03 | 1 |  | 1 |  |
| 195 | Уличное освещение |  |  | ул. Попова, 93 |  |  | 0,095 | 4 |  | 2 |  |
| 196 | Уличное освещение |  |  | ул. Арантурская (мкр. Зеленая Зона) |  |  | 1,18 | 46 |  | 23 | 3 |
| 197 | Уличное освещение |  |  | Парк по Менделеева |  |  | 6,688 | 78 |  | 78 |  |
| 198 | Уличное освещение |  |  | Парк в 11 микрорайоне |  |  | 1,514 | 107 |  | 107 |  |
| 199 | Уличное освещение |  |  | ул. Рождественская |  |  | 0,6 | 16 |  | 8 |  |
|  | Всего |  | улицы г. Югорска и Югорска-2 |  |  |  | 161,440 | 4 586 |  | 5 244 | 95 |

Наличие светодиодных консолей для обслуживания

Ул. Железнодорожная –  15 штук

Ул. Ленина (от ул. Геологов до аллеи В. Лопатиной) – 27 штук

Ул. 40 лет Победы (от ул. Железнодорожная до ул. Ленина) – 20 штук

Ул. Никольская – 12 штук

Фонтанная площадь – 14 штук

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович

___________________________________________________________________________________________

Подрядчик:

Руководитель: Директор, действующий на основании

__________________________________________________________________________________________