Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«17» октября 2013г.                                                                                         № 0187300005813000521-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4.  Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Антонов Владислав Андреевич, ведущий инженер по комплектации оборудования муниципального казенного учреждения «Производственная группа».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000521 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинской аппаратуры и инструментария.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000521, дата публикации 03.10.2013.

2. Заказчик: Управление образования администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Геологов, 13, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 17 октября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе –4.  Отозвана заявка №5864059.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5851442 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5863040 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 5865936 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона): позиции 3,9,11,12,13,18,20,21 присутствуют слова «Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 5866008 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                		                         Т.И.Долгодворова

Члены  комиссии

___________________ В.А. Климин

__________________Н.А.Морозова

_________________Ж.В. Резинкина

________________ Н.А.Тельнова

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                              ___________________ В.А. Антонов

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «17» октября  2013 г. № 0187300005813000521 -1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку медицинской аппаратуры и инструментария.

Заказчик: Управление образования администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара |  | Защищенный номер участника размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5851442 | 5863040 | 5865936 | 5866008 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. | 1 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель- рециркулятор ОРУБн-3-3-КРОНТ (Дезар-3) или эквивалент | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор предназначен для обеззараживания (дезинфекции) воздуха в присутствии людей и рекомендован к применению в помещениях II-V категории: – настенная модель, снабжена кассетным фильтром со сменным фильтрующим материалом класса G2, обеспечивает фильтрацию частиц размером более 10 мк. Технические характеристики: Степень обеззараживания не менее 99 %, Производительность не менее 100 м3/ч, Лампа безозоновая TUV 15W (не менее 3шт х 15Вт), Ресурс лампы не менее 8000 ч, Цифровой счетчик до 9999 часов (обнуление при замене ламп), Мощность не менее 150 ВА, Напряжение сети не более 220В, Частота 50-60 Гц. Звуковая мощность не более 46 Дб, Фильтрация входного воздушного потока. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 2 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор ОРУБп-3-3-КРОНТ (Дезар-4) или эквивалент | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор предназначен для обеззараживания (дезинфекции) воздуха в присутствии людей и рекомендован к применению в помещениях II-V категории: – передвижная модель, тележка из облегченных труб с химически стойким порошковым покрытием; поворотные колесные опоры диаметр не менее 75мм с резиновым ободом из не пачкающей светлой резины, два колеса имеют тормоз, снабжена кассетным фильтром со сменным фильтрующим материалом класса G2, обеспечивает фильтрацию частиц размером более 10 мк. Технические характеристики: Степень обеззараживания не менее 99 %, Производительность не менее 100 м3/ч, Лампа безозоновая TUV 15W (не менее 3шт х 15Вт), Ресурс лампы не менее 8000 ч, Цифровой счетчик до 9999 часов (обнуление при замене ламп), Мощность не менее 150 ВА, Напряжение сети не более 220В, Частота 50-60 Гц. Звуковая мощность не более 46 Дб, Фильтрация входного воздушного потока, | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 3 | Термоконтейнер ТМ 16 или эквивалент | Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Время хранения, t окр не менее 25С - 43С; в часах: не менее 18 – 12; Габаритные размеры: Д х Ш хВ, мм.:280х280х200. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Время хранения, t окр 25С - 43С; в часах: 18 – 12; Габаритные размеры: Д х Ш хВ, мм.:280х280х200. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 4 | Весы ВМЭН-200 с питанием от сети переменного тока и выносным пультом управления или эквивалент | Весы предназначены для взвешивания. Весы позволяют: - взвешивать людей -передавать данные на ПК Весы имеют: - устройства автоматической установки нуля, сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки, - выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи; - интерфейсный разъем RS 232 для связи с внешними устройствами Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200; Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг:1, 2, 4; Диапазон рабочих температур: от (+10) до (+40)°С. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 5 | Набор пробных очковых линз НС-277-01 или эквивалент | Набор пробных очковых линз и призм предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Технические характеристики и комплектность набора линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией: - от +0.25 до +20.00 дптр - не менее 34 пар - от –0.25 до –20.00 дптр- не менее 34 пар ; линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении: - от +0.25 до +6.00 дптр- не менее 20 пар - от –0.25 до –6.00 дптр- не менее 20 пар; линзы очковые призматические с призматическим действием от 0.50 до 10.00 срад- не менее 15 шт.; светофильтры нейтральные с коэффициентом пропускания 25%, 50%, 75%: по 2 шт.; светофильтры цветные: красный, сине-зеленый: по 1 шт. пластины плоскопараллельные (из бесцветного стекла): не менее 2 шт.; цилиндр Меддокса: не менее 1 шт.; стекло матовое: не менее 1 шт. цилиндры скрещенные от +0.25 до +0.50 дптр: по 1 шт. окклюдор (экран):не менее 1 шт. диафрагмы с диаметром отверстия 1.5; 3.0; 4.0 мм: не менее 4 шт.; диафрагмы щелевые 1.5; 12 мм: не менее 2 шт. оправа пробная универсальная: не менее 1 шт. оправа пробная полуободковая: не менее 1 шт. таблица для подбора очков (для близи): не менее 1 шт. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 6 | Спирометр сухой портативный ССП | Спирометр ССП предназначен для измерения объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких. Особенности спирометра сухого портативного ССП: возможность проводить измерения при любом положении пациента; Технические характеристики Спирометра сухого портативного ССП: Диапазон показаний, л: от 0 до 6,5 Диапазон измерений, л: от 2,5 до 6,5 Относительная погрешность при расходах от 25 до 60 л/мин, %: ±8; Цена деления шкалы, мл: 100; Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50 л/мин, Па (мм вод. ст.): 180 (18); Габаритные размеры, мм: 71х50х66 Комплект поставки Спирометра сухого портативного ССП: Спирометр ССП, 1 шт. Мундштук, 6 шт. Пластиковый короб-футляр, 1 шт. Технический паспорт,1 шт. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 7 | # Шина Крамера для руки | Шина Крамера для руки: предназначена для фиксации плечевой, локтевой, лучезапястного сустава соответственно с костями плеча и предплечья. Размер: 8 см х 80см | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 8 | Шина Крамера для ноги | Шина Крамера для ноги: предназначена для фиксации нижней конечности, тазобедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени. Размер: 10 см х 120см | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 9 | Динамометр кистевой ДК-25 или эквивалент | Динамометр кистевой (медицинский, пружинный), предназначен для измерения мышечной силы кисти. Механизм кистевого динамометра — подвижный корпус прибора из ПВХ пластика сжимается кистью, передавая усилие на силовую пружину из пружинной стали. Диапазон измерений, даН: не менее 3-25. Предел допускаемой погрешности, даН: не более 0.75 Цена деления, даН: не более 0,5 Габаритные размеры, мм: 125х50х25. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Динамометр кистевой (медицинский, пружинный), предназначен для измерения мышечной силы кисти. Механизм кистевого динамометра — подвижный корпус прибора из ПВХ пластика сжимается кистью, передавая усилие на силовую пружину из пружинной стали. Диапазон измерений, даН: 3-25. Предел допускаемой погрешности, даН: 0.75. Цена деления, даН: 0,5 Габаритные размеры, мм: 125х50х25. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 10 | # Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 или эквивалент | Назначение:Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства до 60 циклов стерилизации. Технические характеристики: Условный объем, куб.дм: не менее 12; Диаметр, мм не более: 325 Высота, мм не более: 190 Запасные фильтры: Коробки стерилизационные круглые с фильтром КСКФ комплектуются фильтрами, изготовленными только из фильтродиагонали . | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 11 | Контейнер ЕДПО-1-01 или эквивалент | Полный обьём – не более 1,6 литров Габаритные размеры - 223х149х91 мм Внутренние размеры 145х112х70 мм. Емкость-контейнер полимерный предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём не менее 1 литр. Описание: контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Полный обьём –1,6 литров. Габаритные размеры - 223х149х91 мм. Внутренние размеры 145х112х70 мм. Емкость-контейнер полимерный предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 1 литр. Описание: контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 12 | Пинцет анатомический общего назначения | Пинцет анатомический: пинцет имеет на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки. Область применения: для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов. Размер: 150мм. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Пинцет анатомический: пинцет имеет на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки. Область применения: для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов. Размер: 150мм. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 13 | # Ножницы тупоконечные прямые | ## Описание: ножницы тупоконечные медицинские прямые Размер:170мм. Материал: нержавеющая сталь. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | ## Не соответствует (Описание: ножницы тупоконечные медицинские прямые Размер:170мм. Материал: нержавеющая сталь. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 14 | ## Очки защитные прозрачные от царапин и запотевания | Анатомическая форма очков обеспечивают защиту органов зрения от попадания в глаза инородных веществ. Поликарбонатные бесцветные линзы. Покрытие от царапин. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 15 | Мундштук картонный одноразовый "Мк-Пайп" или эквивалент | Одноразовые мундштуки к спирометру должны быть подходящими для позиций 6,16. Мундштуки представляют собой картонные трубки разных диаметров и длины, герметично упакованные в полиэтиленовые пакеты. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 16 | # Адаптер фторопластовый к мундштуку для спирометра ССП | # Адаптер фторопластовый к мундштуку для спирометра ССП. Является изделием многократного применения, подлежит любым видам дезинфекции, разрешенной для предметов, контактирующих со слизистой человека. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 17 | Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 исп.3 в комплекте с таблицами иди эквивалент | Осветлитель таблиц предназначается для подбора конфигурирующих очков (совместно с набором пробных очковых линз и призм). Комплектация: осветитель; комплект таблиц на бумажной основе; экран (окклюдор); указка. Технические характеристики: напряжение питания – не более 220В; потребляемая мощность 40ВТ; источник света – лампа накаливания от 40 Вт; освещенность в центре плоскости для крепления таблиц - не менее 600 лк. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 18 | Лампа DF-3088 или эквивалент | Генератор анионов (отрицательно заряженных ионов). Отражатель-дефлектор светового потока. Энергосберегающая лампочка, работающая в трёх спектрах длинных волн. Инверторная микросхема с импульсным зарядом. Напряжение: не более 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность: не более 20 Вт (1 Вт в режиме ожидания). Размеры: 180x220x450 мм. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Генератор анионов (отрицательно заряженных ионов). Отражатель-дефлектор светового потока. Энергосберегающая лампочка, работающая в трёх спектрах длинных волн. Инверторная микросхема с импульсным зарядом. Напряжение: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 20 Вт (1 Вт в режиме ожидания). Размеры: 180x220x450 мм. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 19 | Термометр МС-246RU или эквивалент | Электронный термометр для измерения аксилярным (подмышкой), оральным, ректальным способами. Время измерения до 60 секунд. Водонепроницаемый. Звуковой сигнал окончания измерения. Память последнего измерения. Сменная батарейка. Выбор единицы измерения (ºС или ºF). Автоматическое выключение для увеличения срока службы элемента питания. Пределы допускаемой погрешности измерений: не более +-0,1 С. Футляр для хранения. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Соответствует | Соответствует |
|  | 20 | Лоток почкообразный ЛМПч-260 или эквивалент | Лотки металлические почкообразные. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры, мм : 260х160х32. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Лотки металлические почкообразные. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры, мм : 260х160х32. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |
|  | 21 | Лоток почкообразный ЛМПч-160 или эквивалент | Лотки металлические почкообразные. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры, мм :160х70х25. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм. | Соответствует | Конкретные показатели товара не представлены | Не соответствует (Лотки металлические почкообразные. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь. Габаритные размеры, мм :160х70х25. Допустимо увеличение или уменьшение размера на 5 мм.) | Соответствует |