Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«12» сентября 2013г.                                                                              № 0187300005813000427-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000427 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы).

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000427, дата публикации 20.08.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 12 сентября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «10» сентября 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 5730971).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 5730971, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 5730971  на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 5730971 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс». ИНН; 5501203480. КПП; 550101001. Юридический адрес; 644035, Омская обл, Омск г, Центральный АО тер, ул.Губкина, д.22/1. Почтовый адрес; 644035, Омская обл, Омск г, Центральный АО тер, ул.Губкина, д.22/1. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                    		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.А. Климин

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________Л.С. Скороходова

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «12» сентября  2013  г. № 0187300005813000427-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (наружные работы).

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 5730971 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «СибСтройРесурс», г.Омск |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Дверь противопожарная с техническими характеристиками: Противопожарная дверь (без остекления) представляет собой раму и полотно. Рама изготавливается из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость заполнена теплоизоляционным материалом. Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости. Дверное полотно однопольной противопожарной двери оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъёмные ригели. Противопожарная дверь должна обладать звукоизоляционным свойством (до 35 Дб). Комплект поставки противопожарной двери: 1. полотно, толщина листа не менее 1,5 мм; 2. полотно внутреннее фальцованное, толщина листа не менее 1,5 мм; 3. термоизоляция – плита энергетическая гидрофобизированная; 4. торцевая коробка; 5. замок врезной цилиндровый; 6. ручки чёрного цвета нажимного действия; 7. уплотнитель от холодного дыма; 8. термоактивный уплотнитель; 9. эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Технические характеристики противопожарной двери: Строительный проем, мм 950х2100 Предел огнестойкости, минуты не менее 60 Инерционность срабатывания, сек не менее 15 Усилие открывания двери в начальный период, кг не более 30 Звукоизоляция, не менее Дб 35 Тип привода закрывания местный Тип привода открывания ручной | Соответствует |
|  | Кабель-канал, пластиковый, ширина не менее 15 мм и не более 20 мм, высота не менее 10 мм и не более 12,5 мм, длина не более 1 м. | Соответствует |
|  | Кабель ВВГ-нг. Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 - Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: не более 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. - Номинальная частота: 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более +70°С - Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 – не более 450 м - Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию - Срок службы: не менее 30 лет. | Соответствует |
|  | Наименование; Труба гладкая ПВХ 16. Внешний диаметр, мм; не менее 16. Внутренний диаметр, мм; не менее 13,6 и не более 14,4. Материал; Композиция на основе не распространяющего горение поливинилхлорида (ПВХ). Стандарт; ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89); EN 61386-1; EN 61386-21. Технические условия; ТУ 5772-012-47022248-2008. Климатическое исполнение; УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты; IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89). Температура монтажа; от -50С до +600С. Температура эксплуатации; от -250С до +600С (при отсутствии механических воздействий). Прочность (сопротивление сжатию при 200С); свыше 350H на 5см. Ударная прочность; 2Дж при -250С 6Дж при -50С. Цвет; серый RAL 7035. Срок хранения в упаковке; не менее 1 год. Диэлектрическая прочность; не менее 2000В (50 Гц, в течение 15минут). Сопротивление изоляции; не менее 100 МОм (500В, в течение 1 минуты). Класс защиты; 0 по ГОСТ 12.2.007.0. Соответствие требованиям пожарной безопасности; соответствует НПБ 246-97. | Соответствует |
|  | Кабель КПСВВнг-LS.Эксплуатируются при температурном диапазоне от -40°С до +70°С. Нагрузка при растяжении не должна составлять больше 50 Н/мм2 общего сечения жил кабелей, являющихся токопроводящими. Количество жил-2; сечение жилы 2- 0.5 мм; материал жилы- медь; расцветка провода- красный.. | Соответствует |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный, диапазон температур срабатывания 54-65°С, время технической готовности не более 60 с, степень защиты IP 40, диапазон напряжения в линии связи не менее 7,5 и не более 10,6В, диапазон температур от -30 до +55°С, габаритные размеры: диаметр не более 100 мм, высота не более 46 мм, масса не более 0,2 кг. Напряжение питания от ШС, В; не менее 9 В и не более 30 В. Ток потребления в дежурном режиме, мкА; не более 40. Чувствительность извещателя, дБ/м; 0 05…0.2. Степень защиты; IP30. Рабочая температура, °С; -45…+55. Габаритные размеры:. - диаметр; не более 93. - высота; не более 44. Масса, кг; не более 0.21. | Соответствует |
|  | Извещатель пожарный. Напряжение питания постоянного тока, В; не менее 9 В и не более 30 В. Ток потребления, мкА; не более 50. Степень защи; IP41. Рабочая температура, °С; -40…+60. Габаритные размеры, мм; не более 87х90х45. Масса, кг; не более 0.1. | Соответствует |
|  | Оповещатель комбинированный полнофункциональный. Цвет красный или белый. Напряжение питания не менее 15 В и не более 33 В Уровень звукового сигнала на частоте 800 Гц, на расстоянии 3 м 93 дБ (А), при 24 В. Уровень звукового сигнала на частоте 800 Гц, на расстоянии 1 м 103 дБ (А), при 24 В. Потребление тока 45 мА, при 24 В. Габаритные размеры не более 124х92 мм. | Соответствует |
|  | Указатель. Напряжение питания; не более 12В. Тип корпуса; Классика. Тип табло; Световые табло. напряжение, В; не менее 9 и не более 13,8. токопотребление, мА; не более 20. рабочие температуры, °С; -30..+55. габаритные размеры, мм; не менее 304х103х19. код IP; 52. масса, кг; не более 0,22. форма; плоское. особенности; плоское табло на защелке с возможностью смены надписи. | Соответствует |
|  | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. | Соответствует |
|  | Смесь пескоцементная, устойчивая к вредным внешним воздействиям, состоящая из портландцемента м400, мелкого заполнителя в виде гранитной крошки или мелкого щебня, добавок-пластификаторов и воды. класс бетон. не менее В 30; марочная прочность не более 400; прочность на сжатие не менее 39,3 МПа; прочность на растяжение при изгибе не менее 5 МПа; класс по водонепроницаемости W4-W8; морозостойкость 300 циклов; жизнеспособность раствор не менее 2 и не более 3 часа; температура применения не менее +5 °С и не более +30 °С; температура эксплуатации от -50 °С до +60 °С; время твердения при нормальных условиях не менее 23 и не более 28 суток. | Соответствует |
|  | Бортовой камень марки БР 100.20.8 с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В22,5, по морозостойкости - F200., Габариты не менее 100*8*20 см, объем 0,016 м3 Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Соответствует |
|  | Ограждения металлические. Размеры 2000*600. Секции ограждения должны быть окрашены за два раза эмалью черного цвета. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. | Соответствует |
|  | Кабель ВБбШнг вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 - Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: не более 98% - Прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - - Номинальная частота: 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70°С - Строительная длина проводов для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м - Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию; - Срок службы: не менее 30 лет. | Соответствует |
|  | Лента сигнальная с характеристиками: Длина – не менее 45 см и не более 55см. Толщина – не менее 2,8 мм и не более 4,2 мм.; Ширина – не мене 120 и не более 126 мм; Лента может использоваться при температуре от –40 до +50 °С. При растяжении проявляет прочность: 14,7 МПа в продольном направлении, 12,7 МПа в поперечном направлении. Удельное электрическое сопротивление поверхности составляет 1016 ОМ. Электрическая прочность при воздействии переменного тока частотой 50 Гц составляет не менее 200 кВ/мм. | Соответствует |
|  | Закладная деталь фундамента опоры. Применяется при подготовке фундаментов для опор и мачт освещения, установка которых предусматривает соединение надземной части опоры с подземной: Материал: сталь Типы ЗДФ: А - анкерный, Ф - фланцевый, К - квадратный, Д - по окружности Количество шпилек: не менее 4 и не более 24 Глубина вкапывания, м: не менее 0,8 и не более 3м Тип покрытия: без покрытия, битум, цинк | Соответствует |
|  | Опора граненая коническая фланцевая(подземная подводка кабеля) Размеры- d1=не менее 75, h1= не менее 7000, h2=не более 1500, вес- не менее 75 и не более 82 кг. | Соответствует |
|  | Кабель ВВГ-нг с характеристиками: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: не более 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:не более +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 – не более 450 м | Соответствует |
|  | Светильник светодиодный. Напряжение питания; от 140 до 265. Частота, Гц; не менее 45 и не более 55. Рабочий ток светодиодов, мА; не более 700. Коэффициент мощности драйвера, cos q; ≥0,9. Потребляемая мощность, Вт; не менее 80. Марка светодиода; CREE XP-G. Светоотдача с одного светодиода, лм; 234. Количество светодиодов, шт.; не менее 36. Общий световой поток, лм; 8424**. Цветовая температура, К; Не менее 4500 и не более 6000. Габаритные размеры, ВхДхШ, мм; 162x530x174. Масса не более, кг; 4.2. | Соответствует |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек. 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.04.2013 №0055.08-2009-5501203480-С-049 III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек. 25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная максимальная цена контракта - 4 278 857 рублей |  |  |