Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по установке металлических навесов для групп однородных отходов на контейнерных площадках в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Кольцевая, 1Г; ул. Промышленная-ул. Газовиков.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Характеристика, объем и описание металлического навеса

Навес устанавливается на контейнерной площадке для групп однородных отходов (отходы шин, покрышек, камер) (образец рис.1). Габариты навеса: ДхШхВ: 10,5х4,0х3,6 м.

1. Стойка несущая, 4 шт. в передней части и 4 шт. в задней части, материал – труба 100х100х4 мм.

2. Стойка боковая промежуточная, 2 шт., материал – труба 40х60х2 мм.

3. Элементы передних ферм, материал – труба 20х40х2 мм.

4. Прогоны, расположены между несущими фермами с шагом 500 мм, материал –   труба 20х40х2 мм.

5. Балка несущая, 1 шт. в передней части и 1 шт. в задней части, материал – труба 100х100х4 мм.

6. Ферма несущая, 12 шт., материалы: нижний пояс – труба 40х60х2 мм, верхний пояс и раскосы – труба 20х40х2 мм

7. Нижняя направляющая каркаса, 2 шт., материал – труба 40х60х2 мм.

8. Промежуточная направляющая для крепления профлиста, 2 шт., материал – труба    20х40х2 мм.

Требования к материалу изготовления навеса:

Покрытие крыши и двух боковых стен – профилированный лист МП-20 толщиной не менее 0,45 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны.

Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.

Подрядчик должен гарантировать соответствие конструкций навеса технического задания и ГОСТ 23118-2012.

(рис.1)

Требования к качеству материалов:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к результатам работ:

# Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в объеме, установленном техническим заданием.

# Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

# Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото фиксирующее состояние объекта до выполнения работ и после комплекса выполнения работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Характеристика и перечень работ  указана в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по установке металлических навесов для групп однородных отходов по адресам: г. Югорск, ул. Кольцевая, д.1Г и ул. Промышленная - ул. Газовиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Установка навеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм37-01-001-07 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 118 |  |  |  |  | 55 491,86 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 59 |  | 118 |  |  | 470,27 |  | 55 491,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 649,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 6 347,21 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.час | 1,1 |  | 2,2 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 5 358,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 2,2 |  |  | 661,32 |  | 1 454,90 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.час | 2,7 |  | 5,4 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 14 746,70 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,7 |  | 5,4 |  |  | 705,41 |  | 3 809,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 1,1 |  | 2,2 |  |  | 640,31 |  | 1 408,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 2,2 |  |  | 492,32 |  | 1 083,10 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.час | 0,3 |  | 0,6 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 4,23 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 4 |  | 8 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 131,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 635,30 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 3,6 |  | 7,2 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 891,43 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,8 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 52,97 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,6 |  | 7,2 |  |  | 6,42 |  | 46,22 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 6,4 |  | 12,8 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 981,57 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2,8 |  | 5,6 | 122,66 | 1,98 | 242,87 |  | 1 360,07 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2,8 |  | 5,6 | 1 818,38 | 1,11 | 2 018,40 |  | 11 303,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 123,68 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 109,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 839,07 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 57 510,34 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 30 301,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 022,50 |  | 188 045,00 |
| 2 | Коммерческое предложение | Металлический навес для групп однородных отходов "Отходы шин, покрышек, камер" |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 305 833,33 |  | 611 666,66 |
|  |  | Цена=367000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 666,66 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 900,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 491,86 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 649,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 347,21 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 411,80 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 711,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 491,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 649,31 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 347,21 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 411,80 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 510,34 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 301,14 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 839,07 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 510,34 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 301,14 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |