| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К. Бандурин «_____»______________ 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска _________С.Д.Голин «____» _______________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, 16 микрорайон. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 31.10.2013. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 296 637 (двести девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; - соответствие участника размещения заказа субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «30» сентября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «01» октября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «04» октября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: -согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 5 932 (пять тысяч девятьсот тридцать два ) рубля 74 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ______________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ______________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ______________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
| 31. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Предусмотрено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по отсыпке и грейдированию грунтовых  дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, 16 микрорайон.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание выполнения работ: до 31.10.2013.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе и методическим рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Характеристика и объем выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение).

Приложение

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске.

|  |  | Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  | всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Раздел 1. Отсыпка и планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-027-01 |  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) НР (87,19 руб.): 84% от ФОТ (103,8 руб.) СП (46,71 руб.): 45% от ФОТ (103,8 руб.) | 2,618 |  | 234,79 |  | 234,79 39,65 |  |  |  | 614,68 |  |  |  | 614,68 103,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТСЦ-408-0122 |  | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 785,4 |  | 78,47 |  |  |  | 78,47 |  | 61630,34 |  |  |  |  |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62245,02 |  |  |  | 614,68 103,80 |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отсыпка и планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62245,02 |  |  |  | 614,68 103,80 |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны, и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», , со второй стороны,и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в городе Югорске, в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и условиями настоящего контракта.

- сдать результат работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненный результат работ, а Муниципальный заказчик - оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, 16 микрорайон.

1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2013 год.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 31 октября 2013 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика

4.1.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

4.1.2. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.3. Подписать, скрепить печатью, представленный Подрядчиком и Управляющей организацией, расчет стоимости работ по контракту.

4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1.  Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

4.2.2. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Муниципальный заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

4.2.3. Расторгнуть контракт при невыполнении условий контракта.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1.  В течение 3 рабочих дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

4.5.2. Согласовать с Муниципальным заказчиком фактические места выполнения и объемы работ в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями настоящего контракта.

4.3.3.  Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

4.3.4. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.5. Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

4.3.6. Принять у Подрядчика качественно выполненные в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис работы по факту выполнения работ.

4.3.7. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных требованиями технического задания документации об аукционе  и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

4.3.8. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

4.4     Права Управляющей организации

4.4.1. В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4..4.2. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.4.3. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.5 Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик предоставляет в управляющую организацию расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

4.5.2. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.5.3. Приступить к выполнению работ по муниципальному контракту после утверждения фактических мест выполнения работ и объемов Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5.5. Представлять Управляющей организации не позднее 10 дней после окончания работ  акты  приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

4.5.6. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик в течение 3 дней представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, в соответствии с унифицированной формой КС-2;

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.5.7. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании документации об аукционе характеристик и показателей.

4.5.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5.9.  Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.5.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.11.  В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, требованиями настоящего контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.5.12. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.5.13. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.5.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.5.15.  Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.5.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального     заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.17. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.6  Права Подрядчика

4.6.1. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.6.2. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

5.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением  методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис,  или отступлением от условий настоящего контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.3. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.4. В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.5. Подрядчик ознакомлен с материалами сметной документации на выполнение работ и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость работ.

6.6. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо упомянутые в контракте или документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.7. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе и методическим рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств  надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 8.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

7.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

- Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения  муниципального контракта.

8.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2.. настоящего контракта.

8.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

8.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

8.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

8.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

8.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 8.3. Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надледащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения. После расторжения настоящего договора представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

8.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

9.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10 . Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на перевод долга и залог правa требования по муниципальному контракту, стороны могут осуществить только с согласия других сторон настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

_______________________________________________________/                                  /

11.2. Управляющая организация:__________________________/                                 /

11.3. Подрядчик:_______________________________________/________________/

Контракт подписан электронными подписями сторон.

ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

| Ссылка на нормативные акты. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |
| - - МДС 81-33 2004; |  |  |
| - - МДС 81-25 2004; |  |  |

- -  Приложение к приказу от 08.07.213 г. №47 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ  к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Раздел «Автомобильные дороги»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в 16 микрорайоне в г.Югорске.

Основание:дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС_____________296,637 тыс.руб.

Средства на оплату труда ______________________________________0,104тыс.руб

- Сметная трудоемкость ___________________________________0 чел.час.

|  |  | Составлена в ценах 2001 г. – 62,378 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  | всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Раздел 1. Отсыпка и планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-027-01 |  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) НР (87,19 руб.): 84% от ФОТ (103,8 руб.) СП (46,71 руб.): 45% от ФОТ (103,8 руб.) | 2,618 |  | 234,79 |  | 234,79 39,65 |  |  |  | 614,68 |  |  |  | 614,68 103,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТСЦ-408-0122 |  | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 785,4 |  | 78,47 |  |  |  | 78,47 |  | 61630,34 |  |  |  |  |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62245,02 |  |  |  | 614,68 103,80 |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отсыпка и планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62245,02 |  |  |  | 614,68 103,80 |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62378,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61630,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания - 62 378,92 * 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251387,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45249,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296636,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |