ЧАСТЬ IV.  Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживание уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2022 году.

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики |  |  |  | Средняя цена |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и перечень работ | Перечень работ: Ежемесячно Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (обслуживание воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, светильников наружного освещения, световых консолей и новогодних перетяжек, обслуживание и текущий ремонт электросчетчиков), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время по факту выполнения работ Ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. Подрезка веток на трассе воздушных линий. Замена негодных и очистка загрязненных изоляторов. Замена участков проводов. Замена, закрепления траверс. Замена участков кабеля. Замена светильников, плафонов, патронов, фотореле, ламп Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника. Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника. Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков). Ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты. Другие сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ: | г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ: | Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 159,860 км Количество опор – 4 536 шт. Количество светильников наружного освещения — 5 188 шт. Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 96 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена за единицу, рублей | 4 358 300,00 | 4 308 300,00 |  | 4 408 300,00 |  |  |  |  |  |
| Итого | 4 358 300,00 | 4 308 300,00 |  | 4 408 300,00 |  | 4 358 300,00 |  | 4 358 300,00 | 1,15% |
| Срок выполнения работ | начало выполнения работ: 01.01.2022; окончание работ: до 31.12.2022. | начало выполнения работ: 01.01.2022; окончание работ: до 31.12.2022. |  | начало выполнения работ: 01.01.2022; окончание работ: до 31.12.2022. |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца 2021 года | до конца 2021 года |  | до конца 2021 года |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчиком был направлен запрос о предоставлении ценовой информации 5 исполнителям. Ответы на запрос получены от 3 исполнителей: | Коммерческое предложение от поставщика №1 Вх. от 16.11. 2021 | Коммерческое предложение от поставщика №2 Вх. от 16.11.2021 |  | Коммерческое предложение от поставщика №3 Вх. от 16.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 17.11.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен 1,15 %, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (технической части).

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 4 358 300,00 рублей 00 копеек