Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения горки на территории музея под открытым небом

"Суеват-Пауль" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 6 км от г. Югорска на берегу реки Эсс.

Срок выполнения работ:

-  начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.12.2022 года.

Срок исполнения контракта Сторонами: с 21.11.2022 года по 30.01.2023 года.

Цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, а также в соответствии с методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

- Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции
и оборудование должны быть ранее неиспользованными, не эксплуатированными. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (при наличии).

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности работ:

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В случае, если извещение об осуществлении закупки, в том числе в приложениях, содержатся ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения горки на территории музея под открытым небом "Суеват-Пауль" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________42,08  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________30,1    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________121,11 чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________45,12   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  | 32,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  | 419,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 58,32 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 3,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  | 451,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,63 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 94,26 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 54,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,08 |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 Применительно | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | т |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  | 10,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  | 211,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  | 21,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 1,197 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 1,638 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  | 222,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,63 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 32,90 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 18,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,96 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | т |  |  | 0,027 | 1 946,91 |  | 52,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,57 |  |  |
| 4 | ФССЦ-01.2.03.02-0002 | Грунтовка битумно-полимерная |  |  | т |  |  | 0,027 | 29 927,89 |  | 808,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,05 |  |  |
| 5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  | 243,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 106,69 |  | 960,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  | 90,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  | 409,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 27,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 7,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  | 1 614,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 348,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 200,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163,13 |  |  |
| 6 | ФССЦ-05.1.02.07-0065 | Стойка опоры СВ 95-2, бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг |  |  | шт |  |  | 9 | 882,57 |  | 7 943,13 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 943,13 |  |  |
| 7 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 26,64 |  | 106,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 154,88 |  | 619,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 14,81 |  | 59,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 15,73 |  | 5,72 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,73 |  | 10,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 182,95 |  | 731,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 162,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 84,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,84 |  |  |
| 8 | прайс-лист | Кронштейн К1П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц. |  |  | шт |  |  | 4 | 2 712,50 | 1,037725 | 534,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3255,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,38 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-363-02 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 35,53 |  | 177,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 182,00 |  | 910,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 17,38 |  | 86,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 21,63 |  | 8,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,64 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,29 |  | 6,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 219,14 |  | 1 095,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 259,26 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 134,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,88 |  |  |
| 10 | прайс-лист | Кронштейн сдвоенный К2П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц. |  |  | шт |  |  | 5 | 5 433,33 | 1,037725 | 1 337,99 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6520,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 337,99 |  |  |
| 11 | ФЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,64 |  | 274,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 99,23 |  | 1 389,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 9,55 |  | 133,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 49,56 |  | 18,76 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,87 |  | 26,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,71 |  | 9,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 120,21 |  | 1 682,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 400,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 208,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 291,85 |  |  |
| 12 | прайс-лист | Светильник светодиодный LED-150-ШБ2/К2 (150 Вт) |  |  | шт |  |  | 14 | 9 895,83 | 1,0506 | 6 908,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11875,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 908,01 |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 59,13 |  | 35,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5,43 |  | 3,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 22,69 |  | 13,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,29 |  | 3,774 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 87,25 |  | 52,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 35,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 18,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,90 |  |  |
| 14 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,06 | 4 814,02 |  | 288,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,84 |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 41,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 4,368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 41,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 40,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 20,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,06 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,42 | 4 460,00 |  | 1 873,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 873,20 |  |  |
| 17 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=280 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 173,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 865,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 111,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 2 082,01 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 18,2672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 10,5028 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 11 148,99 |  | 3 121,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 296,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 171,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 589,88 |  |  |
| 18 | ФССЦ-21.2.01.01-0015 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 |  |  | 1000 м |  |  | 0,2856 | 11 248,17 |  | 3 212,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 212,48 |  |  |
| 19 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 100 шт |  |  | 0,09 | 194,00 |  | 17,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,46 |  |  |
| 20 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 5,67 |  | 56,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  | 16,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,85 |  | 328,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,67 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 402,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 58,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 34,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,99 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 392,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152,64 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 396,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,59 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 843,44 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 098,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,93 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 796,48 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,20 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,54 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 969,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,71 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 922,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,30 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,96 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,69 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,17 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 067,68 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 715,23 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,89 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,71 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 013,54 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 081,22 |  |  |