Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение  работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в г. Югорске» (подъемная платформа для МГН)».

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                 ул. Садовая, д.1Б.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,     ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 июля 2024 года

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 02.09.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на разработку проектной и рабочей документации, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением,   налоги и сборы НДС (либо без НДС) и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных, технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение  работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в г. Югорске» (подъемная платформа для МГН)».

ЗАДАНИЕ

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | - Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3.Стадийность проектирования | Обмерные работы, проектная и рабочая документация |
| 1.4.Функциональное назначение и проектная мощность | Функциональное назначение – предоставление услуг в сфере образования. Технико-экономические показатели: - количество этажей здания – 3; - высота этажа – 2,8 м; - общая площадь здания – 7831,2 м2; - площадь застройки – 3534,9 м2; - строительный объём здания – 30255 м3; - год постройки: корпус 1 (Лит.А) 1989 г.; корпус 2 (Лит.Б) 1998 г. - количество учащихся (мощность) – 1176 чел. |
| 1.5. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Садовая, д. 1«Б» Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой - II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» |
| 1.6.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.7. Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт на здание (инв. №71:187:002:000005890) от 25.12.2007 г. - Отчёт по результатам обследованию технического состояния здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске (2024 г.), разработанный ИП Кадабцовой И.Г. (шифр 01-04-24) в формате PDF. - Проектная документация «Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске» (2022 г.), разработанный ООО «АКБ «Проект» (шифр 10-05-2022) в формате PDF. Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания не требуются |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной и рабочей документации | 2.2.1. Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно: Раздел «Пояснительная записка» Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в том числе: - Подраздел «Система электроснабжения» - Подраздел «Сети связи» Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» 2.2.2. Состав разрабатываемой рабочей документации согласовать с Муниципальным заказчиком. |
| 2.3.Требования на соответствие нормативным документам | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; - ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; - СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»; - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - ГОСТ 34682.2-2020 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением"; - ГОСТ Р 55555-2013 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением"; - ГОСТ 33652-2019 "Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения"; - ГОСТ Р 51671-2020 "Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности"; - ГОСТ Р 52131-2019 "Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования"; - Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.4. Основные требования к проектным и технологическим решениям | Проектными решениями обеспечить доступность посещения МГН с 1-го по 3-й этажи здания. Проектные решения должны обеспечить безопасную эксплуатацию подъёмной вертикальной платформы для МГН. Проектные решения не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации здания. При размещении в здании подъемной платформы должно учитываться следующее: - подъемная платформа не должна препятствовать свободному перемещению людей в здании; - строительная часть здания должна обладать необходимой прочностью для восприятия нагрузок от подъемной платформы; - на этажах, обслуживаемых подъемной платформой, должно быть обеспечено достаточное пространство для движения пользователя в кресле-коляске; - должна быть обеспечена необходимая освещенность этажных площадок в зоне входа на подъемную платформу; - пульт управления подъемной платформой должен быть расположен на оптимальной высоте для управления сидя или стоя |
| 2.5. Схема планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 2.6. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | 1) Разработать конструктивные решения по установке подъемной платформы с вертикальным перемещением с 1-го по 3-й этаж в осях 10-11/Г-Д вдоль учебных кабинетов. 2) Разработать конструктивные решения по выполнению отверстий для хода подъемника в перекрытиях между 1-м и 2-м этажом и между 2-м и 3-м этажом, с последующим выполнением усиления плит перекрытия с учетом конструктивных особенностей здания. Предусмотреть заполнение пустот в плитах перекрытий в местах опоры металлоконструкций. 3) Предусмотреть усиление несущей способности плиты перекрытия над подвалом в районе установки подъемника. 4) Предусмотреть восстановление чистовой отделки помещений после монтажных работ. 5) Минимальные технические данные и характеристики подъемной платформы: - внутренние размеры платформы (ШхГхВ) - 1100х1400х950мм; - размер дверного проема (ШхВ) - 900х2000мм; - конструкция двери - распашная; -обшивка шахты подъемника - из сэндвич-панелей и ламинированного стекла; - число остановок - 3; - число одновременно перевозимых пользователей - 2 (инвалид и сопровождающий); - грузоподъемность - не менее 385кг; - скорость движения 0,15 м/с |
| 2.7. Инженерные системы здания | 2.7.1. Применить современное оборудование, сертифицированное на территории РФ, согласно нормативным требованиям. 2.7.2. Выполнить расчет нагрузок на инженерные системы здания. 2.7.3. Предусмотреть подвод электропитания для подъемника, определить безопасное место для размещения распределительного щита. 2.7.4. Предусмотреть подключение подъемной платформы к системе диспетчеризации. |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 2.9. Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.10. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на территории РФ. Предусмотреть мероприятия по эвакуации МГН со второго и третьего этажа здания. |
| 2.11.Требования к составу сметной документации | 1) При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). 2) Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства». При определении стоимости работ сметная стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма – файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)» период разработки сметной документации). 3) При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). 4) При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр). 5) Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора; 6) Учесть затраты на пусконаладочные работы. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Принять в работу Отчёт по результатам обследованию технического состояния здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске (2024 г.), разработанный ИП Кадабцовой И.Г. (шифр 01-04-24). При необходимости для разработки проектной документации произвести дополнительно визуальное и инструментальное обследование здания. |
| 3.2.Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.3.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате dwg, PDF передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск; - Рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате dwg, PDF передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск; Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.4.Необходимость проведения авторского надзора | Не требуется |
| 3.5.Особые условия | - Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком; - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. |
| 3.6. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.7. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. |