Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

27 ноября  2012г.                                                                                       № 0187300005812000698-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического снабжения, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка расходного материала для рентген кабинета (запрос котировок от 12 ноября 2012 года, номер извещения на официальном сайте 0187300005812000698).

2.Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru)  «19» ноября  2012 года.

4. Учитывая, то, что до  окончания указанного в извещении  срока подачи котировочных заявок («26» ноября  2012г. 13 часов 00 минут) не подана ни одна котировочная заявка,  комиссия решила:

4.1 Признать размещение заказа на поставку расходного материала для рентген кабинета несостоявшимся.

Председатель комиссии:        		                                                                        С.Д. Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

____________ Т.И. Долгодворова

_______________  Н.А. Тельнова

___________________Г.А. Ярков

_______________Ж.В. Резинкина

_________________Н.Б. Захарова

Представитель Заказчика                                                                        _____________ Р.Ш. Смаилов

Секретарь Луллис Е.Р.

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок

от «27» ноября 2012  № 0187300005812000698-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку расходного материала для рентген кабинета

(запрос котировок от 12 ноября 2012 года, номер извещения на официальном сайте 0187300005812000698).

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

| № п/п | - Наименование | - Характеристика | - ед. изм. | - Кол-во | Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1. | Набор "РЕНМЕД-ПЛЮС" или эквивалент, фиксаж 15л | Фиксаж для ручной обработки медицинских рентгеновских пленок для приготовления 15 л рабочего раствора. поставляется в виде сухого порошка в двойных герметично запаянных пакетах; основные компоненты запаяны раздельно; гарантийный срок хранения при температуре от -40 до +50 °С – не менее 2-х лет; рабочие растворы приготовляются с использованием обычной водопроводной воды; срок хранения готовых растворов – один месяц; химические реактивы обладают высокой емкостью, т.е. 1 литра рабочего раствора достаточно для обработки не менее, чем 2 м2 пленки при условии регулярного добавления восстановителя; время обработки проявителем при температуре 23 °С – 3-4 мин. | Уп. | 5 |  |  |
| 2. | Набор "РЕНМЕД-ПЛЮС" или эквивалент, проявитель 15л | Проявитель для ручной обработки медицинских рентгеновских пленок для приготовления 15 л рабочего раствора. поставляется в виде сухого порошка в двойных герметично запаянных пакетах; основные компоненты запаяны раздельно; гарантийный срок хранения при температуре от -40 до +50 °С – не менее 2-х лет; рабочие растворы приготовляются с использованием обычной водопроводной воды; срок хранения готовых растворов – один месяц; химические реактивы обладают высокой емкостью, т.е. 1 литра рабочего раствора достаточно для обработки не менее, чем 2 м2 пленки при условии регулярного добавления восстановителя; время обработки проявителем при температуре 23 °С – 3-4 мин. | Уп. | 5 |  |  |
| 3. | Пленка «AGFA DryStar DT 5000 B» Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком. | Пленка для прямой термопечати, пленка не чувствительна к свету без дополнительных светозащитных механизмов и приспособлений. Электронный радиочип повышенной мощности на картонной подложке пленки для обмена информацией с принтером. Максимальная оптическая плотность D max не менее 3,4. Формат 35х43 см. Количество в упаковке 100 шт. | Уп. | 10 |  |  |
| 4. | Пленка «AGFA DryStar DT 5000 B» Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком. | Пленка для прямой термопечати, пленка не чувствительна к свету без дополнительных светозащитных механизмов и приспособлений. Электронный радиочип повышенной мощности на картонной подложке пленки для обмена информацией с принтером. Максимальная оптическая плотность D max не менее 3,4. Формат 20,3х25,4 см. Количество в упаковке 100 шт. | Уп. | 10 |  |  |
| Цена гражданско-правового договора, руб. |  | Максимальная цена гражданско-правого договора, 155 860 ,00 |  |  |  |  |
| Сроки поставки товара |  | разовая поставка в течение 20 дней со дня подписания гражданско-правового договора |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты товара |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара |  |  |  |  |
| Остаточный срок годности |  | не менее 80% от даты выпуска |  |  |  |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  |  |