Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения по улицам Монтажников, Кирова, Сахарова в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная); ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира); ул. Сахарова (от ул. Декабристов до ул. Цветной бульвар).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28.07.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 05.09.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев  с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству освещения по ул.Кирова (от ул.Лесозаготовителей до ул.Мира) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты |  | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 920,40 |  |  | 19,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 118 |  | 2,5488 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 920,40 |  |  | 19,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 19,88 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  | 17,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  | 7,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 45,72 |  |  |
| 2 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16,92 |  |  | 36,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 41,53 |  |  | 89,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,43 |  |  | 9,57 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 0,9504 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 58,45 |  |  | 126,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 46,12 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % | 118 |  | 118 |  |  |  | 54,42 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  | 32,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 212,95 |  |  |
| 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 |  |  | 2,2032 | 725,69 |  |  | 1 598,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 598,84 |  |  |
| 4 | ФЕР06-03-004-08 | Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т |  |  | 0,396 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 408,85 |  |  | 161,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 425,84 |  |  | 168,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 51,59 |  |  | 20,43 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,21 |  |  | 28,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,5 |  | 16,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,16 |  | 1,64736 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 906,90 |  |  | 359,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 182,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  | 187,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  | 105,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 652,68 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14) | шт |  |  | 9 | 5 165,45 |  |  | 2 141,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 141,37 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Комплект метизов М20х70 | шт |  |  | 9 | 402,73 |  |  | 166,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=460,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 166,95 |  |  |
| 7 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,76 |  |  | 205,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 851,32 |  |  | 689,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 55,87 |  |  | 45,25 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26 |  | 21,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  | 5,5971 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 105,08 |  |  | 895,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 250,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  |  | 260,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  | 150,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 306,43 |  |  |
| 8 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 применительно | Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные | т |  |  | 0,81 | 9 600,00 |  |  | 7 776,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 776,00 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  |  | 160,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  |  | 1 324,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  |  | 84,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  |  | 4,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 18,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 7,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  |  | 1 489,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 244,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  |  | 254,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  | 146,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 891,30 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника однорожковый К1К- 2,0-2,0 | шт |  |  | 9 | 3 414,45 |  |  | 1 415,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 415,48 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Светильник GALAD Победа или экивалент LED- 100-K/K50 | шт |  |  | 9 | 6 303,60 |  |  | 2 613,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7200,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 613,19 |  |  |
| 12 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=276 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  |  | 171,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  |  | 853,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  |  | 110,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 18,00624 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 10,35276 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 713,25 |  |  | 1 024,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 281,39 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  |  | 292,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  | 168,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,34 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м |  |  | 281,52 | 166,35 |  |  | 2 157,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=276*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,11 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) | шт |  |  | 8 | 607,60 |  |  | 223,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 223,90 |  |  |
| 15 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт |  |  | 2 | 34,91 |  |  | 69,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 69,82 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М | шт |  |  | 2 | 84,31 |  |  | 7,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 | м |  |  | 45 | 144,56 |  |  | 299,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 299,64 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 | шт |  |  | 36 | 22,59 |  |  | 37,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 37,46 |  |  |
| 19 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт |  |  | 0,27 | 3 133,00 |  |  | 845,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 845,91 |  |  |
| 20 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 | 100 шт |  |  | 0,04 | 3 133,00 |  |  | 125,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125,32 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=31 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  |  | 30,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 3,224 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  |  | 30,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 30,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  | 29,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  | 15,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 76,08 |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 67,77 |  |  | 60,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,42 |  |  | 27,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  |  | 1,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 461,97 |  |  | 415,77 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,21 |  | 6,489 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 560,16 |  |  | 504,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 62,57 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  | 61,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  | 31,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 597,37 |  |  |
| 23 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т |  |  | 0,010134 | 6 508,75 |  |  | 65,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 65,96 |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 132,35 |  |  | 83,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 50,19 |  |  | 31,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  |  | 3,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,70 |  |  | 21,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  | 8,8704 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217,24 |  |  | 136,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 86,54 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  | 84,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  | 44,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 265,81 |  |  |
| 25 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  | 0,06426 | 4 814,02 |  |  | 309,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 309,35 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 24 440,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 930,09 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 3 185,32 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 274,74 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 20 325,50 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 25 449,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 755,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,32 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 19 887,26 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,28 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 612,22 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 939,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 174,68 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 4,74 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 438,24 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 175,83 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 91,51 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 26 388,75 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству освещения по ул.Монтажников (от ул.Мира до ул.Спортивная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 | 100 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 68,33 |  | 6,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 318,90 |  | 131,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 110,43 |  | 11,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8,76 |  | 0,876 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 9,52 |  | 0,952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 387,23 |  | 138,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 16,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 7,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 162,13 |  |  |
| 2 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16,92 |  | 36,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 41,53 |  | 89,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,43 |  | 9,57 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 0,9504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 58,45 |  | 126,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,12 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % | 118 |  | 118 |  |  | 54,42 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  | 32,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 212,95 |  |  |
| 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 |  |  | 2,2032 | 725,69 |  | 1 598,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 598,84 |  |  |
| 4 | ФЕР06-03-004-08 | Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т |  |  | 0,396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 408,85 |  | 161,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 425,84 |  | 168,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 51,59 |  | 20,43 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,21 |  | 28,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,5 |  | 16,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,16 |  | 1,64736 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 906,90 |  | 359,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 182,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 187,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 105,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 652,68 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14) | шт |  |  | 9 | 5 165,45 |  | 2 141,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 141,37 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Комплект метизов М20х70 | шт |  |  | 9 | 402,73 |  | 166,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=460,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166,95 |  |  |
| 7 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,76 |  | 205,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 851,32 |  | 689,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 55,87 |  | 45,25 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26 |  | 21,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  | 5,5971 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 895,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 250,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 260,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 150,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 306,43 |  |  |
| 8 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 применительно | Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные | т |  |  | 0,81 | 9 600,00 |  | 7 776,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 776,00 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  | 160,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  | 1 324,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  | 84,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  | 4,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 18,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 7,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  | 1 489,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 244,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 254,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 146,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 891,30 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника однорожковый К1К- 2,0-2,0 | шт |  |  | 9 | 3 414,45 |  | 1 415,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 415,48 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Светильник GALAD Победа или эквивалентLED- 100-K/K50 | шт |  |  | 9 | 6 303,60 |  | 2 613,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7200,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 613,19 |  |  |
| 12 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т | т |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,62 |  | 1,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33,63 |  | 24,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,40 |  | 2,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,19 |  | 0,1387 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,26 |  | 0,1898 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 35,25 |  | 25,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 3,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31,74 |  |  |
| 13 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т |  |  | 0,003657 | 1 525,50 |  | 5,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*1*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5,58 |  |  |
| 14 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 27,11 |  | 27,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 106,69 |  | 106,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,09 |  | 10,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,54 |  | 45,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,06 |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 179,34 |  | 179,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 38,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 22,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,35 |  |  |
| 15 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг | шт |  |  | 1 | 595,59 |  | 595,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 595,59 |  |  |
| 16 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |  | 0,307 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=307 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 190,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 949,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 122,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 20,02868 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 11,51557 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 713,25 |  | 1 139,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 312,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 325,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 187,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 653,27 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м |  |  | 313,14 | 166,35 |  | 2 399,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=307*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 399,39 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) | шт |  |  | 8 | 607,60 |  | 223,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223,90 |  |  |
| 19 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт |  |  | 4 | 34,91 |  | 139,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139,64 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М | шт |  |  | 4 | 84,31 |  | 15,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,53 |  |  |
| 21 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 | м |  |  | 45 | 144,56 |  | 299,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 299,64 |  |  |
| 22 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 | шт |  |  | 36 | 22,59 |  | 37,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37,46 |  |  |
| 23 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт |  |  | 0,27 | 3 133,00 |  | 845,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 845,91 |  |  |
| 24 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 | 100 шт |  |  | 0,08 | 3 133,00 |  | 250,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 250,64 |  |  |
| 25 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 34,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 3,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 34,91 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 33,54 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 17,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85,90 |  |  |
| 26 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 67,77 |  | 101,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,42 |  | 45,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 2,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 461,97 |  | 692,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,21 |  | 10,815 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 560,16 |  | 840,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 104,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 102,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 53,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 995,65 |  |  |
| 27 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т |  |  | 0,010134 | 6 508,75 |  | 65,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 65,96 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 132,35 |  | 83,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 50,19 |  | 31,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 3,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,70 |  | 21,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  | 8,8704 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217,24 |  | 136,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 86,54 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 84,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 44,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 265,81 |  |  |
| 29 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  | 0,06426 | 4 814,02 |  | 309,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 309,35 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 26 266,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 009,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3 562,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 311,78 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 21 694,66 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 27 051,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 789,88 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 485,33 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 305,98 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 20 979,15 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 141,83 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 655,08 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1 347,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 219,26 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 77,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 715,51 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 220,56 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 114,78 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 28 398,63 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству освещения по ул.Сахарова (от ул.Декабристов до ул.Цветной Бульвар) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 |  |  | 100 шт |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 68,33 |  | 10,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 318,90 |  | 197,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 110,43 |  | 16,56 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,76 |  | 1,314 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,52 |  | 1,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 387,23 |  | 208,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 24,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 10,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,21 |  |  |
| 2 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  | м3 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 16,92 |  | 60,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  | 149,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,43 |  | 15,95 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 1,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,45 |  | 210,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,86 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 90,69 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | % | 70 |  | 70 |  |  | 53,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,91 |  |  |
| 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  |  | 3,6 | 725,69 |  | 2 612,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 612,48 |  |  |
| 4 | ФЕР06-03-004-08 | Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | т |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 408,85 |  | 269,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  | 281,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 51,59 |  | 34,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  | 47,66 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 42,5 |  | 28,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,16 |  | 2,7456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 906,90 |  | 598,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 313,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 176,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,82 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14) |  |  | шт |  |  | 15 | 5 165,45 |  | 3 568,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 568,94 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Комплект метизов М20х70 |  |  | шт |  |  | 15 | 402,73 |  | 278,26 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=460,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,26 |  |  |
| 7 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | т |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,76 |  | 342,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 851,32 |  | 1 149,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 55,87 |  | 75,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26 |  | 35,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,91 |  | 9,3285 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 1 491,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 434,72 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 250,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 177,38 |  |  |
| 8 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 применительно | Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные |  |  | т |  |  | 1,35 | 9 600,00 |  | 12 960,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 960,00 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | шт |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  | 267,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  | 2 208,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  | 141,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 7,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 30,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 12,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  | 2 482,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 424,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 244,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152,17 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника однорожковый К1К- 2,0-2,0 |  |  | шт |  |  | 15 | 3 414,45 |  | 2 359,13 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3900,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 359,13 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Светильник GALAD Победа LED или эквивалент 100-K/K50 |  |  | шт |  |  | 15 | 6 303,60 |  | 4 355,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7200,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 355,32 |  |  |
| 12 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=460 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 285,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 1 422,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 183,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 30,0104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 17,2546 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 713,25 |  | 1 708,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 487,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 281,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 477,23 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 |  |  | м |  |  | 469,2 | 166,35 |  | 3 595,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=460*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 595,18 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт |  |  | 14 | 607,60 |  | 391,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,82 |  |  |
| 15 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт |  |  | 2 | 34,91 |  | 69,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,82 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт |  |  | 2 | 84,31 |  | 7,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м |  |  | 75 | 144,56 |  | 499,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,40 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт |  |  | 60 | 22,59 |  | 62,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,43 |  |  |
| 19 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт |  |  | 0,54 | 3 133,00 |  | 1 691,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 691,82 |  |  |
| 20 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 | 3 133,00 |  | 125,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,32 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 56,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 1,14 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 6,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 57,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 55,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,33 |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 10 шт |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  | 101,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  | 45,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 2,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 461,97 |  | 692,96 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,21 |  | 10,815 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 560,16 |  | 840,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 102,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 53,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,65 |  |  |
| 23 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 0,01689 | 6 508,75 |  | 109,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,93 |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=105 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  | 138,97 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  | 52,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 36,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 14,784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  | 228,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 141,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 73,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,03 |  |  |
| 25 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,1071 | 4 814,02 |  | 515,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(105*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,58 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 029,22 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,46 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 506,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,47 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 989,05 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 695,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,13 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 408,38 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,56 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 258,51 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774,77 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 018,13 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,33 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,91 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,54 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,14 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,67 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 276,93 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |