## ОСМП
Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта на приобретение медицинского оборудования из средств бюджета по разделу (0904) по долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011-2013 годы» на четвертый квартал 2011 года для нужд отделения скорой медицинской помощи МУ«Центральная городская больница г. Югорска»
Способ размещения заказа Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Аппарат ИВЛ и ингаляции кислорода «ДАР – 07» |  |  | Х | Х
Характеристика | Аппарат ИВЛ портативный предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких и ингаляции кислородом и кислородно-воздушной смесью в условиях специализированного медицинского транспорта различного назначения, на месте происшествия, на дому, а также в медицинских лечебных учреждениях.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 58000 | 59900 | 55000 | 55000 | 55000
Итого | 116000 | 119800 | 110000 | 110000 | 110000
Наименование | Саквояж медицинский СМ-1 |  |  | Х | Х
Характеристика | Крышки снабжены съемными пластиковыми перфорированными панелями для крепления медицинского имущества - на одной из крышек шарнирно закреплен манипуляционный столик - в основании расположен съемный ложемент для 7 флаконов и 146 ампул Материал: алюминиевый лист толщиной 1,5 и 2,0 мм Размеры, мм: не более 464х230х290 Вес, кг:не более 3,5 Цвет: светло-серый или синий Условия эксплуатации: температура, °С от -35 до +40 Текущий уход: обрабатывается обычными моющими и дезинфицирующими средствами .
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 20000 | 19000 | 18000 | 19000 | 19000
Итого | 40000 | 38000 | 36000 | 38000 | 38000
Наименование | Мешок АМБУ |  |  | Х | Х
Характеристика | Механический аппарат ИВЛ для взрослых, автоклавируемый - мешок силиконовый емкостью не менее 1600 мл с клапаном пациента и предохранительным клапаном в комплекте с силиконовой дыхательной маской размер не менее 5.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500
Итого | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 5000
Наименование | Устройство- шина складная УШС |  |  | Х | Х
Характеристика | Устройство-шина складная жесткая фанерно-матерчатая для иммобилизации шейно-грудного отдела позвоночника с одновременной фиксацией головы или для иммобилизации переломов костей бедра и голени. Особенности: - позволяет проводить иммобилизацию в ограниченном пространстве и извлекать пострадавшего из труднодоступных мест - обеспечивает перемещение пострадавшего как в горизонтальном, так и в вертикальном положении - парные цветные ремни исключают возможность ошибки при фиксации пострадавшего.Состав: фанера с влагостойкой пропиткой, ткань влагостойкая. Размер в сложенном виде не менее 860х140х140 мм, вес не более 1,7 кг.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 6500 | 7290 | 6700 | 6830 | 6830
Итого | 13000 | 14580 | 13400 | 13660 | 13660
Наименование | Аспиратор ножной портативный АНП – 700-01 |  |  | Х | Х
Характеристика | НАЗНАЧЕНИЕ: Аспиратор (отсасыватель) предназначен для отсасывания секреторной жидкости из верхних дыхательных путей пострадавшего (больного) пациента.
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 16000 | 15000 | 14000 | 15000 | 15000
Итого | 16000 | 15000 | 14000 | 15000 | 15000
Наименование | Глюкометр |  |  | Х | Х
Характеристика | Глюкометр портативный с меню на русском языке и с возможностью отмечать время проведения теста : до и после еды. Пошаговые инструкции на экране на русском языке помогают правильно провести тест. Меню: На русском языке. Время измерения: не более 5 сек.
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500
Итого | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500
Наименование | Небулайзер «Littele Doctor LD – 210 C» |  |  | Х | Х
Характеристика | Компрессорный небулайзер;Подходит для взрослых и для детей; Активируется вдохом;Большое количество применяемых лекарств; Различные потоки при вдохе и выдохе; Эффективность использования лекарств; Запасной отбойник (в комплекте);
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 4000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000
Итого | 4000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000
Наименование | Маски лицевые |  |  | Х | Х
Характеристика | Маски лицевые – цельнолитые силиконовые маски (детские, взрослые и для новорожденных) для комплектации дыхательного мешка или других аппаратов ИВЛ. Имеют минимальное мертвое пространство, очень хорошо прилегают к лицу, с надувным уплотнением : Размер 2 (дети от 1 года до 3 лет)
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 500 | 500 | 400 | 466.6667 | 466.6667
Итого | 1000 | 1000 | 800 | 933.3333 | 933.3333
Наименование | Маски лицевые |  |  | Х | Х
Характеристика | Маски лицевые – цельнолитые силиконовые маски (детские, взрослые и для новорожденных) для комплектации дыхательного мешка или других аппаратов ИВЛ. Имеют минимальное мертвое пространство, очень хорошо прилегают к лицу, с надувным уплотнением : Размер 3 (дети от 3 до 12 лет)
Количество, шт | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 550 | 500 | 400 | 483.3333 | 483.3333
Итого | 2200 | 2000 | 1600 | 1933.3333 | 1933.3333
Наименование | Маски лицевые |  |  | Х | Х
Характеристика | Маски лицевые – цельнолитые силиконовые маски (детские, взрослые и для новорожденных) для комплектации дыхательного мешка или других аппаратов ИВЛ. Имеют минимальное мертвое пространство, очень хорошо прилегают к лицу, с надувным уплотнением : Размер 5 (для взрослых)
Количество, шт | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 550 | 500 | 500 | 516.6667 | 516.6667
Итого | 2200 | 2000 | 2000 | 2066.6667 | 2066.6667
ИТОГО | 202400 | 203880 | 185800 | 192093.3333 | 192093.3333
Начальная (максимальная) цена контракта равна 192 093,00 (Сто девяносто две тысячи девяносто три рубля), обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, и наименьшей предложенной цены по позиции 1: "Аппарат ИВЛ и ингаляции кислорода «ДАР – 07»,сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками.
Т.к. лимиты на приобретение мед.оборудования по статье 310/313 выделены в сумме 110 000,00 рублей, то по позиции 1: "Аппарат ИВЛ и ингаляции кислорода «ДАР – 07» цена получена исходя из наименьшей предложенной цены, поставщиком OOO "Медирон" на данный аппарат.
В цену товара включены расходы: на упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование поставщика | Дата, номер коммерческого предложения (реестровой записи) | Адрес |  | Телефон
1 | ООО "Уралпоставка" | Исх.№374 от 13.09.2011г. | 620010, г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, д.2 офис 41 |  | 8-982-621-99-03
2 | ООО "Квазар" | Вх.№130 от 08.09.2011г. | 620086, г.Екатеринбург, ул.Радищева, 60А, офис № 204 |  | 8 (343) 23-57-999
3 | ООО "Медирон" | Исх.№0100/11 от 13.09.2011г. | 620039, г.Екатеринбург, ул.XXII Партсъезда 15 |  | 8(343) 330-77-10
Срок действия цен до 31.12.2011 года
Главный врач _________________ В.А. Каданцев
И.о.начальника ОМТС _________________О.В.Кажуро
Дата составления сводной таблицы 05 октября 2011 года
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Пильникова Светлана Сергеевна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru