|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» __________ А.А.Латыпов «_____»______________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального бюджетного ей» __________ Н.А. Антонова «_____»______________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации

2017 г.

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: | 173862200769486220100100060010000244 |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Место нахождения 628264, г. Югорск-2, дом 39, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Почтовый адрес 628264, г. Югорск-2, дом 39, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Телефон (34675) 2-95-15 факс (34675) 2-95-15. Адрес электронной почты: buh-4school@mail.ru Ответственное должностное лицо: специалист по закупкам Акопова Татьяна Александровна |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Работник контрактной службы: специалист по закупкам Акопова Татьяна Александровна Сотрудник, ответственный за заключение договора: специалист по закупкам МБОУ «Средней общеобразовательной школы №4» Акопова Татьяна Александровна, тел. 2-95-15 Место нахождения 628264, г. Югорск-2, дом 39, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Адрес электронной почты: buh-4school@mail.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место оказания услуг | 628264, г. Югорск-2, дом 39, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Начало: с даты подписания гражданско-правового договора по 31.07.2017 года (включительно) и в период учебного процесса не производятся. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 994 000,00 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, конструкций, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в части IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА». |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: Бюджет города Югорска на 2017 г. |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. ### В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | не установлено |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «22 » мая 2017 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе « 28 » мая 2017 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «30 » мая 2017 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | « 01 » июня 2017 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | « 05 » июня 2017 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: - а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: не требуется. а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов или копии этих документов - не требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - требуется: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям - требуется. 8) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или копии этих документов не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать первую часть заявки на участие в электронном аукционе в форме документов содержащихся в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, заполненного с учетом вышеизложенной инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае, если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других технических документах установлены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает указать иные значения, показатели товаров в любом случае должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией. В случае если в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» содержатся требования к году изготовления поставляемого товара, участник должен предложить значение указанного показателя. Предлагаемое участником значение показателя поставляемого товара может быть указано в виде конкретного цифрового значения или сопровождаться словами «не менее», «не ранее». Значения предлагаемых участником показателей не должны содержать слова или сопровождаться словами «должен быть». При несоблюдении указанных требований заявка участника подлежит отклонению. Раздел I «конкретные значения» Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - слов «от… до…» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор). При этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». При одновременном использовании знаков «,» и союзов «или», «либо» участник указывает все значения показателя до союза «или», «либо» или значение указанное после союза «или», «либо» (например: 1, 2, 3 или 4; участник предлагает: вариант1 – 1, 2, 3; вариант 2 – 4). Если показатель указан с использованием нескольких значений, требование слова (знака) применяются к каждому значению следующим после слова (знака), до нового слова или знака описывающего значение показателя (например: не менее 5*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к значению 10). Раздел II «диапазонные значения» В случае, если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием: В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона); - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений, в рамках равных значениям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона; - если в Техническом задании устанавливается диапазонное значение, сопровождаемое словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участник предлагает конкретные значения верхней и нижней границ диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «должен быть не менее», «должен быть не более», допускается использование знака «-»; - при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон, допускается использование знака «-». Раздел III «общие сведения» Если рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)» – участник не вправе изменять указанные значения показателя товара. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)». При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | - Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 19 940 (девятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей _00 копеек, 1% от начальной (максимальной) цены договора. НДС не облагается. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | ### Размер обеспечения исполнения договора составляет 99 700 (девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, 5% от начальной (максимальной) цены договора. ### Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. ### Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. ### Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. ### В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. ### Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; ### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; ### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение срока, установленного в Проекте договора (часть III. «Проект договора»). ### В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» ИНН/КПП 8622007694/862201001 Депфин Югорска (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», л/с 300.14.104.0) Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Ханты-Мансийск р/с 40701810100063000008 к/с 30101810465777100812 БИК 047162812 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций № ____ на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации. |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По контракту должны быть обеспечены обязательства исполнителя по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | не установлено. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | не установлено. |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583»: Установлено - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено. - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено. |
|  | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
|  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
|  | - Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет гражданско-правового договора: на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации.

Срок выполнения работ: с даты подписания гражданско-правового договора по 31.07.2017 года (включительно) и в период учебного процесса не производятся.

Место выполнения работ: 628264, г. Югорск-2, дом 39, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.	Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Характеристика и объем работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение №1 к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Характеристика используемых товаров указана в (Приложение №2 к техническому заданию) и предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Приложение №1

к техническому заданию

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  | всего |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
|  | Раздел 1. Замена радиаторов, умывальников и унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ФЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР (104,83 руб.): 78% от ФОТ (134,4 руб.) СП (67,2 руб.): 50% от ФОТ (134,4 руб.) |  | 0,15 15 / 100 |  | 935,72 865,7 |  | 70,02 30,24 |  |  |  | 140,36 |  | 129,86 |  | 10,5 4,54 |  |  |  | 110 |  | 16,5 |  |  |
|  | 2 |  |  | ФЕРр65-5-7 |  | Смена смесителей (100 шт.) НР (156,73 руб.): 108% от ФОТ (145,12 руб.) СП (87,07 руб.): 60% от ФОТ (145,12 руб.) |  | 0,08 8 / 100 |  | 16280,74 1814 |  | 7,85 |  | 14458,89 |  | 1302,46 |  | 145,12 |  | 0,63 |  | 1156,71 |  | 200 |  | 16 |  |  |
|  | 3 |  |  | ФЕРр65-6-12 |  | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) НР (162,15 руб.): 108% от ФОТ (150,14 руб.) СП (90,08 руб.): 60% от ФОТ (150,14 руб.) |  | 0,04 4 / 100 |  | 36414,18 3743,19 |  | 88,82 10,13 |  | 32582,17 |  | 1456,57 |  | 149,73 |  | 3,55 0,41 |  | 1303,29 |  | 412,7 |  | 16,51 |  |  |
|  | 4 |  |  | ФЕРр65-6-24 |  | Смена: умывальников (100 приборов) НР (166,96 руб.): 108% от ФОТ (154,59 руб.) СП (92,75 руб.): 60% от ФОТ (154,59 руб.) |  | 0,08 8 / 100 |  | 15865,17 1922,84 |  | 82,9 9,45 |  | 13859,43 |  | 1269,21 |  | 153,83 |  | 6,63 0,76 |  | 1108,75 |  | 212 |  | 16,96 |  |  |
|  | 5 |  |  | ФЕРр65-6-10 |  | Смена: гибких подводок(100 приборов)НР (41,12 руб.): 108% от ФОТ (38,07 руб.)СП (22,84 руб.): 60% от ФОТ (38,07 руб.) |  | 0,088 / 100 |  | 2526,19 475,27 |  | 5,92 0,68 |  | 2045 |  | 202,1 |  | 38,02 |  | 0,47 0,05 |  | 163,61 |  | 52,4 |  | 4,19 |  |  |
|  | 6 |  |  | ФЕР16-05-001-01 Применительно |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (369,76 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (306,6 руб.) СП (216,31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (306,6 руб.) |  | 20 |  | 19,97 15,33 |  | 4,64 |  |  |  | 399,4 |  | 306,6 |  | 92,8 |  |  |  | 1,6905 |  | 33,81 |  |  |
|  | 7 |  |  | ФССЦ-302-1833 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (шт.) |  | 20 |  | 33,28 |  |  |  | 33,28 |  | 665,6 |  |  |  |  |  | 665,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ФЕР18-07-001-05 |  | Установка кранов воздушных (1 компл.) 2,07 = 27,16 - 0,1 x 250,90 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (14,1 руб.) СП (9,95 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14,1 руб.) |  | 10 |  | 2,25 1,41 |  |  |  | 0,84 |  | 22,5 |  | 14,1 |  |  |  | 8,4 |  | 0,138 |  | 1,38 |  |  |
|  | 9 |  |  | ФССЦ-301-1580 |  | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм (10 шт.) |  | 1 10 / 10 |  | 137,7 |  |  |  | 137,7 |  | 137,7 |  |  |  |  |  | 137,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | ФЕР18-03-001-01 |  | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (231,82 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (192,22 руб.) СП (135,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192,22 руб.) |  | 0,2325 23,25 / 100 |  | 34382,42 780,88 |  | 484,86 45,9 |  | 33116,68 |  | 7993,91 |  | 181,55 |  | 112,73 10,67 |  | 7699,63 |  | 87,055 |  | 20,24 |  |  |
|  | 11 |  |  | ФССЦ-301-1308 |  | Пробки радиаторные (шт.) |  | 30 |  | 10,29 |  |  |  | 10,29 |  | 308,7 |  |  |  |  |  | 308,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | ФЕР17-01-001-18 |  | Демонтаж. Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких(10 компл.)(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (5,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4,31 руб.)СП (3,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,31 руб.) |  | 0,1 1 / 10 |  | 66,4 41,9 |  | 24,5 1,24 |  |  |  | 6,64 |  | 4,19 |  | 2,45 0,12 |  |  |  | 4,356 |  | 0,44 |  |  |
|  | 13 |  |  | ФЕР17-01-001-18 |  | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (12,44 руб.) СП (8,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12,44 руб.) |  | 0,1 1 / 10 |  | 3693,94 120,47 |  | 76,55 3,89 |  | 3496,92 |  | 369,39 |  | 12,05 |  | 7,66 0,39 |  | 349,68 |  | 12,5235 |  | 1,25 |  |  |
|  | 14 |  |  | ФЕРр65-3-8 Применительно |  | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) НР (1,88 руб.): 78% от ФОТ (2,41 руб.) СП (1,21 руб.): 50% от ФОТ (2,41 руб.) |  | 0,01 1 / 100 |  | 257,53 237,13 |  | 20,4 2,78 |  |  |  | 2,58 |  | 2,38 |  | 0,2 0,03 |  |  |  | 27,8 |  | 0,28 |  |  |
|  | 15 |  |  | ФЕР16-06-005-01 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) 5,56 = 1 177,56 - 1 x 1 172,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5,34 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4,43 руб.) СП (3,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,43 руб.) |  | 1 |  | 6,36 4,43 |  | 1,09 |  | 0,84 |  | 6,36 |  | 4,43 |  | 1,09 |  | 0,84 |  | 0,4715 |  | 0,47 |  |  |
|  | 16 |  |  | ФССЦ-301-3181 |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт.) |  | 1 |  | 126,44 |  |  |  | 126,44 |  | 126,44 |  |  |  |  |  | 126,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14409,92 |  | 1141,86 |  | 238,71 16,97 |  | 13029,35 |  |  |  | 128,03 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Замена радиаторов, умывальников и унитазов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,78 |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5050,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,66 |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9819,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,59 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,03 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13029,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1158,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 Замена радиаторов, умывальников и унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,03 |  |  |
|  | Раздел 2. Канализация в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | ФЕРр65-2-2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (271,8 руб.): 78% от ФОТ (348,46 руб.) СП (174,23 руб.): 50% от ФОТ (348,46 руб.) |  | 0,48 48 / 100 |  | 731,64 721,64 |  | 10 4,32 |  |  |  | 351,19 |  | 346,39 |  | 4,8 2,07 |  |  |  | 85,3 |  | 40,94 |  |  |
|  | 18 |  |  | ФЕРр65-2-1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (200,5 руб.): 78% от ФОТ (257,05 руб.) СП (128,53 руб.): 50% от ФОТ (257,05 руб.) |  | 0,44 44 / 100 |  | 587,05 582,05 |  | 5 2,16 |  |  |  | 258,3 |  | 256,1 |  | 2,2 0,95 |  |  |  | 68,8 |  | 30,27 |  |  |
|  | 19 |  |  | ФЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 695,48 = 4 623,61 - 99,8 x 39,36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,06 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (322,6 руб.) СП (227,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (322,6 руб.) |  | 0,44 44 / 100 |  | 791,78 732,85 |  | 3,58 0,34 |  | 55,35 |  | 348,38 |  | 322,45 |  | 1,58 0,15 |  | 24,35 |  | 73,876 |  | 32,51 |  |  |
|  | 20 |  |  | ФЕР16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (407,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (337,72 руб.) СП (238,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (337,72 руб.) |  | 0,48 48 / 100 |  | 851,88 702,73 |  | 8,23 0,85 |  | 140,92 |  | 408,9 |  | 337,31 |  | 3,95 0,41 |  | 67,64 |  | 70,84 |  | 34 |  |  |
|  | 21 |  |  | прайс-лист |  | Труба канализационная диаметром 50 мм (L=2000 мм)(шт) |  | 22 |  | 22,62212,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 22,62212,00/1,18/8,42*1,06 |  | 497,64 |  |  |  |  |  | 497,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | прайс-лист |  | Труба канализационная диаметром 110 мм (L=2000 мм) (шт) |  | 24 |  | 22,94 215,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 22,94 215,00/1,18/8,42*1,06 |  | 550,56 |  |  |  |  |  | 550,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | прайс-лист |  | Крепление для канализационной трубы 50 мм (шт) |  | 44 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 37,4 |  |  |  |  |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | прайс-лист |  | Крепление для канализационной трубы 100 мм (шт) |  | 48 |  | 2,56 24,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,56 24,00/1,18/8,42*1,06 |  | 122,88 |  |  |  |  |  | 122,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | прайс-лист |  | Тройник 110х50 45 град. (шт) |  | 14 |  | 5,55 52,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,55 52,00/1,18/8,42*1,06 |  | 77,7 |  |  |  |  |  | 77,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | прайс-лист |  | Тройник 110х110 45 град. (шт) |  | 19 |  | 8,11 76,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 8,11 76,00/1,18/8,42*1,06 |  | 154,09 |  |  |  |  |  | 154,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 110 (шт) |  | 16 |  | 5,23 49,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,23 49,00/1,18/8,42*1,06 |  | 83,68 |  |  |  |  |  | 83,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | прайс-лист |  | Ревизия канализационная 110 мм (шт) |  | 12 |  | 9,71 91,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 9,71 91,00/1,18/8,42*1,06 |  | 116,52 |  |  |  |  |  | 116,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | прайс-лист |  | Ревизия канализационная 50 мм (шт) |  | 10 |  | 3,95 37,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 3,95 37,00/1,18/8,42*1,06 |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | прайс-лист |  | Заглушка канализационная 50 мм (шт) |  | 10 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | прайс-лист |  | Заглушка канализационная 110 мм (шт) |  | 8 |  | 1,6 15,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,6 15,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | прайс-лист |  | Переход ПП/чугун 50-50 с уплотнительным кольцом (шт) |  | 16 |  | 7,25 68,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 7,25 68,00/1,18/8,42*1,06 |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | прайс-лист |  | Переход ПП/чугун 110-100 с уплотнительным кольцом (шт) |  | 18 |  | 10,14 95,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,14 95,00/1,18/8,42*1,06 |  | 182,52 |  |  |  |  |  | 182,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | ФЕР46-03-012-01 Применительно |  | Штробление в бетонных конструкциях полов - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (116,21 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (111,31 руб.) СП (66,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (111,31 руб.) |  | 0,33 33 / 100 |  | 944,03 263,76 |  | 680,27 73,54 |  |  |  | 311,53 |  | 87,04 |  | 224,49 24,27 |  |  |  | 28,06 |  | 9,26 |  |  |
|  | 35 |  |  | ФЕР16-04-002-03Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)1 736,55 = 3 204,33 - 0,33 x 25,00 - 93,8 x 15,56(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (354,36 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (293,83 руб.)СП (207,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (293,83 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 2040,62 1389,5 |  | 614,1579,65 |  | 36,97 |  | 408,12 |  | 277,9 |  | 122,83 15,93 |  | 7,39 |  | 140,07 |  | 28,01 |  |  |
|  | 36 |  |  | ФЕР16-04-002-02 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 365,47 = 2 726,97 - 0,38 x 25,00 - 9,29 x 37,89 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (400,62 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (332,19 руб.) СП (234,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (332,19 руб.) |  | 0,18 18 / 100 |  | 2798,05 1707,09 |  | 1049,59 138,38 |  | 41,37 |  | 503,65 |  | 307,28 |  | 188,93 24,91 |  | 7,44 |  | 172,086 |  | 30,98 |  |  |
|  | 37 |  |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (578,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (479,34 руб.) СП (338,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,34 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74 226,46 |  | 55,87 |  | 785,77 |  | 434,05 |  | 340,55 45,29 |  | 11,17 |  | 218,776 |  | 43,76 |  |  |
|  | 38 |  |  | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 32 мм (м) |  | 20 |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  | 147,2 |  |  |  |  |  | 147,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 25 мм (м) |  | 18 |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  | 82,62 |  |  |  |  |  | 82,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 20 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 59,8 |  |  |  |  |  | 59,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | прайс-лист |  | Отвод 90 град. диам. 25 мм(шт) |  | 12 |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12,84 |  |  |  |  |  | 12,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | прайс-лист |  | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) |  | 20 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 10,6 |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | прайс-лист |  | Тройник диам. 25 мм (шт) |  | 8 |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  | 9,36 |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | прайс-лист |  | Тройник диам. 20 мм (шт) |  | 16 |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 32 мм (шт) |  | 6 |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,76 |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 25 мм (шт) |  | 5 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,65 |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 20 мм (шт) |  | 27 |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  | 11,61 |  |  |  |  |  | 11,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | ФЕР11-01-027-05 |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63,35 руб.) СП (40,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63,35 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 10747,25 1203,91 |  | 185,04 62,93 |  | 9358,3 |  | 537,36 |  | 60,2 |  | 9,25 3,15 |  | 467,91 |  | 137,747 |  | 6,89 |  |  |
|  | 49 |  |  | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,56 руб.) СП (13,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,56 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 1039,26 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 565,91 |  | 51,96 |  | 20,26 |  | 3,41 0,30 |  | 28,29 |  | 48,76 |  | 2,44 |  |  |
|  | 50 |  |  | ФССЦ-101-4200 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) |  | 5,1 |  | 131,03 |  |  |  | 131,03 |  | 668,25 |  |  |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6987,64 |  | 2448,98 |  | 901,99 117,43 |  | 3636,67 |  |  |  | 259,06 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 2 Канализация в подвальном помещении : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,21 |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5829,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,26 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11471,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,06 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3636,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2566,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 Канализация в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11471,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,06 |  |  |
|  | Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | ФЕРр57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (116,29 руб.): 84% от ФОТ (138,44 руб.) СП (94,14 руб.): 68% от ФОТ (138,44 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 92,9 88,84 |  | 4,06 1,76 |  |  |  | 141,95 |  | 135,75 |  | 6,2 2,69 |  |  |  | 11,39 |  | 17,4 |  |  |
|  | 52 |  |  | ФЕРр57-2-7 Применительно |  | Разборка покрытий полов из фанеры - Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытия) НР (113,11 руб.): 84% от ФОТ (134,65 руб.) СП (91,56 руб.): 68% от ФОТ (134,65 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 90,25 86,5 |  | 3,75 1,62 |  |  |  | 137,9 |  | 132,17 |  | 5,73 2,48 |  |  |  | 11,09 |  | 16,95 |  |  |
|  | 53 |  |  | ФЕРр57-1-2 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (76,79 руб.): 84% от ФОТ (91,42 руб.) СП (62,17 руб.): 68% от ФОТ (91,42 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 59,83 59,83 |  |  |  |  |  | 91,42 |  | 91,42 |  |  |  |  |  | 7,67 |  | 11,72 |  |  |
|  | 54 |  |  | ФЕРр57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (124,08 руб.): 84% от ФОТ (147,71 руб.) СП (100,44 руб.): 68% от ФОТ (147,71 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 641 595,99 |  | 45,01 19,44 |  |  |  | 153,84 |  | 143,04 |  | 10,8 4,67 |  |  |  | 69,87 |  | 16,77 |  |  |
|  | 55 |  |  | ФЕР04-02-007-01Применительно |  | Резка труб диаметром 50 мм - Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм(1 рез)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (3,76 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (3,54 руб.)СП (1,53 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (3,54 руб.) |  | 2 |  | 5,29 1,77 |  | 2,4 |  | 1,12 |  | 10,58 |  | 3,54 |  | 4,8 |  | 2,24 |  | 0,1955 |  | 0,39 |  |  |
|  | 56 |  |  | ФЕР04-02-006-01 Применительно |  | Сварка труб диаметром 50 мм - Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (1 сварка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37,21 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (35,04 руб.) СП (15,19 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (35,04 руб.) |  | 4 |  | 32,02 8,76 |  | 14,04 |  | 9,22 |  | 128,08 |  | 35,04 |  | 56,16 |  | 36,88 |  | 0,966 |  | 3,86 |  |  |
|  | 57 |  |  | ФССЦ-507-0877 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм (10 шт.) |  | 0,2 2 / 10 |  | 88 |  |  |  | 88 |  | 17,6 |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  | ФЕРр51-3-2 Применительно |  | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой (100 м3 грунта) НР (57,21 руб.): 79% от ФОТ (72,42 руб.) СП (32,59 руб.): 45% от ФОТ (72,42 руб.) |  | 0,015 1,5 / 100 |  | 4968,42 4828,2 |  | 1,74 |  | 138,48 |  | 74,53 |  | 72,42 |  | 0,03 |  | 2,08 |  | 619 |  | 9,29 |  |  |
|  | 59 |  |  | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106,5 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (91,73 руб.) СП (58,48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (91,73 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 1543,14 360,77 |  | 55,3 21,44 |  | 1127,07 |  | 370,35 |  | 86,58 |  | 13,27 5,15 |  | 270,5 |  | 45,4365 |  | 10,9 |  |  |
|  | 60 |  |  | ФЕР11-01-047-01Применительно |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см(100 м2 покрытия)2 823,67 = 21 577,57 - 1200 x 3,69 - 102 x 140,45(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (875,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (754,03 руб.)СП (480,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (754,03 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 3236,85 3120,03 |  | 31,0821,74 |  | 85,74 |  | 776,84 |  | 748,81 |  | 7,46 5,22 |  | 20,57 |  | 356,983 |  | 85,68 |  |  |
|  | 61 |  |  | прайс-лист |  | Грунтовка (расход 0,5 кг/м2) (кг) |  | 12 0,5*24 |  | 6,68 939,00/15/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 6,68 939,00/15/1,18/8,42*1,06 |  | 80,16 |  |  |  |  |  | 80,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  | прайс-лист |  | Плитка керамогранитная 300х300х8 мм (м2) |  | 24,48 |  | 39,9 374,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 39,9 374,00/1,18/8,42*1,06 |  | 976,75 |  |  |  |  |  | 976,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  | прайс-лист |  | Клей для плитки для внутренних и наружных работ (кг) |  | 96 4*24 |  | 1,19 280,00/25/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,19 280,00/25/1,18/8,42*1,06 |  | 114,24 |  |  |  |  |  | 114,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  | ФЕР11-01-050-01 |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60,04 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (51,71 руб.) СП (32,97 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (51,71 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 1528,08 33,84 |  | 2,18 |  | 1492,06 |  | 2334,91 |  | 51,71 |  | 3,33 |  | 2279,87 |  | 3,9675 |  | 6,06 |  |  |
|  | 65 |  |  | ФЕР11-01-004-03 Применительно |  | Монтаж ленты демпферной (100 м2 изолируемой поверхности) 366,52 = 3 283,64 - 7 x 2,70 - 0,023 x 1 412,50 - 116 x 16,30 - 0,246 x 1 995,00 - 0,054 x 6 143,80 - 0,5 x 1,82 - 0,004 x 37 870,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71,34 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (61,45 руб.) СП (39,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (61,45 руб.) |  | 0,16 (0,16*100) / 100 |  | 425,1 380,16 |  | 44,95 3,89 |  | -0,01 |  | 68,02 |  | 60,83 |  | 7,19 0,62 |  |  |  | 37,789 |  | 6,05 |  |  |
|  | 66 |  |  | прайс-лист |  | Лента демпферная (25 м) (упак) |  | 4 |  | 133,36 1250,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 133,36 1250,00/1,18/8,42*1,06 |  | 533,44 |  |  |  |  |  | 533,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  | ФЕР11-01-009-01Применительно |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых(100 м2 изолируемой поверхности)345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (524,76 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (451,99 руб.)СП (288,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (451,99 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 406,57 292,76 |  | 113,81 3,04 |  |  |  | 621,24 |  | 447,34 |  | 173,9 4,65 |  |  |  | 32,637 |  | 49,87 |  |  |
|  | 68 |  |  | прайс-лист |  | Полистирольные плиты для теплого пола FT 20/40 L (м2) |  | 152,8 |  | 51,21 480,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 51,21 480,00/1,18/8,42*1,06 |  | 7824,89 |  |  |  |  |  | 7824,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  | ФЕР16-03-002-02 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 1 054,39 = 3 180,27 - 95,8 x 21,10 - 11 x 9,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9769,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (8100,82 руб.) СП (5715,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8100,82 руб.) |  | 7 700 / 100 |  | 1217,17 1156,07 |  | 59,95 1,19 |  | 1,15 |  | 8520,19 |  | 8092,49 |  | 419,65 8,33 |  | 8,05 |  | 118,45 |  | 829,15 |  |  |
|  | 70 |  |  | прайс-лист |  | Труба м/п 20*2,0 (п.м.) |  | 700 |  | 9,82 92,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 9,82 92,00/1,18/8,42*1,06 |  | 6874 |  |  |  |  |  | 6874 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  | прайс-лист |  | Евроконус для м/п трубы 20 мм (шт) |  | 12 |  | 21,87 205,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 21,87 205,00/1,18/8,42*1,06 |  | 262,44 |  |  |  |  |  | 262,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  | прайс-лист |  | Скоба якорная для фиксации труб водяного теплого пола (100 шт) (упак) |  | 6 |  | 21,12 198,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 21,12 198,00/1,18/8,42*1,06 |  | 126,72 |  |  |  |  |  | 126,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | ФЕР06-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) 149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (70,32 руб.) СП (38,85 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (70,32 руб.) |  | 0,5348 534,8/1000 |  | 175,16 128,79 |  | 46,37 2,7 |  |  |  | 93,68 |  | 68,88 |  | 24,8 1,44 |  |  |  | 14,536 |  | 7,77 |  |  |
|  | 74 |  |  | ФССЦ-101-3890 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм(м2) |  | 152,8 |  | 33,74 |  |  |  | 33,74 |  | 5155,47 |  |  |  |  |  | 5155,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | ФЕРм11-05-002-01 Применительно |  | Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг (1 шт.) НР (16,28 руб.): 84% от ФОТ (19,38 руб.) СП (11,63 руб.): 60% от ФОТ (19,38 руб.) |  | 1 |  | 78,8 11,26 |  | 49,51 8,12 |  | 18,03 |  | 78,8 |  | 11,26 |  | 49,51 8,12 |  | 18,03 |  | 1,17 |  | 1,17 |  |  |
|  | 76 |  |  | прайс-лист |  | Насосно-смесительный узел для теплого пола (шт) |  | 1 |  | 2035,38 19078,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2035,38 19078,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2035,38 |  |  |  |  |  | 2035,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  | ФЕР18-05-001-01 Применительно |  | Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) 249,21 = 2 703,01 - 1 x 2 453,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (183,6 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (152,24 руб.) СП (107,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (152,24 руб.) |  | 1 |  | 272,06 151,39 |  | 15,54 0,85 |  | 105,13 |  | 272,06 |  | 151,39 |  | 15,54 0,85 |  | 105,13 |  | 16,2955 |  | 16,3 |  |  |
|  | 78 |  |  | прайс-лист |  | Насос циркуляционный (шт) |  | 1 |  | 387,06 3628,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 387,06 3628,00/1,18/8,42*1,06 |  | 387,06 |  |  |  |  |  | 387,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  | ФЕРм11-05-001-02 Применительно |  | Механизм исполнительный, масса: до 50 кг (1 шт.) НР (12,01 руб.): 84% от ФОТ (14,3 руб.) СП (8,58 руб.): 60% от ФОТ (14,3 руб.) |  | 1 |  | 71,2 9,98 |  | 52,78 4,32 |  | 8,44 |  | 71,2 |  | 9,98 |  | 52,78 4,32 |  | 8,44 |  | 1,17 |  | 1,17 |  |  |
|  | 80 |  |  | прайс-лист |  | Коллекторный блок (шт) |  | 1 |  | 1009,05 9458,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1009,05 9458,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1009,05 |  |  |  |  |  | 1009,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  | ФЕРм08-01-102-01 Применительно |  | Шкаф управления и регулирования (Шкаф коллекторный ШРНГ4) (1 шкаф) НР (151,25 руб.): 100% от ФОТ (151,25 руб.) СП (98,31 руб.): 65% от ФОТ (151,25 руб.) |  | 1 |  | 414,14 140,45 |  | 177,46 10,8 |  | 96,23 |  | 414,14 |  | 140,45 |  | 177,46 10,80 |  | 96,23 |  | 14,6 |  | 14,6 |  |  |
|  | 82 |  |  | прайс-лист |  | Шкаф коллекторный ШРНГ4 (шт) |  | 1 |  | 362,95 3402,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 362,95 3402,00/1,18/8,42*1,06 |  | 362,95 |  |  |  |  |  | 362,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  | ФЕР16-05-001-01Применительно |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)35,35 = 75,85 - 2 x 16,80 - 0,002 x 3 450,00(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (36,98 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (30,66 руб.)СП (21,63 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30,66 руб.) |  | 2 |  | 38,28 15,33 |  | 4,64 |  | 18,31 |  | 76,56 |  | 30,66 |  | 9,28 |  | 36,62 |  | 1,6905 |  | 3,38 |  |  |
|  | 84 |  |  | прайс-лист |  | Кран шаровой (шт) |  | 2 |  | 97,73 916,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 97,73 916,00/1,18/8,42*1,06 |  | 195,46 |  |  |  |  |  | 195,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  | ФЕР16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (566,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (469,49 руб.) СП (331,23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (469,49 руб.) |  | 7 700 / 100 |  | 126,99 67,07 |  | 55,64 |  | 4,28 |  | 888,93 |  | 469,49 |  | 389,48 |  | 29,96 |  | 5,7615 |  | 40,33 |  |  |
|  | 86 |  |  | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (678,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (584,02 руб.) СП (372,31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (584,02 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 1543,14 360,77 |  | 55,3 21,44 |  | 1127,07 |  | 2357,92 |  | 551,26 |  | 84,5 32,76 |  | 1722,16 |  | 45,4365 |  | 69,43 |  |  |
|  | 87 |  |  | ФЕР11-01-011-02 |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (толщина 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (143,98 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (124,01 руб.) СП (79,06 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (124,01 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 2938,46 45,66 |  | 96,5 35,5 |  | 2796,3 |  | 4489,97 |  | 69,77 |  | 147,45 54,24 |  | 4272,75 |  | 5,75 |  | 8,79 |  |  |
|  | 88 |  |  | ФССЦ-101-2790 |  | Добавка пластифицирующая |  | 0,05 |  | 18128,57 |  |  |  | 18128,57 |  | 906,43 |  |  |  |  |  | 906,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  | ФЕРм11-08-002-01 Применительно |  | Присоединение подающей и обратной линии (10 соединений) НР (5,3 руб.): 84% от ФОТ (6,31 руб.) СП (3,79 руб.): 60% от ФОТ (6,31 руб.) |  | 0,2 2 / 10 |  | 43,23 31,55 |  | 9,4 |  | 2,28 |  | 8,65 |  | 6,31 |  | 1,88 |  | 0,46 |  | 3,09 |  | 0,62 |  |  |
|  | 90 |  |  | ФЕРм11-08-002-05 Применительно |  | Присоединение трубы к гребенке (10 соединений) НР (0,98 руб.): 84% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,7 руб.): 60% от ФОТ (1,17 руб.) |  | 0,2 2 / 10 |  | 5,98 5,86 |  |  |  | 0,12 |  | 1,2 |  | 1,17 |  |  |  | 0,03 |  | 0,52 |  | 0,1 |  |  |
|  | 91 |  |  | ФЕРм08-03-481-29 Применительно |  | Подключение к электросети - Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т (1 шт.) НР (23,91 руб.): 100% от ФОТ (23,91 руб.) СП (15,54 руб.): 65% от ФОТ (23,91 руб.) |  | 1 |  | 36,88 23,91 |  | 0,94 |  | 12,03 |  | 36,88 |  | 23,91 |  | 0,94 |  | 12,03 |  | 2,41 |  | 2,41 |  |  |
|  | 92 |  |  | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (729,29 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (628,16 руб.) СП (400,45 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (628,16 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 1039,26 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 565,91 |  | 1587,99 |  | 619,13 |  | 104,15 9,03 |  | 864,71 |  | 48,76 |  | 74,51 |  |  |
|  | 93 |  |  | ФССЦ-101-4200 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) |  | 155,9 |  | 131,03 |  |  |  | 131,03 |  | 20427,58 |  |  |  |  |  | 20427,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих(100 м плинтуса)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (99,59 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (85,78 руб.)СП (54,68 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (85,78 руб.) |  | 1,22122 / 100 |  | 1479,5 70,31 |  | 14,05 |  | 1395,14 |  | 1804,99 |  | 85,78 |  | 17,14 |  | 1702,07 |  | 7,659 |  | 9,34 |  |  |
|  | Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  | ФЕРр69-9-1 |  | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (71,35 руб.): 82% от ФОТ (87,01 руб.) СП (43,51 руб.): 50% от ФОТ (87,01 руб.) |  | 0,056 5,6 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 87,01 |  | 87,01 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 12 |  |  |
|  | 96 |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 5,6 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 240,69 |  |  |  | 240,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  | ФССЦпг-03-21-01-018 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 5,6 |  | 14,56 |  | 14,56 |  |  |  | 81,54 |  |  |  | 81,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  | Калькуляция "Югорскэнергогаз" |  | Утилизация мусора (м3) |  | 7 |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  |  |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  | 140,91 |  |  |  |  |  | 140,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73452,59 |  | 12427,59 |  | 2105,66 155,37 |  | 58919,34 |  |  |  | 1326,01 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14724,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8599,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 3 Полы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95817,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,94 |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96776,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,01 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58919,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2105,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12582,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14724,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8599,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96776,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,01 |  |  |
|  | Раздел 4. Ремонт холодного водопровода в столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  |  | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (18,06 руб.): 78% от ФОТ (23,15 руб.) СП (11,58 руб.): 50% от ФОТ (23,15 руб.) |  | 0,08 8 / 100 |  | 328,71 288,02 |  | 7,09 1,35 |  | 33,6 |  | 26,3 |  | 23,04 |  | 0,57 0,11 |  | 2,69 |  | 34,66 |  | 2,77 |  |  |
|  | 100 |  |  |  | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок (100 приборов) НР (10,28 руб.): 108% от ФОТ (9,52 руб.) СП (5,71 руб.): 60% от ФОТ (9,52 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 2526,19 475,27 |  | 5,92 0,68 |  | 2045 |  | 50,52 |  | 9,51 |  | 0,12 0,01 |  | 40,89 |  | 52,4 |  | 1,05 |  |  |
|  | 101 |  |  |  | ФЕР16-05-001-01 Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (6,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (5,34 руб.) СП (3,77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5,34 руб.) |  | 1 |  | 6,82 5,34 |  | 1,48 |  |  |  | 6,82 |  | 5,34 |  | 1,48 |  |  |  | 0,588 |  | 0,59 |  |  |
|  | 102 |  |  |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (6,46 руб.): 82% от ФОТ (7,88 руб.) СП (3,94 руб.): 50% от ФОТ (7,88 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 393,9 393,9 |  |  |  |  |  | 7,88 |  | 7,88 |  |  |  |  |  | 50,5 |  | 1,01 |  |  |
|  | 103 |  |  |  | ФССЦ-103-0341 Применительно | Гильза диам. 25 мм//Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 3 мм (м) |  | 0,5 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  | ФЕР16-04-002-01Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (231,24 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (191,74 руб.)СП (135,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (191,74 руб.) |  | 0,088 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74226,46 |  | 55,87 |  | 314,31 |  | 173,62 |  | 136,22 18,12 |  | 4,47 |  | 218,776 |  | 17,5 |  |  |
|  | 105 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 8 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 23,92 |  |  |  |  |  | 23,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  | прайс-лист | Тройник диам. 20 мм (шт) |  | 2 |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  |  | прайс-лист | Муфта комбинированная (нар. рез.) 20-3/4 (шт) |  | 3 |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  | 17,28 |  |  |  |  |  | 17,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) |  | 6 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 20 мм (шт) |  | 6 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 20 мм (шт) |  | 3 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 31,38 |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (0,41 руб.): 82% от ФОТ (0,5 руб.) СП (0,25 руб.): 50% от ФОТ (0,5 руб.) |  | 0,00032 0,032 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 0,07 |  |  |
|  | 112 |  |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 0,032 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  |  | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 0,032 |  | 14,56 |  | 14,56 |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,12 |  | 219,89 |  | 140,2418,24 |  | 136,99 |  |  |  | 22,99 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 4 Ремонт холодного водопровода в столовой : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,09 |  |  |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,99 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 Ремонт холодного водопровода в столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,99 |  |  |
|  | Раздел 5. Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (45,14 руб.): 78% от ФОТ (57,87 руб.) СП (28,94 руб.): 50% от ФОТ (57,87 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 328,71 288,02 |  | 7,09 1,35 |  | 33,6 |  | 65,74 |  | 57,6 |  | 1,42 0,27 |  | 6,72 |  | 34,66 |  | 6,93 |  |  |
|  | 115 |  |  |  | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей (100 шт.) НР (39,18 руб.): 108% от ФОТ (36,28 руб.) СП (21,77 руб.): 60% от ФОТ (36,28 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 16280,74 1814 |  | 7,85 |  | 14458,89 |  | 325,61 |  | 36,28 |  | 0,16 |  | 289,17 |  | 200 |  | 4 |  |  |
|  | 116 |  |  |  | ФЕРр65-6-3 | Смена: сифонов (100 приборов) НР (14,99 руб.): 108% от ФОТ (13,88 руб.) СП (8,33 руб.): 60% от ФОТ (13,88 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 3654,97 692,04 |  | 16,27 1,76 |  | 2946,66 |  | 73,1 |  | 13,84 |  | 0,33 0,04 |  | 58,93 |  | 76,3 |  | 1,53 |  |  |
|  | 117 |  |  |  | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок (100 приборов) НР (10,28 руб.): 108% от ФОТ (9,52 руб.) СП (5,71 руб.): 60% от ФОТ (9,52 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 2526,19 475,27 |  | 5,92 0,68 |  | 2045 |  | 50,52 |  | 9,51 |  | 0,12 0,01 |  | 40,89 |  | 52,4 |  | 1,05 |  |  |
|  | 118 |  |  |  | ФЕР16-05-001-01Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (64,4 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53,4 руб.)СП (37,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53,4 руб.) |  | 10 |  | 6,82 5,34 |  | 1,48 |  |  |  | 68,2 |  | 53,4 |  | 14,8 |  |  |  | 0,588 |  | 5,88 |  |  |
|  | 119 |  |  |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (6,46 руб.): 82% от ФОТ (7,88 руб.) СП (3,94 руб.): 50% от ФОТ (7,88 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 393,9 393,9 |  |  |  |  |  | 7,88 |  | 7,88 |  |  |  |  |  | 50,5 |  | 1,01 |  |  |
|  | 120 |  |  |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (578,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (479,34 руб.) СП (338,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,34 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74 226,46 |  | 55,87 |  | 785,77 |  | 434,05 |  | 340,55 45,29 |  | 11,17 |  | 218,776 |  | 43,76 |  |  |
|  | 121 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 20 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 59,8 |  |  |  |  |  | 59,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 15 мм (шт) |  | 10 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 104,6 |  |  |  |  |  | 104,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  |  | прайс-лист | Обратный клапан диам. 20 мм (шт) |  | 2 |  | 17,28 162,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 17,28 162,00/1,18/8,42*1,06 |  | 34,56 |  |  |  |  |  | 34,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  |  | прайс-лист | Муфта комбинированная (нар. рез.) (шт) |  | 26 |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  | 149,76 |  |  |  |  |  | 149,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (0,63 руб.): 82% от ФОТ (0,77 руб.) СП (0,39 руб.): 50% от ФОТ (0,77 руб.) |  | 0,000496 0,0496 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 0,77 |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 0,11 |  |  |
|  | 126 |  |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(1 т груза)НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ |  | 0,0496 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 0,0496 |  | 14,56 |  | 14,56 |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729,16 |  | 613,33 |  | 360,23 45,61 |  | 755,6 |  |  |  | 64,27 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 5 Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,64 |  |  |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2933,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,27 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2933,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,27 |  |  |
|  | Раздел 6. Прокладка холодного и горячего водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  |  | ФЕР16-04-002-03Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)1 736,55 = 3 204,33 - 0,33 x 25,00 - 93,8 x 15,56(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (673,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (558,28 руб.)СП (393,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (558,28 руб.) |  | 0,3838 / 100 |  | 2040,62 1389,5 |  | 614,15 79,65 |  | 36,97 |  | 775,44 |  | 528,01 |  | 233,38 30,27 |  | 14,05 |  | 140,07 |  | 53,23 |  |  |
|  | 129 |  |  |  | ФЕР16-04-002-02 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 365,47 = 2 726,97 - 0,38 x 25,00 - 9,29 x 37,89 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (645,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (535,19 руб.) СП (377,58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (535,19 руб.) |  | 0,29 29 / 100 |  | 2798,05 1707,09 |  | 1049,59 138,38 |  | 41,37 |  | 811,43 |  | 495,06 |  | 304,38 40,13 |  | 11,99 |  | 172,086 |  | 49,9 |  |  |
|  | 130 |  |  |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2485,78 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (2061,18 руб.) СП (1454,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2061,18 руб.) |  | 0,86 86 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74 226,46 |  | 55,87 |  | 3378,83 |  | 1866,42 |  | 1464,36 194,76 |  | 48,05 |  | 218,776 |  | 188,15 |  |  |
|  | 131 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 32 мм (м) |  | 38 |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  | 279,68 |  |  |  |  |  | 279,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 25 мм (м) |  | 29 |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  | 133,11 |  |  |  |  |  | 133,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 86 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 257,14 |  |  |  |  |  | 257,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 32 мм(шт) |  | 24 |  | 1,3913,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,3913,00/1,18/8,42*1,06 |  | 33,36 |  |  |  |  |  | 33,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 25 мм (шт) |  | 22 |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  | 23,54 |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) |  | 32 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 16,96 |  |  |  |  |  | 16,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 32 мм (шт) |  | 16 |  | 1,49 14,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,49 14,00/1,18/8,42*1,06 |  | 23,84 |  |  |  |  |  | 23,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 25 мм (шт) |  | 19 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 16,15 |  |  |  |  |  | 16,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 20 мм (шт) |  | 26 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 13,78 |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  |  |  | прайс-лист | Муфта 32 мм (шт) |  | 6 |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,76 |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 |  |  |  | прайс-лист | Муфта 25 мм (шт) |  | 6 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 |  |  |  | прайс-лист | Муфта 20 мм (шт) |  | 28 |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12,04 |  |  |  |  |  | 12,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 |  |  |  | прайс-лист | Муфта переходная 32х25 (шт) |  | 4 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,4 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 |  |  |  | прайс-лист | Муфта переходная 25х20 (шт) |  | 4 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,12 |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 |  |  |  | прайс-лист | Тройник диам. 32 мм (шт) |  | 3 |  | 2,13 20,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,13 20,00/1,18/8,42*1,06 |  | 6,39 |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 |  |  |  | прайс-лист | Тройник диам. 25 мм (шт) |  | 8 |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  | 9,36 |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 |  |  |  | прайс-лист | Заглушка (D25) (шт) |  | 10 |  | 0,64 6,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,64 6,00/1,18/8,42*1,06 |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 |  |  |  | прайс-лист | Крепежный хомут (шт) |  | 132 |  | 1,81 17,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,81 17,00/1,18/8,42*1,06 |  | 238,92 |  |  |  |  |  | 238,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 32 мм (шт) |  | 2 |  | 20,16 189,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 20,16 189,00/1,18/8,42*1,06 |  | 40,32 |  |  |  |  |  | 40,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 25 мм (шт) |  | 4 |  | 15,47 145,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 15,47 145,00/1,18/8,42*1,06 |  | 61,88 |  |  |  |  |  | 61,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 20 мм (шт) |  | 22 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 230,12 |  |  |  |  |  | 230,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  |  |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича(100 отверстий)НР (38,76 руб.): 82% от ФОТ (47,27 руб.)СП (23,64 руб.): 50% от ФОТ (47,27 руб.) |  | 0,1212 / 100 |  | 393,9393,9 |  |  |  |  |  | 47,27 |  | 47,27 |  |  |  |  |  | 50,5 |  | 6,06 |  |  |
|  | 153 |  |  |  | ФЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63,35 руб.) СП (40,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63,35 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 10747,25 1203,91 |  | 185,04 62,93 |  | 9358,3 |  | 537,36 |  | 60,2 |  | 9,25 3,15 |  | 467,91 |  | 137,747 |  | 6,89 |  |  |
|  | 154 |  |  |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,56 руб.) СП (13,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,56 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 7954,86 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 7481,51 |  | 397,74 |  | 20,26 |  | 3,41 0,30 |  | 374,07 |  | 48,76 |  | 2,44 |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7365,52 |  | 3017,22 |  | 2014,78 268,61 |  | 2333,52 |  |  |  | 306,67 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3940,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 6 Прокладка холодного и горячего водопровода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10995,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,28 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13608,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,67 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3285,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3940,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6 Прокладка холодного и горячего водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13608,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,67 |  |  |
|  | Раздел 7. Замена кранов шаровых Ду50 на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 |  |  |  | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (15,53 руб.): 78% от ФОТ (19,91 руб.) СП (9,96 руб.): 50% от ФОТ (19,91 руб.) |  | 0,04 4 / 100 |  | 565,51 495,44 |  | 12,15 2,3 |  | 57,92 |  | 22,62 |  | 19,82 |  | 0,49 0,09 |  | 2,31 |  | 59,62 |  | 2,38 |  |  |
|  | 156 |  |  |  | ФЕР16-05-001-02 Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (77,14 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (63,96 руб.) СП (45,12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (63,96 руб.) |  | 12 |  | 7,16 5,33 |  | 1,83 |  |  |  | 85,92 |  | 63,96 |  | 21,96 |  |  |  | 0,588 |  | 7,06 |  |  |
|  | 157 |  |  |  | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,95 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (61,32 руб.) СП (43,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (61,32 руб.) |  | 4 |  | 45,71 15,33 |  | 5,73 |  | 24,65 |  | 182,84 |  | 61,32 |  | 22,92 |  | 98,6 |  | 1,6905 |  | 6,76 |  |  |
|  | 158 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый, Ду 50 мм, ф/ф, стальной, Ру 16 (шт) |  | 4 |  | 305,13 2860,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 305,13 2860,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1220,52 |  |  |  |  |  | 1220,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  | ФССЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) |  | 8 |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (49,64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (41,16 руб.)СП (29,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (41,16 руб.) |  | 0,06 6 / 100 |  | 4984,71 682,76 |  | 145,213,21 |  | 4156,74 |  | 299,08 |  | 40,97 |  | 8,71 0,19 |  | 249,4 |  | 69,9545 |  | 4,2 |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010,98 |  | 186,07 |  | 54,08 0,28 |  | 1770,83 |  |  |  | 20,4 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 7 Замена кранов шаровых Ду50 на отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,02 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2354,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7 Замена кранов шаровых Ду50 на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2354,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |
|  | Раздел 8. Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  |  |  | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (48,08 руб.): 84% от ФОТ (57,24 руб.) СП (38,92 руб.): 68% от ФОТ (57,24 руб.) |  | 0,093 9,3 / 100 |  | 641 595,99 |  | 45,01 19,44 |  |  |  | 59,61 |  | 55,43 |  | 4,18 1,81 |  |  |  | 69,87 |  | 6,5 |  |  |
|  | 162 |  |  |  | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (26,68 руб.): 84% от ФОТ (31,76 руб.) СП (21,6 руб.): 68% от ФОТ (31,76 руб.) |  | 1,08 108 / 100 |  | 29,41 29,41 |  |  |  |  |  | 31,76 |  | 31,76 |  |  |  |  |  | 3,77 |  | 4,07 |  |  |
|  | 163 |  |  |  | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (133,79 руб.): 84% от ФОТ (159,27 руб.) СП (108,3 руб.): 68% от ФОТ (159,27 руб.) |  | 1,758 175,8 / 100 |  | 92,9 88,84 |  | 4,06 1,76 |  |  |  | 163,32 |  | 156,18 |  | 7,14 3,09 |  |  |  | 11,39 |  | 20,02 |  |  |
|  | 164 |  |  |  | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых(100 м2 покрытия)НР (527,49 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (505,26 руб.)СП (300,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (505,26 руб.) |  | 1,758175,8 / 100 |  | 352,23 238,13 |  | 114,1 49,28 |  |  |  | 619,22 |  | 418,63 |  | 200,59 86,63 |  |  |  | 30,53 |  | 53,67 |  |  |
|  | 165 |  |  |  | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1213,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1044,83 руб.) СП (666,08 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1044,83 руб.) |  | 1,758 175,8 / 100 |  | 12150,91 510,08 |  | 909,86 84,25 |  | 10730,97 |  | 21361,3 |  | 896,72 |  | 1599,53 148,11 |  | 18865,05 |  | 62,4335 |  | 109,76 |  |  |
|  | 166 |  |  |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (839,07 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (722,71 руб.) СП (460,73 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (722,71 руб.) |  | 1,758 175,8 / 100 |  | 1039,26 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 565,91 |  | 1827,02 |  | 712,32 |  | 119,83 10,39 |  | 994,87 |  | 48,76 |  | 85,72 |  |  |
|  | 167 |  |  |  | ФССЦ-101-4213 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) (м2) |  | 179,3 |  | 77,47 |  |  |  | 77,47 |  | 13890,37 |  |  |  |  |  | 13890,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 |  |  |  | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (88,15 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (75,93 руб.) СП (48,41 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (75,93 руб.) |  | 1,08 108 / 100 |  | 1479,5 70,31 |  | 14,05 |  | 1395,14 |  | 1597,86 |  | 75,93 |  | 15,17 |  | 1506,76 |  | 7,659 |  | 8,27 |  |  |
|  | Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 |  |  |  | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (186,52 руб.): 81% от ФОТ (230,27 руб.) СП (115,14 руб.): 50% от ФОТ (230,27 руб.) |  | 0,38 38 / 100 |  | 748,3 584,74 |  | 163,56 21,23 |  |  |  | 284,35 |  | 222,2 |  | 62,15 8,07 |  |  |  | 74,3 |  | 28,23 |  |  |
|  | 170 |  |  |  | ФЕР13-06-003-01Применительно | Снятие старой краски со стен - Очистка поверхности щетками(1 м2 очищаемой поверхности)НР (2116,09 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2474,96 руб.)СП (1472,6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2474,96 руб.) |  | 322,26 |  | 7,68 7,68 |  |  |  |  |  | 2474,96 |  | 2474,96 |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 290,03 |  |  |
|  | 171 |  |  |  | ФЕР10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (314,4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (281,72 руб.) СП (150,86 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (281,72 руб.) |  | 3,2226 322,26 / 100 |  | 169,48 86,54 |  | 81,1 0,88 |  | 1,84 |  | 546,17 |  | 278,88 |  | 261,35 2,84 |  | 5,94 |  | 10,327 |  | 33,28 |  |  |
|  | 172 |  |  |  | ФССЦ-113-8067 | Антисептик для бетона (кг) |  | 44,47 |  | 16,01 |  |  |  | 16,01 |  | 711,96 |  |  |  |  |  | 711,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 |  |  |  | ФЕРр61-1-2 Применительно | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2 поверхности) НР (964,87 руб.): 83% от ФОТ (1162,49 руб.) СП (581,25 руб.): 50% от ФОТ (1162,49 руб.) |  | 3,2226 322,26 / 100 |  | 921,94 352,09 |  | 20,01 8,64 |  | 549,84 |  | 2971,04 |  | 1134,65 |  | 64,48 27,84 |  | 1771,91 |  | 42,37 |  | 136,54 |  |  |
|  | 174 |  |  |  | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1397,73 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1411,85 руб.) СП (660,04 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1411,85 руб.) |  | 3,2226 322,26 / 100 |  | 1535,45 437,82 |  | 17,04 0,29 |  | 1080,59 |  | 4948,14 |  | 1410,92 |  | 54,91 0,93 |  | 3482,31 |  | 50,094 |  | 161,43 |  |  |
|  | Ремонт потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  |  | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1945,56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1965,21 руб.) СП (918,74 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1965,21 руб.) |  | 1,754 175,4 / 100 |  | 6984,78 1107,59 |  | 541,79 12,83 |  | 5335,4 |  | 12251,3 |  | 1942,71 |  | 950,3 22,50 |  | 9358,29 |  | 117,829 |  | 206,67 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 |  |  |  | ФЕРм08-03-593-07 | Демонтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (52,08 руб.): 100% от ФОТ (52,08 руб.) СП (33,85 руб.): 65% от ФОТ (52,08 руб.) |  | 0,22 22 / 100 |  | 313,82 232,37 |  | 81,45 4,37 |  |  |  | 69,04 |  | 51,12 |  | 17,92 0,96 |  |  |  | 23,424 |  | 5,15 |  |  |
|  | 177 |  |  |  | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (4,46 руб.): 89% от ФОТ (5,01 руб.) СП (3,26 руб.): 65% от ФОТ (5,01 руб.) |  | 0,11 (6+5) / 100 |  | 45,55 45,55 |  |  |  |  |  | 5,01 |  | 5,01 |  |  |  |  |  | 5,84 |  | 0,64 |  |  |
|  | 178 |  |  |  | ФЕР46-03-012-01 Применительно | Штробление стен под кабель - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (341,58 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (327,18 руб.) СП (194,67 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (327,18 руб.) |  | 0,97 97 / 100 |  | 944,03 263,76 |  | 680,27 73,54 |  |  |  | 915,71 |  | 255,85 |  | 659,86 71,33 |  |  |  | 28,06 |  | 27,22 |  |  |
|  | 179 |  |  |  | ФЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (226,05 руб.): 100% от ФОТ (226,05 руб.) СП (146,93 руб.): 65% от ФОТ (226,05 руб.) |  | 1,62 (104+58) / 100 |  | 219,89 139,54 |  | 63,56 |  | 16,79 |  | 356,22 |  | 226,05 |  | 102,97 |  | 27,2 |  | 15,2 |  | 24,62 |  |  |
|  | 180 |  |  |  | ФССЦ-509-6413 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (10 м) |  | 16,2 (104+58) / 10 |  | 21,7 |  |  |  | 21,7 |  | 351,54 |  |  |  |  |  | 351,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 |  |  |  | прайс-лист | Держатель с защелкой, д.25 мм (шт) |  | 162 |  | 0,31 2,90/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,31 2,90/1,18/8,42*1,06 |  | 50,22 |  |  |  |  |  | 50,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 |  |  |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (52,98 руб.): 100% от ФОТ (52,98 руб.) СП (34,44 руб.): 65% от ФОТ (52,98 руб.) |  | 1,04 104 / 100 |  | 69,6 50,67 |  | 4,44 0,27 |  | 14,49 |  | 72,38 |  | 52,7 |  | 4,62 0,28 |  | 15,06 |  | 5,39 |  | 5,61 |  |  |
|  | 183 |  |  |  | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2(1000 м) |  | 0,104 104 / 1000 |  | 3036,7 |  |  |  | 3036,7 |  | 315,82 |  |  |  |  |  | 315,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 |  |  |  | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (34,54 руб.): 100% от ФОТ (34,54 руб.) СП (22,45 руб.): 65% от ФОТ (34,54 руб.) |  | 0,58 58 / 100 |  | 88,47 59,13 |  | 6,65 0,41 |  | 22,69 |  | 51,31 |  | 34,3 |  | 3,86 0,24 |  | 13,15 |  | 6,29 |  | 3,65 |  |  |
|  | 185 |  |  |  | ФССЦ-501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) |  | 0,058 58 / 1000 |  | 4814,02 |  |  |  | 4814,02 |  | 279,21 |  |  |  |  |  | 279,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 |  |  |  | ФЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (511,75 руб.): 100% от ФОТ (511,75 руб.) СП (332,64 руб.): 65% от ФОТ (511,75 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 3366,91 2118,91 |  | 228,84 13,37 |  | 1019,16 |  | 808,06 |  | 508,54 |  | 54,92 3,21 |  | 244,6 |  | 213,6 |  | 51,26 |  |  |
|  | 187 |  |  |  | прайс-лист | Светодиодный светильник 64.3600.32 (шт) |  | 24 |  | 243,25 2280,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 243,25 2280,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5838 |  |  |  |  |  | 5838 |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 |  |  |  | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (15,35 руб.): 100% от ФОТ (15,35 руб.) СП (9,98 руб.): 65% от ФОТ (15,35 руб.) |  | 0,06 6 / 100 |  | 296,27 255,54 |  | 5,78 0,41 |  | 34,95 |  | 17,78 |  | 15,33 |  | 0,35 0,02 |  | 2,1 |  | 25,76 |  | 1,55 |  |  |
|  | 189 |  |  |  | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт.) |  | 0,6 6 / 10 |  | 62,2 |  |  |  | 62,2 |  | 37,32 |  |  |  |  |  | 37,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 |  |  |  | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (15,14 руб.): 100% от ФОТ (15,14 руб.) СП (9,84 руб.): 65% от ФОТ (15,14 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 370,36 302,36 |  | 5,78 0,41 |  | 62,22 |  | 18,52 |  | 15,12 |  | 0,29 0,02 |  | 3,11 |  | 30,48 |  | 1,52 |  |  |
|  | 191 |  |  |  | ФССЦ-503-0473 | Розетка скрытой проводки (100 шт.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 863 |  |  |  | 863 |  | 43,15 |  |  |  |  |  | 43,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 |  |  |  | ФЕРр65-6-14 | Смена: унитазов (100 приборов) НР (69,61 руб.): 108% от ФОТ (64,45 руб.) СП (38,67 руб.): 60% от ФОТ (64,45 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 23694,42 3217,13 |  | 47,37 5,4 |  | 20429,92 |  | 473,89 |  | 64,34 |  | 0,95 0,11 |  | 408,6 |  | 354,7 |  | 7,09 |  |  |
|  | 193 |  |  |  | ФЕРр65-6-24 | Смена: умывальников (100 приборов) НР (41,74 руб.): 108% от ФОТ (38,65 руб.) СП (23,19 руб.): 60% от ФОТ (38,65 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 15865,17 1922,84 |  | 82,9 9,45 |  | 13859,43 |  | 317,3 |  | 38,46 |  | 1,66 0,19 |  | 277,18 |  | 212 |  | 4,24 |  |  |
|  | 194 |  |  |  | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) НР (39,18 руб.): 108% от ФОТ (36,28 руб.) СП (21,77 руб.): 60% от ФОТ (36,28 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 16280,74 1814 |  | 7,85 |  | 14458,89 |  | 325,61 |  | 36,28 |  | 0,16 |  | 289,17 |  | 200 |  | 4 |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 |  |  |  | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (92,25 руб.): 84% от ФОТ (109,82 руб.) СП (54,91 руб.): 50% от ФОТ (109,82 руб.) |  | 0,2512 25,12 / 100 |  | 855,28 437,17 |  | 0,87 |  | 417,24 |  | 214,85 |  | 109,82 |  | 0,22 |  | 104,81 |  | 50,02 |  | 12,57 |  |  |
|  | Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 |  |  |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (198,77 руб.): 82% от ФОТ (242,4 руб.) СП (121,2 руб.): 50% от ФОТ (242,4 руб.) |  | 0,156 15,6 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 242,4 |  | 242,4 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 33,43 |  |  |
|  | 197 |  |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 15,6 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 670,49 |  |  |  | 670,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 |  |  |  | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 15,6 |  | 10,47 |  | 10,47 |  |  |  | 163,33 |  |  |  | 163,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 |  |  |  | Калькуляция "Югорскэнергогаз" | Утилизация мусора (м3) |  | 13 |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  |  |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  | 261,69 |  |  |  |  |  | 261,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75637,23 |  | 11466,61 |  | 5021,23 388,57 |  | 59149,39 |  |  |  | 1326,74 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11496,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 8 Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90821,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232,74 |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93725,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,74 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5021,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11855,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11496,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 8 Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93725,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,74 |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182090,16 |  | 31521,55 |  | 10836,92 1011,08 |  | 139731,69 |  |  |  | 3454,17 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35503,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20632,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234363,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3340,1 |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3863,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,07 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238226,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3454,17 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139731,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10836,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32532,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35503,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20632,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации.

Идентификационный код закупки

№ 173862200769486220100100060010000244

г. Югорск «___»_____________20__ г.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,  именуемая в дальнейшем Заказчик,  в лице директора Латыпова Артура Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и                                                         , именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от _____ № _____)  заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Договора на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется приложениями  № 1, № 2  к настоящему Договору.

1.3. Место выполнения работ: индекс 628264, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  г. Югорск-2, д. 39 (далее – «место выполнения работ»).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, и составляет _________________ рублей ____копеек.

2.3. Цена договора включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

Директор	Латыпов А.А.

2.4.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней, на основании подписанной заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата выполненных работ  производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Подрядчику начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими финансовыми органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Договору работы в соответствии с пунктом 12.6. Договора;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Договору;

3.2.2. Оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.2.3. В соответствии с условиями Договора изменить цену Договора.

Директор	Латыпов А.А.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Договора.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 36 месяцев  с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Договором;

3.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

3.4.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

### 4. Сроки выполнения работы по Договору

4.1. Работы, предусмотренные Договором выполняются с даты подписания гражданско-правового договора по 31.07.2017 года (включительно) и в период учебного процесса не производятся.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с  даты  подписания сторонами договора.

4.3. Работы должны быть закончены в срок не позднее 31.07.2017 г.

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы  в соответствии с условиями Договора.

4.5. В случае если в п. 11.1 настоящего  Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Директор	Латыпов А.А.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ  на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Договоре производится за три рабочих дня.

5.2. Подрядчик не позднее 31.07.2017г., направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы  к сдаче и Акт сдачи-приемки работ.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Договором. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки,

участвовавших в процедуре определения подрядчика, на основании которого заключен Договор, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Договором может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Стороны подписывают Акты сдачи-приемки  работ не позднее 31.07.2017г.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящего Договора.

5.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется

Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.7. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (,принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6. Обеспечение исполнения Договора *

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.6 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

### 6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет  99 700 (девяносто девять тысяч семьсот)  рублей 00 копеек (5 процентов от начальной (максимальной) цены Договора).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной цене Договора, участник закупки, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений статьи 37 Федерального  закона № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.3. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договора, взамен ранее

Директор	                                                                    Латыпов А.А.

предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.5. По Договору должны быть обеспечены обязательства Подрядчика в том числе, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

6.6. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии:

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

6.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Договору в полном объеме.

* Положения раздела 6 настоящего Договора  об обеспечении исполнения Договора не применяются в случае:

1) заключения  договора с участником закупки, который является государственным или муниципальным казанным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключение бюджетным учреждением договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Директор	Латыпов А.А.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 5.1

Договора). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063).

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 5 дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

- 7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

- 7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Директор	Латыпов А.А.

7.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договора не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

Директор	Латыпов А.А.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Договора. Данное правило не применяется в случае

повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с

Директор	Латыпов А.А.

уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с  даты подписания гражданско-правового договора по 31.07.2017 года (включительно).

С 01.08.2017 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.3. К Договору прилагается:

- Локальный сметный расчет (Приложение 1);

- Характеристика используемых материалов (Приложение 2)

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

12.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

12.7. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Директор	Латыпов А.А.

12.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик МБОУ «Средняя общеобразовательная Школа №4» Депфин Югорска (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», л/с 300.14.104.0) ИНН/КПП 8622007694/862201001 628264, г. Югорск-2, д. 38 ОГРН 1028601846052, Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК р/с 40701810100063000008 к/с 30101810465777100812 БИК 047162812 тел/факс 8(34675) 2-95-15 Директор МБОУ «Средней общеобразовательной школы №4» ____________ А.А.Латыпов "___" ______ 200_ г. М.П. | Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

№ ____ от "___"_________2017 г.

Утверждаю:

Директор МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

___________________А.А.Латыпов

__________________2017г.

Характеристика  используемых материалов:

| - № | - Наименование материалов | - Характеристика используемых материалов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Кран шаровой муфтовый |  |
| - 2 | Труба |  |
| - 3 | Арматурная сетка сварная |  |
| - 4 | Труба |  |
| - 5 | Тройник |  |
| - 6 | Труба |  |
| - 7 | Коллекторный блок |  |
| - 8 | Кабель |  |
| - 9 | Линолеум |  |
| - 10 | Клей для линолеума |  |
| - 11 | Полистирольные плиты для теплого пола |  |
| - 12 | Насос циркуляционный |  |
| - 13 | Линолеум |  |
| - 14 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |
| - 15 | Труба |  |
| - 16 | Светодиодный светильник |  |
| - 17 | Антисептик |  |
| - 18 | Грунтовка |  |
| - 19 | Насосно-смесительный узел для теплого пола |  |
| - 20 | Труба |  |
| - 21 | Кабель |  |

В общую цену Договора включены все затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, оборудования и инвентаря,  затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость ____________________________ |  |  |  | _________ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - строительных работ ________________________ |  |  |  | - __________ |  |  |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - монтажных работ __________________________ |  |  |  | - ____________ |  |  |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда ______________________ |  |  |  | ___________ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сметная трудоемкость _________________________ |  |  |  | - __________ |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  | всего |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Замена радиаторов, умывальников и унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ФЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР (104,83 руб.): 78% от ФОТ (134,4 руб.) СП (67,2 руб.): 50% от ФОТ (134,4 руб.) |  | 0,15 15 / 100 |  | 935,72 865,7 |  | 70,02 30,24 |  |  |  | 140,36 |  | 129,86 |  | 10,5 4,54 |  |  |  | 110 |  | 16,5 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ФЕРр65-5-7 |  | Смена смесителей (100 шт.) НР (156,73 руб.): 108% от ФОТ (145,12 руб.) СП (87,07 руб.): 60% от ФОТ (145,12 руб.) |  | 0,08 8 / 100 |  | 16280,74 1814 |  | 7,85 |  | 14458,89 |  | 1302,46 |  | 145,12 |  | 0,63 |  | 1156,71 |  | 200 |  | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | ФЕРр65-6-12 |  | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) НР (162,15 руб.): 108% от ФОТ (150,14 руб.) СП (90,08 руб.): 60% от ФОТ (150,14 руб.) |  | 0,04 4 / 100 |  | 36414,18 3743,19 |  | 88,82 10,13 |  | 32582,17 |  | 1456,57 |  | 149,73 |  | 3,55 0,41 |  | 1303,29 |  | 412,7 |  | 16,51 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | ФЕРр65-6-24 |  | Смена: умывальников (100 приборов) НР (166,96 руб.): 108% от ФОТ (154,59 руб.) СП (92,75 руб.): 60% от ФОТ (154,59 руб.) |  | 0,08 8 / 100 |  | 15865,17 1922,84 |  | 82,9 9,45 |  | 13859,43 |  | 1269,21 |  | 153,83 |  | 6,63 0,76 |  | 1108,75 |  | 212 |  | 16,96 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | ФЕРр65-6-10 |  | Смена: гибких подводок(100 приборов)НР (41,12 руб.): 108% от ФОТ (38,07 руб.)СП (22,84 руб.): 60% от ФОТ (38,07 руб.) |  | 0,088 / 100 |  | 2526,19 475,27 |  | 5,92 0,68 |  | 2045 |  | 202,1 |  | 38,02 |  | 0,47 0,05 |  | 163,61 |  | 52,4 |  | 4,19 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ФЕР16-05-001-01 Применительно |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (369,76 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (306,6 руб.) СП (216,31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (306,6 руб.) |  | 20 |  | 19,97 15,33 |  | 4,64 |  |  |  | 399,4 |  | 306,6 |  | 92,8 |  |  |  | 1,6905 |  | 33,81 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | ФССЦ-302-1833 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (шт.) |  | 20 |  | 33,28 |  |  |  | 33,28 |  | 665,6 |  |  |  |  |  | 665,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ФЕР18-07-001-05 |  | Установка кранов воздушных (1 компл.) 2,07 = 27,16 - 0,1 x 250,90 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (14,1 руб.) СП (9,95 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14,1 руб.) |  | 10 |  | 2,25 1,41 |  |  |  | 0,84 |  | 22,5 |  | 14,1 |  |  |  | 8,4 |  | 0,138 |  | 1,38 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | ФССЦ-301-1580 |  | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм (10 шт.) |  | 1 10 / 10 |  | 137,7 |  |  |  | 137,7 |  | 137,7 |  |  |  |  |  | 137,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | ФЕР18-03-001-01 |  | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (231,82 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (192,22 руб.) СП (135,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192,22 руб.) |  | 0,2325 23,25 / 100 |  | 34382,42 780,88 |  | 484,86 45,9 |  | 33116,68 |  | 7993,91 |  | 181,55 |  | 112,73 10,67 |  | 7699,63 |  | 87,055 |  | 20,24 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | ФССЦ-301-1308 |  | Пробки радиаторные (шт.) |  | 30 |  | 10,29 |  |  |  | 10,29 |  | 308,7 |  |  |  |  |  | 308,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | ФЕР17-01-001-18 |  | Демонтаж. Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких(10 компл.)(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (5,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4,31 руб.)СП (3,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,31 руб.) |  | 0,1 1 / 10 |  | 66,4 41,9 |  | 24,5 1,24 |  |  |  | 6,64 |  | 4,19 |  | 2,45 0,12 |  |  |  | 4,356 |  | 0,44 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | ФЕР17-01-001-18 |  | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (12,44 руб.) СП (8,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12,44 руб.) |  | 0,1 1 / 10 |  | 3693,94 120,47 |  | 76,55 3,89 |  | 3496,92 |  | 369,39 |  | 12,05 |  | 7,66 0,39 |  | 349,68 |  | 12,5235 |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 14 |  |  | ФЕРр65-3-8 Применительно |  | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) НР (1,88 руб.): 78% от ФОТ (2,41 руб.) СП (1,21 руб.): 50% от ФОТ (2,41 руб.) |  | 0,01 1 / 100 |  | 257,53 237,13 |  | 20,4 2,78 |  |  |  | 2,58 |  | 2,38 |  | 0,2 0,03 |  |  |  | 27,8 |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 15 |  |  | ФЕР16-06-005-01 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) 5,56 = 1 177,56 - 1 x 1 172,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5,34 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4,43 руб.) СП (3,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,43 руб.) |  | 1 |  | 6,36 4,43 |  | 1,09 |  | 0,84 |  | 6,36 |  | 4,43 |  | 1,09 |  | 0,84 |  | 0,4715 |  | 0,47 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | ФССЦ-301-3181 |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт.) |  | 1 |  | 126,44 |  |  |  | 126,44 |  | 126,44 |  |  |  |  |  | 126,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14409,92 |  | 1141,86 |  | 238,71 16,97 |  | 13029,35 |  |  |  | 128,03 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Замена радиаторов, умывальников и унитазов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,78 |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5050,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,66 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9819,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,59 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,03 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13029,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1158,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 Замена радиаторов, умывальников и унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,03 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Канализация в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | ФЕРр65-2-2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (271,8 руб.): 78% от ФОТ (348,46 руб.) СП (174,23 руб.): 50% от ФОТ (348,46 руб.) |  | 0,48 48 / 100 |  | 731,64 721,64 |  | 10 4,32 |  |  |  | 351,19 |  | 346,39 |  | 4,8 2,07 |  |  |  | 85,3 |  | 40,94 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | ФЕРр65-2-1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (200,5 руб.): 78% от ФОТ (257,05 руб.) СП (128,53 руб.): 50% от ФОТ (257,05 руб.) |  | 0,44 44 / 100 |  | 587,05 582,05 |  | 5 2,16 |  |  |  | 258,3 |  | 256,1 |  | 2,2 0,95 |  |  |  | 68,8 |  | 30,27 |  |  |  |
|  | 19 |  |  | ФЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 695,48 = 4 623,61 - 99,8 x 39,36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,06 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (322,6 руб.) СП (227,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (322,6 руб.) |  | 0,44 44 / 100 |  | 791,78 732,85 |  | 3,58 0,34 |  | 55,35 |  | 348,38 |  | 322,45 |  | 1,58 0,15 |  | 24,35 |  | 73,876 |  | 32,51 |  |  |  |
|  | 20 |  |  | ФЕР16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (407,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (337,72 руб.) СП (238,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (337,72 руб.) |  | 0,48 48 / 100 |  | 851,88 702,73 |  | 8,23 0,85 |  | 140,92 |  | 408,9 |  | 337,31 |  | 3,95 0,41 |  | 67,64 |  | 70,84 |  | 34 |  |  |  |
|  | 21 |  |  | прайс-лист |  | Труба канализационная диаметром 50 мм (L=2000 мм)(шт) |  | 22 |  | 22,62212,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 22,62212,00/1,18/8,42*1,06 |  | 497,64 |  |  |  |  |  | 497,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | прайс-лист |  | Труба канализационная диаметром 110 мм (L=2000 мм) (шт) |  | 24 |  | 22,94 215,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 22,94 215,00/1,18/8,42*1,06 |  | 550,56 |  |  |  |  |  | 550,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | прайс-лист |  | Крепление для канализационной трубы 50 мм (шт) |  | 44 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 37,4 |  |  |  |  |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | прайс-лист |  | Крепление для канализационной трубы 100 мм (шт) |  | 48 |  | 2,56 24,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,56 24,00/1,18/8,42*1,06 |  | 122,88 |  |  |  |  |  | 122,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | прайс-лист |  | Тройник 110х50 45 град. (шт) |  | 14 |  | 5,55 52,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,55 52,00/1,18/8,42*1,06 |  | 77,7 |  |  |  |  |  | 77,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | прайс-лист |  | Тройник 110х110 45 град. (шт) |  | 19 |  | 8,11 76,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 8,11 76,00/1,18/8,42*1,06 |  | 154,09 |  |  |  |  |  | 154,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 110 (шт) |  | 16 |  | 5,23 49,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,23 49,00/1,18/8,42*1,06 |  | 83,68 |  |  |  |  |  | 83,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | прайс-лист |  | Ревизия канализационная 110 мм (шт) |  | 12 |  | 9,71 91,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 9,71 91,00/1,18/8,42*1,06 |  | 116,52 |  |  |  |  |  | 116,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | прайс-лист |  | Ревизия канализационная 50 мм (шт) |  | 10 |  | 3,95 37,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 3,95 37,00/1,18/8,42*1,06 |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | прайс-лист |  | Заглушка канализационная 50 мм (шт) |  | 10 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | прайс-лист |  | Заглушка канализационная 110 мм (шт) |  | 8 |  | 1,6 15,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,6 15,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | прайс-лист |  | Переход ПП/чугун 50-50 с уплотнительным кольцом (шт) |  | 16 |  | 7,25 68,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 7,25 68,00/1,18/8,42*1,06 |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | прайс-лист |  | Переход ПП/чугун 110-100 с уплотнительным кольцом (шт) |  | 18 |  | 10,14 95,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,14 95,00/1,18/8,42*1,06 |  | 182,52 |  |  |  |  |  | 182,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | ФЕР46-03-012-01 Применительно |  | Штробление в бетонных конструкциях полов - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (116,21 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (111,31 руб.) СП (66,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (111,31 руб.) |  | 0,33 33 / 100 |  | 944,03 263,76 |  | 680,27 73,54 |  |  |  | 311,53 |  | 87,04 |  | 224,49 24,27 |  |  |  | 28,06 |  | 9,26 |  |  |  |
|  | 35 |  |  | ФЕР16-04-002-03Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)1 736,55 = 3 204,33 - 0,33 x 25,00 - 93,8 x 15,56(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (354,36 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (293,83 руб.)СП (207,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (293,83 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 2040,62 1389,5 |  | 614,1579,65 |  | 36,97 |  | 408,12 |  | 277,9 |  | 122,83 15,93 |  | 7,39 |  | 140,07 |  | 28,01 |  |  |  |
|  | 36 |  |  | ФЕР16-04-002-02 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 365,47 = 2 726,97 - 0,38 x 25,00 - 9,29 x 37,89 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (400,62 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (332,19 руб.) СП (234,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (332,19 руб.) |  | 0,18 18 / 100 |  | 2798,05 1707,09 |  | 1049,59 138,38 |  | 41,37 |  | 503,65 |  | 307,28 |  | 188,93 24,91 |  | 7,44 |  | 172,086 |  | 30,98 |  |  |  |
|  | 37 |  |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (578,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (479,34 руб.) СП (338,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,34 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74 226,46 |  | 55,87 |  | 785,77 |  | 434,05 |  | 340,55 45,29 |  | 11,17 |  | 218,776 |  | 43,76 |  |  |  |
|  | 38 |  |  | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 32 мм (м) |  | 20 |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  | 147,2 |  |  |  |  |  | 147,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 25 мм (м) |  | 18 |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  | 82,62 |  |  |  |  |  | 82,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 20 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 59,8 |  |  |  |  |  | 59,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | прайс-лист |  | Отвод 90 град. диам. 25 мм(шт) |  | 12 |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12,84 |  |  |  |  |  | 12,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | прайс-лист |  | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) |  | 20 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 10,6 |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | прайс-лист |  | Тройник диам. 25 мм (шт) |  | 8 |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  | 9,36 |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | прайс-лист |  | Тройник диам. 20 мм (шт) |  | 16 |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 32 мм (шт) |  | 6 |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,76 |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 25 мм (шт) |  | 5 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,65 |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | прайс-лист |  | Муфта 20 мм (шт) |  | 27 |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  | 11,61 |  |  |  |  |  | 11,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | ФЕР11-01-027-05 |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63,35 руб.) СП (40,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63,35 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 10747,25 1203,91 |  | 185,04 62,93 |  | 9358,3 |  | 537,36 |  | 60,2 |  | 9,25 3,15 |  | 467,91 |  | 137,747 |  | 6,89 |  |  |  |
|  | 49 |  |  | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,56 руб.) СП (13,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,56 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 1039,26 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 565,91 |  | 51,96 |  | 20,26 |  | 3,41 0,30 |  | 28,29 |  | 48,76 |  | 2,44 |  |  |  |
|  | 50 |  |  | ФССЦ-101-4200 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) |  | 5,1 |  | 131,03 |  |  |  | 131,03 |  | 668,25 |  |  |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6987,64 |  | 2448,98 |  | 901,99 117,43 |  | 3636,67 |  |  |  | 259,06 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 2 Канализация в подвальном помещении : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,21 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5829,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,26 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11471,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,06 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3636,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2566,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 Канализация в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11471,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,06 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | ФЕРр57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (116,29 руб.): 84% от ФОТ (138,44 руб.) СП (94,14 руб.): 68% от ФОТ (138,44 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 92,9 88,84 |  | 4,06 1,76 |  |  |  | 141,95 |  | 135,75 |  | 6,2 2,69 |  |  |  | 11,39 |  | 17,4 |  |  |  |
|  | 52 |  |  | ФЕРр57-2-7 Применительно |  | Разборка покрытий полов из фанеры - Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытия) НР (113,11 руб.): 84% от ФОТ (134,65 руб.) СП (91,56 руб.): 68% от ФОТ (134,65 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 90,25 86,5 |  | 3,75 1,62 |  |  |  | 137,9 |  | 132,17 |  | 5,73 2,48 |  |  |  | 11,09 |  | 16,95 |  |  |  |
|  | 53 |  |  | ФЕРр57-1-2 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (76,79 руб.): 84% от ФОТ (91,42 руб.) СП (62,17 руб.): 68% от ФОТ (91,42 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 59,83 59,83 |  |  |  |  |  | 91,42 |  | 91,42 |  |  |  |  |  | 7,67 |  | 11,72 |  |  |  |
|  | 54 |  |  | ФЕРр57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (124,08 руб.): 84% от ФОТ (147,71 руб.) СП (100,44 руб.): 68% от ФОТ (147,71 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 641 595,99 |  | 45,01 19,44 |  |  |  | 153,84 |  | 143,04 |  | 10,8 4,67 |  |  |  | 69,87 |  | 16,77 |  |  |  |
|  | 55 |  |  | ФЕР04-02-007-01Применительно |  | Резка труб диаметром 50 мм - Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм(1 рез)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (3,76 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (3,54 руб.)СП (1,53 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (3,54 руб.) |  | 2 |  | 5,29 1,77 |  | 2,4 |  | 1,12 |  | 10,58 |  | 3,54 |  | 4,8 |  | 2,24 |  | 0,1955 |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 56 |  |  | ФЕР04-02-006-01 Применительно |  | Сварка труб диаметром 50 мм - Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (1 сварка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37,21 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (35,04 руб.) СП (15,19 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (35,04 руб.) |  | 4 |  | 32,02 8,76 |  | 14,04 |  | 9,22 |  | 128,08 |  | 35,04 |  | 56,16 |  | 36,88 |  | 0,966 |  | 3,86 |  |  |  |
|  | 57 |  |  | ФССЦ-507-0877 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм (10 шт.) |  | 0,2 2 / 10 |  | 88 |  |  |  | 88 |  | 17,6 |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  | ФЕРр51-3-2 Применительно |  | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой (100 м3 грунта) НР (57,21 руб.): 79% от ФОТ (72,42 руб.) СП (32,59 руб.): 45% от ФОТ (72,42 руб.) |  | 0,015 1,5 / 100 |  | 4968,42 4828,2 |  | 1,74 |  | 138,48 |  | 74,53 |  | 72,42 |  | 0,03 |  | 2,08 |  | 619 |  | 9,29 |  |  |  |
|  | 59 |  |  | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106,5 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (91,73 руб.) СП (58,48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (91,73 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 1543,14 360,77 |  | 55,3 21,44 |  | 1127,07 |  | 370,35 |  | 86,58 |  | 13,27 5,15 |  | 270,5 |  | 45,4365 |  | 10,9 |  |  |  |
|  | 60 |  |  | ФЕР11-01-047-01Применительно |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см(100 м2 покрытия)2 823,67 = 21 577,57 - 1200 x 3,69 - 102 x 140,45(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (875,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (754,03 руб.)СП (480,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (754,03 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 3236,85 3120,03 |  | 31,0821,74 |  | 85,74 |  | 776,84 |  | 748,81 |  | 7,46 5,22 |  | 20,57 |  | 356,983 |  | 85,68 |  |  |  |
|  | 61 |  |  | прайс-лист |  | Грунтовка (расход 0,5 кг/м2) (кг) |  | 12 0,5*24 |  | 6,68 939,00/15/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 6,68 939,00/15/1,18/8,42*1,06 |  | 80,16 |  |  |  |  |  | 80,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  | прайс-лист |  | Плитка керамогранитная 300х300х8 мм (м2) |  | 24,48 |  | 39,9 374,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 39,9 374,00/1,18/8,42*1,06 |  | 976,75 |  |  |  |  |  | 976,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  | прайс-лист |  | Клей для плитки для внутренних и наружных работ (кг) |  | 96 4*24 |  | 1,19 280,00/25/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,19 280,00/25/1,18/8,42*1,06 |  | 114,24 |  |  |  |  |  | 114,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  | ФЕР11-01-050-01 |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60,04 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (51,71 руб.) СП (32,97 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (51,71 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 1528,08 33,84 |  | 2,18 |  | 1492,06 |  | 2334,91 |  | 51,71 |  | 3,33 |  | 2279,87 |  | 3,9675 |  | 6,06 |  |  |  |
|  | 65 |  |  | ФЕР11-01-004-03 Применительно |  | Монтаж ленты демпферной (100 м2 изолируемой поверхности) 366,52 = 3 283,64 - 7 x 2,70 - 0,023 x 1 412,50 - 116 x 16,30 - 0,246 x 1 995,00 - 0,054 x 6 143,80 - 0,5 x 1,82 - 0,004 x 37 870,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71,34 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (61,45 руб.) СП (39,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (61,45 руб.) |  | 0,16 (0,16*100) / 100 |  | 425,1 380,16 |  | 44,95 3,89 |  | -0,01 |  | 68,02 |  | 60,83 |  | 7,19 0,62 |  |  |  | 37,789 |  | 6,05 |  |  |  |
|  | 66 |  |  | прайс-лист |  | Лента демпферная (25 м) (упак) |  | 4 |  | 133,36 1250,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 133,36 1250,00/1,18/8,42*1,06 |  | 533,44 |  |  |  |  |  | 533,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  | ФЕР11-01-009-01Применительно |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых(100 м2 изолируемой поверхности)345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (524,76 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (451,99 руб.)СП (288,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (451,99 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 406,57 292,76 |  | 113,81 3,04 |  |  |  | 621,24 |  | 447,34 |  | 173,9 4,65 |  |  |  | 32,637 |  | 49,87 |  |  |  |
|  | 68 |  |  | прайс-лист |  | Полистирольные плиты для теплого пола FT 20/40 L (м2) |  | 152,8 |  | 51,21 480,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 51,21 480,00/1,18/8,42*1,06 |  | 7824,89 |  |  |  |  |  | 7824,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  | ФЕР16-03-002-02 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 1 054,39 = 3 180,27 - 95,8 x 21,10 - 11 x 9,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9769,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (8100,82 руб.) СП (5715,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8100,82 руб.) |  | 7 700 / 100 |  | 1217,17 1156,07 |  | 59,95 1,19 |  | 1,15 |  | 8520,19 |  | 8092,49 |  | 419,65 8,33 |  | 8,05 |  | 118,45 |  | 829,15 |  |  |  |
|  | 70 |  |  | прайс-лист |  | Труба м/п 20*2,0 (п.м.) |  | 700 |  | 9,82 92,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 9,82 92,00/1,18/8,42*1,06 |  | 6874 |  |  |  |  |  | 6874 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  | прайс-лист |  | Евроконус для м/п трубы 20 мм (шт) |  | 12 |  | 21,87 205,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 21,87 205,00/1,18/8,42*1,06 |  | 262,44 |  |  |  |  |  | 262,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  | прайс-лист |  | Скоба якорная для фиксации труб водяного теплого пола (100 шт) (упак) |  | 6 |  | 21,12 198,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 21,12 198,00/1,18/8,42*1,06 |  | 126,72 |  |  |  |  |  | 126,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | ФЕР06-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) 149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (70,32 руб.) СП (38,85 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (70,32 руб.) |  | 0,5348 534,8/1000 |  | 175,16 128,79 |  | 46,37 2,7 |  |  |  | 93,68 |  | 68,88 |  | 24,8 1,44 |  |  |  | 14,536 |  | 7,77 |  |  |  |
|  | 74 |  |  | ФССЦ-101-3890 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм(м2) |  | 152,8 |  | 33,74 |  |  |  | 33,74 |  | 5155,47 |  |  |  |  |  | 5155,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | ФЕРм11-05-002-01 Применительно |  | Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг (1 шт.) НР (16,28 руб.): 84% от ФОТ (19,38 руб.) СП (11,63 руб.): 60% от ФОТ (19,38 руб.) |  | 1 |  | 78,8 11,26 |  | 49,51 8,12 |  | 18,03 |  | 78,8 |  | 11,26 |  | 49,51 8,12 |  | 18,03 |  | 1,17 |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 76 |  |  | прайс-лист |  | Насосно-смесительный узел для теплого пола (шт) |  | 1 |  | 2035,38 19078,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2035,38 19078,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2035,38 |  |  |  |  |  | 2035,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  | ФЕР18-05-001-01 Применительно |  | Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) 249,21 = 2 703,01 - 1 x 2 453,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (183,6 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (152,24 руб.) СП (107,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (152,24 руб.) |  | 1 |  | 272,06 151,39 |  | 15,54 0,85 |  | 105,13 |  | 272,06 |  | 151,39 |  | 15,54 0,85 |  | 105,13 |  | 16,2955 |  | 16,3 |  |  |  |
|  | 78 |  |  | прайс-лист |  | Насос циркуляционный (шт) |  | 1 |  | 387,06 3628,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 387,06 3628,00/1,18/8,42*1,06 |  | 387,06 |  |  |  |  |  | 387,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  | ФЕРм11-05-001-02 Применительно |  | Механизм исполнительный, масса: до 50 кг (1 шт.) НР (12,01 руб.): 84% от ФОТ (14,3 руб.) СП (8,58 руб.): 60% от ФОТ (14,3 руб.) |  | 1 |  | 71,2 9,98 |  | 52,78 4,32 |  | 8,44 |  | 71,2 |  | 9,98 |  | 52,78 4,32 |  | 8,44 |  | 1,17 |  | 1,17 |  |  |  |
|  | 80 |  |  | прайс-лист |  | Коллекторный блок (шт) |  | 1 |  | 1009,05 9458,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1009,05 9458,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1009,05 |  |  |  |  |  | 1009,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  | ФЕРм08-01-102-01 Применительно |  | Шкаф управления и регулирования (Шкаф коллекторный ШРНГ4) (1 шкаф) НР (151,25 руб.): 100% от ФОТ (151,25 руб.) СП (98,31 руб.): 65% от ФОТ (151,25 руб.) |  | 1 |  | 414,14 140,45 |  | 177,46 10,8 |  | 96,23 |  | 414,14 |  | 140,45 |  | 177,46 10,80 |  | 96,23 |  | 14,6 |  | 14,6 |  |  |  |
|  | 82 |  |  | прайс-лист |  | Шкаф коллекторный ШРНГ4 (шт) |  | 1 |  | 362,95 3402,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 362,95 3402,00/1,18/8,42*1,06 |  | 362,95 |  |  |  |  |  | 362,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  | ФЕР16-05-001-01Применительно |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)35,35 = 75,85 - 2 x 16,80 - 0,002 x 3 450,00(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (36,98 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (30,66 руб.)СП (21,63 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30,66 руб.) |  | 2 |  | 38,28 15,33 |  | 4,64 |  | 18,31 |  | 76,56 |  | 30,66 |  | 9,28 |  | 36,62 |  | 1,6905 |  | 3,38 |  |  |  |
|  | 84 |  |  | прайс-лист |  | Кран шаровой (шт) |  | 2 |  | 97,73 916,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 97,73 916,00/1,18/8,42*1,06 |  | 195,46 |  |  |  |  |  | 195,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  | ФЕР16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (566,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (469,49 руб.) СП (331,23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (469,49 руб.) |  | 7 700 / 100 |  | 126,99 67,07 |  | 55,64 |  | 4,28 |  | 888,93 |  | 469,49 |  | 389,48 |  | 29,96 |  | 5,7615 |  | 40,33 |  |  |  |
|  | 86 |  |  | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (678,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (584,02 руб.) СП (372,31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (584,02 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 1543,14 360,77 |  | 55,3 21,44 |  | 1127,07 |  | 2357,92 |  | 551,26 |  | 84,5 32,76 |  | 1722,16 |  | 45,4365 |  | 69,43 |  |  |  |
|  | 87 |  |  | ФЕР11-01-011-02 |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (толщина 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (143,98 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (124,01 руб.) СП (79,06 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (124,01 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 2938,46 45,66 |  | 96,5 35,5 |  | 2796,3 |  | 4489,97 |  | 69,77 |  | 147,45 54,24 |  | 4272,75 |  | 5,75 |  | 8,79 |  |  |  |
|  | 88 |  |  | ФССЦ-101-2790 |  | Добавка пластифицирующая |  | 0,05 |  | 18128,57 |  |  |  | 18128,57 |  | 906,43 |  |  |  |  |  | 906,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  | ФЕРм11-08-002-01 Применительно |  | Присоединение подающей и обратной линии (10 соединений) НР (5,3 руб.): 84% от ФОТ (6,31 руб.) СП (3,79 руб.): 60% от ФОТ (6,31 руб.) |  | 0,2 2 / 10 |  | 43,23 31,55 |  | 9,4 |  | 2,28 |  | 8,65 |  | 6,31 |  | 1,88 |  | 0,46 |  | 3,09 |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 90 |  |  | ФЕРм11-08-002-05 Применительно |  | Присоединение трубы к гребенке (10 соединений) НР (0,98 руб.): 84% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,7 руб.): 60% от ФОТ (1,17 руб.) |  | 0,2 2 / 10 |  | 5,98 5,86 |  |  |  | 0,12 |  | 1,2 |  | 1,17 |  |  |  | 0,03 |  | 0,52 |  | 0,1 |  |  |  |
|  | 91 |  |  | ФЕРм08-03-481-29 Применительно |  | Подключение к электросети - Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т (1 шт.) НР (23,91 руб.): 100% от ФОТ (23,91 руб.) СП (15,54 руб.): 65% от ФОТ (23,91 руб.) |  | 1 |  | 36,88 23,91 |  | 0,94 |  | 12,03 |  | 36,88 |  | 23,91 |  | 0,94 |  | 12,03 |  | 2,41 |  | 2,41 |  |  |  |
|  | 92 |  |  | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (729,29 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (628,16 руб.) СП (400,45 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (628,16 руб.) |  | 1,528 152,8 / 100 |  | 1039,26 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 565,91 |  | 1587,99 |  | 619,13 |  | 104,15 9,03 |  | 864,71 |  | 48,76 |  | 74,51 |  |  |  |
|  | 93 |  |  | ФССЦ-101-4200 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) |  | 155,9 |  | 131,03 |  |  |  | 131,03 |  | 20427,58 |  |  |  |  |  | 20427,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих(100 м плинтуса)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (99,59 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (85,78 руб.)СП (54,68 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (85,78 руб.) |  | 1,22122 / 100 |  | 1479,5 70,31 |  | 14,05 |  | 1395,14 |  | 1804,99 |  | 85,78 |  | 17,14 |  | 1702,07 |  | 7,659 |  | 9,34 |  |  |  |
|  | Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  | ФЕРр69-9-1 |  | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (71,35 руб.): 82% от ФОТ (87,01 руб.) СП (43,51 руб.): 50% от ФОТ (87,01 руб.) |  | 0,056 5,6 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 87,01 |  | 87,01 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 12 |  |  |  |
|  | 96 |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 5,6 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 240,69 |  |  |  | 240,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  | ФССЦпг-03-21-01-018 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 5,6 |  | 14,56 |  | 14,56 |  |  |  | 81,54 |  |  |  | 81,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  | Калькуляция "Югорскэнергогаз" |  | Утилизация мусора (м3) |  | 7 |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  |  |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  | 140,91 |  |  |  |  |  | 140,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73452,59 |  | 12427,59 |  | 2105,66 155,37 |  | 58919,34 |  |  |  | 1326,01 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14724,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8599,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 3 Полы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95817,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,94 |  |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96776,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,01 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58919,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2105,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12582,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14724,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8599,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96776,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,01 |  |  |  |
|  | Раздел 4. Ремонт холодного водопровода в столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  |  | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (18,06 руб.): 78% от ФОТ (23,15 руб.) СП (11,58 руб.): 50% от ФОТ (23,15 руб.) |  | 0,08 8 / 100 |  | 328,71 288,02 |  | 7,09 1,35 |  | 33,6 |  | 26,3 |  | 23,04 |  | 0,57 0,11 |  | 2,69 |  | 34,66 |  | 2,77 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок (100 приборов) НР (10,28 руб.): 108% от ФОТ (9,52 руб.) СП (5,71 руб.): 60% от ФОТ (9,52 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 2526,19 475,27 |  | 5,92 0,68 |  | 2045 |  | 50,52 |  | 9,51 |  | 0,12 0,01 |  | 40,89 |  | 52,4 |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  | ФЕР16-05-001-01 Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (6,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (5,34 руб.) СП (3,77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5,34 руб.) |  | 1 |  | 6,82 5,34 |  | 1,48 |  |  |  | 6,82 |  | 5,34 |  | 1,48 |  |  |  | 0,588 |  | 0,59 |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (6,46 руб.): 82% от ФОТ (7,88 руб.) СП (3,94 руб.): 50% от ФОТ (7,88 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 393,9 393,9 |  |  |  |  |  | 7,88 |  | 7,88 |  |  |  |  |  | 50,5 |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 103 |  |  |  | ФССЦ-103-0341 Применительно | Гильза диам. 25 мм//Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 3 мм (м) |  | 0,5 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  | ФЕР16-04-002-01Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (231,24 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (191,74 руб.)СП (135,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (191,74 руб.) |  | 0,088 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74226,46 |  | 55,87 |  | 314,31 |  | 173,62 |  | 136,22 18,12 |  | 4,47 |  | 218,776 |  | 17,5 |  |  |  |
|  | 105 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 8 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 23,92 |  |  |  |  |  | 23,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  | прайс-лист | Тройник диам. 20 мм (шт) |  | 2 |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  |  | прайс-лист | Муфта комбинированная (нар. рез.) 20-3/4 (шт) |  | 3 |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  | 17,28 |  |  |  |  |  | 17,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) |  | 6 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 20 мм (шт) |  | 6 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 20 мм (шт) |  | 3 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 31,38 |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (0,41 руб.): 82% от ФОТ (0,5 руб.) СП (0,25 руб.): 50% от ФОТ (0,5 руб.) |  | 0,00032 0,032 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 112 |  |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 0,032 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  |  | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 0,032 |  | 14,56 |  | 14,56 |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,12 |  | 219,89 |  | 140,2418,24 |  | 136,99 |  |  |  | 22,99 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 4 Ремонт холодного водопровода в столовой : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,09 |  |  |  |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,99 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 Ремонт холодного водопровода в столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,99 |  |  |  |
|  | Раздел 5. Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (45,14 руб.): 78% от ФОТ (57,87 руб.) СП (28,94 руб.): 50% от ФОТ (57,87 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 328,71 288,02 |  | 7,09 1,35 |  | 33,6 |  | 65,74 |  | 57,6 |  | 1,42 0,27 |  | 6,72 |  | 34,66 |  | 6,93 |  |  |  |
|  | 115 |  |  |  | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей (100 шт.) НР (39,18 руб.): 108% от ФОТ (36,28 руб.) СП (21,77 руб.): 60% от ФОТ (36,28 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 16280,74 1814 |  | 7,85 |  | 14458,89 |  | 325,61 |  | 36,28 |  | 0,16 |  | 289,17 |  | 200 |  | 4 |  |  |  |
|  | 116 |  |  |  | ФЕРр65-6-3 | Смена: сифонов (100 приборов) НР (14,99 руб.): 108% от ФОТ (13,88 руб.) СП (8,33 руб.): 60% от ФОТ (13,88 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 3654,97 692,04 |  | 16,27 1,76 |  | 2946,66 |  | 73,1 |  | 13,84 |  | 0,33 0,04 |  | 58,93 |  | 76,3 |  | 1,53 |  |  |  |
|  | 117 |  |  |  | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок (100 приборов) НР (10,28 руб.): 108% от ФОТ (9,52 руб.) СП (5,71 руб.): 60% от ФОТ (9,52 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 2526,19 475,27 |  | 5,92 0,68 |  | 2045 |  | 50,52 |  | 9,51 |  | 0,12 0,01 |  | 40,89 |  | 52,4 |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 118 |  |  |  | ФЕР16-05-001-01Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (64,4 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53,4 руб.)СП (37,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53,4 руб.) |  | 10 |  | 6,82 5,34 |  | 1,48 |  |  |  | 68,2 |  | 53,4 |  | 14,8 |  |  |  | 0,588 |  | 5,88 |  |  |  |
|  | 119 |  |  |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (6,46 руб.): 82% от ФОТ (7,88 руб.) СП (3,94 руб.): 50% от ФОТ (7,88 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 393,9 393,9 |  |  |  |  |  | 7,88 |  | 7,88 |  |  |  |  |  | 50,5 |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (578,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (479,34 руб.) СП (338,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,34 руб.) |  | 0,2 20 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74 226,46 |  | 55,87 |  | 785,77 |  | 434,05 |  | 340,55 45,29 |  | 11,17 |  | 218,776 |  | 43,76 |  |  |  |
|  | 121 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 20 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 59,8 |  |  |  |  |  | 59,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 15 мм (шт) |  | 10 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 104,6 |  |  |  |  |  | 104,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  |  | прайс-лист | Обратный клапан диам. 20 мм (шт) |  | 2 |  | 17,28 162,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 17,28 162,00/1,18/8,42*1,06 |  | 34,56 |  |  |  |  |  | 34,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  |  | прайс-лист | Муфта комбинированная (нар. рез.) (шт) |  | 26 |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  | 149,76 |  |  |  |  |  | 149,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (0,63 руб.): 82% от ФОТ (0,77 руб.) СП (0,39 руб.): 50% от ФОТ (0,77 руб.) |  | 0,000496 0,0496 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 0,77 |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 126 |  |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(1 т груза)НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ |  | 0,0496 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 0,0496 |  | 14,56 |  | 14,56 |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729,16 |  | 613,33 |  | 360,23 45,61 |  | 755,6 |  |  |  | 64,27 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 5 Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,64 |  |  |  |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2933,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,27 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2933,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,27 |  |  |  |
|  | Раздел 6. Прокладка холодного и горячего водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  |  | ФЕР16-04-002-03Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)1 736,55 = 3 204,33 - 0,33 x 25,00 - 93,8 x 15,56(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (673,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (558,28 руб.)СП (393,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (558,28 руб.) |  | 0,3838 / 100 |  | 2040,62 1389,5 |  | 614,15 79,65 |  | 36,97 |  | 775,44 |  | 528,01 |  | 233,38 30,27 |  | 14,05 |  | 140,07 |  | 53,23 |  |  |  |
|  | 129 |  |  |  | ФЕР16-04-002-02 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 365,47 = 2 726,97 - 0,38 x 25,00 - 9,29 x 37,89 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (645,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (535,19 руб.) СП (377,58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (535,19 руб.) |  | 0,29 29 / 100 |  | 2798,05 1707,09 |  | 1049,59 138,38 |  | 41,37 |  | 811,43 |  | 495,06 |  | 304,38 40,13 |  | 11,99 |  | 172,086 |  | 49,9 |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2485,78 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (2061,18 руб.) СП (1454,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2061,18 руб.) |  | 0,86 86 / 100 |  | 3928,87 2170,26 |  | 1702,74 226,46 |  | 55,87 |  | 3378,83 |  | 1866,42 |  | 1464,36 194,76 |  | 48,05 |  | 218,776 |  | 188,15 |  |  |  |
|  | 131 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 32 мм (м) |  | 38 |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  | 279,68 |  |  |  |  |  | 279,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 25 мм (м) |  | 29 |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  | 133,11 |  |  |  |  |  | 133,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  |  |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) |  | 86 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 257,14 |  |  |  |  |  | 257,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 32 мм(шт) |  | 24 |  | 1,3913,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,3913,00/1,18/8,42*1,06 |  | 33,36 |  |  |  |  |  | 33,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 25 мм (шт) |  | 22 |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  | 23,54 |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) |  | 32 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 16,96 |  |  |  |  |  | 16,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 32 мм (шт) |  | 16 |  | 1,49 14,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,49 14,00/1,18/8,42*1,06 |  | 23,84 |  |  |  |  |  | 23,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 25 мм (шт) |  | 19 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 16,15 |  |  |  |  |  | 16,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  |  |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 20 мм (шт) |  | 26 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 13,78 |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  |  |  | прайс-лист | Муфта 32 мм (шт) |  | 6 |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,76 |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 |  |  |  | прайс-лист | Муфта 25 мм (шт) |  | 6 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,18 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 |  |  |  | прайс-лист | Муфта 20 мм (шт) |  | 28 |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  | 12,04 |  |  |  |  |  | 12,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 |  |  |  | прайс-лист | Муфта переходная 32х25 (шт) |  | 4 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,4 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 |  |  |  | прайс-лист | Муфта переходная 25х20 (шт) |  | 4 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,12 |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 |  |  |  | прайс-лист | Тройник диам. 32 мм (шт) |  | 3 |  | 2,13 20,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 2,13 20,00/1,18/8,42*1,06 |  | 6,39 |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 |  |  |  | прайс-лист | Тройник диам. 25 мм (шт) |  | 8 |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  | 9,36 |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 |  |  |  | прайс-лист | Заглушка (D25) (шт) |  | 10 |  | 0,64 6,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,64 6,00/1,18/8,42*1,06 |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 |  |  |  | прайс-лист | Крепежный хомут (шт) |  | 132 |  | 1,81 17,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 1,81 17,00/1,18/8,42*1,06 |  | 238,92 |  |  |  |  |  | 238,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 32 мм (шт) |  | 2 |  | 20,16 189,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 20,16 189,00/1,18/8,42*1,06 |  | 40,32 |  |  |  |  |  | 40,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 25 мм (шт) |  | 4 |  | 15,47 145,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 15,47 145,00/1,18/8,42*1,06 |  | 61,88 |  |  |  |  |  | 61,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 20 мм (шт) |  | 22 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 230,12 |  |  |  |  |  | 230,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  |  |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича(100 отверстий)НР (38,76 руб.): 82% от ФОТ (47,27 руб.)СП (23,64 руб.): 50% от ФОТ (47,27 руб.) |  | 0,1212 / 100 |  | 393,9393,9 |  |  |  |  |  | 47,27 |  | 47,27 |  |  |  |  |  | 50,5 |  | 6,06 |  |  |  |
|  | 153 |  |  |  | ФЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63,35 руб.) СП (40,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63,35 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 10747,25 1203,91 |  | 185,04 62,93 |  | 9358,3 |  | 537,36 |  | 60,2 |  | 9,25 3,15 |  | 467,91 |  | 137,747 |  | 6,89 |  |  |  |
|  | 154 |  |  |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,56 руб.) СП (13,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,56 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 7954,86 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 7481,51 |  | 397,74 |  | 20,26 |  | 3,41 0,30 |  | 374,07 |  | 48,76 |  | 2,44 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7365,52 |  | 3017,22 |  | 2014,78 268,61 |  | 2333,52 |  |  |  | 306,67 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3940,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 6 Прокладка холодного и горячего водопровода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10995,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,28 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06 |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13608,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,67 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3285,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3940,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6 Прокладка холодного и горячего водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13608,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,67 |  |  |  |
|  | Раздел 7. Замена кранов шаровых Ду50 на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 |  |  |  | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (15,53 руб.): 78% от ФОТ (19,91 руб.) СП (9,96 руб.): 50% от ФОТ (19,91 руб.) |  | 0,04 4 / 100 |  | 565,51 495,44 |  | 12,15 2,3 |  | 57,92 |  | 22,62 |  | 19,82 |  | 0,49 0,09 |  | 2,31 |  | 59,62 |  | 2,38 |  |  |  |
|  | 156 |  |  |  | ФЕР16-05-001-02 Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (77,14 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (63,96 руб.) СП (45,12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (63,96 руб.) |  | 12 |  | 7,16 5,33 |  | 1,83 |  |  |  | 85,92 |  | 63,96 |  | 21,96 |  |  |  | 0,588 |  | 7,06 |  |  |  |
|  | 157 |  |  |  | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,95 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (61,32 руб.) СП (43,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (61,32 руб.) |  | 4 |  | 45,71 15,33 |  | 5,73 |  | 24,65 |  | 182,84 |  | 61,32 |  | 22,92 |  | 98,6 |  | 1,6905 |  | 6,76 |  |  |  |
|  | 158 |  |  |  | прайс-лист | Кран шаровый, Ду 50 мм, ф/ф, стальной, Ру 16 (шт) |  | 4 |  | 305,13 2860,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 305,13 2860,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1220,52 |  |  |  |  |  | 1220,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  | ФССЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) |  | 8 |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (49,64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (41,16 руб.)СП (29,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (41,16 руб.) |  | 0,06 6 / 100 |  | 4984,71 682,76 |  | 145,213,21 |  | 4156,74 |  | 299,08 |  | 40,97 |  | 8,71 0,19 |  | 249,4 |  | 69,9545 |  | 4,2 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010,98 |  | 186,07 |  | 54,08 0,28 |  | 1770,83 |  |  |  | 20,4 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 7 Замена кранов шаровых Ду50 на отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,02 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2354,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7 Замена кранов шаровых Ду50 на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2354,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |
|  | Раздел 8. Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  |  |  | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (48,08 руб.): 84% от ФОТ (57,24 руб.) СП (38,92 руб.): 68% от ФОТ (57,24 руб.) |  | 0,093 9,3 / 100 |  | 641 595,99 |  | 45,01 19,44 |  |  |  | 59,61 |  | 55,43 |  | 4,18 1,81 |  |  |  | 69,87 |  | 6,5 |  |  |  |
|  | 162 |  |  |  | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (26,68 руб.): 84% от ФОТ (31,76 руб.) СП (21,6 руб.): 68% от ФОТ (31,76 руб.) |  | 1,08 108 / 100 |  | 29,41 29,41 |  |  |  |  |  | 31,76 |  | 31,76 |  |  |  |  |  | 3,77 |  | 4,07 |  |  |  |
|  | 163 |  |  |  | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (133,79 руб.): 84% от ФОТ (159,27 руб.) СП (108,3 руб.): 68% от ФОТ (159,27 руб.) |  | 1,758 175,8 / 100 |  | 92,9 88,84 |  | 4,06 1,76 |  |  |  | 163,32 |  | 156,18 |  | 7,14 3,09 |  |  |  | 11,39 |  | 20,02 |  |  |  |
|  | 164 |  |  |  | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых(100 м2 покрытия)НР (527,49 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (505,26 руб.)СП (300,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (505,26 руб.) |  | 1,758175,8 / 100 |  | 352,23 238,13 |  | 114,1 49,28 |  |  |  | 619,22 |  | 418,63 |  | 200,59 86,63 |  |  |  | 30,53 |  | 53,67 |  |  |  |
|  | 165 |  |  |  | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1213,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1044,83 руб.) СП (666,08 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1044,83 руб.) |  | 1,758 175,8 / 100 |  | 12150,91 510,08 |  | 909,86 84,25 |  | 10730,97 |  | 21361,3 |  | 896,72 |  | 1599,53 148,11 |  | 18865,05 |  | 62,4335 |  | 109,76 |  |  |  |
|  | 166 |  |  |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (839,07 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (722,71 руб.) СП (460,73 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (722,71 руб.) |  | 1,758 175,8 / 100 |  | 1039,26 405,19 |  | 68,16 5,91 |  | 565,91 |  | 1827,02 |  | 712,32 |  | 119,83 10,39 |  | 994,87 |  | 48,76 |  | 85,72 |  |  |  |
|  | 167 |  |  |  | ФССЦ-101-4213 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) (м2) |  | 179,3 |  | 77,47 |  |  |  | 77,47 |  | 13890,37 |  |  |  |  |  | 13890,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 |  |  |  | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (88,15 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (75,93 руб.) СП (48,41 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (75,93 руб.) |  | 1,08 108 / 100 |  | 1479,5 70,31 |  | 14,05 |  | 1395,14 |  | 1597,86 |  | 75,93 |  | 15,17 |  | 1506,76 |  | 7,659 |  | 8,27 |  |  |  |
|  | Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 |  |  |  | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (186,52 руб.): 81% от ФОТ (230,27 руб.) СП (115,14 руб.): 50% от ФОТ (230,27 руб.) |  | 0,38 38 / 100 |  | 748,3 584,74 |  | 163,56 21,23 |  |  |  | 284,35 |  | 222,2 |  | 62,15 8,07 |  |  |  | 74,3 |  | 28,23 |  |  |  |
|  | 170 |  |  |  | ФЕР13-06-003-01Применительно | Снятие старой краски со стен - Очистка поверхности щетками(1 м2 очищаемой поверхности)НР (2116,09 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2474,96 руб.)СП (1472,6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2474,96 руб.) |  | 322,26 |  | 7,68 7,68 |  |  |  |  |  | 2474,96 |  | 2474,96 |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 290,03 |  |  |  |
|  | 171 |  |  |  | ФЕР10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (314,4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (281,72 руб.) СП (150,86 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (281,72 руб.) |  | 3,2226 322,26 / 100 |  | 169,48 86,54 |  | 81,1 0,88 |  | 1,84 |  | 546,17 |  | 278,88 |  | 261,35 2,84 |  | 5,94 |  | 10,327 |  | 33,28 |  |  |  |
|  | 172 |  |  |  | ФССЦ-113-8067 | Антисептик для бетона (кг) |  | 44,47 |  | 16,01 |  |  |  | 16,01 |  | 711,96 |  |  |  |  |  | 711,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 |  |  |  | ФЕРр61-1-2 Применительно | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2 поверхности) НР (964,87 руб.): 83% от ФОТ (1162,49 руб.) СП (581,25 руб.): 50% от ФОТ (1162,49 руб.) |  | 3,2226 322,26 / 100 |  | 921,94 352,09 |  | 20,01 8,64 |  | 549,84 |  | 2971,04 |  | 1134,65 |  | 64,48 27,84 |  | 1771,91 |  | 42,37 |  | 136,54 |  |  |  |
|  | 174 |  |  |  | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1397,73 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1411,85 руб.) СП (660,04 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1411,85 руб.) |  | 3,2226 322,26 / 100 |  | 1535,45 437,82 |  | 17,04 0,29 |  | 1080,59 |  | 4948,14 |  | 1410,92 |  | 54,91 0,93 |  | 3482,31 |  | 50,094 |  | 161,43 |  |  |  |
|  | Ремонт потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  |  | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1945,56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1965,21 руб.) СП (918,74 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1965,21 руб.) |  | 1,754 175,4 / 100 |  | 6984,78 1107,59 |  | 541,79 12,83 |  | 5335,4 |  | 12251,3 |  | 1942,71 |  | 950,3 22,50 |  | 9358,29 |  | 117,829 |  | 206,67 |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 |  |  |  | ФЕРм08-03-593-07 | Демонтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (52,08 руб.): 100% от ФОТ (52,08 руб.) СП (33,85 руб.): 65% от ФОТ (52,08 руб.) |  | 0,22 22 / 100 |  | 313,82 232,37 |  | 81,45 4,37 |  |  |  | 69,04 |  | 51,12 |  | 17,92 0,96 |  |  |  | 23,424 |  | 5,15 |  |  |  |
|  | 177 |  |  |  | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (4,46 руб.): 89% от ФОТ (5,01 руб.) СП (3,26 руб.): 65% от ФОТ (5,01 руб.) |  | 0,11 (6+5) / 100 |  | 45,55 45,55 |  |  |  |  |  | 5,01 |  | 5,01 |  |  |  |  |  | 5,84 |  | 0,64 |  |  |  |
|  | 178 |  |  |  | ФЕР46-03-012-01 Применительно | Штробление стен под кабель - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (341,58 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (327,18 руб.) СП (194,67 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (327,18 руб.) |  | 0,97 97 / 100 |  | 944,03 263,76 |  | 680,27 73,54 |  |  |  | 915,71 |  | 255,85 |  | 659,86 71,33 |  |  |  | 28,06 |  | 27,22 |  |  |  |
|  | 179 |  |  |  | ФЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (226,05 руб.): 100% от ФОТ (226,05 руб.) СП (146,93 руб.): 65% от ФОТ (226,05 руб.) |  | 1,62 (104+58) / 100 |  | 219,89 139,54 |  | 63,56 |  | 16,79 |  | 356,22 |  | 226,05 |  | 102,97 |  | 27,2 |  | 15,2 |  | 24,62 |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  | ФССЦ-509-6413 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (10 м) |  | 16,2 (104+58) / 10 |  | 21,7 |  |  |  | 21,7 |  | 351,54 |  |  |  |  |  | 351,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 |  |  |  | прайс-лист | Держатель с защелкой, д.25 мм (шт) |  | 162 |  | 0,31 2,90/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 0,31 2,90/1,18/8,42*1,06 |  | 50,22 |  |  |  |  |  | 50,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 |  |  |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (52,98 руб.): 100% от ФОТ (52,98 руб.) СП (34,44 руб.): 65% от ФОТ (52,98 руб.) |  | 1,04 104 / 100 |  | 69,6 50,67 |  | 4,44 0,27 |  | 14,49 |  | 72,38 |  | 52,7 |  | 4,62 0,28 |  | 15,06 |  | 5,39 |  | 5,61 |  |  |  |
|  | 183 |  |  |  | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2(1000 м) |  | 0,104 104 / 1000 |  | 3036,7 |  |  |  | 3036,7 |  | 315,82 |  |  |  |  |  | 315,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 |  |  |  | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (34,54 руб.): 100% от ФОТ (34,54 руб.) СП (22,45 руб.): 65% от ФОТ (34,54 руб.) |  | 0,58 58 / 100 |  | 88,47 59,13 |  | 6,65 0,41 |  | 22,69 |  | 51,31 |  | 34,3 |  | 3,86 0,24 |  | 13,15 |  | 6,29 |  | 3,65 |  |  |  |
|  | 185 |  |  |  | ФССЦ-501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) |  | 0,058 58 / 1000 |  | 4814,02 |  |  |  | 4814,02 |  | 279,21 |  |  |  |  |  | 279,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 |  |  |  | ФЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (511,75 руб.): 100% от ФОТ (511,75 руб.) СП (332,64 руб.): 65% от ФОТ (511,75 руб.) |  | 0,24 24 / 100 |  | 3366,91 2118,91 |  | 228,84 13,37 |  | 1019,16 |  | 808,06 |  | 508,54 |  | 54,92 3,21 |  | 244,6 |  | 213,6 |  | 51,26 |  |  |  |
|  | 187 |  |  |  | прайс-лист | Светодиодный светильник 64.3600.32 (шт) |  | 24 |  | 243,25 2280,00/1,18/8,42*1,06 |  |  |  | 243,25 2280,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5838 |  |  |  |  |  | 5838 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 |  |  |  | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (15,35 руб.): 100% от ФОТ (15,35 руб.) СП (9,98 руб.): 65% от ФОТ (15,35 руб.) |  | 0,06 6 / 100 |  | 296,27 255,54 |  | 5,78 0,41 |  | 34,95 |  | 17,78 |  | 15,33 |  | 0,35 0,02 |  | 2,1 |  | 25,76 |  | 1,55 |  |  |  |
|  | 189 |  |  |  | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт.) |  | 0,6 6 / 10 |  | 62,2 |  |  |  | 62,2 |  | 37,32 |  |  |  |  |  | 37,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 |  |  |  | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (15,14 руб.): 100% от ФОТ (15,14 руб.) СП (9,84 руб.): 65% от ФОТ (15,14 руб.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 370,36 302,36 |  | 5,78 0,41 |  | 62,22 |  | 18,52 |  | 15,12 |  | 0,29 0,02 |  | 3,11 |  | 30,48 |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 191 |  |  |  | ФССЦ-503-0473 | Розетка скрытой проводки (100 шт.) |  | 0,05 5 / 100 |  | 863 |  |  |  | 863 |  | 43,15 |  |  |  |  |  | 43,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 |  |  |  | ФЕРр65-6-14 | Смена: унитазов (100 приборов) НР (69,61 руб.): 108% от ФОТ (64,45 руб.) СП (38,67 руб.): 60% от ФОТ (64,45 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 23694,42 3217,13 |  | 47,37 5,4 |  | 20429,92 |  | 473,89 |  | 64,34 |  | 0,95 0,11 |  | 408,6 |  | 354,7 |  | 7,09 |  |  |  |
|  | 193 |  |  |  | ФЕРр65-6-24 | Смена: умывальников (100 приборов) НР (41,74 руб.): 108% от ФОТ (38,65 руб.) СП (23,19 руб.): 60% от ФОТ (38,65 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 15865,17 1922,84 |  | 82,9 9,45 |  | 13859,43 |  | 317,3 |  | 38,46 |  | 1,66 0,19 |  | 277,18 |  | 212 |  | 4,24 |  |  |  |
|  | 194 |  |  |  | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) НР (39,18 руб.): 108% от ФОТ (36,28 руб.) СП (21,77 руб.): 60% от ФОТ (36,28 руб.) |  | 0,02 2 / 100 |  | 16280,74 1814 |  | 7,85 |  | 14458,89 |  | 325,61 |  | 36,28 |  | 0,16 |  | 289,17 |  | 200 |  | 4 |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 |  |  |  | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (92,25 руб.): 84% от ФОТ (109,82 руб.) СП (54,91 руб.): 50% от ФОТ (109,82 руб.) |  | 0,2512 25,12 / 100 |  | 855,28 437,17 |  | 0,87 |  | 417,24 |  | 214,85 |  | 109,82 |  | 0,22 |  | 104,81 |  | 50,02 |  | 12,57 |  |  |  |
|  | Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 |  |  |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (198,77 руб.): 82% от ФОТ (242,4 руб.) СП (121,2 руб.): 50% от ФОТ (242,4 руб.) |  | 0,156 15,6 / 100 |  | 1553,82 1553,82 |  |  |  |  |  | 242,4 |  | 242,4 |  |  |  |  |  | 214,32 |  | 33,43 |  |  |  |
|  | 197 |  |  |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 15,6 |  | 42,98 |  | 42,98 |  |  |  | 670,49 |  |  |  | 670,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 |  |  |  | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 15,6 |  | 10,47 |  | 10,47 |  |  |  | 163,33 |  |  |  | 163,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 |  |  |  | Калькуляция "Югорскэнергогаз" | Утилизация мусора (м3) |  | 13 |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  |  |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  | 261,69 |  |  |  |  |  | 261,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75637,23 |  | 11466,61 |  | 5021,23 388,57 |  | 59149,39 |  |  |  | 1326,74 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11496,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 8 Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90821,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232,74 |  |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93725,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,74 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5021,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11855,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11496,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 8 Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93725,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326,74 |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182090,16 |  | 31521,55 |  | 10836,92 1011,08 |  | 139731,69 |  |  |  | 3454,17 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35503,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20632,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234363,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3340,1 |  |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3863,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,07 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238226,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3454,17 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139731,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10836,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32532,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35503,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20632,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

При определении начальной (максимальной) цены контракта  в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод.  Для выполнения работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации, использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска,  осуществляющими  функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ по ремонту системы отопления, внутренних сетей системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ____________________________ |  | _________1994,000 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительных работ ________________________ |  | - __________234,363 |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтажных работ __________________________ |  | - ____________3,863 |  | - тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ______________________ |  | ___________32,533 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сметная трудоемкость _________________________ |  | - __________3454,17 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Замена радиаторов, умывальников и унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-19-1 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР (104,83 руб.): 78% от ФОТ (134,4 руб.) СП (67,2 руб.): 50% от ФОТ (134,4 руб.) | 0,15 15 / 100 | 935,72 865,7 | 70,02 30,24 |  | 140,36 | 129,86 | 10,5 4,54 |  | 110 | 16,5 |
| 2 | ФЕРр65-5-7 |  | Смена смесителей (100 шт.) НР (156,73 руб.): 108% от ФОТ (145,12 руб.) СП (87,07 руб.): 60% от ФОТ (145,12 руб.) | 0,08 8 / 100 | 16280,74 1814 | 7,85 | 14458,89 | 1302,46 | 145,12 | 0,63 | 1156,71 | 200 | 16 |
| 3 | ФЕРр65-6-12 |  | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) НР (162,15 руб.): 108% от ФОТ (150,14 руб.) СП (90,08 руб.): 60% от ФОТ (150,14 руб.) | 0,04 4 / 100 | 36414,18 3743,19 | 88,82 10,13 | 32582,17 | 1456,57 | 149,73 | 3,55 0,41 | 1303,29 | 412,7 | 16,51 |
| 4 | ФЕРр65-6-24 |  | Смена: умывальников (100 приборов) НР (166,96 руб.): 108% от ФОТ (154,59 руб.) СП (92,75 руб.): 60% от ФОТ (154,59 руб.) | 0,08 8 / 100 | 15865,17 1922,84 | 82,9 9,45 | 13859,43 | 1269,21 | 153,83 | 6,63 0,76 | 1108,75 | 212 | 16,96 |
| 5 | ФЕРр65-6-10 |  | Смена: гибких подводок(100 приборов)НР (41,12 руб.): 108% от ФОТ (38,07 руб.)СП (22,84 руб.): 60% от ФОТ (38,07 руб.) | 0,088 / 100 | 2526,19 475,27 | 5,92 0,68 | 2045 | 202,1 | 38,02 | 0,47 0,05 | 163,61 | 52,4 | 4,19 |
| 6 | ФЕР16-05-001-01 Применительно |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (369,76 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (306,6 руб.) СП (216,31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (306,6 руб.) | 20 | 19,97 15,33 | 4,64 |  | 399,4 | 306,6 | 92,8 |  | 1,6905 | 33,81 |
| 7 | ФССЦ-302-1833 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (шт.) | 20 | 33,28 |  | 33,28 | 665,6 |  |  | 665,6 |  |  |
| 8 | ФЕР18-07-001-05 |  | Установка кранов воздушных (1 компл.) 2,07 = 27,16 - 0,1 x 250,90 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (14,1 руб.) СП (9,95 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14,1 руб.) | 10 | 2,25 1,41 |  | 0,84 | 22,5 | 14,1 |  | 8,4 | 0,138 | 1,38 |
| 9 | ФССЦ-301-1580 |  | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм (10 шт.) | 1 10 / 10 | 137,7 |  | 137,7 | 137,7 |  |  | 137,7 |  |  |
| 10 | ФЕР18-03-001-01 |  | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (231,82 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (192,22 руб.) СП (135,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192,22 руб.) | 0,2325 23,25 / 100 | 34382,42 780,88 | 484,86 45,9 | 33116,68 | 7993,91 | 181,55 | 112,73 10,67 | 7699,63 | 87,055 | 20,24 |
| 11 | ФССЦ-301-1308 |  | Пробки радиаторные (шт.) | 30 | 10,29 |  | 10,29 | 308,7 |  |  | 308,7 |  |  |
| 12 | ФЕР17-01-001-18 |  | Демонтаж. Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких(10 компл.)(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (5,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4,31 руб.)СП (3,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,31 руб.) | 0,1 1 / 10 | 66,4 41,9 | 24,5 1,24 |  | 6,64 | 4,19 | 2,45 0,12 |  | 4,356 | 0,44 |
| 13 | ФЕР17-01-001-18 |  | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (12,44 руб.) СП (8,78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12,44 руб.) | 0,1 1 / 10 | 3693,94 120,47 | 76,55 3,89 | 3496,92 | 369,39 | 12,05 | 7,66 0,39 | 349,68 | 12,5235 | 1,25 |
| 14 | ФЕРр65-3-8 Применительно |  | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм (100 шт. арматуры) НР (1,88 руб.): 78% от ФОТ (2,41 руб.) СП (1,21 руб.): 50% от ФОТ (2,41 руб.) | 0,01 1 / 100 | 257,53 237,13 | 20,4 2,78 |  | 2,58 | 2,38 | 0,2 0,03 |  | 27,8 | 0,28 |
| 15 | ФЕР16-06-005-01 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) 5,56 = 1 177,56 - 1 x 1 172,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5,34 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4,43 руб.) СП (3,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,43 руб.) | 1 | 6,36 4,43 | 1,09 | 0,84 | 6,36 | 4,43 | 1,09 | 0,84 | 0,4715 | 0,47 |
| 16 | ФССЦ-301-3181 |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт.) | 1 | 126,44 |  | 126,44 | 126,44 |  |  | 126,44 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 14409,92 | 1141,86 | 238,71 16,97 | 13029,35 |  | 128,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1277,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 737,97 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Замена радиаторов, умывальников и унитазов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  | 318,06 |  |  |  |  | 16,78 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  | 5050,04 |  |  |  |  | 53,66 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  | 9819,13 |  |  |  |  | 57,59 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1238,44 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 16425,67 |  |  |  |  | 128,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13029,35 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 238,71 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1158,83 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1277,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 737,97 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Замена радиаторов, умывальников и унитазов |  |  |  |  |  |  |  | 16425,67 |  |  |  |  | 128,03 |
| Раздел 2. Канализация в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр65-2-2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (271,8 руб.): 78% от ФОТ (348,46 руб.) СП (174,23 руб.): 50% от ФОТ (348,46 руб.) | 0,48 48 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 |  | 351,19 | 346,39 | 4,8 2,07 |  | 85,3 | 40,94 |
| 18 | ФЕРр65-2-1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (200,5 руб.): 78% от ФОТ (257,05 руб.) СП (128,53 руб.): 50% от ФОТ (257,05 руб.) | 0,44 44 / 100 | 587,05 582,05 | 5 2,16 |  | 258,3 | 256,1 | 2,2 0,95 |  | 68,8 | 30,27 |
| 19 | ФЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 695,48 = 4 623,61 - 99,8 x 39,36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (389,06 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (322,6 руб.) СП (227,59 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (322,6 руб.) | 0,44 44 / 100 | 791,78 732,85 | 3,58 0,34 | 55,35 | 348,38 | 322,45 | 1,58 0,15 | 24,35 | 73,876 | 32,51 |
| 20 | ФЕР16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (407,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (337,72 руб.) СП (238,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (337,72 руб.) | 0,48 48 / 100 | 851,88 702,73 | 8,23 0,85 | 140,92 | 408,9 | 337,31 | 3,95 0,41 | 67,64 | 70,84 | 34 |
| 21 | прайс-лист |  | Труба канализационная диаметром 50 мм (L=2000 мм)(шт) | 22 | 22,62212,00/1,18/8,42*1,06 |  | 22,62212,00/1,18/8,42*1,06 | 497,64 |  |  | 497,64 |  |  |
| 22 | прайс-лист |  | Труба канализационная диаметром 110 мм (L=2000 мм) (шт) | 24 | 22,94 215,00/1,18/8,42*1,06 |  | 22,94 215,00/1,18/8,42*1,06 | 550,56 |  |  | 550,56 |  |  |
| 23 | прайс-лист |  | Крепление для канализационной трубы 50 мм (шт) | 44 | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 | 37,4 |  |  | 37,4 |  |  |
| 24 | прайс-лист |  | Крепление для канализационной трубы 100 мм (шт) | 48 | 2,56 24,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,56 24,00/1,18/8,42*1,06 | 122,88 |  |  | 122,88 |  |  |
| 25 | прайс-лист |  | Тройник 110х50 45 град. (шт) | 14 | 5,55 52,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,55 52,00/1,18/8,42*1,06 | 77,7 |  |  | 77,7 |  |  |
| 26 | прайс-лист |  | Тройник 110х110 45 град. (шт) | 19 | 8,11 76,00/1,18/8,42*1,06 |  | 8,11 76,00/1,18/8,42*1,06 | 154,09 |  |  | 154,09 |  |  |
| 27 | прайс-лист |  | Муфта 110 (шт) | 16 | 5,23 49,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,23 49,00/1,18/8,42*1,06 | 83,68 |  |  | 83,68 |  |  |
| 28 | прайс-лист |  | Ревизия канализационная 110 мм (шт) | 12 | 9,71 91,00/1,18/8,42*1,06 |  | 9,71 91,00/1,18/8,42*1,06 | 116,52 |  |  | 116,52 |  |  |
| 29 | прайс-лист |  | Ревизия канализационная 50 мм (шт) | 10 | 3,95 37,00/1,18/8,42*1,06 |  | 3,95 37,00/1,18/8,42*1,06 | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |
| 30 | прайс-лист |  | Заглушка канализационная 50 мм (шт) | 10 | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |
| 31 | прайс-лист |  | Заглушка канализационная 110 мм (шт) | 8 | 1,6 15,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,6 15,00/1,18/8,42*1,06 | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |
| 32 | прайс-лист |  | Переход ПП/чугун 50-50 с уплотнительным кольцом (шт) | 16 | 7,25 68,00/1,18/8,42*1,06 |  | 7,25 68,00/1,18/8,42*1,06 | 116 |  |  | 116 |  |  |
| 33 | прайс-лист |  | Переход ПП/чугун 110-100 с уплотнительным кольцом (шт) | 18 | 10,14 95,00/1,18/8,42*1,06 |  | 10,14 95,00/1,18/8,42*1,06 | 182,52 |  |  | 182,52 |  |  |
| 34 | ФЕР46-03-012-01 Применительно |  | Штробление в бетонных конструкциях полов - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (116,21 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (111,31 руб.) СП (66,23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (111,31 руб.) | 0,33 33 / 100 | 944,03 263,76 | 680,27 73,54 |  | 311,53 | 87,04 | 224,49 24,27 |  | 28,06 | 9,26 |
| 35 | ФЕР16-04-002-03Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)1 736,55 = 3 204,33 - 0,33 x 25,00 - 93,8 x 15,56(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (354,36 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (293,83 руб.)СП (207,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (293,83 руб.) | 0,2 20 / 100 | 2040,62 1389,5 | 614,1579,65 | 36,97 | 408,12 | 277,9 | 122,83 15,93 | 7,39 | 140,07 | 28,01 |
| 36 | ФЕР16-04-002-02 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 365,47 = 2 726,97 - 0,38 x 25,00 - 9,29 x 37,89 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (400,62 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (332,19 руб.) СП (234,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (332,19 руб.) | 0,18 18 / 100 | 2798,05 1707,09 | 1049,59 138,38 | 41,37 | 503,65 | 307,28 | 188,93 24,91 | 7,44 | 172,086 | 30,98 |
| 37 | ФЕР16-04-002-01 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (578,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (479,34 руб.) СП (338,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,34 руб.) | 0,2 20 / 100 | 3928,87 2170,26 | 1702,74 226,46 | 55,87 | 785,77 | 434,05 | 340,55 45,29 | 11,17 | 218,776 | 43,76 |
| 38 | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 32 мм (м) | 20 | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 | 147,2 |  |  | 147,2 |  |  |
| 39 | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 25 мм (м) | 18 | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 | 82,62 |  |  | 82,62 |  |  |
| 40 | прайс-лист |  | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) | 20 | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 | 59,8 |  |  | 59,8 |  |  |
| 41 | прайс-лист |  | Отвод 90 град. диам. 25 мм(шт) | 12 | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 | 12,84 |  |  | 12,84 |  |  |
| 42 | прайс-лист |  | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) | 20 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 10,6 |  |  | 10,6 |  |  |
| 43 | прайс-лист |  | Тройник диам. 25 мм (шт) | 8 | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 | 9,36 |  |  | 9,36 |  |  |
| 44 | прайс-лист |  | Тройник диам. 20 мм (шт) | 16 | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 45 | прайс-лист |  | Муфта 32 мм (шт) | 6 | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 | 5,76 |  |  | 5,76 |  |  |
| 46 | прайс-лист |  | Муфта 25 мм (шт) | 5 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 2,65 |  |  | 2,65 |  |  |
| 47 | прайс-лист |  | Муфта 20 мм (шт) | 27 | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 | 11,61 |  |  | 11,61 |  |  |
| 48 | ФЕР11-01-027-05 |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63,35 руб.) СП (40,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63,35 руб.) | 0,05 5 / 100 | 10747,25 1203,91 | 185,04 62,93 | 9358,3 | 537,36 | 60,2 | 9,25 3,15 | 467,91 | 137,747 | 6,89 |
| 49 | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,56 руб.) СП (13,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,56 руб.) | 0,05 5 / 100 | 1039,26 405,19 | 68,16 5,91 | 565,91 | 51,96 | 20,26 | 3,41 0,30 | 28,29 | 48,76 | 2,44 |
| 50 | ФССЦ-101-4200 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 5,1 | 131,03 |  | 131,03 | 668,25 |  |  | 668,25 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 6987,64 | 2448,98 | 901,99 117,43 | 3636,67 |  | 259,06 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2815,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1668,17 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Канализация в подвальном помещении : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  | 1384,55 |  |  |  |  | 71,21 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  | 5829,92 |  |  |  |  | 169,26 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3022,48 |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 493,97 |  |  |  |  | 9,26 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 740,23 |  |  |  |  | 9,33 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 11471,15 |  |  |  |  | 259,06 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3636,67 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 901,99 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2566,41 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2815,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1668,17 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Канализация в подвальном помещении |  |  |  |  |  |  |  | 11471,15 |  |  |  |  | 259,06 |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕРр57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (116,29 руб.): 84% от ФОТ (138,44 руб.) СП (94,14 руб.): 68% от ФОТ (138,44 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 141,95 | 135,75 | 6,2 2,69 |  | 11,39 | 17,4 |
| 52 | ФЕРр57-2-7 Применительно |  | Разборка покрытий полов из фанеры - Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытия) НР (113,11 руб.): 84% от ФОТ (134,65 руб.) СП (91,56 руб.): 68% от ФОТ (134,65 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 90,25 86,5 | 3,75 1,62 |  | 137,9 | 132,17 | 5,73 2,48 |  | 11,09 | 16,95 |
| 53 | ФЕРр57-1-2 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (76,79 руб.): 84% от ФОТ (91,42 руб.) СП (62,17 руб.): 68% от ФОТ (91,42 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 59,83 59,83 |  |  | 91,42 | 91,42 |  |  | 7,67 | 11,72 |
| 54 | ФЕРр57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (124,08 руб.): 84% от ФОТ (147,71 руб.) СП (100,44 руб.): 68% от ФОТ (147,71 руб.) | 0,24 24 / 100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 |  | 153,84 | 143,04 | 10,8 4,67 |  | 69,87 | 16,77 |
| 55 | ФЕР04-02-007-01Применительно |  | Резка труб диаметром 50 мм - Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм(1 рез)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (3,76 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (3,54 руб.)СП (1,53 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (3,54 руб.) | 2 | 5,29 1,77 | 2,4 | 1,12 | 10,58 | 3,54 | 4,8 | 2,24 | 0,1955 | 0,39 |
| 56 | ФЕР04-02-006-01 Применительно |  | Сварка труб диаметром 50 мм - Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (1 сварка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37,21 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (35,04 руб.) СП (15,19 руб.): 51%*0.85 от ФОТ (35,04 руб.) | 4 | 32,02 8,76 | 14,04 | 9,22 | 128,08 | 35,04 | 56,16 | 36,88 | 0,966 | 3,86 |
| 57 | ФССЦ-507-0877 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм (10 шт.) | 0,2 2 / 10 | 88 |  | 88 | 17,6 |  |  | 17,6 |  |  |
| 58 | ФЕРр51-3-2 Применительно |  | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой (100 м3 грунта) НР (57,21 руб.): 79% от ФОТ (72,42 руб.) СП (32,59 руб.): 45% от ФОТ (72,42 руб.) | 0,015 1,5 / 100 | 4968,42 4828,2 | 1,74 | 138,48 | 74,53 | 72,42 | 0,03 | 2,08 | 619 | 9,29 |
| 59 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106,5 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (91,73 руб.) СП (58,48 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (91,73 руб.) | 0,24 24 / 100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1127,07 | 370,35 | 86,58 | 13,27 5,15 | 270,5 | 45,4365 | 10,9 |
| 60 | ФЕР11-01-047-01Применительно |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см(100 м2 покрытия)2 823,67 = 21 577,57 - 1200 x 3,69 - 102 x 140,45(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (875,43 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (754,03 руб.)СП (480,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (754,03 руб.) | 0,24 24 / 100 | 3236,85 3120,03 | 31,0821,74 | 85,74 | 776,84 | 748,81 | 7,46 5,22 | 20,57 | 356,983 | 85,68 |
| 61 | прайс-лист |  | Грунтовка (расход 0,5 кг/м2) (кг) | 12 0,5*24 | 6,68 939,00/15/1,18/8,42*1,06 |  | 6,68 939,00/15/1,18/8,42*1,06 | 80,16 |  |  | 80,16 |  |  |
| 62 | прайс-лист |  | Плитка керамогранитная 300х300х8 мм (м2) | 24,48 | 39,9 374,00/1,18/8,42*1,06 |  | 39,9 374,00/1,18/8,42*1,06 | 976,75 |  |  | 976,75 |  |  |
| 63 | прайс-лист |  | Клей для плитки для внутренних и наружных работ (кг) | 96 4*24 | 1,19 280,00/25/1,18/8,42*1,06 |  | 1,19 280,00/25/1,18/8,42*1,06 | 114,24 |  |  | 114,24 |  |  |
| 64 | ФЕР11-01-050-01 |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60,04 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (51,71 руб.) СП (32,97 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (51,71 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 1528,08 33,84 | 2,18 | 1492,06 | 2334,91 | 51,71 | 3,33 | 2279,87 | 3,9675 | 6,06 |
| 65 | ФЕР11-01-004-03 Применительно |  | Монтаж ленты демпферной (100 м2 изолируемой поверхности) 366,52 = 3 283,64 - 7 x 2,70 - 0,023 x 1 412,50 - 116 x 16,30 - 0,246 x 1 995,00 - 0,054 x 6 143,80 - 0,5 x 1,82 - 0,004 x 37 870,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71,34 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (61,45 руб.) СП (39,17 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (61,45 руб.) | 0,16 (0,16*100) / 100 | 425,1 380,16 | 44,95 3,89 | -0,01 | 68,02 | 60,83 | 7,19 0,62 |  | 37,789 | 6,05 |
| 66 | прайс-лист |  | Лента демпферная (25 м) (упак) | 4 | 133,36 1250,00/1,18/8,42*1,06 |  | 133,36 1250,00/1,18/8,42*1,06 | 533,44 |  |  | 533,44 |  |  |
| 67 | ФЕР11-01-009-01Применительно |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых(100 м2 изолируемой поверхности)345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (524,76 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (451,99 руб.)СП (288,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (451,99 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 406,57 292,76 | 113,81 3,04 |  | 621,24 | 447,34 | 173,9 4,65 |  | 32,637 | 49,87 |
| 68 | прайс-лист |  | Полистирольные плиты для теплого пола FT 20/40 L (м2) | 152,8 | 51,21 480,00/1,18/8,42*1,06 |  | 51,21 480,00/1,18/8,42*1,06 | 7824,89 |  |  | 7824,89 |  |  |
| 69 | ФЕР16-03-002-02 Применительно |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 1 054,39 = 3 180,27 - 95,8 x 21,10 - 11 x 9,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9769,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (8100,82 руб.) СП (5715,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8100,82 руб.) | 7 700 / 100 | 1217,17 1156,07 | 59,95 1,19 | 1,15 | 8520,19 | 8092,49 | 419,65 8,33 | 8,05 | 118,45 | 829,15 |
| 70 | прайс-лист |  | Труба м/п 20*2,0 (п.м.) | 700 | 9,82 92,00/1,18/8,42*1,06 |  | 9,82 92,00/1,18/8,42*1,06 | 6874 |  |  | 6874 |  |  |
| 71 | прайс-лист |  | Евроконус для м/п трубы 20 мм (шт) | 12 | 21,87 205,00/1,18/8,42*1,06 |  | 21,87 205,00/1,18/8,42*1,06 | 262,44 |  |  | 262,44 |  |  |
| 72 | прайс-лист |  | Скоба якорная для фиксации труб водяного теплого пола (100 шт) (упак) | 6 | 21,12 198,00/1,18/8,42*1,06 |  | 21,12 198,00/1,18/8,42*1,06 | 126,72 |  |  | 126,72 |  |  |
| 73 | ФЕР06-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) 149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (70,32 руб.) СП (38,85 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (70,32 руб.) | 0,5348 534,8/1000 | 175,16 128,79 | 46,37 2,7 |  | 93,68 | 68,88 | 24,8 1,44 |  | 14,536 | 7,77 |
| 74 | ФССЦ-101-3890 |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм(м2) | 152,8 | 33,74 |  | 33,74 | 5155,47 |  |  | 5155,47 |  |  |
| 75 | ФЕРм11-05-002-01 Применительно |  | Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг (1 шт.) НР (16,28 руб.): 84% от ФОТ (19,38 руб.) СП (11,63 руб.): 60% от ФОТ (19,38 руб.) | 1 | 78,8 11,26 | 49,51 8,12 | 18,03 | 78,8 | 11,26 | 49,51 8,12 | 18,03 | 1,17 | 1,17 |
| 76 | прайс-лист |  | Насосно-смесительный узел для теплого пола (шт) | 1 | 2035,38 19078,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2035,38 19078,00/1,18/8,42*1,06 | 2035,38 |  |  | 2035,38 |  |  |
| 77 | ФЕР18-05-001-01 Применительно |  | Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) 249,21 = 2 703,01 - 1 x 2 453,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (183,6 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (152,24 руб.) СП (107,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (152,24 руб.) | 1 | 272,06 151,39 | 15,54 0,85 | 105,13 | 272,06 | 151,39 | 15,54 0,85 | 105,13 | 16,2955 | 16,3 |
| 78 | прайс-лист |  | Насос циркуляционный (шт) | 1 | 387,06 3628,00/1,18/8,42*1,06 |  | 387,06 3628,00/1,18/8,42*1,06 | 387,06 |  |  | 387,06 |  |  |
| 79 | ФЕРм11-05-001-02 Применительно |  | Механизм исполнительный, масса: до 50 кг (1 шт.) НР (12,01 руб.): 84% от ФОТ (14,3 руб.) СП (8,58 руб.): 60% от ФОТ (14,3 руб.) | 1 | 71,2 9,98 | 52,78 4,32 | 8,44 | 71,2 | 9,98 | 52,78 4,32 | 8,44 | 1,17 | 1,17 |
| 80 | прайс-лист |  | Коллекторный блок (шт) | 1 | 1009,05 9458,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1009,05 9458,00/1,18/8,42*1,06 | 1009,05 |  |  | 1009,05 |  |  |
| 81 | ФЕРм08-01-102-01 Применительно |  | Шкаф управления и регулирования (Шкаф коллекторный ШРНГ4) (1 шкаф) НР (151,25 руб.): 100% от ФОТ (151,25 руб.) СП (98,31 руб.): 65% от ФОТ (151,25 руб.) | 1 | 414,14 140,45 | 177,46 10,8 | 96,23 | 414,14 | 140,45 | 177,46 10,80 | 96,23 | 14,6 | 14,6 |
| 82 | прайс-лист |  | Шкаф коллекторный ШРНГ4 (шт) | 1 | 362,95 3402,00/1,18/8,42*1,06 |  | 362,95 3402,00/1,18/8,42*1,06 | 362,95 |  |  | 362,95 |  |  |
| 83 | ФЕР16-05-001-01Применительно |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)35,35 = 75,85 - 2 x 16,80 - 0,002 x 3 450,00(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (36,98 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (30,66 руб.)СП (21,63 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30,66 руб.) | 2 | 38,28 15,33 | 4,64 | 18,31 | 76,56 | 30,66 | 9,28 | 36,62 | 1,6905 | 3,38 |
| 84 | прайс-лист |  | Кран шаровой (шт) | 2 | 97,73 916,00/1,18/8,42*1,06 |  | 97,73 916,00/1,18/8,42*1,06 | 195,46 |  |  | 195,46 |  |  |
| 85 | ФЕР16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (566,2 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (469,49 руб.) СП (331,23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (469,49 руб.) | 7 700 / 100 | 126,99 67,07 | 55,64 | 4,28 | 888,93 | 469,49 | 389,48 | 29,96 | 5,7615 | 40,33 |
| 86 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (678,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (584,02 руб.) СП (372,31 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (584,02 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1127,07 | 2357,92 | 551,26 | 84,5 32,76 | 1722,16 | 45,4365 | 69,43 |
| 87 | ФЕР11-01-011-02 |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (толщина 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (143,98 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (124,01 руб.) СП (79,06 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (124,01 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 2938,46 45,66 | 96,5 35,5 | 2796,3 | 4489,97 | 69,77 | 147,45 54,24 | 4272,75 | 5,75 | 8,79 |
| 88 | ФССЦ-101-2790 |  | Добавка пластифицирующая | 0,05 | 18128,57 |  | 18128,57 | 906,43 |  |  | 906,43 |  |  |
| 89 | ФЕРм11-08-002-01 Применительно |  | Присоединение подающей и обратной линии (10 соединений) НР (5,3 руб.): 84% от ФОТ (6,31 руб.) СП (3,79 руб.): 60% от ФОТ (6,31 руб.) | 0,2 2 / 10 | 43,23 31,55 | 9,4 | 2,28 | 8,65 | 6,31 | 1,88 | 0,46 | 3,09 | 0,62 |
| 90 | ФЕРм11-08-002-05 Применительно |  | Присоединение трубы к гребенке (10 соединений) НР (0,98 руб.): 84% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,7 руб.): 60% от ФОТ (1,17 руб.) | 0,2 2 / 10 | 5,98 5,86 |  | 0,12 | 1,2 | 1,17 |  | 0,03 | 0,52 | 0,1 |
| 91 | ФЕРм08-03-481-29 Применительно |  | Подключение к электросети - Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т (1 шт.) НР (23,91 руб.): 100% от ФОТ (23,91 руб.) СП (15,54 руб.): 65% от ФОТ (23,91 руб.) | 1 | 36,88 23,91 | 0,94 | 12,03 | 36,88 | 23,91 | 0,94 | 12,03 | 2,41 | 2,41 |
| 92 | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (729,29 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (628,16 руб.) СП (400,45 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (628,16 руб.) | 1,528 152,8 / 100 | 1039,26 405,19 | 68,16 5,91 | 565,91 | 1587,99 | 619,13 | 104,15 9,03 | 864,71 | 48,76 | 74,51 |
| 93 | ФССЦ-101-4200 |  | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) | 155,9 | 131,03 |  | 131,03 | 20427,58 |  |  | 20427,58 |  |  |
| 94 | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих(100 м плинтуса)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (99,59 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (85,78 руб.)СП (54,68 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (85,78 руб.) | 1,22122 / 100 | 1479,5 70,31 | 14,05 | 1395,14 | 1804,99 | 85,78 | 17,14 | 1702,07 | 7,659 | 9,34 |
| Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕРр69-9-1 |  | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (71,35 руб.): 82% от ФОТ (87,01 руб.) СП (43,51 руб.): 50% от ФОТ (87,01 руб.) | 0,056 5,6 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 87,01 | 87,01 |  |  | 214,32 | 12 |
| 96 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5,6 | 42,98 | 42,98 |  | 240,69 |  | 240,69 |  |  |  |
| 97 | ФССЦпг-03-21-01-018 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5,6 | 14,56 | 14,56 |  | 81,54 |  | 81,54 |  |  |  |
| 98 | Калькуляция "Югорскэнергогаз" |  | Утилизация мусора (м3) | 7 | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 | 140,91 |  |  | 140,91 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 73452,59 | 12427,59 | 2105,66 155,37 | 58919,34 |  | 1326,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 14724,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8599,88 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Полы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 95817,8 |  |  |  |  | 1305,94 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 959,15 |  |  |  |  | 20,07 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 96776,95 |  |  |  |  | 1326,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 58919,34 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2105,66 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 12582,96 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 14724,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8599,88 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Полы |  |  |  |  |  |  |  | 96776,95 |  |  |  |  | 1326,01 |
| Раздел 4. Ремонт холодного водопровода в столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (18,06 руб.): 78% от ФОТ (23,15 руб.) СП (11,58 руб.): 50% от ФОТ (23,15 руб.) | 0,08 8 / 100 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 33,6 | 26,3 | 23,04 | 0,57 0,11 | 2,69 | 34,66 | 2,77 |
| 100 |  | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок (100 приборов) НР (10,28 руб.): 108% от ФОТ (9,52 руб.) СП (5,71 руб.): 60% от ФОТ (9,52 руб.) | 0,02 2 / 100 | 2526,19 475,27 | 5,92 0,68 | 2045 | 50,52 | 9,51 | 0,12 0,01 | 40,89 | 52,4 | 1,05 |
| 101 |  | ФЕР16-05-001-01 Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (6,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (5,34 руб.) СП (3,77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5,34 руб.) | 1 | 6,82 5,34 | 1,48 |  | 6,82 | 5,34 | 1,48 |  | 0,588 | 0,59 |
| 102 |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (6,46 руб.): 82% от ФОТ (7,88 руб.) СП (3,94 руб.): 50% от ФОТ (7,88 руб.) | 0,02 2 / 100 | 393,9 393,9 |  |  | 7,88 | 7,88 |  |  | 50,5 | 1,01 |
| 103 |  | ФССЦ-103-0341 Применительно | Гильза диам. 25 мм//Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 3 мм (м) | 0,5 | 17 |  | 17 | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |
| 104 |  | ФЕР16-04-002-01Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (231,24 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (191,74 руб.)СП (135,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (191,74 руб.) | 0,088 / 100 | 3928,87 2170,26 | 1702,74226,46 | 55,87 | 314,31 | 173,62 | 136,22 18,12 | 4,47 | 218,776 | 17,5 |
| 105 |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) | 8 | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 | 23,92 |  |  | 23,92 |  |  |
| 106 |  | прайс-лист | Тройник диам. 20 мм (шт) | 2 | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,75 7,00/1,18/8,42*1,06 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
| 107 |  | прайс-лист | Муфта комбинированная (нар. рез.) 20-3/4 (шт) | 3 | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 | 17,28 |  |  | 17,28 |  |  |
| 108 |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) | 6 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 3,18 |  |  | 3,18 |  |  |
| 109 |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 20 мм (шт) | 6 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 3,18 |  |  | 3,18 |  |  |
| 110 |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 20 мм (шт) | 3 | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 | 31,38 |  |  | 31,38 |  |  |
| 111 |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (0,41 руб.): 82% от ФОТ (0,5 руб.) СП (0,25 руб.): 50% от ФОТ (0,5 руб.) | 0,00032 0,032 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 214,32 | 0,07 |
| 112 |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,032 | 42,98 | 42,98 |  | 1,38 |  | 1,38 |  |  |  |
| 113 |  | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,032 | 14,56 | 14,56 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 497,12 | 219,89 | 140,2418,24 | 136,99 |  | 22,99 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 272,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 160,52 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Ремонт холодного водопровода в столовой : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  | 55,94 |  |  |  |  | 2,77 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  | 66,51 |  |  |  |  | 1,05 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  | 697,85 |  |  |  |  | 18,09 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 19,44 |  |  |  |  | 1,08 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 88,94 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 930,53 |  |  |  |  | 22,99 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 136,99 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 140,24 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 238,13 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 272,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 160,52 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Ремонт холодного водопровода в столовой |  |  |  |  |  |  |  | 930,53 |  |  |  |  | 22,99 |
| Раздел 5. Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (45,14 руб.): 78% от ФОТ (57,87 руб.) СП (28,94 руб.): 50% от ФОТ (57,87 руб.) | 0,2 20 / 100 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 33,6 | 65,74 | 57,6 | 1,42 0,27 | 6,72 | 34,66 | 6,93 |
| 115 |  | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей (100 шт.) НР (39,18 руб.): 108% от ФОТ (36,28 руб.) СП (21,77 руб.): 60% от ФОТ (36,28 руб.) | 0,02 2 / 100 | 16280,74 1814 | 7,85 | 14458,89 | 325,61 | 36,28 | 0,16 | 289,17 | 200 | 4 |
| 116 |  | ФЕРр65-6-3 | Смена: сифонов (100 приборов) НР (14,99 руб.): 108% от ФОТ (13,88 руб.) СП (8,33 руб.): 60% от ФОТ (13,88 руб.) | 0,02 2 / 100 | 3654,97 692,04 | 16,27 1,76 | 2946,66 | 73,1 | 13,84 | 0,33 0,04 | 58,93 | 76,3 | 1,53 |
| 117 |  | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок (100 приборов) НР (10,28 руб.): 108% от ФОТ (9,52 руб.) СП (5,71 руб.): 60% от ФОТ (9,52 руб.) | 0,02 2 / 100 | 2526,19 475,27 | 5,92 0,68 | 2045 | 50,52 | 9,51 | 0,12 0,01 | 40,89 | 52,4 | 1,05 |
| 118 |  | ФЕР16-05-001-01Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)НР (64,4 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53,4 руб.)СП (37,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53,4 руб.) | 10 | 6,82 5,34 | 1,48 |  | 68,2 | 53,4 | 14,8 |  | 0,588 | 5,88 |
| 119 |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (6,46 руб.): 82% от ФОТ (7,88 руб.) СП (3,94 руб.): 50% от ФОТ (7,88 руб.) | 0,02 2 / 100 | 393,9 393,9 |  |  | 7,88 | 7,88 |  |  | 50,5 | 1,01 |
| 120 |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (578,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (479,34 руб.) СП (338,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (479,34 руб.) | 0,2 20 / 100 | 3928,87 2170,26 | 1702,74 226,46 | 55,87 | 785,77 | 434,05 | 340,55 45,29 | 11,17 | 218,776 | 43,76 |
| 121 |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) | 20 | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 | 59,8 |  |  | 59,8 |  |  |
| 122 |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 15 мм (шт) | 10 | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 | 104,6 |  |  | 104,6 |  |  |
| 123 |  | прайс-лист | Обратный клапан диам. 20 мм (шт) | 2 | 17,28 162,00/1,18/8,42*1,06 |  | 17,28 162,00/1,18/8,42*1,06 | 34,56 |  |  | 34,56 |  |  |
| 124 |  | прайс-лист | Муфта комбинированная (нар. рез.) (шт) | 26 | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 |  | 5,76 54,00/1,18/8,42*1,06 | 149,76 |  |  | 149,76 |  |  |
| 125 |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (0,63 руб.): 82% от ФОТ (0,77 руб.) СП (0,39 руб.): 50% от ФОТ (0,77 руб.) | 0,000496 0,0496 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 0,77 | 0,77 |  |  | 214,32 | 0,11 |
| 126 |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(1 т груза)НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ | 0,0496 | 42,98 | 42,98 |  | 2,13 |  | 2,13 |  |  |  |
| 127 |  | ФССЦпг-03-21-01-018 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,0496 | 14,56 | 14,56 |  | 0,72 |  | 0,72 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1729,16 | 613,33 | 360,23 45,61 | 755,6 |  | 64,27 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 444,93 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  | 139,82 |  |  |  |  | 6,93 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы |  |  |  |  |  |  |  | 549,49 |  |  |  |  | 6,58 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  | 1872,3 |  |  |  |  | 49,64 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |  |  |  |  | 1,12 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 348,72 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2933,25 |  |  |  |  | 64,27 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 755,6 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 360,23 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 658,94 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 444,93 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Ремонт холодного водопровода в группе (дошкольные группы) |  |  |  |  |  |  |  | 2933,25 |  |  |  |  | 64,27 |
| Раздел 6. Прокладка холодного и горячего водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | ФЕР16-04-002-03Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)1 736,55 = 3 204,33 - 0,33 x 25,00 - 93,8 x 15,56(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (673,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (558,28 руб.)СП (393,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (558,28 руб.) | 0,3838 / 100 | 2040,62 1389,5 | 614,15 79,65 | 36,97 | 775,44 | 528,01 | 233,38 30,27 | 14,05 | 140,07 | 53,23 |
| 129 |  | ФЕР16-04-002-02 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) 2 365,47 = 2 726,97 - 0,38 x 25,00 - 9,29 x 37,89 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (645,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (535,19 руб.) СП (377,58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (535,19 руб.) | 0,29 29 / 100 | 2798,05 1707,09 | 1049,59 138,38 | 41,37 | 811,43 | 495,06 | 304,38 40,13 | 11,99 | 172,086 | 49,9 |
| 130 |  | ФЕР16-04-002-01 Применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 305,25 = 3 554,63 - 0,55 x 25,00 - 8,99 x 26,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2485,78 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (2061,18 руб.) СП (1454,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2061,18 руб.) | 0,86 86 / 100 | 3928,87 2170,26 | 1702,74 226,46 | 55,87 | 3378,83 | 1866,42 | 1464,36 194,76 | 48,05 | 218,776 | 188,15 |
| 131 |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 32 мм (м) | 38 | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 |  | 7,36 69,00/1,18/8,42*1,06 | 279,68 |  |  | 279,68 |  |  |
| 132 |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 25 мм (м) | 29 | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 |  | 4,59 43,00/1,18/8,42*1,06 | 133,11 |  |  | 133,11 |  |  |
| 133 |  | прайс-лист | Труба полипропиленовая PN20 диам. 20 мм (м) | 86 | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,99 28,00/1,18/8,42*1,06 | 257,14 |  |  | 257,14 |  |  |
| 134 |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 32 мм(шт) | 24 | 1,3913,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,3913,00/1,18/8,42*1,06 | 33,36 |  |  | 33,36 |  |  |
| 135 |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 25 мм (шт) | 22 | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,07 10,00/1,18/8,42*1,06 | 23,54 |  |  | 23,54 |  |  |
| 136 |  | прайс-лист | Отвод 90 град. диам. 20 мм (шт) | 32 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 16,96 |  |  | 16,96 |  |  |
| 137 |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 32 мм (шт) | 16 | 1,49 14,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,49 14,00/1,18/8,42*1,06 | 23,84 |  |  | 23,84 |  |  |
| 138 |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 25 мм (шт) | 19 | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 | 16,15 |  |  | 16,15 |  |  |
| 139 |  | прайс-лист | Отвод 45 град. диам. 20 мм (шт) | 26 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 13,78 |  |  | 13,78 |  |  |
| 140 |  | прайс-лист | Муфта 32 мм (шт) | 6 | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,96 9,00/1,18/8,42*1,06 | 5,76 |  |  | 5,76 |  |  |
| 141 |  | прайс-лист | Муфта 25 мм (шт) | 6 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 3,18 |  |  | 3,18 |  |  |
| 142 |  | прайс-лист | Муфта 20 мм (шт) | 28 | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,43 4,00/1,18/8,42*1,06 | 12,04 |  |  | 12,04 |  |  |
| 143 |  | прайс-лист | Муфта переходная 32х25 (шт) | 4 | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,85 8,00/1,18/8,42*1,06 | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |
| 144 |  | прайс-лист | Муфта переходная 25х20 (шт) | 4 | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,53 5,00/1,18/8,42*1,06 | 2,12 |  |  | 2,12 |  |  |
| 145 |  | прайс-лист | Тройник диам. 32 мм (шт) | 3 | 2,13 20,00/1,18/8,42*1,06 |  | 2,13 20,00/1,18/8,42*1,06 | 6,39 |  |  | 6,39 |  |  |
| 146 |  | прайс-лист | Тройник диам. 25 мм (шт) | 8 | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,17 11,00/1,18/8,42*1,06 | 9,36 |  |  | 9,36 |  |  |
| 147 |  | прайс-лист | Заглушка (D25) (шт) | 10 | 0,64 6,00/1,18/8,42*1,06 |  | 0,64 6,00/1,18/8,42*1,06 | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |
| 148 |  | прайс-лист | Крепежный хомут (шт) | 132 | 1,81 17,00/1,18/8,42*1,06 |  | 1,81 17,00/1,18/8,42*1,06 | 238,92 |  |  | 238,92 |  |  |
| 149 |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 32 мм (шт) | 2 | 20,16 189,00/1,18/8,42*1,06 |  | 20,16 189,00/1,18/8,42*1,06 | 40,32 |  |  | 40,32 |  |  |
| 150 |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 25 мм (шт) | 4 | 15,47 145,00/1,18/8,42*1,06 |  | 15,47 145,00/1,18/8,42*1,06 | 61,88 |  |  | 61,88 |  |  |
| 151 |  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 20 мм (шт) | 22 | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 |  | 10,46 98,00/1,18/8,42*1,06 | 230,12 |  |  | 230,12 |  |  |
| 152 |  | ФЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича(100 отверстий)НР (38,76 руб.): 82% от ФОТ (47,27 руб.)СП (23,64 руб.): 50% от ФОТ (47,27 руб.) | 0,1212 / 100 | 393,9393,9 |  |  | 47,27 | 47,27 |  |  | 50,5 | 6,06 |
| 153 |  | ФЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,55 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (63,35 руб.) СП (40,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (63,35 руб.) | 0,05 5 / 100 | 10747,25 1203,91 | 185,04 62,93 | 9358,3 | 537,36 | 60,2 | 9,25 3,15 | 467,91 | 137,747 | 6,89 |
| 154 |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,87 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (20,56 руб.) СП (13,11 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (20,56 руб.) | 0,05 5 / 100 | 7954,86 405,19 | 68,16 5,91 | 7481,51 | 397,74 | 20,26 | 3,41 0,30 | 374,07 | 48,76 | 2,44 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 7365,52 | 3017,22 | 2014,78 268,61 | 2333,52 |  | 306,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3940,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2302,74 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 Прокладка холодного и горячего водопровода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  | 10995,82 |  |  |  |  | 291,28 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1417,45 |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 109,67 |  |  |  |  | 6,06 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 1086,01 |  |  |  |  | 9,33 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 13608,95 |  |  |  |  | 306,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2333,52 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2014,78 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3285,83 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3940,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2302,74 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Прокладка холодного и горячего водопровода |  |  |  |  |  |  |  | 13608,95 |  |  |  |  | 306,67 |
| Раздел 7. Замена кранов шаровых Ду50 на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) НР (15,53 руб.): 78% от ФОТ (19,91 руб.) СП (9,96 руб.): 50% от ФОТ (19,91 руб.) | 0,04 4 / 100 | 565,51 495,44 | 12,15 2,3 | 57,92 | 22,62 | 19,82 | 0,49 0,09 | 2,31 | 59,62 | 2,38 |
| 156 |  | ФЕР16-05-001-02 Применительно | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (77,14 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (63,96 руб.) СП (45,12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (63,96 руб.) | 12 | 7,16 5,33 | 1,83 |  | 85,92 | 63,96 | 21,96 |  | 0,588 | 7,06 |
| 157 |  | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,95 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (61,32 руб.) СП (43,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (61,32 руб.) | 4 | 45,71 15,33 | 5,73 | 24,65 | 182,84 | 61,32 | 22,92 | 98,6 | 1,6905 | 6,76 |
| 158 |  | прайс-лист | Кран шаровый, Ду 50 мм, ф/ф, стальной, Ру 16 (шт) | 4 | 305,13 2860,00/1,18/8,42*1,06 |  | 305,13 2860,00/1,18/8,42*1,06 | 1220,52 |  |  | 1220,52 |  |  |
| 159 |  | ФССЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) | 8 | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 160 |  | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (49,64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (41,16 руб.)СП (29,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (41,16 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4984,71 682,76 | 145,213,21 | 4156,74 | 299,08 | 40,97 | 8,71 0,19 | 249,4 | 69,9545 | 4,2 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 2010,98 | 186,07 | 54,08 0,28 | 1770,83 |  | 20,4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 216,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 127,38 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 7 Замена кранов шаровых Ду50 на отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка |  |  |  |  |  |  |  | 48,11 |  |  |  |  | 2,38 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  | 885,99 |  |  |  |  | 18,02 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1420,52 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2354,62 |  |  |  |  | 20,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1770,83 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 54,08 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 186,35 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 216,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 127,38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Замена кранов шаровых Ду50 на отопление |  |  |  |  |  |  |  | 2354,62 |  |  |  |  | 20,4 |
| Раздел 8. Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (48,08 руб.): 84% от ФОТ (57,24 руб.) СП (38,92 руб.): 68% от ФОТ (57,24 руб.) | 0,093 9,3 / 100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 |  | 59,61 | 55,43 | 4,18 1,81 |  | 69,87 | 6,5 |
| 162 |  | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (26,68 руб.): 84% от ФОТ (31,76 руб.) СП (21,6 руб.): 68% от ФОТ (31,76 руб.) | 1,08 108 / 100 | 29,41 29,41 |  |  | 31,76 | 31,76 |  |  | 3,77 | 4,07 |
| 163 |  | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (133,79 руб.): 84% от ФОТ (159,27 руб.) СП (108,3 руб.): 68% от ФОТ (159,27 руб.) | 1,758 175,8 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 163,32 | 156,18 | 7,14 3,09 |  | 11,39 | 20,02 |
| 164 |  | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых(100 м2 покрытия)НР (527,49 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (505,26 руб.)СП (300,63 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (505,26 руб.) | 1,758175,8 / 100 | 352,23 238,13 | 114,1 49,28 |  | 619,22 | 418,63 | 200,59 86,63 |  | 30,53 | 53,67 |
| 165 |  | ФЕР11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 (100 м2 пола) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1213,05 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1044,83 руб.) СП (666,08 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1044,83 руб.) | 1,758 175,8 / 100 | 12150,91 510,08 | 909,86 84,25 | 10730,97 | 21361,3 | 896,72 | 1599,53 148,11 | 18865,05 | 62,4335 | 109,76 |
| 166 |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (839,07 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (722,71 руб.) СП (460,73 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (722,71 руб.) | 1,758 175,8 / 100 | 1039,26 405,19 | 68,16 5,91 | 565,91 | 1827,02 | 712,32 | 119,83 10,39 | 994,87 | 48,76 | 85,72 |
| 167 |  | ФССЦ-101-4213 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) (м2) | 179,3 | 77,47 |  | 77,47 | 13890,37 |  |  | 13890,37 |  |  |
| 168 |  | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (88,15 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (75,93 руб.) СП (48,41 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (75,93 руб.) | 1,08 108 / 100 | 1479,5 70,31 | 14,05 | 1395,14 | 1597,86 | 75,93 | 15,17 | 1506,76 | 7,659 | 8,27 |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (186,52 руб.): 81% от ФОТ (230,27 руб.) СП (115,14 руб.): 50% от ФОТ (230,27 руб.) | 0,38 38 / 100 | 748,3 584,74 | 163,56 21,23 |  | 284,35 | 222,2 | 62,15 8,07 |  | 74,3 | 28,23 |
| 170 |  | ФЕР13-06-003-01Применительно | Снятие старой краски со стен - Очистка поверхности щетками(1 м2 очищаемой поверхности)НР (2116,09 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2474,96 руб.)СП (1472,6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2474,96 руб.) | 322,26 | 7,68 7,68 |  |  | 2474,96 | 2474,96 |  |  | 0,9 | 290,03 |
| 171 |  | ФЕР10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (314,4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (281,72 руб.) СП (150,86 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (281,72 руб.) | 3,2226 322,26 / 100 | 169,48 86,54 | 81,1 0,88 | 1,84 | 546,17 | 278,88 | 261,35 2,84 | 5,94 | 10,327 | 33,28 |
| 172 |  | ФССЦ-113-8067 | Антисептик для бетона (кг) | 44,47 | 16,01 |  | 16,01 | 711,96 |  |  | 711,96 |  |  |
| 173 |  | ФЕРр61-1-2 Применительно | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2 поверхности) НР (964,87 руб.): 83% от ФОТ (1162,49 руб.) СП (581,25 руб.): 50% от ФОТ (1162,49 руб.) | 3,2226 322,26 / 100 | 921,94 352,09 | 20,01 8,64 | 549,84 | 2971,04 | 1134,65 | 64,48 27,84 | 1771,91 | 42,37 | 136,54 |
| 174 |  | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1397,73 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1411,85 руб.) СП (660,04 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1411,85 руб.) | 3,2226 322,26 / 100 | 1535,45 437,82 | 17,04 0,29 | 1080,59 | 4948,14 | 1410,92 | 54,91 0,93 | 3482,31 | 50,094 | 161,43 |
| Ремонт потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1945,56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1965,21 руб.) СП (918,74 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1965,21 руб.) | 1,754 175,4 / 100 | 6984,78 1107,59 | 541,79 12,83 | 5335,4 | 12251,3 | 1942,71 | 950,3 22,50 | 9358,29 | 117,829 | 206,67 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | ФЕРм08-03-593-07 | Демонтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (52,08 руб.): 100% от ФОТ (52,08 руб.) СП (33,85 руб.): 65% от ФОТ (52,08 руб.) | 0,22 22 / 100 | 313,82 232,37 | 81,45 4,37 |  | 69,04 | 51,12 | 17,92 0,96 |  | 23,424 | 5,15 |
| 177 |  | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (4,46 руб.): 89% от ФОТ (5,01 руб.) СП (3,26 руб.): 65% от ФОТ (5,01 руб.) | 0,11 (6+5) / 100 | 45,55 45,55 |  |  | 5,01 | 5,01 |  |  | 5,84 | 0,64 |
| 178 |  | ФЕР46-03-012-01 Применительно | Штробление стен под кабель - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (341,58 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (327,18 руб.) СП (194,67 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (327,18 руб.) | 0,97 97 / 100 | 944,03 263,76 | 680,27 73,54 |  | 915,71 | 255,85 | 659,86 71,33 |  | 28,06 | 27,22 |
| 179 |  | ФЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (226,05 руб.): 100% от ФОТ (226,05 руб.) СП (146,93 руб.): 65% от ФОТ (226,05 руб.) | 1,62 (104+58) / 100 | 219,89 139,54 | 63,56 | 16,79 | 356,22 | 226,05 | 102,97 | 27,2 | 15,2 | 24,62 |
| 180 |  | ФССЦ-509-6413 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (10 м) | 16,2 (104+58) / 10 | 21,7 |  | 21,7 | 351,54 |  |  | 351,54 |  |  |
| 181 |  | прайс-лист | Держатель с защелкой, д.25 мм (шт) | 162 | 0,31 2,90/1,18/8,42*1,06 |  | 0,31 2,90/1,18/8,42*1,06 | 50,22 |  |  | 50,22 |  |  |
| 182 |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (52,98 руб.): 100% от ФОТ (52,98 руб.) СП (34,44 руб.): 65% от ФОТ (52,98 руб.) | 1,04 104 / 100 | 69,6 50,67 | 4,44 0,27 | 14,49 | 72,38 | 52,7 | 4,62 0,28 | 15,06 | 5,39 | 5,61 |
| 183 |  | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2(1000 м) | 0,104 104 / 1000 | 3036,7 |  | 3036,7 | 315,82 |  |  | 315,82 |  |  |
| 184 |  | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (34,54 руб.): 100% от ФОТ (34,54 руб.) СП (22,45 руб.): 65% от ФОТ (34,54 руб.) | 0,58 58 / 100 | 88,47 59,13 | 6,65 0,41 | 22,69 | 51,31 | 34,3 | 3,86 0,24 | 13,15 | 6,29 | 3,65 |
| 185 |  | ФССЦ-501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,058 58 / 1000 | 4814,02 |  | 4814,02 | 279,21 |  |  | 279,21 |  |  |
| 186 |  | ФЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (511,75 руб.): 100% от ФОТ (511,75 руб.) СП (332,64 руб.): 65% от ФОТ (511,75 руб.) | 0,24 24 / 100 | 3366,91 2118,91 | 228,84 13,37 | 1019,16 | 808,06 | 508,54 | 54,92 3,21 | 244,6 | 213,6 | 51,26 |
| 187 |  | прайс-лист | Светодиодный светильник 64.3600.32 (шт) | 24 | 243,25 2280,00/1,18/8,42*1,06 |  | 243,25 2280,00/1,18/8,42*1,06 | 5838 |  |  | 5838 |  |  |
| 188 |  | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (15,35 руб.): 100% от ФОТ (15,35 руб.) СП (9,98 руб.): 65% от ФОТ (15,35 руб.) | 0,06 6 / 100 | 296,27 255,54 | 5,78 0,41 | 34,95 | 17,78 | 15,33 | 0,35 0,02 | 2,1 | 25,76 | 1,55 |
| 189 |  | ФССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт.) | 0,6 6 / 10 | 62,2 |  | 62,2 | 37,32 |  |  | 37,32 |  |  |
| 190 |  | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (15,14 руб.): 100% от ФОТ (15,14 руб.) СП (9,84 руб.): 65% от ФОТ (15,14 руб.) | 0,05 5 / 100 | 370,36 302,36 | 5,78 0,41 | 62,22 | 18,52 | 15,12 | 0,29 0,02 | 3,11 | 30,48 | 1,52 |
| 191 |  | ФССЦ-503-0473 | Розетка скрытой проводки (100 шт.) | 0,05 5 / 100 | 863 |  | 863 | 43,15 |  |  | 43,15 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | ФЕРр65-6-14 | Смена: унитазов (100 приборов) НР (69,61 руб.): 108% от ФОТ (64,45 руб.) СП (38,67 руб.): 60% от ФОТ (64,45 руб.) | 0,02 2 / 100 | 23694,42 3217,13 | 47,37 5,4 | 20429,92 | 473,89 | 64,34 | 0,95 0,11 | 408,6 | 354,7 | 7,09 |
| 193 |  | ФЕРр65-6-24 | Смена: умывальников (100 приборов) НР (41,74 руб.): 108% от ФОТ (38,65 руб.) СП (23,19 руб.): 60% от ФОТ (38,65 руб.) | 0,02 2 / 100 | 15865,17 1922,84 | 82,9 9,45 | 13859,43 | 317,3 | 38,46 | 1,66 0,19 | 277,18 | 212 | 4,24 |
| 194 |  | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) НР (39,18 руб.): 108% от ФОТ (36,28 руб.) СП (21,77 руб.): 60% от ФОТ (36,28 руб.) | 0,02 2 / 100 | 16280,74 1814 | 7,85 | 14458,89 | 325,61 | 36,28 | 0,16 | 289,17 | 200 | 4 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | ФЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (92,25 руб.): 84% от ФОТ (109,82 руб.) СП (54,91 руб.): 50% от ФОТ (109,82 руб.) | 0,2512 25,12 / 100 | 855,28 437,17 | 0,87 | 417,24 | 214,85 | 109,82 | 0,22 | 104,81 | 50,02 | 12,57 |
| Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (198,77 руб.): 82% от ФОТ (242,4 руб.) СП (121,2 руб.): 50% от ФОТ (242,4 руб.) | 0,156 15,6 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 242,4 | 242,4 |  |  | 214,32 | 33,43 |
| 197 |  | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 15,6 | 42,98 | 42,98 |  | 670,49 |  | 670,49 |  |  |  |
| 198 |  | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15,6 | 10,47 | 10,47 |  | 163,33 |  | 163,33 |  |  |  |
| 199 |  | Калькуляция "Югорскэнергогаз" | Утилизация мусора (м3) | 13 | 20,13 200,00/1,18/8,42 |  | 20,13 200,00/1,18/8,42 | 261,69 |  |  | 261,69 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 75637,23 | 11466,61 | 5021,23 388,57 | 59149,39 |  | 1326,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11496,96 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6591,09 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 8 Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 90821,22 |  |  |  |  | 1232,74 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2904,06 |  |  |  |  | 94 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 93725,28 |  |  |  |  | 1326,74 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 59149,39 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 5021,23 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 11855,18 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11496,96 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6591,09 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Ремонт внутренних помещений в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №4" |  |  |  |  |  |  |  | 93725,28 |  |  |  |  | 1326,74 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  | 182090,16 | 31521,55 | 10836,92 1011,08 | 139731,69 |  | 3454,17 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 35503,57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 20632,65 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 234363,17 |  |  |  |  | 3340,1 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3863,21 |  |  |  |  | 114,07 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 238226,38 |  |  |  |  | 3454,17 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 139731,69 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 10836,92 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 32532,63 |  |  |  |  |  |

| Накладные расходы | 35503,57 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 20632,65 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущих ценах 238 226,38 * 7,093381136 | 1689830,51 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 304169,49 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1994000 |  |  |  |  | 3454,17 |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере – 1 994 000,00 рублей 00 копеек и не превышает лимит финансирования на 2017 год

Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Последнее предложение п. 8.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. № 02-11-00/5959).

За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.