Приложение 2к извещению об осуществлении закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»

города Югорска в 2023 году

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Площадь обслуживания: - общая площадь территории - 5 277,11 кв.м. - площадь тротуара – 3 731,00 кв.м. - газоны 746 кв.м. - деревья и кустарники – 98 шт. Количество: скамейки, в том числе перголы - 26 шт.; урны - 14 шт.; велопарковка -2 шт.; Светильники наружного освещения – 47 шт.; Опоры освещения – 33 шт.; Светильник для подсветки деревьев – 16 шт.; - светильники для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра – 11 шт.; Светильники для подсветки постамента – 10 шт.; Фонтан (водопад) – 1 шт. Площадь подпорной стены со стороны железной дороги- 1 119,72 кв. м. Площадь стены со стороны ул. Железнодорожная, фасадные металлокасеты - 684 кв.м. Протяженность бордюрного камня - 578 п. м. Среднее количество потребляемого газа в год - 60 000 куб. м. Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. Летнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Очистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август) Удаление загрязнений и промывание пьедестала теплой водой ( май-август) Обеспечение работы фонтана в период с 1 июня по 15 сентября Содержание и обслуживание фонтана: регулярный осмотр, контроль за техническим состоянием оборудования, замена изношенных элементов и расходных частей (при необходимости) внешних элементов фонтана, обеспечение работоспособности насоса, консервация фонтана на зимний период Организация вывоза мусора. Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц. Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кроны деревьев и кустарников) период май- сентябрь. Выкашивание травы, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. В результате скашивания высота травяного покрова должна оставаться не более 5 см (июнь - сентябрь) Сбор, уборка и организация вывоза травы, опавших листьев. Зимнее содержание. Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора. Очистка пьедестала от снега с протиранием и удалением изморози и загрязнений Сдвигание и уборка территории от снега Вывоз снега по необходимости но не реже 1 раза в месяц Устранение скользкости (посыпка песком) Сметание снега со скамеек Очистка от снега территории вокруг скамеек, урн, опор освещения. Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц. Восстановительные работы* (при обнаружении). Предупреждение преждевременного износа конструкций (окрашивание бордюров, обновление окраски стен, скамеек, урн, цветочниц) Устранение мелких повреждений с восстановлением разбитой или выпавшей облицовочной плитки постамента Замена разбитых светильников и ламп (по необходимости) Устранение повреждений замощенной поверхности из брусчатки (по согласованию с заказчиком) Частичная замена поврежденных элементов деревянных и металлических поверхностей скамеек Установка флагов по указанию заказчика Обеспечение объекта газоснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа) Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением (затраты оплачиваются при предъявлении обоснованных документов на поставку водоснабжения и водоотведения) Высадка деревьев, кустарников и других растений в случае гибели и при необходимости Прочие сопутствующие работы. *Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков. |  |  |
| Срок выполнения работ | Начало:01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 | Начало:01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 | Начало:01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 |  |  |  |  |
| Стоимость работ | 1 800 000,00 | 1 896 000,00 | 1 704 000,00 | 1 800 000,00 |  | 1 800 000,00 | 5,33% |
| Срок действия цен | до конца года 2022 года | до конца года 2022 года | до конца года 2022 года |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 11.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх.11.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх.11.11.2022 |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 14.11.2022 |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен  5,33%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (техническое задание).

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере  1 800 000 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2023 год