Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«12» ноября 2013 г.                                                                                          № 0187300005813000561-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического отдела муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Центральная городская больница города Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000561 на право заключения муниципального контракта на поставку расходного материала.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000561, дата публикации 31.10.2013.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 12 октября  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «08» ноября 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 6068541). Отозваны заявки № 6065755, 6068709.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 6068541, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 6068541 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 6068541 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "ПартМедикал". ИНН; 6678016552. КПП; 667801001. Юридический адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. Почтовый адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |

Заместитель председателя комиссии:        		                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

_____________________В.А. Климин

____________________Н.А. Морозова

___________________________Т.И. Долгодворова

_______________ Г.А. Ярков

_______________Ж.В. Резинкина

____________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                                                     __________________Р.Ш. Смаилов

Секретарь О.С. Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «12» ноября 2013 года № 0187300005813000561-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  расходного материала.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Показатель |  | Обязательные требования |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ПартМедикал» г. Екатеринбург |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки |  |  |  |  | 6068541 |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  | не проводится |  |  | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  | не приостановлена |  |  | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  | отсутствует |  |  | отсутствует |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  | в объеме, указанном в документации об аукционе |  |  | в полном объеме |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |
| Наименова- ние | Характеристика |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Характеристика |
| Шприц 2 мл | Шприц одноразовый 3-х компонентный 2 мл с иглой 0,63х32 мм с наконечником концентрического типа (международный стандарт ISO 7886-1). Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Шкала с цифровым обозначением через каждые 10 делений. Градуировка - 0,1 мл. Уплотнитель поршня из термопластичного эластомера зеленого или желтого цвета (указано на упаковке). Уплотнитель поршня не содержит латекс («LATEX FREE» - указано на упаковке), обработан силиконовой смазкой. Четкая контрастная градуировка. Насечки на упоре поршня. Двойное стопорное кольцо на поршне. Игла одета на шприц. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем. Упаковка вскрывается без образования бумажной бахромы. Нетоксично, апирогенно. Метод стерилизации – этилен оксид. |  | шт | 5000 | Шприц 2 мл | Соответствует |
| Система инфузионная для в/в вливания | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находятся две съемные иглы для внутривенных инъекций, размеры игл: 1 игла - 25G(0,5х19), 2 игла - 21G(0,8х40). Два инъекционных порта, толщина инъекционного порта для введения дополнительных инъекций - 2,2 мм. Длина инъекционного порта для введения дополнительных инъекций - 42 мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм Длина трубки - 155 +/-5 см. Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы, длина колбы 50 мм. Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. Игла в вену 0,8ммх40 мм. Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту. Двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм. Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. |  | шт | 1000 | Система инфузионная для в/в вливания | Соответствует |
| Скарификатор автоматический | Автоматический одноразовый скарификатор для безопасного прокола пальца пациента для отбора капиллярной крови. Размер 9х12х37 мм с защитным синим колпачком на игле и рычажком для вывода иглы. Повторное извлечение иглы использованного скарификатора невозможно. Параметры иглы: 21 G, прокол 1,8 мм. |  | шт | 5000 | Скарификатор автоматический | Соответствует |
| Бахилы одноразовые не стерильные | Бахилы пластиковые короткие, из цветного полиэтилена плотностью не менее 2,0 г/кв. м. |  | пара | 6000 | Бахилы одноразовые не стерильные | Соответствует |
| Маска 3-х слойная одноразовая на резинке | Маска одноразовая, медицинская, состоит из трех слоев: наружный слой – нетканый полипропиленовый спанбонд плотностью не менее 30 г/м2, фильтрирующий (средний) слой – полипропилен выдувного способа производства плотностью не менее 25 г/м2, внутренний слой – целлюлоза влажного настила плотностью не менее 25 г/м2. Складки маски направлены вниз. |  | шт | 5000 | Маска 3-х слойная одноразовая на резинке | Соответствует |
| Шапочка берет одноразовая | Шапочка берет одноразовая медицинская. Материал: спанбонд, плотность не менее 14 г/м2, двойная латексная резинка. |  | шт | 3000 | Шапочка берет одноразовая | Соответствует |
| Простыня операционная, стерильная | Простыня операционная, стерильная, размер - 70 х 90 см (+/- 10%). Изготовлена из многослойного нетканого материала СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) или эквивалент, плотность не менее 42 гр./м2. Индивидуальная упаковка. Пакет должен быть из многослойных полимерных пленок толщиной не менее 50мкм, должен открываться без помощи ножниц. |  | шт | 12000 | Простыня операционная, стерильная | Соответствует |
| Перчатки латексные р-р 6,5 | Латексные, стерильные, внутреннее покрытие размер 6,5 - опудренное, анатомическая форма (разделение на правую и левую руку), текстурированные для улучшенного захвата инструментов, МАНЖЕТА БЕЗ ВАЛИКА, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) для защиты от пережимания предплечья, длинна манжеты - 310 мм. Цвет белый. |  | пара | 18000 | Перчатки латексные текстурированные опудренные “Sempercare”, размер 6,5 | Соответствует |
| Перчатки латексные р-р 7,0 | Латексные, стерильные, внутреннее покрытие размер 7,0 - опудренное, анатомическая форма (разделение на правую и левую руку), текстурированные для улучшенного захвата инструментов, МАНЖЕТА БЕЗ ВАЛИКА, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) для защиты от пережимания предплечья, длинна манжеты - 310 мм. Цвет белый. |  | пара | 18000 | Перчатки латексные текстурированные опудренные “Sempercare”, размер 7,0 | Соответствует |
| Перчатки латексные р-р 7,5 | Латексные, стерильные, внутреннее покрытие размер 7,5 - опудренное, анатомическая форма (разделение на правую и левую руку), текстурированные для улучшенного захвата инструментов, МАНЖЕТА БЕЗ ВАЛИКА, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) для защиты от пережимания предплечья, длинна манжеты - 310 мм. Цвет белый. |  | пара | 3000 | Перчатки латексные текстурированные опудренные “Sempercare”, размер 7,5 | Соответствует |
| Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка для получения сыворотки | Вакуумная пробирка с активатором свертывания. Материал изделия - полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2). Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Serum Clot Activator’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм. Срок годности - 18 мес. Температура транспортировки и хранения пробирок от +4ºС до +25ºС. Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен |  | шт | 500 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка для получения сыворотки | Соответствует |
| Жгут кровоостанавливающий . | Жгут кровоостанавливающий венозный медицинский - предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях человека при проведении венопункций с дозированной копрессией (сдавливанием). Венозный медицинский жгут состоит из широкой эластичной ленты изготовленной из латексной резины и полиэфира. Кровоостанавливающий медицинский жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой зафиксировать, расстегнуть его или ослабить. Жгут кровоостанавливающий подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов. Размер: длина не менее- 400мм, ширина не менее 25мм и не более 27мм. Упаковка: индивидуальная в пакете. |  | шт | 30 | Жгут кровоостанавливающий. | Соответствует |