Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» марта 2013г.                                                                                        № 0187300005813000053-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000053 на право заключения гражданско-правового договора  на выполнение работ  по демонтажу, монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию лифта больничного ПБ-053А.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000053, дата публикации 22.02.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 марта 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 5.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4433893 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4466056 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Предоставлены неконкретные показатели используемого товара (наименование и характеристика товара содержит слова «эквивалент», «не менее», «не более»). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4487266 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Не предоставлены конкретные показатели используемого товара. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4488060 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Предоставлены неконкретные показатели используемого товара (наименование и характеристика товара содержит слова «эквивалент», «не менее», «не более»). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4490278 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Не предоставлены конкретные показатели используемого товара. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                    __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «14» марта 2013 года

№ 0187300005813000053-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на выполнение работ по  демонтажу, монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию лифта больничного ПБ-053А.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  |  | Участники размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участник № 4433893 | Участник № 4466056 |  |  | Участник № 4487266 | Участник № 4488060 |  | Участник № 4490278 |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара |  |  | Заявка соответствует значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме Предлагаемые конкретные показатели товара соответствуют значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |  | Заявка не соответствует значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Отсутствует конкретными показатели используемого товара |  |  |  | Заявка не соответствует значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Отсутствует конкретными показатели используемого товара |
| № п/п | наименование товара | характеристика товара |  | наименование товара | характеристика товара |  |  | наименование товара | характеристика товара |  |
| 1 | Светодиодный светильник ЖКХ 5W/700 Lm/220V/ IP54/ NICHIA 1 или эквивалент | Светодиодный светильник Световой поток, Lm: не менее 700; Напряжение питания, V: не более 220; Потребляемая мощность, W: не более 5; Кол-во св.диодов: не менее 5; Габариты, mm: Ø150 H60 Вес, kg: не более 0,48; Аналог, W: ЛОН 50-70; Цвет: белый нейтральный (NW); Температура свечения, K: 4000-4500; Класс защиты, IP: 54 |  | Светодиодный светильник ЖКХ 5W/700 Lm/220V/ IP54/ NICHIA 1 или эквивалент | Светодиодный светильник Световой поток, Lm: не менее 700; Напряжение питания, V: не более 220; Потребляемая мощность, W: не более 5; Кол-во св.диодов: не менее 5; Габариты, mm: Ø150 H60 Вес, kg: не более 0,48; Аналог, W: ЛОН 50-70; Цвет: белый нейтральный (NW); Температура свечения, K: 4000-4500; Класс защиты, IP: 54 |  |  | Светодиодный светильник ЖКХ 5W/700 Lm/220V/ IP54/ NICHIA 1 или эквивалент | Светодиодный светильник Световой поток, Lm: не менее 700; Напряжение питания, V: не более 220; Потребляемая мощность, W: не более 5; Кол-во св.диодов: не менее 5; Габариты, mm: Ø150 H60 Вес, kg: не более 0,48; Аналог, W: ЛОН 50-70; Цвет: белый нейтральный (NW); Температура свечения, K: 4000-4500; Класс защиты, IP: 54 |  |
| 2 | Светодиодный светильник ЖКХ 9W/990 Lm/220V/IP54/ EPISTAR или эквивалент | Светодиодный светильник Световой поток, Lm: не менее 1260; Напряжение питания, V: не более 220; Потребляемая мощность, W: не более 9; Кол-во св.диодов: не менее 9; Габариты, mm: Ø150 H60 Вес, kg: не более 0,495; Аналог, W: ЛОН 75-100; Цвет: белый нейтральный Температура свечения, K: 4000-4500 |  | Светодиодный светильник ЖКХ 9W/990 Lm/220V/IP54/ EPISTAR или эквивалент | Светодиодный светильник Световой поток, Lm: не менее 1260; Напряжение питания, V: не более 220; Потребляемая мощность, W: не более 9; Кол-во св.диодов: не менее 9; Габариты, mm: Ø150 H60 Вес, kg: не более 0,495; Аналог, W: ЛОН 75-100; Цвет: белый нейтральный Температура свечения, K: 4000-4500 |  |  | Светодиодный светильник ЖКХ 9W/990 Lm/220V/IP54/ EPISTAR или эквивалент | Светодиодный светильник Световой поток, Lm: не менее 1260; Напряжение питания, V: не более 220; Потребляемая мощность, W: не более 9; Кол-во св.диодов: не менее 9; Габариты, mm: Ø150 H60 Вес, kg: не более 0,495; Аналог, W: ЛОН 75-100; Цвет: белый нейтральный Температура свечения, K: 4000-4500 |  |
| 3 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 или эквивалент | Коробка распределительная предназначена для монтажа электропроводки. |  | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 или эквивалент | Коробка распределительная предназначена для монтажа электропроводки. |  |  | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 или эквивалент | Коробка распределительная предназначена для монтажа электропроводки. |  |
| 4 | Радиостанция КОРК-9201 или эквивалент | Радиостанция предназначена для работы в условиях с большим уровнем промышленных помех. Эффективная система подавления помех, включая антенну горизонтальной поляризации, и ряд других схемных решений, в сочетании с мощным радиопередатчиком и высокочувствительным радиоприёмником, обеспечивают уверенную связь в условиях большого города. Приёмник радиостанции работает на встроенный в неё громкоговоритель, а управление осуществляется ручным манипулятором со встроенным микрофоном. В радиостанции установлен усилитель звуковой частоты УЗЧ-2 (6Вт), который позволяет передавать необходимую информацию с микрофона к диспетчеру. Радиостанция комплектуется кольцевой антенной горизонтальной поляризации. Двустороннюю диспетчерскую лифтовую связь вывести на пульт диспетчерской связи и диагностики лифтов системы «Обь» радиостанцией P21CB-1 «КОРК-9201» на частоте 38375 кГц, с регулируемой мощностью несущей частоты передатчика от 1,5 до 14Вт. |  | Радиостанция КОРК-9201 или эквивалент | Радиостанция предназначена для работы в условиях с большим уровнем промышленных помех. Эффективная система подавления помех, включая антенну горизонтальной поляризации, и ряд других схемных решений, в сочетании с мощным радиопередатчиком и высокочувствительным радиоприёмником, обеспечивают уверенную связь в условиях большого города. Приёмник радиостанции работает на встроенный в неё громкоговоритель, а управление осуществляется ручным манипулятором со встроенным микрофоном. В радиостанции установлен усилитель звуковой частоты УЗЧ-2 (6Вт), который позволяет передавать необходимую информацию с микрофона к диспетчеру. Радиостанция комплектуется кольцевой антенной горизонтальной поляризации. Двустороннюю диспетчерскую лифтовую связь вывести на пульт диспетчерской связи и диагностики лифтов системы «Обь» радиостанцией P21CB-1 «КОРК-9201» на частоте 38375 кГц, с регулируемой мощностью несущей частоты передатчика от 1,5 до 14Вт. |  |  | Радиостанция КОРК-9201 или эквивалент | Радиостанция предназначена для работы в условиях с большим уровнем промышленных помех. Эффективная система подавления помех, включая антенну горизонтальной поляризации, и ряд других схемных решений, в сочетании с мощным радиопередатчиком и высокочувствительным радиоприёмником, обеспечивают уверенную связь в условиях большого города. Приёмник радиостанции работает на встроенный в неё громкоговоритель, а управление осуществляется ручным манипулятором со встроенным микрофоном. В радиостанции установлен усилитель звуковой частоты УЗЧ-2 (6Вт), который позволяет передавать необходимую информацию с микрофона к диспетчеру. Радиостанция комплектуется кольцевой антенной горизонтальной поляризации. Двустороннюю диспетчерскую лифтовую связь вывести на пульт диспетчерской связи и диагностики лифтов системы «Обь» радиостанцией P21CB-1 «КОРК-9201» на частоте 38375 кГц, с регулируемой мощностью несущей частоты передатчика от 1,5 до 14Вт. |  |
| 5 | Контролер локальной шины (КЛШ) | Контролер локальной шины (КЛШ) предназначен для сбора, обработки, передачи и отображения информации поступающей от лифтового блока (ЛБ). Осуществляет управление ЛБ. КШЛ выполнен в виде самостоятельной конструкции, снабженной органами управления индикации, что позволяет его использовать в качестве автономного диспетчерского пульта и позволяет осуществлять: -непрерывный опрос ЛБ, подключенных к локальной шине, для получения информации о состоянии контролируемых лифтов. - световую и звуковую сигнализацию о неисправностях, вызовах из лифтов и пропадании цифровой связи. - установление звуковой связи с кабиной и машинным помещением любого из лифтов подключенных к КЛШ. - дистанционное отключение электропитания лифта по команде диспетчера. |  | Контролер локальной шины (КЛШ) | Контролер локальной шины (КЛШ) предназначен для сбора, обработки, передачи и отображения информации поступающей от лифтового блока (ЛБ). Осуществляет управление ЛБ. КШЛ выполнен в виде самостоятельной конструкции, снабженной органами управления индикации, что позволяет его использовать в качестве автономного диспетчерского пульта и позволяет осуществлять: -непрерывный опрос ЛБ, подключенных к локальной шине, для получения информации о состоянии контролируемых лифтов. - световую и звуковую сигнализацию о неисправностях, вызовах из лифтов и пропадании цифровой связи. - установление звуковой связи с кабиной и машинным помещением любого из лифтов подключенных к КЛШ. - дистанционное отключение электропитания лифта по команде диспетчера. |  |  | Контролер локальной шины (КЛШ) | Контролер локальной шины (КЛШ) предназначен для сбора, обработки, передачи и отображения информации поступающей от лифтового блока (ЛБ). Осуществляет управление ЛБ. КШЛ выполнен в виде самостоятельной конструкции, снабженной органами управления индикации, что позволяет его использовать в качестве автономного диспетчерского пульта и позволяет осуществлять: -непрерывный опрос ЛБ, подключенных к локальной шине, для получения информации о состоянии контролируемых лифтов. - световую и звуковую сигнализацию о неисправностях, вызовах из лифтов и пропадании цифровой связи. - установление звуковой связи с кабиной и машинным помещением любого из лифтов подключенных к КЛШ. - дистанционное отключение электропитания лифта по команде диспетчера. |  |
| 6 | Межмодульный интерфейс | Межмодульный интерфейс (ММИ) предназначен для объединения контроллеров локальной шины, контроллеров соединительной линии и других устройств, поддерживающий обмен по интерфейсу диспетчерского комплекса «Обь», в узловой модуль, а так же подключения устройств к СОМ или USB порту диспетчерского компьютера. ММИ- USB задает уникальный номер слота и номер узлового модуля для каждого из подключенных к нему устройств. В комплекте должен быть аудиокабель, USB-кабель, программное обеспечение. |  | Межмодульный интерфейс | Межмодульный интерфейс (ММИ) предназначен для объединения контроллеров локальной шины, контроллеров соединительной линии и других устройств, поддерживающий обмен по интерфейсу диспетчерского комплекса «Обь», в узловой модуль, а так же подключения устройств кСОМ или USBпорту диспетчерского компьютера. ММИ-USB задает уникальный номер слота и номер узлового модуля для каждого из подключенных к нему устройств. В комплекте должен быть аудиокабель, USB-кабель, программное обеспечение. |  |  | Межмодульный интерфейс | Межмодульный интерфейс (ММИ) предназначен для объединения контроллеров локальной шины, контроллеров соединительной линии и других устройств, поддерживающий обмен по интерфейсу диспетчерского комплекса «Обь», в узловой модуль, а так же подключения устройств к СОМ или USB порту диспетчерского компьютера. ММИ- USB задает уникальный номер слота и номер узлового модуля для каждого из подключенных к нему устройств. В комплекте должен быть аудиокабель, USB-кабель, программное обеспечение. |  |
| 7 | Лифтовой блок 6.0 ШУЛК-32 к-т или эквивалент | Лифтовой блок предназначен для установки на лифты с микропроцессорными станциями управления лифтом |  | Лифтовой блок 6.0 ШУЛК-32 к-тили эквивалент | Лифтовой блок предназначен для установки на лифты с микропроцессорными станциями управления лифтом |  |  | Лифтовой блок 6.0 ШУЛК-32 к-т или эквивалент | Лифтовой блок предназначен для установки на лифты с микропроцессорными станциями управления лифтом |  |
| 8 | Микрофонный усилитель | Микрофонный усилитель предназначен для работы с лифтовым блоком в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ». Предназначена для усиления звукового сигнала из кабины лифта, устанавливается в панель приказов кабины лифта. Для установки вместо угольных микрофонов (улучшает качество разговорной связи с кабиной лифта) |  | Микрофонный усилитель | Микрофонный усилитель предназначен для работы с лифтовым блоком в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ». Предназначена для усиления звукового сигнала из кабины лифта, устанавливается в панель приказов кабины лифта. Для установки вместо угольных микрофонов (улучшает качество разговорной связи с кабиной лифта) |  |  | Микрофонный усилитель | Микрофонный усилитель предназначен для работы с лифтовым блоком в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ». Предназначена для усиления звукового сигнала из кабины лифта, устанавливается в панель приказов кабины лифта. Для установки вместо угольных микрофонов (улучшает качество разговорной связи с кабиной лифта) |  |
| 9 | Кабель соединительный | Кабель соединительный предназначен для подключения лифтового блока к станции управления лифтом. Представляет собой разъем с распаянными и маркированными проводниками в трубке из поливинилхлоридного пластика |  | Кабель соединительный | Кабель соединительный предназначен для подключения лифтового блока к станции управления лифтом. Представляет собой разъем с распаянными и маркированными проводниками в трубке из поливинилхлоридного пластика |  |  | Кабель соединительный | Кабель соединительный предназначен для подключения лифтового блока к станции управления лифтом. Представляет собой разъем с распаянными и маркированными проводниками в трубке из поливинилхлоридного пластика |  |
| 10 | Источник бесперебойного питания UPS или эквивалент | Входное напряжение, частота 176—282 В, 50—60 Гц Выходное (при работе от батарей) напряжение, частота 230 В ± 10% / 50 Гц ± 1 Гц Автоматический регулятор напряжения да Выходная мощность (заявленная) не более 330 Вт (на розетки с батарейным питанием), не более 6 А суммарный ток для всех розеток Форма выходного сигнала при работе от батарей ступенчатая аппроксимация синусоиды Время автономной работы от батареи для стандартного ПК не менее 23 минут при мощности ПК не более 100 Вт Функция запуска оборудования без подключения к электросети есть Тип, напряжение и емкость батареи RBC110, 1×12 В 7,2 А·ч — необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с гелевым электролитом Время перезарядки батареи 12 часов (типичное) Индикация ЖК-дисплей (отображение более 20 параметров состояния ИБП и электросети) Звуковая сигнализация переход в режим работы от аккумуляторов, сигнал низкого заряда батареи, перегрузка Самодиагностика при включении и по команде из ПО Фильтрация импульсных помех поглощаемая энергия не менее 420 Дж Защита от перегрузки автоматический предохранитель на не менеее 7 A Выходные разъемы 3 IEC 320 (батарейное резервирование, включая 1 основную розетку) + 3 IEC 320 (сетевая фильтрация, включая 2 зависимые розетки) Защита линий передачи данных защита сети 10/100/1000 Base-T Ethernet, две розетки RJ-45. Интерфейс USB |  | Источник бесперебойного питания UPS или эквивалент | Входное напряжение, частота 176—282 В, 50—60 Гц Выходное (при работе от батарей) напряжение, частота 230 В ± 10% / 50 Гц ± 1 Гц Автоматический регулятор напряжения да Выходная мощность (заявленная) не более 330 Вт (на розетки с батарейным питанием), не более 6 А суммарный ток для всех розеток Форма выходного сигнала при работе от батарей ступенчатая аппроксимация синусоиды Время автономной работы от батареи для стандартного ПК не менее 23 минут при мощности ПК не более 100 Вт Функция запуска оборудования без подключения к электросети есть Тип, напряжение и емкость батареи RBC110, 1×12 В 7,2 А·ч — необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с гелевым электролитом Время перезарядки батареи 12 часов (типичное) Индикация ЖК-дисплей (отображение более 20 параметров состояния ИБП и электросети) Звуковая сигнализация переход в режим работы от аккумуляторов, сигнал низкого заряда батареи, перегрузка Самодиагностика при включении и по команде из ПО Фильтрация импульсных помех поглощаемая энергия не менее 420 Дж Защита от перегрузки автоматический предохранитель на не менеее 7 A Выходные разъемы 3 IEC 320 (батарейное резервирование, включая 1 основную розетку) + 3 IEC 320 (сетевая фильтрация, включая 2 зависимые розетки) Защита линий передачи данных защита сети 10/100/1000 Base-T Ethernet, две розетки RJ-45. Интерфейс USB |  |  | Источник бесперебойного питания UPS или эквивалент | Входное напряжение, частота 176—282 В, 50—60 Гц Выходное (при работе от батарей) напряжение, частота 230 В ± 10% / 50 Гц ± 1 Гц Автоматический регулятор напряжения да Выходная мощность (заявленная) не более 330 Вт (на розетки с батарейным питанием), не более 6 А суммарный ток для всех розеток Форма выходного сигнала при работе от батарей ступенчатая аппроксимация синусоиды Время автономной работы от батареи для стандартного ПК не менее 23 минут при мощности ПК не более 100 Вт Функция запуска оборудования без подключения к электросети есть Тип, напряжение и емкость батареи RBC110, 1×12 В 7,2 А·ч — необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с гелевым электролитом Время перезарядки батареи 12 часов (типичное) Индикация ЖК-дисплей (отображение более 20 параметров состояния ИБП и электросети) Звуковая сигнализация переход в режим работы от аккумуляторов, сигнал низкого заряда батареи, перегрузка Самодиагностика при включении и по команде из ПО Фильтрация импульсных помех поглощаемая энергия не менее 420 Дж Защита от перегрузки автоматический предохранитель на не менеее 7 A Выходные разъемы 3 IEC 320 (батарейное резервирование, включая 1 основную розетку) + 3 IEC 320 (сетевая фильтрация, включая 2 зависимые розетки) Защита линий передачи данных защита сети 10/100/1000 Base-T Ethernet, две розетки RJ-45. Интерфейс USB |  |
| 11 | Органосиликатная композиция ОС-12-01 или эквивалент | Органосиликатные композиции применяются для создания покрытий, наносимых теми же методами, что и общеизвестные лакокрасочные материалы: антикоррозионных, защитно-декоративных, электро- и теплоизоляционных, специального назначения, в качестве клеев, герметиков, связующих, в виде прессовочных материалов. |  | Органосиликатная композиция ОС-12-01 или эквивалент | Органосиликатные композиции применяются для создания покрытий, наносимых теми же методами, что и общеизвестные лакокрасочные материалы: антикоррозионных, защитно-декоративных, электро- и теплоизоляционных, специального назначения, в качестве клеев, герметиков, связующих, в виде прессовочных материалов. |  |  | Органосиликатная композиция ОС-12-01 или эквивалент | Органосиликатные композиции применяются для создания покрытий, наносимых теми же методами, что и общеизвестные лакокрасочные материалы: антикоррозионных, защитно-декоративных, электро- и теплоизоляционных, специального назначения, в качестве клеев, герметиков, связующих, в виде прессовочных материалов. |  |
| 12 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL или эквивалент | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (морозостойкая при транспортировке). Характеристики укрепляет основание, связывает пыль; снижает водопоглощение пористых оснований; повышает адгезию самовыравнивающих, гидроизоляционных и клеевых смесей на цементной основе; способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей; отличается высокой впитываюмостью и проникновением вглубь основания; на водной основе, не содержит растворителей, экологически безопасна; обладает морозостойкостью при транспортировке. |  | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL или эквивалент | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (морозостойкая при транспортировке). Характеристики укрепляет основание, связывает пыль; снижает водопоглощение пористых оснований; повышает адгезию самовыравнивающих, гидроизоляционных и клеевых смесей на цементной основе; способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей; отличается высокойвпитываюмостью и проникновением вглубь основания; на водной основе, не содержит растворителей, экологически безопасна; обладает морозостойкостью при транспортировке. |  |  | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL или эквивалент | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (морозостойкая при транспортировке). Характеристики укрепляет основание, связывает пыль; снижает водопоглощение пористых оснований; повышает адгезию самовыравнивающих, гидроизоляционных и клеевых смесей на цементной основе; способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей; отличается высокой впитываюмостью и проникновением вглубь основания; на водной основе, не содержит растворителей, экологически безопасна; обладает морозостойкостью при транспортировке. |  |