Таблица цен расчета начальной (максимальной) цены  договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования на 2014 год  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и дошкольные группы общеобразовательной направленности.

Способ размещения заказа: запрос котировок

| Наименование услуги | Основные характеристики | Единичные цены (тарифы) в месяц |  |  |  | Кол-во (услуга) | Начальная цена вида услуг (за 12 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | ** | *** | Средняя цена |  |  |
| Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и дошкольных группах общеразвивающей направленности | Техническое обслуживание систем электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, подержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. Контроль за техническим состоянием осуществляется ежедневно, путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров, относятся работы по устранению неисправностей электротехнических устройств. Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. ТО должно проводиться постоянно в течение всего периода действия гражданско-правового договора. Конкретные виды и состав работ по ТО систем электроснабжения, отражается в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых. Замена поврежденных участков групповой линии питания стационарного столового оборудования, замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств, переключателей, нагревательных элементов, автоматического или дистанционного управления освещения зданий. Замена светильников (вышедших из строя), ламп, выключателей, розеточных групп, подключение к сети нового оборудования. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств. Замена приборов учета. Ежемесячное снятие показаний потреблений электроэнергии с регистрацией в журнале.Восстановление цепей заземления: конкретные виды и состав работ по ТР систем электроснабжения, отражающиеся в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах;Измерение сопротивления «ф» «о» «земля» Ежедневное выполнение зарегистрированных в журнале заявок. Ведение журналов ППО и ППР Соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Перечень ТО электрооборудования: - осветительные приборы (замена и устройство)1438 ед - выключатели 342 ед - электрические розетки 300 ед - электрощитовые 4 ед Перечень электрооборудования столовой: - электрическая плита производственная 12 Квт 3 ед - электрическая плита производственная 18 Квт 1 ед - электрический котел 18 Квт 1 ед -- электрический котел 30 Квт 1 ед жарочный шкаф 14,8 Квт 1 ед - электрическая пекарня 15 Квт 1 ед - электрический привод универсальный 1,5 Квт 1 ед - картофелечистка 3 Квт 1 ед - тестомесильная машина 3 Квт 1 ед - морозильная камера 0,5 Квт 2 ед - хлеборезка 1,5 Квт 1 ед - холодильные шкафы 0,5 Квт 4 ед - посудомоечная машина 6 Квт 1 ед - мармит 1-х блюд 1 ед - мармит 2-х блюд 1 ед - прилавок для холодных закусок 1 ед (холодильный прилавок) - электромясорубка 2 ед - овощерезка 1 ед - электрическая мясорубка 2 ед - электрическая сковорода 1 ед Электрооборудование: - швейная машина 11 ед - оверлок 1 ед - электрическая плита производственная 12 Квт 3 ед - станок настольно-сверлильный Е1516 В 1230 1 ед - станок токарный по дереву СТО-120М 2 ед - станок токарный по металлу тн-м 230 1 ед - станок фрезерный по металлу 8Е-208 3 ед Дошкольные группы общеразвивающей направленности Перечень ТО электрооборудования: - осветительные приборы (замена и устройство) 167 ед - выключатели 30 ед - электрические розетки 98 ед - силовой щит 14 ед - щит освещения 1 ед - электрощитовые 1 ед - пускатель магнитный 1 ед Перечень электрооборудования столовых: - электрическая плита производственная 18 Квт 2 ед - электрический котел 18 Квт 1 ед - электрический котел 9 Квт 2 ед - электрический привод универсальный 1,5 Квт 2 ед - картофелечистка 3 Квт 1 ед - морозильная камера 0,5 Квт 2 ед - хлеборезка 1,5 Квт 1 ед - овощерезка 2 ед - электрическая мясорубка 2 ед - электрическая сковорода 2 ед -пароконвектомат 1 ед Электрооборудование: - швейная машина 1 ед - оверлок 1 ед - электрическая плита производственная 12 Квт 1 ед -сушильный барабан 1 ед -машина стиральная (автомат) 1 ед - машина стиральная (полуавтомат) 1 ед | 234 000,00 | 152 000,00 | 244 000,00 | 210 000,00 | 1 | 210 000,00 |
| Итого начальная (максимальная) цена |  | 234 000,00 | 152 000,00 | 244 000,00 | 210 000,00 | 1 | 210 000,00 |
| Дата сбора данных |  | 30.11. 13г. | 27.11. 13г. | 30.11. 13г. |  |  |  |
| Срок действия цен |  | 31.12. 14г. | 31.12. 14г. | 31.12. 14г. |  |  |  |

| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Оазис» | г. Югорск ул. Садовая д. 82, оф. 9, тел. 8(34675)21493, Коммерческое предложение от 30.11.2013 года. |
| 2 | ИП Беликов Сергей Васильевич | г. Югорск, ул. Мира, д. 18/2, квартира 52, тел/факс 8(922)7746180 Коммерческое предложение от 27.11.2013г. |
| 3 | ООО «ТехноСтрой» | г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 37, тел 89224057752. Коммерческое предложение от 30.11.2013г. |

Начальная максимальная цена договора: 210 000,00 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек

Директор                 						С.Н. Дюльдина