Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500090

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-01-08-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на                  Водопровод из ПВХ труб диаметром 63 мм (подвод к домам), объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1420,325 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       193,692 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              2735 м

Цена единицы                  519,31 РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Земляные работы

===============================================

1 ТЕР 86     -Разработка грунта в отвал            24,5   7332,07   6999,47    179636      8149    171487     13,57       332

01-01-003-  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

14          "обратная лопата" с ковшом                    332,6   1199,47                         29387      29,5       723

вместимостью 0,5 (0,5-0,63)

м3, группа грунтов 2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1532,07               37536

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               766,03               18768

Сметная стоимость                                                235940

2 ТЕР 86     -Срезка недобора грунта в              0,6  27876,02  13487,87     16726      8604      8093    557,96       335

01-01-049-  выемках, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                1000м3               14339,57   2255,08                          1353     54,76        33

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%             16594,65                9957

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              8297,33                4978

Сметная стоимость                                                 31661

3 ТЕР 86     -Доработка вручную, применен          1,58   7384,24      -        11667     11667       -       279,6       442

01-02-056-  коэффициент к нормам затрат               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          труда - 1,2                                 7384,24      -                              -        -          -

ТЧ                                100м3

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              6202,76                9800

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3322,91                5250

Сметная стоимость                                                 26718

4 ТЕР 86     -Засыпка траншей и котлованов         29,8   1300,08   1300,08     38742       -       38742      -          -

01-01-033-  с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          бульдозерами мощностью 59                      -       360,65                         10747      8,87       264

(80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               360,65               10747

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               180,33                5374

Сметная стоимость                                                 54863

5 ТЕР 86     -При перемещении грунта на            29,8    641,98    641,98     19131       -       19131      -          -

01-01-033-  каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          добавлять к норме                              -       178,09                          5307      4,38       131

01-01-033-2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               178,09                5307

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                89,05                2654

Сметная стоимость                                                 27092

6 ТЕР 86     -Засыпка вручную траншей,             0,68   2288,09      -         1556      1556       -        97,2        66

01-02-061-  пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтов 2                                   2288,09      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              1922,00                1307

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1029,64                 700

Сметная стоимость                                                  3563

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            267458     29975    237453                1175

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 46795                1150

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            267458       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                29       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       76770       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             74654       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             37724       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            379836       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2326

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       76770       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            379836       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2326

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       76770       -                   -

Раздел   2.  Монтаж трубопроводов водоснабжения

===============================================

7 ТЕР 86     -Устройство основания под            274,8   1906,92     60,78    524022     72036     16702      10,2      2803

23-01-001-  трубопроводы песчаного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                10м3                   262,14     10,59                          2910      0,35        96

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               373,64              102676

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               242,73               66702

Сметная стоимость                                                693400

8 ТЕР 86     -Изоляция поверхностей             26,5295   1507,69     69,91     39998     20032      1855     27,74       736

26-01-022-  трубопроводов штучными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          изделиями из пенополиуретана                 755,08      -                              -         0,4        11

(полуцилиндрами и

сегментами)

1 м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               792,83               21033

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               528,56               14022

Сметная стоимость                                                 75054

9 ТЕР 86     -Укладка трубопроводов из            2,735   10924,8   4829,58     29879     16611     13209    207,64       568

22-01-021-  полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          65 мм                                       6073,47    971,19                          2656     24,19        66

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              9651,18               26396

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6269,75               17148

Сметная стоимость                                                 73423

10 1530-9001- -Стоимость труб ПВХ наружным       2762,35     67,24      -       185740       -         -        -          -

005         диаметром Д 63х3 мм                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

11 ТЕР 86     -Установка полиэтиленовых               11    620,23    483,05      6823      1509      5314       4,8        53

22-03-002-  фасонных частей отводов,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          колен, патрубков, переходов                  137,18    106,13                          1167      2,62        29

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               333,33                3667

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               216,55                2382

Сметная стоимость                                                 12872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            786462    110188     37079                4160

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  6734                 202

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            786462       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            453454       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      116922       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            185740       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            153772       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            100254       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           1040489       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4361

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      116922       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                           1040489       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4361

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      116922       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                           1053920    140163    274533                5335

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 53528                1352

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                           1053920       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            453484       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      193692       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            185740       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            228427       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            137978       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           1420325       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  6687

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      193692       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           1420325       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  6687

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      193692       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500090

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

приложение к смете 02-01-08-Изм.1

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   РУБ.       :    РУБ.      : РУБ.    :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : РУБ.

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовые ресурсы

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч     5334,69          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел.-ч     1352,23          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                                  -          -

Строительные машины и механизмы

------------------------------------

Эксплуатация                 зарплата

машин                    машинистов

3   112 С            -Автопогрузчики 5 т                 маш.-ч       96,18        173,67           -         30,27     16704

-------------- -------------- ---------

С203-0101               -       2911,37

4   116 С            -Агрегаты для сварки                маш.-ч       91,42        184,26           -         40,66     16846

полиэтиленовых труб                                   -------------- -------------- ---------

С208-1600               -       3717,26

5   257 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч      394,85        146,57           -          -        57873

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 59 (80) кВт                       С207-0148               -          -

(л.с.)

6   258 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч        6,59        188,21           -          -         1240

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 79 (108) кВт                      С207-0149               -          -

(л.с.)

7   762 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч      0,4382        228,89           -         40,66       100

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1141               -         17,82

магистральных трубопроводов) 10 т

8  1383 С            -Установки для изготовления         маш.-ч       15,65             4           -          -           63

бандажей, диафрагм, пряжек                            -------------- -------------- ---------

С233-2101               -          -

9  2263 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч      722,75        237,27           -         40,66    171487

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0247               -      29387,02

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,5 м3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10  2264 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч       26,27        260,88           -         40,66      6853

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0248               -       1068,06

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,65 м3

11  2349 С            -Электростанции передвижные 4 кВт   маш.-ч        2,54         69,84           -         34,79       178

-------------- -------------- ---------

С204-0102               -         88,49

12  2499 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч       10,61        168,87           -         68,88      1792

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -        730,94

13  2509 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч       0,575        168,87           -         68,88        97

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -          39,6

14  2700 С            -Установки для гидравлических       маш.-ч       21,88          59,5           -          -         1302

испытаний трубопроводов, давление                     -------------- -------------- ---------

нагнетания низкое 0,1 (1) МПа                         С204-2901               -          -

(кгс/см2), высокое 10 (100) МПа

(кгс/см2) при работе от

передвижных электростанций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              37960,55    274533

Строительные материалы и конструкции

-----------------------------------------

15  9219 М            -Вода                               м3           21,88          2,43           2,25       0,13        53

-------------- -------------- ---------

С1411-0001                         2,84

16 31698 С            -Kлей резиновый N 88-Н              кг          241,42          59,4           52,2       6,04     14340

-------------- -------------- ---------

С1113-0304                      1458,17

17 31929 С            -Толь с крупнозернистой посыпкой    м2          0,6017          10,5           8,91       1,38         6

гидроизоляционный марки ТГ-350                        -------------- -------------- ---------

С111-1742                        0,8303

18 33404 С            -Лента стальная упаковочная,        т           0,1512      20994,02       19025,83    1556,54      3175

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С111-0540                        235,38

19 36118 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,021       1387,93        1303,75      56,97        29

Доски обрезные длиной 2-3,75 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40                     С112-0118                           1,2

мм IV сорта

20 40853 С            -Сталь оцинкованная листовая        т           0,0159       20337,6       18430,95    1507,87       324

толщина листа 0,8 мм                                  -------------- -------------- ---------

С111-1876                            24

21 41030 С            -Винты самонарезающие оцинкованные  т           0,0011         16320          15130        870        17

-------------- -------------- ---------

С111-9225                        0,9232

22 45049 М            -Песок для строительных работ       м3          3022,8           144          133,5       7,68    435283

природный                                             -------------- -------------- ---------

С148-9040                       23215,1

23 45086 С            -Трубы полиэтиленовые               м          2762,35           9,3            9,1       0,02     25690

-------------- -------------- ---------

С1530-9001                        55,25

24 45951 С            -Изделия теплоизоляционные из       м3           29,18        634,52         588,25      33,83     18517

пенополиуретана                                       -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С114-9167                        987,24

25 46095 С            -Листы алюминиевые марки АД1Н,      кг            5,12         49,92          45,24        3,7       256

толщиной 1 мм                                         -------------- -------------- ---------

С1517-0301                        18,94

26 63853 С            -Фасонные части                     шт.            110          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С130-9490               -          -

27 С   1 С            -Стоимость труб ПВХ наружным        м          2762,35         67,24           -          -       185740

диаметром Д=63х3 мм                                   -------------- -------------- ---------

СТ1530-9001-00          -          -

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              25999,88    683431