Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«09» июля 2013г.                                                                                        № 0187300005813000282-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2.  Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000282 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале « Авалон» города Югорска».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000282, дата публикации 11.06.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 09 июля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4. Отозвана заявка №5305017.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5319492 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5323265 | отказать в допуске к участию в аукционе | на основании п. 1 ч. 4 ст. 41,9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 федерального закона, а именно не предоставлены конкретные показатели характеристики товара: - пункты:1-3,4-72,74-79,91-108,110,118-190,192-283; - пункт 75: отсутствует показатель товара « Р не более 1.6Мпа»; - пункт 86: отсутствует показатель товара «Масса ед. не более 9,5 кг»; - пункт 87: отсутствует показатель товара «масса ед. 9,5 кг»; - пункт 111: отсутствует показатель товара «с электродвигателем N=1,1 кВт, п=2950 об/мин., 3-ф»; - пункт 112: отсутствует показатель товара «N=1,1KBT; U=220B». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 5323929 | отказать в допуске к участию в аукционе | на основании п.2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно по следующим пунктам: Пункт 129: не соответствует конкретный показатель товара «Автоматический выключатель Гн-IOA» в заявке участника предлагается не существующая характеристика товара «Автоматический выключатель Гн-ЮА»; Пункт 237: не соответствует конкретный показатель товара «Выключатель автоматический постоянного тока 110В», в заявке участника предлагается несуществующая характеристика товара «Выключатель автоматический постоянного тока НОВ». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 5325995 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д. Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «09» июля  2013 г. № 0187300005813000282-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале « Авалон» города Югорска».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5319492 | 5323265 | 5323929 | 5325995 |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а такжеконкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Счетчик газа СГ16М-400 или эквивалент с характеристиками: рабочее давление не менее 0,0012 и не более 1,6 (7,55) МПа; температура окружающей среды −40°С…+50°С; температура рабочей среды −20°С…+60°С; Диаметр 100 мм, Рабочая температура: -20 до +50 С, Масса не более 20 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 2 | Кран шаровый 11с 67п или эквивалент с характеристиками: кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду 100 мм. Ру не менее 1.6МПа | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 3 | Кран шаровый 11б 27п или эквивалент с характеристиками: кран шаровый муфтовый Ду 20 мм. Ру не менее1.6МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 4 | Труба Ø273х5,0 ГОСТ10704-91/В-10 ГОСТ10705-80*, масса не более 33,05 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 5 | Труба Ø108х4 ГОСТ10704-91/В-10 ГОСТ10705-80*, масса не более 10,26 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 6 | Труба Ø76х3,5 ГОСТ10704-91/В-10 ГОСТ10705-80*, масса не более 6,26 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 7 | Труба Ø45х3.0 ГОСТ10704-91/В-10 ГОСТ10705-80*, масса не более 3,11кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 8 | Труба Ø26х2,5 ГОСТ10704-91/В-10 ГОСТ10705-80*, масса не более 2,15кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 9 | Отвод П90 108х4,0 ГОСТ 17375-2001*, масса не более 2,5кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 10 | Отвод П90 57х3,5 ГОСТ 17375-2001*, масса не более 0,6кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 11 | Отвод П90 45х3,0 ГОСТ 17375-2001*, масса не более 0,3кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 12 | Переход ПК-108.4-57.3,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001, масса не более 0,9 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 13 | Фланцы стальные плоские приварные 1-100-16 ГОСТ 12820-80, Dу 100 мм на Ру не более 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения , масса не более 4,73кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 14 | Фланец 1-57-16 ГОСТ12820-80*, масса не более 3,42 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 15 | Заглушка П 273х7.0 ГОСТ 17379-2001, масса не более 4,9 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 16 | Насадка для свечи ШРП2.20.01.-00 или эквивалент с характеристиками: диаметр 20,32,40 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 17 | Насадка для свечи R512A M-.PR.S.RU.A.8.50EA или эквивалент с характеристиками: диаметр 20,32,40 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 18 | Горелка моноблочная газовая с характеристиками: в комплекте с газовой рампой. Максимальная мощность 4500 кВт (4,5 МВт) Минимальная мощность 600 кВт, Топливо: природный газ; Габариты не более 733x1480x1541 мм, Электрическое питание 230/400V 3N ac. Двигатель вентилятора : (мощность / обороты) не менее 9,2 кВт / 2800 об. в минуту | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 19 | Горелка моноблочная комбинированная с характеристиками: в комплекте с газовой рампой Топливо: газ-дизель, Регулирование мощности: прогрессивная, Мощность прогрессивной и модулируемой горелки HR512A - от 600 до 4500 кВт, Газовая рампа: DN65, Пламенная голова: L = 530 мм, с электронным управлением (с LMV2..) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 20 | Реле максимального давления газа GW 150 A6/1 или эквивалент с характеристиками: – воздух. Диапазон регулирования 5 - 150 mbar, максимальное давление 500 mbar 250V 50Hz 10A. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 21 | Манометр с кнопочным краном (от 0 до 400мбар) Манометр с закрытой пружиной для измерения давления газообразной среды. Точность индикации Класс 1.6; Термостойкость + 60°C; Верхняя граница при статической нагрузке не менее 75% от конечного значения шкалы | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 22 | Датчик реле давления сдвоенное с характеристиками: давление 0,2 - 1,2 Мпа; Температура окружающей среды -40 оС + 65 оС (на короткий период до +80 оС. Температура среды+ 100 оС Среда: Вода; Допустимое рабочее давление не более 17 бар Макс. тестовое давление:22 бар Контактная нагрузка переменный ток не более 16 А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 23 | Термостат сигнализирующий N 060L117066 или эквивалент с характеристиками: диапазон настройки температур +80*С...+150*С, механический дифференциал, оС: 7-20; Длина капиллярной трубки не более 5м | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 24 | Термометр сопротивления ТСМУ/1-0288-420-1/160 или эквивалент с характеристиками: термометр сопротивления медный диаметр не более 8мм с унифицированным выходным сигналом Диапазон измеряемых температур: 0-150С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 25 | Датчик-реле давления газа LGW3A4 или эквивалент с характеристиками: диапазон настройки: 0,4-3 мбар, Максимальное рабочее давление: 500 мбар | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 26 | Тягонапоромер ТНМП-52М2 или эквивалент с характеристиками: мембранный показывающий, параметры окружающей среды: температура от -50 до +60 C; Относительная влажность при температуре +35 C 98 %, Масса прибора не более 0,5 кг Габаритные размеры не более 144х72х175 мм; 0.300..+0.300 Кпа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 27 | Напоромер НМП-52М2 или эквивалент с характеристиками: габаритные присоединительные размеры: не более144х72х140(175)мм, штуцер-8мм (елочка, сзади); вырез в щите: 138х66мм, масса не более 0,5 кг; 0..+4 КПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 28 | Термометр биметаллический показывающий с характеристиками: 0-120°C; Рабочее давление до 10 Бар; Класс точности не менее 2,5 Диаметр:63, 80 или 100 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 29 | Термометр с характеристиками: диаметр 100 мм. Класс точности 1 или 1,5 Измеряемые среды в пределах коррозионной стойкости стали 12Х18Н10Е. Давление измеряемой среды, кгс/см2, до 64 без защитной гильзы, 250 с защитной гильзой. Резьба на штуцере M20x1,5. Изготавливаются по ТУ311-00225621.160-96 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 30 | Манометр МП4-У или эквивалент с характеристиками: показывающий с радиальным штуцером. Диаметр корпуса не более 150мм. Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 Расположение штуцера – радиальное (осевое); 0-1,0 Мпа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 31 | Реле протока FQS-U30G или эквивалент с характеристиками: температура среды: +5...+80оС (недопустима заморозка системы). Максимальное давление среды: 10 Бар. Температура окружающей среды: -20...+80оС. Относительная влажность окружающей среды: не менее 80% / не более 95% Класс электрозащиты: IP20 или IP44 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 32 | Сигнализатор загазованности СТГ1-2Д-10 или эквивалент с характеристиками: время прогрева сигнализатора не более 60 мин, температура окружающей среды, °С от 0 до +50 Габаритные размеры для бока датчика не более 70×130×40 мм, масса не более 0,15 кг; - для блока питания и сигнализации не более 240×200×70мм, масса не более 1,2 кг. Питание сигнализатора В~220, 50 Гц | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 33 | Сирена сигнальная СС-1 или эквивалент с характеристики: Номинальное напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50. Потребляемая мощность, Вт, не более 35 Сила звука, дБ, не менее 98. Масса не более 1,5 кг Тип корпуса металлический, алюминиевый | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 34 | Шкаф ШУК 4-8 или эквивалент с характеристиками: габариты не более 450*350*200 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 35 | Кабель КГВВ 14х1,0 КГВВ. ГОСТ1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 36 | Кабель КГВВ 7Х 0.75 КГВВ ГОСТ 1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 37 | Кабель КГВВ 4Х 0.75 КГВВ ГОСТ 1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 38 | Кабель КГ 4х2,5 КГ ГОСТ 13497-77 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 39 | Кабель КГВВ 3Х 0.75 КГВВ ГОСТ 1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 40 | Провод КММ 2х0,35 |  | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует |  |  |
|  | 41 | Манометр МП3-У или эквивалент с характеристики: диаметр корпуса не менее 100 мм. Резьба штуцера — М20х1,5, Класс точности приборов — 1,5 Степень защиты приборов IP40 Масса не более 0,5 кг Материал корпуса: сталь | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 42 | Дифманометр мембранный показывающий с характеристиками: габаритные присоединительные размеры: не менее 104х104х88мм, штуцер-8мм (елочка, сзади); Масса не более 0,6 кг. Класс точности: не менее 1,5 не более 2,5. Диапазон измерений: 0...1,6кПА | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 43 | Кран шаровый манометрический КШМ-15 или эквивалент с характеристиками: давление рабочей среды не более 6,3 МПа; температура рабочей среды –30...+100 °С; осуществляет защиту датчика давления от случайного (непреднамеренного) соединения измеряемой среды с атмосферой через линию проверки «нуля»; предоставляет возможность дренажа импульсной линии; материал корпуса 12Х18Н10Т (заменитель 12Х18Н9Т), Внутренняя резьба со стороны установки датчика: М20×1,5 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 44 | Выключатель автоматический C60N1Р 4С или эквивалент с характеристиками: номинальный ток от 0,5 A до 63А - Номинальное напряжение 230 - 400В переменного тока -Максимальная отключающая способность: 6,0 кA : I=4A | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 45 | Выключатель автоматический C60N или эквивалент с характеристиками: номинальный ток от 0,5 A до 63А - Номинальное напряжение 230 - 400В переменного тока -Максимальная отключающая способность: 6,0 кA : I=4A | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 46 | Выключатель автоматический C60N или эквивалент с характеристиками: номинальный ток от 0,5 A до 63А - Номинальное напряжение 230 - 400В переменного тока -Максимальная отключающая способность: 6,0 кA : I=2A | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 47 | Блок питания БП04Б-Д2 или эквивалент с характеристиками: входное напряжение: 90...264 В переменного тока или 110...370 В постоянного тока Частота входного переменного напряжения: 47...63 Гц Порог срабатывания защиты по току: ≤ 1,5 Ιmax Максимальная выходная мощность: 4 Вт Рабочий диапазон температур -20...+50 °С Габаритные размеры корпуса не более 36х90х58 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 48 | Логический модуль с дисплеем LOGO 230RC или эквивалент с характеристиками: размеры (ШxВxГ) не более 72 x 90 x 55 мм. Вес не более 190 г Установка: на профильной рейке 35 мм, ширина 4 модуля или настенный монтаж. Входное напряжение 115 – 240 В переменного или постоянного тока Допустимый диапазон: 85 ... 265 В переменного тока, 100 ... 253 В постоянного тока | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 49 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов LOGODM16 230R или эквивалент с характеристиками: Размеры (ШxВxГ) не более 72 x 90 x 53 мм. Вес не более 190 г Установка: на профильной рейке 35 мм, ширина 2 модуля или настенный монтаж.Входное напряжение 115 – 240 В переменного или постоянного тока Допустимый диапазон: 85 ... 265 В переменного тока, 100 ... 253 В постоянного тока | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 50 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов LOGO DM8 230R или эквивалент с характеристиками: Размеры (ШxВxГ) не более 36 х 90 х 53 мм. Вес не более 90 г Установка: на профильной рейке 35 мм, ширина 2 модуля или настенный монтаж. Входное напряжение 115 – 240 В переменного или постоянного тока Допустимый диапазон: 85 ... 265 В переменного тока, 100 ... 253 В постоянного тока | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 51 | Модуль ввода аналоговых сигналов LOGO AM2 или эквивалент с характеристиками: питание: =12/24В; 2AI 0 ... 10В или 0 ... 20MA; Гальваническое разделение цепей со стороны входного участка внутренней шины (6ED1055-1MA00-0BA0) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 52 | Шкаф с характеристиками габариты не менее 500х400х200мм металлический навесной с монтажной платой | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 53 | Термометр ТПС-НСХ-500П или эквивалент с характеристиками: термометр сопротивления парноподобранный 0..+180* длиной не менее 233мм и не более 235мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 54 | Преобразователь (датчик) давления КРТ 9 или эквивалент с характеристиками: основная погрешность ±0,25; ±0,5; ±1%. Выходной сигнал – 4-20мА. Напряжение питания постоянного тока от 9 до 30В; (9-24В для КРТ 9-Ех). Масса не более 0,175кг. Защита корпуса - IP65 или IP67. Температура измеряемой среды от -45 до +110 °С; Температура окружающего воздуха — от -40 до +85 °С. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 55 | Преобразователь расхода ЭРСВ-510Л или эквивалент с характеристиками: Ду=200мм; Относительная погрешность измерения, %: от ±1,0 до ±2,0 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 56 | Преобразователь расхода ЭРСВ-510Л или эквивалент с характеристиками: Ду=32 мм; Относительная погрешность измерения, %: от ±1,0 до ±2,0 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 57 | Тепловычислитель ТСРв-023м или эквивалент с характеристиками: Количество каналов измерения: - расхода: до 6 - температуры: до 6 - давления: до 6 Количество контролируемых теплосистем: до 3 Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000000 Диапазон измерения температуры,°С от минус 50 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 2,5 Относительная погрешность измерения количества тепла, %:не более +5,0 (класс С по ГОСТ 51649) Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями от 150 до 200м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: - часового, ч: 1500 - суточного, сут.: 366 - месячного, мес.: 48 Степень защиты IP54 Напряжение питания, В=24 Мощность потребления тепловычислителя, Вт не более 2,5 Средняя наработка на отказ, ч 75000 Средний срок службы не менее 12 лет Гарантийный срок тепловычислителя не менее 4 лет Масса тепловычислителя :не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя 250 × 132 х 95 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 58 | Преобразователь давления АИР10/М1-ДИ-1165 или эквивалент с характеристиками: датчик давления Максимальный верхний предел измерений: 2,5 Мпа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 59 | Датчик реле давления KPI 35 или эквивалент с характеристиками: Класс защиты: IP 33.Максимальное рабочее давление: 8 минимальное установочное давление, бар 0,2 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 60 | Термометр сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСМУ/1-0288-420-0,5/250 или эквивалент с характеристиками: Диапазон измеряемых температур: 0-150С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 61 | Сигнализатор уровня РИС-121-42 или эквивалент с характеристиками: сигнализатор уровня с 3 датчиками 2,5 м | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 62 | Термометр биметаллический показывающий с характеристиками: Диапазон измерений от от 0 до 120 °C (по запросу – до 160 °С) Рабочее давление не более 10 Бар Класс точности - 2,5 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 63 | Манометр показывающий с радиальным штуцером МП4-У или эквивалент с характеристиками: Диаметр корпуса 150-160 мм. Резьба присоединительного штуцера М20х1,5. Расположение штуцера – радиальное (осевое), 0,-1,0 МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 64 | Кабель КГВВ сечен.19х1,0 ГОСТ1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 65 | Кабель КГВВ сечен.10х1 ГОСТ1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 66 | Кабель КГВВ сечен.5х0,75 ГОСТ1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 67 | Кабель КГВВ сечен. 4х0,75 ГОСТ1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 68 | Кабель КГВВ сечен.3х0,75 ГОСТ 1508-78 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 69 | Кабель КММ сечен.2х0,35 экран. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 70 | Кабель КММ сечен.4х0,35 экран. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 71 | Провод заземления МГ6 или эквивалент с характеристиками: S=4мм2 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 72 | Расходомер-счетчик с характеристиками: электромагнитный с ответными фланцами и крепежом KV=800 м3 /Ч. DN300; PN25 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 73 | Расходомер-счетчик с характеристиками: электромагнитный с ответными фланцами и крепежом KV=800м3 /ч.DN 32; PN25 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 74 | Фильтр сетчатый фланцевый F3240 или эквивалент с характеристиками: Ду=200, 300 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 75 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом VP344804 или эквивалент с характеристиками: Ду=40,65,150,200,250,300 Р не более 1.6МПа | Соответствует | Дисковый поворотный затвор, Ду50-300 Tecofi VP344804 | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 76 | Клапан запорный муфтовый 15Б1п или эквивалент с характеристиками: Ду=40 Р не более 1.6 МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 77 | Обратный двухстворчатый клапан СВ3440 или эквивалент с характеристиками:Ду=50,65,150,200мм Р не более 1.6МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 78 | Клапан поворотный VF3 или эквивалент с характеристиками: 3-х ходовой Ду=150 мм. КУ=320МЗ/Ч вода с Т=110 С, с эл. приводом AMV 550 (230В), время перемещения штока 3 с/мм, 2 концевых выключателя. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 79 | Клапан поворотный HFE3 или эквивалент с характеристиками: 3-х ходовой Ду=40 КУ=44МЗ/Ч вода с Т=110 С, с электроприводом АМВ 162 (230В), импульсный, усилие 5нМ, Тсраб.70с | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 80 | Клапан предохранительный OR-1831 или эквивалент с характеристиками: клапан предохранительный пружинный Ду=25 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 81 | Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 или эквивалент с характеристиками: Ду=15,20 25 мм Р не более 1.6МПа | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 82 | Регулятор давления "после себя" AFD/VFG2 или эквивалент с характеристиками: Ду=65мм, КУ=50МЗ/Ч, Ру -16бар перемещаемая среда -вода с Т=15 С, пределы настройки давления 0.5-Збар | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 83 | Автоматический воздухоотделитель с характеристиками: Ду=15 мм. Максимальное рабочее давление - 10 бар, максимальная рабочая температура - 120оС. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 84 | Фильтр ФЖУ-40-1,6 или эквивалент с характеристиками: фильтр механический сетчатый фланцевый для дизельного топлива DN 40 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 85 | Фильтр F95 или эквивалент с характеристиками: фильтр пластинчатый с щелевыми отделениями для дизельного топлива DN25 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 86 | Счетчик жидкого топлива с характеристиками: О=30-1330л/ч; р=16бар; DN20.Масса ед. не более 9,5 кг | Соответствует | Счетчик жидкого топлива G=30—1330л/ч; Рр=16бар; DN20 | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 87 | Клапан СМДК-50АА или эквивалент с характеристиками: клапан совмещенный механический дыхательный клапан DN50 мм, масса ед. 9,5 кг | Соответствует | Совмещенный механический дыхательный клапан DN50 | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 88 | Поддон под горелку размеры 1100x750x50 мм (лист толщиной не менее 4 мм и не более 4,5 мм) ГОСТ 19903-89 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 89 | Поддон под расходный бак размеры 2200x1200x100 (лист толщиной не менее 4 мм и не более 4,5 мм) ГОСТ 19903-89 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 90 | Емкость ЭТП-1100 или эквивалент с характеристиками: емкость для аварийного слива дизельного топлива V не менее 0,950 м3 и не более1,05 м3 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 91 | Универсальный бак в обрешетке с фикспакетом размеры не более 1380х700х1420(Н) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 92 | Газовоздухоотделитель с характеристиками: служит для монтажа в кольцевой трубопровод DN501.301 109 000 0013 2 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 93 | Клапан запорный У21154(15с65нж) или эквивалент с характеристиками: DN15,25,32, 50 мм , Ру не более 1,6МПа с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 94 | Клапан обратный 275Н-С25 или эквивалент с характеристиками: пружинный межфланцевый DN 25 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 95 | Клапан соленоидный SCE2 38А010 или эквивалент с характеристиками: нормально-закрытый, с мембраной принудительного подъема ДР=0-9бар 230В, 50Гц DN 25, латунный корпус. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 96 | Кран трехходовой 11б18бк или эквивалент с характеристиками: латунный под манометр DN 15 мм. Среда: вода и пар при Т до +225ºС Материал основных деталей: латунь ЛЦ40С. Присоединение: к трубопроводу вн.резьба G½; к рабочему манометру вн.резьба М20х1,5. Условное давление – 1,6 МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 97 | Изолирующее соединение ИФС-25-16-ХЛ4 или эквивалент с характеристиками: фланцевое разъемное DN 25 мм для установки в холодном климатическом районе | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 98 | Труба 89хЗ,5 ГОСТ10704-91 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 99 | Труба 57хЗ,0 ГОСТ10704-91 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 100 | Труба38х2,5 ГОСТ10704-91 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 101 | Труба32х2,0 ГОСТ 10704-91 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 102 | Труба25х2,0 ГОСТ 10704-91 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 103 | Труба 21 х2,0 ГОСТ 10704-91 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 104 | Котел водогрейный ELLPREX-3500 или эквивалент с характеристиками: Номинальная тепловая мощность не менее 3500 кВт, максимальная тепловая мощность не более 3825 кВт, тепловой КПД при номинальной 100 % нагрузке не менее 91,4; тепловой КПД при частичной 30% нагрузке не менее 93,9. КПД сгорания при нормальной 100% нагрузке не менее 91,8. Теплопотери через обшивку котла не более 0,3 мин. Теплопотери через дымоход с включенной горелкой не более 8,1 мин. Теплопотери через дымоход с выключенной горелкой не более 0,2 мин. Содержание углекислого газа не более 9,8%. Массовый расход отходящих газов не более 5754 кг/час. Габариты ДхШхВ не менее 3874x1970x2270 мм Диаметр дымохода 620 мм Объем воды не менее 4142 л Вес не более 6700 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 105 | Котел водогрейный ELLPREX-4000 или эквивалент с характеристиками: Номинальная тепловая мощность не менее 4000 кВт. Максимальная тепловая мощность не более 4371 кВт. Тепловой КПД при номинальной 100 % нагрузке не менее 91,5; тепловой КПД при частичной 30% нагрузке не менее 93,9. КПД сгорания при нормальной 100% нагрузке не менее 91,8. Теплопотери через обшивку котла не более 0,3 мин. Теплопотери через дымоход с включенной горелкой не более 8,1 мин. Теплопотери через дымоход с выключенной горелкой не более 0,2 мин. Содержание углекислого газа не более 9,8%. Массовый расход отходящих газов не более 6570 кг/час. Габариты ДхШхВ не менее 4279x1970x2270 мм Диаметр дымохода 620 мм Объем воды не менее 4455 л Вес не более 7500 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 106 | Горелка газовая постепенное регулирование с характеристиками: Q=4400KBT с реле максимального давления газа и блоком контроля герметичности | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 107 | Горелка комбинированная HP512AM-PR.S.RU.8.50 или эквивалент с характеристиками: газ-дизельное топливо плавно-двухступенчатая Q=4400KBT | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 108 | Насос BL 50/140-7,5/2 или эквивалент с характеристиками: насос центробежный котлового контура О=78,0мЗ/ч, Н=24м с электродвигателем N=7,5KBT, П=2900 об/мин., U=400B. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 109 | Насос BL 65/160-11/2 или эквивалент с характеристиками: насос центробежный котлового контура О=138,0мЗ/ч, Н=23,4м с электродвигателем N=11 кВт, п=2900 об/мин., U=400B. | Соответствует |  | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 110 | Насос сетевой системы BL 80/170-30/2 или эквивалент с характеристиками: ОВ О=180мЗ/ч Н=38,6м. N=30KBT, п=2900об/мин., U=400B | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 111 | Насос MHI 405 3 или эквивалент с характеристиками: насос центробежный подпиточной воды О=5,0мЗ/ч, Н=42м с электродвигателем N=1,1 кВт, п=2950 об/мин., 3-ф | Соответствует | Насос центробежный подпиточной воды G=5,0m3/ч, Н=42м WILO MHI 405 3 | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 112 | Насос MHIL 903 3 или эквивалент с характеристиками: насос аварийной подпитки ГВС G= 10,8 мЗ/ч; Н=21,1м N=1,1KBT; U=220B. | Соответствует | Насос аварийной подпитки ГВС G-10,8 мЗ/ч; Н-21,1 WILO MHIL 903 3~ | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 113 | Подогреватель HHN113 или эквивалент с характеристиками: пластинчатый системы Q=8,7МВт. Q=10MBT, число пластин 134 шт. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 114 | Бак N 1000/6 или эквивалент с характеристиками: бак расширительный мембранный Объем не менее1000л | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 115 | Бак запаса исходной воды V не менее 10M3 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 116 | Котел ELLPREX 3500 или эквивалент с характеристиками: котел стальной водогрейный Q=3.5 МВт, Т=110-75С | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 117 | Котел ELLPREX 3500 или эквивалент с характеристиками: котел стальной водогрейный Q=4 МВт, Т=110-75С | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 118 | Установка нейтрализации с характеристиками: котел стальной Производительность: не менее 420 л/час Мощность котла, кВт: не более 5250 Температура конденсата: 5-40 С Присоедениения DN25/12 Высота входного патрубка: 105мм Подача насоса конденсата: макс 18 л/мин Напор насоса конденсата: макс 5 м Длинна: 600мм Ширина: 400мм Высота: 365мм Вес не более 36,5кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 119 | Автоматический выключатель EZC250N или эквивалент с характеристиками: 3-полюсной.,1н-125А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 120 | Автоматический выключатель BA47-29 или эквивалент с характеристиками: 3-полюсной., IH-IOA | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 121 | Автоматический выключатель АД12 или эквивалент с характеристиками: дифференцированный автоматический выключатель,2-пол..,1н-16А,1ут-30мА | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 122 | Автоматический выключатель ВА47-29 или эквивалент с характеристиками: 1-ПОЛ.,Гн-16А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 123 | Автоматический выключатель ВА47-29 или эквивалент с характеристиками: 3-ПОЛ.,1н-63А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 124 | Независимый расщепитель MVAOOD-RN или эквивалент с характеристиками: (на QF5), -220. РН47 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 125 | Выключатель нагрузки Interpac INS800 или эквивалент с характеристиками: 3-ПОЛ.Дн-630А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 126 | Автоматический выключатель EZC100F или эквивалент с характеристиками: 3-Полюсной.,1н-100А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 127 | Автоматический выключатель BA47-29 или эквивалент с характеристиками: 3-Полюсной, IH-IOA | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 128 | Автоматический выключатель BA47-29 или эквивалент с характеристиками: 3-Полюсной, 1н-32А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 129 | Автоматический выключатель BA47-29 или эквивалент с характеристиками: 3-Полюсной, Гн-IOA | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Автоматический выключатель ВА47-29, 3-Полюсной, Гн-ЮА | Соответствует |  |
|  | 130 | Автоматический выключатель GV2-M014 или эквивалент с характеристиками: 3-Полюсной, Гн-6...10А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 131 | Автоматический выключатель BA47-29 или эквивалент с характеристиками: 1-ПОЛ.,1н-10А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 132 | Автоматический выключатель BA47-29 или эквивалент с характеристиками: 3-ПОЛ., Гн-бЗА | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 133 | Щит металлический RAL7032 или эквивалент с характеристиками: IP54,1100X600X250 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 134 | Автоматический выключатель C60N ЗР 50С или эквивалент с характеристиками: 4-Полюсной, 1п=50А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 135 | Автоматический выключатель GV2-21,3P или эквивалент с характеристиками: ~400B,IycT.=17-23A ,(In=19,4) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 136 | Контактор КМИ-10911 или эквивалент с характеристиками: 3-Полюсной., Гн-9А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 137 | Независимый расцепитель MX или эквивалент с характеристиками: (zumQF8).~220B | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 138 | Реле промежуточное RXN 41 или эквивалент с характеристиками: с розеткой | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 139 | Блок бесперебойного питания с характеристиками: арс-1000 600ВТ | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 140 | Щит металлический RAL7032 ЩМП-6-074У2 или эквивалент с характеристиками: IP54,1200X750X300 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 141 | Автоматический выключатель C60N ЗР 63С или эквивалент с характеристиками:1п=63А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 142 | Автоматический выключатель EZC250F или эквивалент с характеристиками: 3-ПОЛ,3P,~400B,bi=150A | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 143 | Автоматический выключатель GV3-M60 или эквивалент с характеристиками: 3P,~400B,IycT.=40-63A ,(In=41,6A) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 144 | Автоматический выключатель GV2-M08 или эквивалент с характеристиками: 3P,~400B,IycT.=2,5^,0A ,(1п=ЗД) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 145 | Пускатель магнитный LC1-D65M7 или эквивалент с характеристиками: 65A,~380 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 146 | Пускатель LC1-D096M7 или эквивалент с характеристиками: 9A,~380 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 147 | Контакты LA8-DN20 или эквивалент с характеристиками: дополнительные контакты мгновенного действия | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 148 | Контакты ZBE101 или эквивалент с характеристиками: дополнительные контакты мгновенного действия | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 149 | Реле контроля РКН-3-14-08 или эквивалент с характеристиками: реле контроля 3-х фазного напряжения | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 150 | Лампа освещения CD111 или эквивалент с характеристиками: напряжение 220В 11W | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 151 | Шина нулевая с характеристиками: N 8x12 150А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 152 | Шина нулевая с характеристиками: РЕ 8x12 с изоляторами 150А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 153 | Щит металлический ЩМП-18.6.4-074У2 RAL7032 или эквивалент с характеристиками: IP54,1800X600X400 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 154 | Автоматический выключатель C60N ЗР 50С или эквивалент с характеристиками: bi=50A | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 155 | Светильник с лампой накаливания мощностью не менее 100 Вт ручной, переносной, аккумуляторный | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 156 | Светильник НПП1103-100 или эквивалент с характеристиками: светильник ручной переносной, аккумуляторный, 1Ехс1, IIВТ5Х, СГВ-2 ШТ-1 рем.осв. IP65, взрывобезопасное исполнение -100 ВТ, 220 В | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 157 | Светильник ЛСП3905А или эквивалент с характеристиками: светильник с люминесцентными лампами ЛБ-36. Мощностью не менее 36 Вт, 2Х36ВТ, 220 В | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 158 | Розетка РС620-3-ГБ или эквивалент с характеристиками: розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом герметическая (IP44) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 159 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12-У2 или эквивалент с характеристиками: (ОСО-0,25), IP54, герметическая (IP44) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 160 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 3X1.5 КМ 0.153+410 (освещ) ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 161 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 3X4.0 КМ 0,104 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 162 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 4X1.5 KM 0,055 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 163 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 4X4,0 KM 0,030 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 164 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 4X10 KM 0.128 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 165 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 5X1,5 KM 0,005 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 166 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 5x2,5 KM 0.085 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 167 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 5X4.0 KM 0,016 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 168 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 5x16 KM 0,128 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 169 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 5x95 KM 0.028 ТУ16.К71-310.2000 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 170 | Кабель с медными жилами BBrHrLS-660 или эквивалент с характеристиками: 3x1,5 (сертификат соответствия NC-RU.ITE14.B.00132)" KM 0.190 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 171 | Кабель с медными жилами ПВЗ-660 или эквивалент с характеристиками: 1,5мм2 (голуб.- 10м,белый-10м, жел.-зелен. 10 м) "КМ 0.030 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 172 | Кабель с медными жилами МГ-6 или эквивалент с характеристиками: 13 4мм2 КМ 0.030 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 173 | коробка соединительная Fametel или эквивалент с характеристиками: (153x110x63 N3012) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 174 | коробка соединительная Fametel или эквивалент с характеристиками: (100x100x55 N3011) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 175 | Труба стальная водогазопроводная с характеритсиками: Бу=25, 40мм, толщ.стенки 3,2мм ГОСТ 3262-75 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 176 | коробка раздерительная N92104 или эквивалент с характеритсиками:100х 100x5 5 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 177 | сталь круглая ф18мм ГОСТ 2590-88 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 178 | сталь полосовая 25x4мм ГОСТ 103-76 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 179 | сталь полосовая 40x4мм ГОСТ 103-76 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 180 | сталь полосовая 40x5мм ГОСТ 103-76 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 181 | сталь угловая равнополочная 50x50x5 ГОСТ 8509-93 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 182 | Кабель ВБбШв или эквивалент с характеристиками: 4х150 мм2, прокладываемый в асбоцементной трубе ф150мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 183 | Асбоцементная труба с характеристиками ф150мм длиной не менее 3м | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 184 | Прокат листовой коррозионностойкий жаропрочный Класс стали ГОСТ: AISI 430. Масса не более 2,92 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 185 | Прокат листовой горячеканый ГОСТ 19903-74*. Класс стали ГОСТ: 09Г2С (С345ТГОСТ 27772-88) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 186 | Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-93. Класс стали ГОСТ: 09Г2С (С345Т ГОСТ 27772-88) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 187 | Трубы стальные бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9941-72 Класс стали ГОСТ: 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 188 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75. Класс стали ГОСТ: 09Г2С (С345ТГОСТ 27772-88) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 189 | Сталь круглая ГОСТ 2590-88 Класс стали ГОСТ: 09Г2С (С345ТГОСТ 27772-88) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 190 | Листы стальные просечно-вытяжные ТУ 5262-001-23083253-96 Класс стали ГОСТ: 09Г2С (С345ТГОСТ 27772-88) | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 191 | Дизель-генераторная установка (выходная мощность 400кВт) в термошумоизолированном контейнере, с системой автоматического пожаротушения, с баком запаса ДТ. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 192 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки не менее 2,8 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 193 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки не менее 3,2 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 194 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки не менее 2,2 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 195 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 197 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки не менее 4,0 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 199 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали м БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки не менее 4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 200 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали м БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 201 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки не менее 6 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 202 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки не менее 6 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 203 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки не менее 4,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 204 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки не менее 2,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 205 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки не менее 4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 206 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки не менее 3 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 207 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки не менее 4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 208 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 209 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки не менее 6 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 210 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки не менее 9 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 211 | Тройники равнопроходные на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки не менее 4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 212 | Тройники переходные на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 213 | Тройники переходные на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 214 | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 215 | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 216 | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 217 | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 218 | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 219 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной Заглушки стенки не менее 3,0 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 220 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 221 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 222 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки не менее 10,0 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 223 | Пульт контроля и управления С-2000 или эквивалент с характеристиками: рабочий диапазон температур °C от +1 до +40.Степень защиты оболочкой IP20.Тип подключения к прибору клеммная колодка под винт, провод не менее 0,2 и не более 1,5 кв.мм. Длина линии связи по RS-485, м, не более 4000. Габаритные размеры пульта не более 146х105х35 мм. Масса пульта не более 0,3 кг. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 224 | Прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-20П или эквивалент с характеристиками: напряжение питания – не менее 10,2 не более 28 В. Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме: при питании 24 В: от 200 мА до 400 мА при питании 12 В: от 300 мА до 600 мА. Ток нагрузки шлейфа мА 3. Рабочий диапазон температур – от минус 30 до плюс 50 °С. Габаритные размеры 370 х 180 х 38 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 225 | Блок сопряжения БС с характеристиками: габаритные размеры не менее 205 х 160 х 64 мм, масса не более 1,0 кг, алюминиевый литой корпус, степень защиты IP54. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 226 | Блок индикации С-20006И или эквивалент с характеристиками: длина линии связи блока с подключенными приборами не более 4000 м. Напряжения питания не менее 10,2 не более 28,0 В. Потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА. Габаритные размеры не менее 370х180х38 мм. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 227 | Резервный источник питания РИП-24 или эквивалент с характеристиками: диапазон рабочих температур - от минус 10 до + 40 °С . Напряжение сети, В 187-250 Выходное напряжение, В при питании от АКБ 20...27 . Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 2х7 Масса без АКБ не более 4 кг.Тип конструктива Г. Габаритные размеры 340x270x95 мм. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 228 | Аккумулятор с характеристиками: диапазон рабочих температур - от минус 20 до + 40 °С. Емкость 7 Ач. Номинальное напряжение 12 В. Габаритные размеры не более 151х65х101 мм. Масса не более 2,7 кг. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 229 | Извещатель пожарный комбинированный ИП-212/101-78 или эквивалент с характеристиками: чувствительность (дымовой канал) 0.05 - 0.2 дБ/м. Статическая температура срабатывания (тепловой канал) 58±3 ºС. Напряжение в ШС 10 - 30 В. Ток потребления в дежурном режиме, не более 85 мкА, в режиме "Пожар", не более 50 мА. Степень защиты IP23. габаритные размеры 110x54 мм. диапазон рабочих температур -40...+70 °С. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 230 | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1 или эквивалент с характеристиками: дальность обнаружения тестового очага пламени площадью 0,1 м², м 30. Угол обзора, град 120. Напряжение питания от шлейфа сигнализации, В 9,0 … 28,0. Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 0,3. Диапазон рабочих температур, °С -10 … +55.Габаритные размеры 150x80x45 мм. Масса, не более 0,6 кг. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 231 | Извещатель пожарный тепловой линейный ИП 102-2x2 или эквивалент с характеристиками: первый порог срабатывания: - cкорость нарастания температуры среды 5+ 1 °С/мин - инерционность срабатывания не менее 120 не более 630 сек. Второй порог срабатывания - cкорость нарастания температуры среды 10+2 °С/мин - инерционность срабатывания не менее 30 не более 180 сек. Ток, потребляемый извещателями - в дежурном режиме не более 4 мА - в режиме "Пожар" не менее 17 мА. Зона действия (площадь), 1000 м 2 Условия эксплуатации: температура, ºС -50...+50, относительная влажность воздуха, % 98 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 232 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ или эквивалент с характеристиками: напряжение питания от шлейфа сигнализации, В 9,0 … 28,0. Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 0,1. Диапазон рабочих температур, °С -40 … +60. Габаритные размеры 90x90x45 мм. Масса, не более 0,35 кг. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 233 | Извещатель охранный объемный Фотон-10 или эквивалент с характеристиками: максимальная дальность действия не менее 12м. Угол обзора в горизонтальной плоскости, град 90. Напряжение питания постоянного тока, В 10,0 … 16,0. Ток потребления, не более, мА 20,0. Диапазон рабочих температур, °С -30 … +50. Габаритные размеры, мм 126x70x55. Масса, не более 0,15 кг. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 234 | Извещатель охранный магнитоконтактный ДМП-2 или эквивалент с характеристиками: рабочая температура от +80 до – 50 градусов. Тип применяемого геркона Переключающий. Габаритные размеры блок геркона 90х28х22; блок магнитов 90х28х22. Относительная влажность 98% при 35°С. Степень защиты оболочки датчика IP55 по ГОСТ14254. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 235 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20А2М или эквивалент с характеристиками: диапазон коммутируемых напряжений, В 0,1 ÷ 100,0 Диапазон коммутируемых токов, А 0,0001 ÷ 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -50 ÷ +50. Габаритные размеры, мм: - датчик магнитоуправляемый не менее 150×40×12 - задающий элемент не менее 62×30×30 Масса, не более 0,38 кг. Расстояние между магнитом и герконом: - при размыкании контактов, более 65 мм - при замыкании контактов, менее 30 мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 236 | Оповещатель пожарный комбинированный «Свирель» или эквивалент с характеристиками: напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 14,4 Ток потребления, не более, мА 350,0 Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ 100 Диапазон рабочих температур, °С -30 … +45 Габаритные размеры, мм 66x92x118 Масса, не более 0,6 кг | соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | соответствует |  |
|  | 237 | Выключатель автоматический А63м УЗ или эквивалент с характеристиками: однополюсные выключателем переменного тока 380В, постоянного тока 110В, Климатическое исполнение ХЛЗ, ХХЛ5 возможность эксплуатации ХЛ4. Вес не более 0,27 кг. Габаритные размеры: 28х134х84мм | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Выключатель автоматический АбЗм УЗ однополюсные выключателем переменного тока 380В, постоянного тока НОВ, Климатическое исполнение ХЛЗ, ХХЛ5 возможность эксплуатации ХЛ4. Вес 0,27 кг. Габаритные размеры: 28х 134x84мм | Соответствует |  |
|  | 238 | Коробка соединительная УК-2П или эквивалент с характеристиками: габаритные размеры, мм 60х24. Вес не более 0,04 кг. Максимальное напряжение постоянного и переменного тока – 80В - Максимальный ток – 0,15 А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 239 | Коробка соединительная КРН-4 или эквивалент с характеристиками: соответствует климатическому исполнению У3 по ГОСТ 15150-69. Максимальное значение коммутируемого тока 100 мА. Максимальное значение коммутируемого напряжения: 80 В. Переходное сопротивление двух контактов: 0,3 Ом. Масса не более 36 г. Габаритные размеры: 44x44x21 мм. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 240 | Кабель ВВГ 3x1,5 с характеристиками: диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Количество жил не менее 3. Сечение не менее 1,5 мм2. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 241 | Кабель КПСВВ 2x2x0,75 с характеристиками: номинальное сечение проводников, мм2 0,75. Электрическое сопротивление цепи (двух проводников пары) при температуре 20°C (сопротивление шлейфа), не более, Ом/км 51. Электрическое сопротивление изоляции проводников при температуре 20°C, не менее, МОм/км 100. Рабочее напряжение, не более, В 300. Диапазон рабочих температур,° С -40...+70. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 242 | Кабель КСПВ 2x2x0,5 с характеристиками: окружающая среда – от минус 40оС до плюс 60оС, в условиях монтажных изгибов - до 0оС, повышенная влажность воздуха - до 98% при температуре - до 35оС. Масса: 0,016 кг/м. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 243 | Металорукав диаметр не менее 10мм и не более 12мм. Рабочая температура От - 25°С до + 300°С. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 244 | Короб монтажный одноканальный ТМУ 20x12,5 с характеристиками: Ширина 20 мм, Высота 12,5 мм, Длинна 2,1 м. | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 245 | Регистр из 4-х гладких труб 0100x4,5 длиной не более 1,5 м; ГОСТ 3262-75* Масса единицы не более 0,78 кг | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 246 | Регистр из 4-х гладких труб 0100x4,5 длиной не более 2,5 м; ГОСТ 3262-75* | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 247 | Регистр из 4-х гладких труб 0100x4,5 длиной не более 4,0 м; ГОСТ 3262-75* | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 248 | Трубы стальные водогазопроводные размер 015x2,8; ГОСТ 3262-75* | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 249 | Трубы стальные водогазопроводные размер 020x2,8; ГОСТ 3262-75* | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 250 | Трубы стальные водогазопроводные размер 025x3,2; ГОСТ 3262-75* | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 251 | Трубы стальные водогазопроводные размер 040x3,5; ГОСТ 3262-75* | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 252 | Конструкция теплоизоляционная полотно холстопрошивное, толщиной не менее 30 мм; ТУ6-48-0209777-1-88 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 253 | Листы из алюминия, толщиной не менее 0,2 мм не более 3мм; ГОСТ 21631-76 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 254 | Насос циркуляционный Wilo-Top-S 25/5 или эквивалент с характеристиками: Q= 1,5 м/час, Н=4,5м Nhom.=0,05kBt, п=2650об/мин, U=230B №ютр=0,15кВт | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 255 | Фильтр латунный сетчатый с внутренней резьбой и пробкой VT400 или эквивалент с характеристиками: Ду =80 Ру не более 1,6мПА, Траб,°С 150 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 256 | Клапан-регулятор 003Н6317 или эквивалент с характеристиками: клапан-регулятор перепада давлений Ду=15, Kvs=4,0 м/час | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 257 | Клапан-регулятор температуры прямого действия 003N5142 или эквивалент с характеристиками: (под приварку) 3 Ду=20, Kvs=3,2 м/час Трег отЗО-100°С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 258 | Манометр технический показывающий МП 3-У исп. У2 по ГОСТ 15150-69 диаметр шкалы 160 мм, диапазон измерения 0-1,2 МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 259 | Термометр биметаллический показывающий ТБ-1 L=80 мм, диапазон измерения 0-120°С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 260 | Закладная деталь отборного устройства давления с характеристиками: 1,6-70-ст.20-МП (11Б38бк), Ру не более 1,6МПа, темп, до +70°С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 261 | Закладная деталь отборного устройства давления с характеристиками: 1,6-225-ст.20-МП(11Б38бк), Ру не более 1,6МПа, темп, до 225°С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 262 | швеллер N10, L=3 м; ГОСТ 8240-89 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 263 | сталь угловая равнополочная 45x5, L=l,42 м; ГОСТ 8509-93 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 264 | сталь горячекатанная круглая/о 12, L=l,l м; ГОСТ 2590-88 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 265 | полоса стальная 50x6, L=0,32 м; ГОСТ 103-76 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 266 | Теплообменник пластинчатый 30-TMTL93 или эквивалент с характеристиками: О==178880ккал/ч ТипНН№19А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 267 | Насос циркуляционный Wilo-Top-S 40/15 или эквивалент с характеристиками: Q=8,5 м/час, Н=9м.в.ст №л.дв.=0,72кВт, U=400b, п=2500об/мин | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 268 | Расширительный бак мембранного LR 5 или эквивалент с характеристиками: У=5л, Pmax=56ap, tmax=100°C, (HxD) 320x160мм, 3/4 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 269 | Клапан 2-х ходовой регулирующий клапан с электроприводом с характеристиками6 dy32, Kvs=16,0m/4 Ру=25бар, Трег,°С от 2-150 с электроприводом U=230 В, 50 60Гц, NnoTp.=l,15BA | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 270 | Фильтр сетчатый VT192 или эквивалент с характеристиками: с внутренней резьбой и пробкой Ду =65 Ру не более 16бар, Траб,°С 150 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 271 | Манометр технический показывающий МП 3-У исп. У2 по ГОСТ 15150-69 диаметр шкалы 160 мм, диапазон измерения 0-1,2 МПа | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 272 | Термометр биметаллический показывающий ТБ-1 L=80 мм, диапазон измерения 0-120°С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 273 | Закладная деталь отборного устройства давления с характеристиками: 1,6-225-ст.20-МП (11Б38бк) Ру не менее 1,6МПа, темп, до 225°С | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 274 | Модульная приточная установка КЦКП-10-С1-УЗ, A112M4F или эквивалент с характеристиками: (моноблок) в комплекте с автоматикой и резервным вентилятором (1-прав. исп., 1-лев. исп.) NycT.=5,5KBT, пдв.=1435 об/мин | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 275 | Вентилятор крышный ВКР-6,3 или эквивалент с характеристиками: или эквивалент с характеристиками: N=2,2 кВт, п=940 об/мин, U=380B, 1=5,8 А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 276 | Вентилятор осевой ВО-200-4Е или эквивалент с характеристиками: N=0,005 кВт, п=1380 об/мин, U=220B, 1=0,28 А | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 277 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не более 0,6мм, 0315мм; ГОСТ 19904-90 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 278 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,6мм, 0400мм; ГОСТ 19904-90 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 279 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,6мм, 0450мм; ГОСТ 19904-90 | соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | соответствует |  |
|  | 280 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм, 0500мм; ГОСТ 19904-90 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 281 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм, 0550мм; ГОСТ 19904-90 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 282 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм, 0630мм; ГОСТ 19904-90 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |
|  | 283 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм, размер 700x700; ГОСТ 19904-90 | Соответствует | Отсутствуют конкретные показатели товара | Соответствует | Соответствует |  |