Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству объекта: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

Срок выполнения работ:

-  начало: с 01.01.2024;

- окончание: 01.10. 2026, в том числе по этапам:

1 этап – с 01.01.2024 до 01.10.2024;

Срок исполнения контракта: с 01.01.2024  по 08.11.2024

2 этап – с 01.01.2025 до 01.10.2026.

Срок исполнения контракта: с 01.01.2025 по 09.11.2026

Стоимость работ включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

Объем выполняемых работ:

Наименования, количество и объемы выполняемых работ установлены в проектной документации и локальных сметных расчетах, являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ.

При указании в техническом задании и локальных сметных расчетах размещенных в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование и изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся слова «или эквивалент».

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые ранее не использовавшиеся современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фасадная плитка | - Фасадная плитка марка HAUBERK форма плитки «Английский кирпич» с характеристиками: облицовочный материал, изготовленный из биостойкого стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из цветного натурального базальта. Материал основы-стеклохолст. Теплостойкость должна быть 110 С0 |
| 2 | Террасная доска | Террасная доска цвет «Grigio» внешние размеры 140x20 мм, тиснение под дерево и узкий вельвет |
| 3 |  | Модульное санитарное здание с характеристиками: тип: сетевой, универсальный Кол-во мест: 6 (3 стандартные туалетных кабины и 1 кабина для МГН с унитазами компакт, 2 писсуара и 3 раковины). Габариты: Длина: 7850 мм Ширина: 2400 мм Высота: 2600 мм Планировка: женское отделение с 2 туалетными кабинами и 1 раковиной; мужское отделения с 1 туалетной кабиной, 1 раковиной и 2-мя писсуарами; туалетная кабина для МГН (инвалидов) с 1 унитазом и 1 раковиной; технологическое помещение, возможно использование в качестве кассы. Конструкция: Каркас модуля: металлический, сварной из специальных холоднодеформированных элементов. Стеновые панели сэндвич-панель трехслойная, толщ. 100мм с наполнителем из пенопропилена. Внешняя отделка: террасная доска (вид, профиль и цвет по согласованию с Заказчиком). Перегородки из ЛДСП влагостойкого с обрамлением алюминиевыми элементами. Кровля плоская, покрыта оцинкованным стальным листом Н-60 толщиной 0,5 мм. Дно контейнера – подшито оцинкованным листом. Напольное покрытие – коммерческий линолеум. Потолок облицовывается ПВХ панелями. Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. Входные двери – металлические, с доводчиками и замками. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Розетки модуля со степенью защиты IP 54. Отопление модуля посредством электрообогревателей с терморегулятором и защитой от перегрева. Водоснабжение: разводка полипропиленовыми трубами диаметром 25 мм, водоотведение из труб ПВХ диаметром 110 мм. Комплектация: - Дверь металлическая с доводчиком- 3 шт. 2. Дверь металлическая - 1 шт. 3. Окно сантехническое из ПВХ с матовым стеклом- 3 шт. 4. Унитаз компакт из нержавеющей стали - 4 шт. 5. Писсуар из нержавеющей стали - 2 шт. 6. Крючок настенный – 7 шт. 7. Раковина из санфаянса - 2 шт. 8. Раковина настенная из нержавеющей стали для кабины МГН - 1 шт. 9. Электросушилки для рук – 3 шт. 10. Ерш для туалета – 4 шт. 11. Пеленальный столик – 1 шт. 12. Диспенсер для жидкого мыла - 3 шт. 13. Зеркало 3 шт. 14. Светильник светодиодный внутреннего освещения IP54 -4 шт. 15. Светильник наружного освещения IP54 - 3 шт. 16. Вентилятор вытяжной - 3 шт. 17. Тревожная кнопка с уличной свето-звуковой сигнализацией – 1 шт. 18. Конвектор электрический 1,0 кВт -4 шт. 19. Электрический накопит. водонагреватель 15 л., 1,5 кВт - 1 шт. 20. Комплект перегородок кабинок с дверьми – 3 комп. 21. Электрощит - 1 шт. 22. Пандус к кабине для МГН с поручнями - 1 шт. 23. Комплект оборудования для МГН: D образный поручень дверной – 1 шт. настенный поручень для раковины – 2 шт. Г образный поручень – 1 шт. Подъемный поручень – 1 шт. |
| 4 | Тротуарная плитка брусчатка | - Тротуарная плитка форма "Старый город", технология окрашивания ColorMix гладкий, цвет клинкер, толщина плитки 60 мм. Набор камней среднего формата трех размеров |
| 5 | Уличная урна | Уличная урна для мусора Каркас: Сталь. Покрытие порошковое полимерной краской. Длина:320 мм Ширина: 420 мм Высота 680 мм |
| 6 | Скамья | Скамейка стальная «Афина УНИ» с характеристиками: Длина: 1800 мм Ширина: 660 мм Высота: 760 мм Ширина сиденья: 430 мм Высота от пола: 390 мм |
| 7 | Комплект садовой мебели | - Комплект садовой мебели Комплектация: Скамейка кованая шириной 1,5 метра - 2 шт. Стол кованный шириной 1,5 метра - 1 шт. Материалы: Опоры: сталь с коваными элементами. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет - черный. Столешница, сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет - серебристый. |
| 8 | Велопарковка | - Велопарковка из нержавеющей стали форма «Спираль» на 7 мест. - Материалы: каркас-нержавеющая сталь, диаметр 32 мм. Длина не менее 1900 мм, ширина не менее 550мм, высота не менее 650 мм |
| 9 | Пергола | - Пергола деревянная размер 4х4 м. Материал беседки – брус, доска сухая строганная доска из хвойных пород дерева. Высота 2,8 м. Каркас стен: брус 140х140х2500 мм - Стропильная система: доска 45х195 мм, брусок 45х45 мм, Покрытие – поликарбонат монолитный 10мм, цвет бронза. - Крепеж: саморезы, уголки металлические усиленные, винт-глухарь |
| 10 | Кабель | - Кабель UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D),100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, РЕ до -40С, черный,305м |
| 11 | Шкаф | - Шкаф с обогревом и вентиляцией навесной, высота, ширина и глубина: 600х600х350 мм |
| 12 | Видеокамера |  |
| 13 | Оповещатель | - Оповещатель речевой всепогодный 30Ватт |
| 14 | Точка доступа |  |
| 15 | Щит | - Щит информационный стенд с правилами пользования площадкой, размер рекламного поля ДхВ 1500ммх2650 мм (текст согласовывается с заказчиком) |
| 16 | Опора | - Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-6-ц |
| 17 | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент с характеристиками: мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). - Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |
| 18 | Светильник | - Светильник "Русь-3" ЛОН/СДЛ, под светодиодную лампу - Характеристики: - Размеры: 500 мм * 310 мм * 310 мм - Масса: 7 кг - Напряжение сети: 220 В ± 10% - Частота тока: 50 Гц - Класс защиты от поражения эл. током: I - Степень пыле - и влагозащиты: IP23 - Климатическое исполнение: УХЛ1 - Способ установки светильника: торшерный - Посадочный диаметр: 60 мм - Материал корпуса: сталь - Покрытие корпуса: порошковое окрашивание - Материал рассеивателя: поликарбонат призматический |
| 19 | Фонарь | - Фонарь Вега02 однорожковый, высотой не менее 2700 мм |
| 20 | Фонарь | - Фонарь Вега01 двухрожковый, высотой не менее 2700 мм |
| 21 | Светильник | - Светильник ГТУ07-70-005 (прозрачный с подзнемной частью h-0,5) Galad или эквивалент с характеристиками: Способ монтажа; Торшерный. Номинальная частота тока, Гц; 50 ± 10% Гц. Цоколь; Е27. Мощность светильника, Вт, Мин/Номин/Макс; 70. Коэффициент мощности (cos φ); 0,85. Световой поток, Лм, Номин/Максим; 5200. Климатическое исполнение; УХЛ1. Степень защиты IP (класс защиты); IP53. |
| 22 | Светильник светодиодный | - Светильник светодиодный GALAD "Аврора" LED-28-Extra или эквивалент с характеристиками: Светильник направленного света. номинальная мощность 28 Вт Напряжение сети 230 ± 10% В Частота питания 50 Гц Коэффициент мощности, не менее 0,95 Световой поток 2550 лм Диапазон цветовой температуры 4000 К Тип КСС Extra Wide Срок службы при температуре 25° С 100000 ч Цветность светодиода W Тип источника света СД Способ установки светильника Лира Климатическое исполнение У1 Температура эксплуатации от -45°С до +40°С Степень защиты светильника IP65 Степень защиты электрического отсека IP65 Степень защиты оптического отсека IP65 Класс пожароопасности П-III Тип рассеивателя прозрачный |
| 23 | Светильник | - Светильник GALAD Контур LED-12-Extra или эквивалент с характеристиками: Мощность; 12 Вт. Световой поток; 750 лм. Степень защиты IP; IP65. Длина; 1464 мм. Ширина; 40 мм. Максимальная мощность; 12 Вт. Материал корпуса; Поликарбонат светостабилизированный. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Способ монтажа; Встраиваемый (-ая). Высота/глубина; 34 мм. Диапазон цветовой температуры; 4000 К. Тип КСС; Extra Wide. Тип рассеивателя; опаловый. |
| 24 | Светильник | - Светильник GALAD Контур LED-12-Extra или эквивалент с характеристиками: Мощность; 4 Вт. Световой поток; 250 лм. Степень защиты IP; IP65. Длина; 492мм. Ширина; 40 мм. Максимальная мощность; 12 Вт. Материал корпуса; Поликарбонат светостабилизированный. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Способ монтажа; Встраиваемый (-ая). Высота/глубина; 34 мм. Диапазон цветовой температуры; 4000 К. Тип КСС; Extra Wide. Тип рассеивателя; опаловый. |
| 25 | Торф | - Торф нейтрализованный верхового или переходного типа характеристики в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51661.4-2000 |